Приложение №_______

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

От_________2015 №______

Доклад

по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Мир дела» с максимальной мощностью 135 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания кафе по ул. Большевистская, 137 в Октябрьском районе, г. Новосибирск», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Мир дела»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Мир дела» (ОГРН 1095406015760, ИНН 5406532132) (далее – Заявитель, ООО «Мир дела») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания кафе по ул. Большевистская, 137 в Октябрьском районе, г. Новосибирск»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-13/109740 от 16.03.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 135 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети 6 кВ от ПС 110 кВ Инструментальная, далее на напряжении 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 3079.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  45,450 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  45,450 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствует.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  24,582 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 20,868 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  2,750 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,944 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 7,008 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7,009 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  6,396 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  8,428 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,733 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Инструментальная, со ссылкой  на  п. 13 Методических указаний  №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Инструментальная, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимащих устройств ООО «Мир дела».

Абзац № 15  п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при «установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»  утратил силу  (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4):  «действующими нормативными правовыми актами и законами РФ  не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики                                                                  С.Г. Агапитова

Начальник отдела  регулирования

электро- и теплоэнергетики                                                              А.И. Третьякова