**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов дела об установлении за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения»**

**по индивидуальному проекту.**

По результатам рассмотрения представленных ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437 ИНН 5406291470) *(далее – Заявитель)* к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» по индивидуальному проекту департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление об установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» и расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 *(далее – Методические указания)*.

*1.Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» предварительными техническими условиями, заявленная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **473 кВт** дополнительно к уже оформленной мощности 3 221 кВт, заявленная категория надежности – **III.**

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение предусмотрена проверка возможности пропуска дополнительной мощности по существующей распределительной сети 10 кВ.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом организации составляет **30,174 тыс.руб.**, в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 12 Методических указаний составляет **30,174 тыс.руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили») отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере **23,463 тыс.руб.** (без НДС), со снижением относительно расчёта организации на 8,303 тыс.руб, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **7,256 тыс.руб.** со снижением относительно расчёта организации на 4,686 тыс.руб.. В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» на 2015 год;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **8,374** тыс.руб. со снижением относительно расчёта организации на 3,397 тыс.руб.. В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» на 2015 год;

3. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети в размере **7,833 тыс.руб.** В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» на 2015 год.

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, в случае, если мероприятия по технологическому присоединению либо часть их осуществляются Заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий.

**2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.**

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств ОАО «Региональные электрические сети»к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения»

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) |  | 7,256 | Калькуляция |
| 2. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) |  | 8,374 | Калькуляция |
| 3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 7,833 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение |  | 23,463 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 50 руб/кВт.

Исполнитель Меленчук