**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибстроймонтаж» к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с Здвиск, ул. М.Горького»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибстроймонтаж» (ОГРН 1115485000311 ИНН 5421155535) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с Здвиск, ул. М.Горького» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 19-11-22/111073 от 15.05.2015, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **72,5 кВт**,

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Здвинская.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена установка защитно-коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ КТП № 8ж72, строительство воздушной ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 8ж72 до границ участка заявителя, установку КТПН 10/0,4кВ тупиковго исполнения с трансформатором 100 кВА, прокладку кабельной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф.№1ж для ее питания и прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от вновь установленной КТПН до границ участка заявителя.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **1 648,541 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **89,393 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют **1 559,148 тыс.руб**..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **1 604,520 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 44,021 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,092 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 1,906 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) в размере  **1 559,148 тыс.руб.** в соответствиис расчётом АО «РЭС»;

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **6,525 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 8,438 тыс. руб.;

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,502 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 10,241 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **26,253 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 23,436 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибстроймонтаж» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибстроймонтаж»** **к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **6,092** | Калькуляция |
| 2. | Выполнение мероприятий «последней мили» | **1 559,148** | Локальная смета |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **6,525** | Калькуляция |
| 4 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **6,502** | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **26,253** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **1 604,520** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 22 131 руб./кВт