**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РЦ «ОртоС»**  **к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение реконструируемого здания (профилактория) по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район,**

**Лесное шоссе, дом 1»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РЦ «ОртоС» (ОГРН 1115445001088 ИНН 5445265628) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение реконструируемого здания (профилактория) по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, Лесное шоссе, дом 1» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-15/113973 от 31.07.2015, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **442,2 кВт,** ,

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Мочище, далее по распределительной сети 10 кВ через шины РП-200.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено замена трансформаторов на ПС 110 кВ Мочище, усиление питания РП-200, установка 2КТПН 630 кВА в границах участка Заявителя и прокладка кабельных линий 10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-3341 (яч.1) – РУ-10 кВ ТП-3127 (яч.6) для ее питания.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **2 219,910 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **100,534 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют **2 119,376 тыс.руб**..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **2 168,656 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 51,254 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,366 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 2,227 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере  **2 119,376 тыс.руб.** в соответствиис расчётом АО «РЭС»;

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **16,442 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 16,480 тыс. руб.;

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **20,076 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 22,365 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РЦ «ОртоС» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РЦ «ОртоС»** **к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **6,366** | Калькуляция |
| 2. | Выполнение мероприятий «последней мили» | **2 119,376** | Локальная смета |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **16,442** | Калькуляция |
| 4 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **6,396** | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **20,076** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **2 168,656** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 4 904 руб./кВт