**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЕВЕР»**  **к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-10 к от РП 9-1780-П, 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА, производственно-складского комплекса** **по адресу:**

**г. Новосибирск, ул. Пролетарская»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЕВЕР» (ОГРН 1145476034901 ИНН 5405492825) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-10 к от РП 9-1780-П, 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА, производственно-складского комплекса по адресу: г. Новосибирск, ул. Пролетарская» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-13/117522 от 20.08.2015, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **608 кВт, (**в том числе мощность 1 этапа 608 кВт (III категория надежности), мощность второго этапа 608 кВт с учетом мощности 1 этапа (II категория надежности),

Мощность разрешается от ПС 220 кВ Восточная, далее по распределительной сети 10 кВ через шины РП 9-1780-П.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II,III.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено урегулирование отношений с собственником ПС 220 кВ Восточная в части выполнения организационно технических мероприятий по замене силового оборудования на оборудование большей номинальной мощности.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **93,072 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **93,072 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **36,625 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 56,447 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **2,384 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 0,819 тыс. руб.;

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **19,710 тыс. руб**. (в том числе 6,679 тыс.руб. – 1 этап, 13,031 тыс.руб. – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах), также исключены затраты на прием кабельных линий под прокладку (прокладка согласно технических условий выполняется Заявителем). Снижение составило 35,477 тыс. руб.;

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере (только для 2 этапа) **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **8,135 тыс. руб.** (в том числе 3,504 тыс.руб. – 1 этап, 4,631 тыс.руб. – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 9,969 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЕВЕР» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЕВЕР» к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **2,384** | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **19,710** | Калькуляция |
| 3 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **6,396** | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **8,135** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **36,625** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 60 руб./кВт