**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промцентр»**  **к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промцентр» (ОГРН 1085403020493 ИНН 5403219940) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-20/112607 от 10.07.2015, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **501 кВт,** в том числе 1 этап 350кВт, 2 этап 151 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Западная.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – I,II.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено замена трансформаторов на ПС 110 кВ Западная и прокладка кабельных линий 10 кВ врезкой в ЛЭП-10 кВ между ТП-694 (яч.1) и ТП-695 (яч.3) до границ участка Заявителя.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **14 314,294 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **159,805 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют **14 154,489 тыс.руб**..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **14 224,449 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 89,845 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **7,071 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 3,099 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере  **14 154,489 тыс.руб.** в соответствиис расчётом АО «РЭС»;

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **29,584 тыс. руб**. (в том числе 1 этап - 16,513 тыс.руб., 2 этап – 13,071 тыс. руб.) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах), также исключены затраты по приему кабельных линий под засыпку в мероприятиях 2 этапа. Снижение составило 36,578 тыс. руб.;

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **12,836 тыс. руб.** (в том числе 1 этап - 6,418 тыс.руб., 2 этап - 6,418) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 20,424 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **20,469 тыс. руб.** (в том числе 1 этап – 16,686 тыс.руб., 2 этап – 3,783 тыс. руб.) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 29,744 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промцентр» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промцентр»** **к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **7,071** | Калькуляция |
| 2. | Выполнение мероприятий «последней мили» | **14 154,489** | Локальная смета |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **29,584** | Калькуляция |
| 4 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **12,836** | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **20,469** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **14 224,449** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 28 392 руб./кВт