**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленый дом» к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение 2 очереди строительства малоэтажной застройки, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Новосибирская область. Новосибирский район, МО Новолуговской сельсовет, МО Плотниковский сельсовет, АОЗТ агрофирма «Иня»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленый дом» (ОГРН 1105473004031 ИНН 5408279020) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение 2 очереди строительства малоэтажной застройки, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Новосибирская область. Новосибирский район, МО Новолуговской сельсовет, МО Плотниковский сельсовет, АОЗТ агрофирма «Иня» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 19-11-24/113241 от 24.07.2015, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **1032 кВт**, в том числе вновь запрашиваемая мощность 340 кВт

Дополнительная мощность разрешается от ПС 110 кВ Инская (ранее присоединенная мощность разрешена от ПС 110 кВ Первомайская).

Заявленная категория по надежности электроснабжения дополнительной мощности – III.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена установка дополнительной ячейки № 34 на II СШ-10 кВ ПС 110 кВ Инская и прокладка кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ до границ участка заявителя.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **11 601,880 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **113,228 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют **11 488,652 тыс.руб**..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **11 534,037 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 67,843 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,996 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 1,897 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) в размере  **11 488,652 тыс.руб.** в соответствиис расчётом АО «РЭС»;

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **8,800 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 20,691 тыс. руб.;

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **8,160 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 12,852 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **23,429 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 32,403 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленый дом» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленый дом»** **к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **4,996** | Калькуляция |
| 2. | Выполнение мероприятий «последней мили» | **11 488,652** | Локальная смета |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **8,800** | Калькуляция |
| 4 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **8,160** | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **23,429** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **11 534,037** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 33 924 руб./кВт