Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Мартиросян Т.Г к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту  «Технологическое присоединение административно-офисного здания, расположенного на земельном участке по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 81. Заявитель Мартиросян Т.Г.»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  Мартиросян Татьяны Георгиевны (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение административно-офисного здания, расположенного на земельном участке по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 81. Заявитель Мартиросян Т.Г.» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными ОАО «РЭС» предварительными техническими условиями № 54-14-108/21091 от 14.04.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 60 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Колывань, далее через РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 5С-1.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена существующих трансформаторов на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы большей мощности, Замена провода ВЛ 11- кВ Дружная-Колывань на провод большей пропускной способности, и установка защитно-коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 5С-1 и строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  214,906 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  57,732 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют 157,174 тыс.руб..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  128,277 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 71,470 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  4,761 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,453 тыс. руб.;

2. Расходы на прокладку кабельной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере 90,821 тыс.руб.. со снижением относительно расчета организации на 66,353 тыс.руб. (расчет произведен на основании приказа департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», с учетом марки и длины кабеля, указанных в обосновывающих материалах);

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 5,328 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 6,572 тыс. руб.;

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  4,723 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7002 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  22,644 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 5,249 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Мартиросян Т.Г.  и к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Мартиросян Т.Г. к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 4,761 | Калькуляция |
| 2. | Прокладка ЛЭП-0,4 кВ | 90,821 | Калькуляция |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 5,328 | Калькуляция |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 4,723 |  |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 22,644 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 128,277 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 2 138  руб./кВт