Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КФХ Русское поле» к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение жилого микрорайона, торгово-спортивного комплекса, расположенных по адресу: НСО, Каргатский район, с. Маршанское, заявитель ООО «КФХ Русское поле»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих ООО «КФХ Русское поле» (ОГРН 112548000915, ИНН 5423001004) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение жилого микрорайона, торгово-спортивного комплекса, расположенных по адресу: НСО, Каргатский район, с. Маршанское, заявитель ООО «КФХ Русское поле» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»)..

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными ОАО «РЭС» предварительными техническими условиями № 19-11-27/112440 от 12.05.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 483 кВт.

Мощность разрешается по проектируемой распределительной сети 10 кВ от ПС 35 кВ Маршанка, далее через вновь возводимое РП-10 кВ.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена существующего трансформатора на ПС 35 кВ Маршанка на трансформатор большей мощности, установка линейного разъединителя в месте отпайки на ВЛ-10 кВ № 6 (2СШ-10 кВ ПС 35 кВ Маршанка) и строительство ЛЭП-10 кВ до границы участка заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  196,174 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  48,273 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют 147,901 тыс. руб..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  136,819 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 59,355 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  4,095 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,534 тыс. руб.;

2. Расходы на прокладку кабельной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере 102,848 тыс.руб.. со снижением относительно расчета организации на 60,354 тыс.руб. (расчет произведен на основании приказа департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», с учетом марки и длины кабеля, указанных в обосновывающих материалах);

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 7,046 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7,480 тыс. руб.;

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  22,830 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 5,288 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   ООО «КФХ Русское поле»   и к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КФХ Русское поле»  к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 4,095 | Калькуляция |
| 2. | Прокладка ЛЭП-10 кВ | 102,848 | Расчет по СТС |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 7,046 | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 22,830 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 136,819 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 283 руб./кВт