Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Магеррамова С.З.о. к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение задания магазина, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Беловежская в Кировском районе. Заявитель ИП Магеррамов С.З.о.»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  ИП Магеррамова Самеддина Зираддин оглы (ОГРН 308541010800014 ИНН 541001267689) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение задания магазина, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Беловежская в Кировском районе. Заявитель ИП Магеррамов С.З.о.» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными ОАО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-17/112706 от 13.05.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 70 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Ефремовская, далее через РУ-0,4 кВ ТП-240.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена существующего оборудования РУ-10 кВ ПС 110 кВ Ефремовская, ограничивающего пропуск дополнительной мощности. выполнение реконструкции РП-6 и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-240 до границы участка заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  2 052,975 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  76,470 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют 1 976,505 тыс.руб..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  1 048,790 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 1 004,185 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  4,336 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,159 тыс. руб.;

2. Расходы на прокладку кабельной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере 1 006,746 тыс.руб.. со снижением относительно расчета организации на 969,759 тыс.руб. (расчет произведен на основании приказа департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», с учетом марки кабеля, указанной в обосновывающих материалах и длины кабельной трассы, определенной на основании представленного плана прохождения);

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 8,496 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 14,302 тыс. руб.;

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  6,396 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  22,816 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 8,783 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ИП Магеррамова С.З.о. и к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Магеррамова С.З.о. к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 4,336 | Калькуляция |
| 2. | Прокладка ЛЭП-0,4 кВ | 1 006,746 | Калькуляция |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 8,496 | Калькуляция |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 6,396 |  |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 22,816 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 1 048,790 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 14 982  руб./кВт