Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Добролюбской С.А. к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение административного здания с офисными помещениями, располагаемого по адресу: НСО, г. Искитим, с торца здания по ул. Советская, 193»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  ИП Добролюбской Светланы Александровны (ОГРНИП 307547229500011 ИНН 544610965750З) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение административного здания с офисными помещениями, располагаемого по адресу: НСО, г. Искитим, с торца здания по ул. Советская, 193» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными ОАО «РЭС» предварительными техническими условиями № 19-11-19и/111975 от 22.04.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 98,28 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Искитимская, далее через РУ-0,4 кВ ТП-179и.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена существующих трансформаторов на ПС 110 кВ Искитимская на трансформаторы большей мощности, и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-179и до границы участка заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  211,994 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  74,897 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) составляют 137,097 тыс.руб..

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  186,931 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 25,063 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  6,092 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,060 тыс. руб.;

2. Расходы на строительство воздушной линии 10 кВ до границы участка Заявителя в размере 136,239 тыс.руб.. со снижением относительно расчета организации на 0,858 тыс.руб. (расчет произведен на основании приказа департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», с учетом марки провода, указанной в обосновывающих материалах и длины трассы, скорректированной на основании представленного плана прохождения);

3.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 8,570 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 6,393 тыс. руб.;

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  6,502 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,241 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  29,528 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 6,511 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ИП Добролюбской С.А..  и к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Добролюбской С.А. к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 6,092 | Калькуляция |
| 2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 136,239 | Калькуляция |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 8,570 | Калькуляция |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 6,502 |  |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 29,528 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 186,931 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 2 138  руб./кВт