**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих**

**устройств ООО «МегаТрейд»** **к электрическим сетям АО «РЭС» по**

**индивидуальному проекту «Технологическое присоединение объекта «Многоквартирные жилые дома по ул. Геодезическая г. Обь»**

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – АО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «МегаТрейд» (ОГРН 1055407136212 ИНН 5407009768) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение объекта «Многоквартирные жилые дома по ул. Геодезическая г. Обь» *(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-30/126996 от 30.05.2016, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **329,44 кВт**, в том числе 148,8 кВт – 1 этап, 180,64 кВт – 2 этап.Заявленная категория по надежности электроснабжения дополнительной мощности – II.

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена провода ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками на провод с большей пропускной способностью, строительство ПС 110 кВ Заливс питающей отпаечной ЛЭП-110 кВ, строительство ЛЭП-35 кВ от ПС 110 кВ Залив до ПС 35 кВ Верх-Тула и технологическое присоединение построенных заявителем ЛЭП-10 кВ ячейкам №6 1-СШ 10 кВ и № 3 2 СШ-10 кВ ТП-6513.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **128,494 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **128,494 тыс.** **руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **64,085 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 64,409 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **3,995 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2016 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 3,551 тыс. руб.;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **23,794 тыс. руб**. (в том числе 11,897 тыс. руб. – 1 этап, 11,897 – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2016 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 20,054 тыс. руб.;

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **11,866 тыс. руб.** (в том числе 5,933 тыс. руб. – 1 этап, 5,933 – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2016 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 26,208 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **24,430 тыс. руб.** (в том числе 12,215 тыс. руб. – 1 этап, 12,215 – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2016 год с учётом времени доставки, указанным в материалах). Снижение составило 14,596 тыс. руб.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «МегаТрейд» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «МегаТрейд» к электрическим сетям АО «РЭС»**

**тыс. руб. без НДС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | **3,995** | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | **23,794** | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | **11,866** | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | **24,430** | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | **64,085** |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 195 руб./кВт