Приложение № -ЭЭ

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 14.05.2024 №

**Экспертное заключение**

**о внесении изменений в приказ департамента по тарифам**

**Новосибирской области от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА**

В соответствии с обращением Акционерного общества «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП»), которому для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Сибалюкс ресурс» необходимо выполнить установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения (при установке в подстанции) на напряжении 20 кВ приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» следует дополнить соответствующей стандартизированной ставкой.

Согласно пункту 17 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, (далее – Методические указания), если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В соответствии с пунктом 32 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Техническими условиями № 08022024-218/1э предусмотрено в том числе:

- выполнить учет электроэнергии в соответствии с требованиями типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94), а также в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии»; средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (при установке в подстанции) установить на границах балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства; прибор учета электрической энергии установить на каждую КЛ-20 кВ (меркурий 234 АRTM2-00 DPBR.G) в количестве 2 штук, при этом использовать счетчик трансформаторного включения класса точности не хуже 0,5S/1,0 с трансформаторами тока класса точности не хуже 0,5S и трансформаторами напряжения не хуже 0,5.

В обоснование размера расходов АО «УК «ПЛП» предоставило локальный сметный расчет № 01 Электроснабжение (средства коммерческого учета), выполненный в соответствии с действующими сметными нормативами 2024 года, при этом:

- размер расходов на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения (при установке в подстанции) составил - 490 278 тыс. руб. без НДС, что в пересчете на 1 прибор учета составляет 245 139 рублей.

Расчеты, выполненные АО «УК «ПЛП» согласно Сметным нормативам признаны экономически обоснованными и размер соответствующей стандартизированной тарифной ставки составил:

- средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 20 кВ (при установке в подстанции) – 245 139 рублей за точку учета.