Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение военно-патриотического парка «Авангард» по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 20 (кадастровый номер земельного участка: 54:32:010836:9)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»  (ОГРН 1085404016587 ИНН 5445256863) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение военно-патриотического парка «Авангард» по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 20 (кадастровый номер земельного участка: 54:32:010836:9)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-19б/257789 от 03.05.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 600 кВт, в том числе:

- 160кВт существующая мощность, разрешенная актом №175 от 08.06.2004 разграничения балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности (оформлена договором энергоснабжения Н30386/2023 от 04.07.2023);

- 440 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) ТП-10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Ф-209, 1СШ ТП-117б, ЛЭП-10 кВ Л-1206, 2 СШ ПС 110 кВ Морозово).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- установка (строительство) ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВа взамен существующей ТП 10/0,4 кВ №118б (250 кВа) у границ земельного участка заявителя;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 03.05.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить установку (строительство) ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВа взамен существующей ТП 10/0,4 кВ №118б (250 кВа) у границ земельного участка заявителя.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо установить 1 трехфазный прибор учета полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по установке (строительству) ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВа взамен существующей ТП 10/0,4 кВ №118б (250 кВа) у границ земельного участка заявителя не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 107,295 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 30,749 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 107,295 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" отсутствуют.

4. Расходы  на установку средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 1х30,749= 30,749 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) установка (строительство) ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВа взамен существующей ТП 10/0,4 кВ №118б (250 кВа) у границ земельного участка заявителя, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 2 909,474 тыс. руб., на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   2 259,600 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об уста-новлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техноло-гическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новоси-бирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ        № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- установка (строительство) ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВа –       2 259,600 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 23. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА, с учетом максимальной мощности заявителя 600 кВт) взамен существующей ТП 10/0,4 кВ №118б (250 кВа) у границ земельного участка заявителя.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 30,749 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 107,295 |  |