Заключение

по результатам рассмотрения дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2020-2022 годов для Общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговый Центр «Сибирьэнергия»

По результатам рассмотрения вопроса об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов для Общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговый центр «Сибирьэнергия» (ОГРН 1185476082428, ИНН 5402046893) (далее - ООО ИЦ «Сибирьэнергия») департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

ООО ИЦ «Сибирьэнергия» создано 03 октября 2018 года, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации юридического лица, выданным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

ООО ИЦ «Сибирьэнергия» владеет объектами электросетевого хозяйства на основании договоров аренды объектов электросетевого хозяйства, заключенными с ООО «Энергопроект», ООО «КОРАК», ООО «Территориальные электрические сети» (далее – ООО «ТЭС») и договоров субаренды, заключенными с ООО «ТЭС», и осуществляет деятельность по предоставлению услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединённым к сетям организации.

Приказом департамента от 28.03.2019 № 78-ЭЭ для ООО ИЦ «Сибирьэнергия» установлен с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с котлодержателем АО «РЭС».

Метод долгосрочной индексации тарифов на услуги по передаче электрической энергии применяется впервые. Долгосрочный период регулирования начинается с 2020 года и составит три года.

Заявление об открытии дела об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также расчётные и обосновывающие материалы оформлены надлежащим образом и представлены в объеме согласно требованиям, изложенным в п.17 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» в соответствии с Учетной политикой, утвержденной  приказом директора ООО ИЦ «Сибирьэнергия»  от 17.12.2018 № 1.

Необходимая валовая выручка (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ООО ИЦ «Сибирьэнергия» и тарифы на услуги по передаче электрической энергии сторонним потребителям на базовый 2020 год сформированы департаментом с применением метода экономически обоснованных расходов. Расходы на 2020 год сформированы исходя из цен и тарифов с учетом применения ставки НДС равной 20%, в соответствии с изменениями, внесенными в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Подконтрольные расходы на 2020-2022г.г. сформированы с применением прогнозных индексов цен, разработанных Минэкономразвития России в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на сентябрь 2019г.

Все расчеты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 г. № 1178 (далее – Основы ценообразования), и в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. №20-э/2 (далее Методические указания).

В связи с тем, что индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ООО ИЦ «Сибирьэнергия» (ОГРН 1185476082428, ИНН 5402046893) впервые установлены на 2019 год и введены в действие с 1 апреля 2019 года, анализ производственно-хозяйственной деятельности за предыдущий период не проводился.

1. Анализ соответствия ООО ИЦ «Сибирьэнергия» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

1. ООО ИЦ «Сибирьэнергия» в соответствии с договорами аренды владеет трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, сумма номинальных мощностей которых составляет 63,25 МВА, что соответствует пункту 1 Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 (далее Критерии). Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2. ООО ИЦ «Сибирьэнергия» в соответствии с договорами аренды владеет кабельными и воздушными линиями электропередачи, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, непосредственно соединенными с трансформаторными подстанциями, указанными выше, сумма протяженностей которых по трассе составляет 77,520 км, следующих проектных номинальных классов напряжения:

- воздушными линиями электропередач на уровне напряжения ВН 110 кВ – 1,480 км,

- кабельными и воздушными линиями электропередач на уровне напряжения СН2 10 кВ – 30,229 км,

- кабельными и воздушными линиями на уровне НН 0,4 кВ – 45,808 км,

что соответствует пункту 2 Критериев.

3. Учитывая, что ООО ИЦ «Сибирьэнергия» в отчетном периоде (2018г.) не осуществляло деятельность по передаче электрической энергии, факты применения департаментом понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных, отсутствуют.

4. У ООО ИЦ «Сибирьэнергия» имеется выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению 375-14-18, что соответствует пункту 4 Критериев.

5. У организации имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.sibirenergo.com, что соответствует пункту 5 Критериев.

6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии, что соответствует пункту 6 Критериев.

Таким образом, ООО ИЦ «Сибирьэнергия» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

- Формирование необходимой валовой выручки и тарифов на осуществление деятельности по передаче электрической энергии на 2020 год

2.1. Объем и структура электропотребления (таблица 1).

Таблица 1

млн.кВтч

| № п.п. | Показатели | План на 2019 год | Принято ДТ на 2020 год | Отклоне-ние | В % к плану 2019г | 1 п/г 2020г. | 2 п/г 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 34,498 | 37,252 | 2,754 | 108,0 | 18,626 | 18,626 |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 4,458 | 4,712 | 0,254 | 105,7 | 2,356 | 2,356 |
|  | то же в % | 12,92% | 12,65% |  | 97,9 | 12,65% | 12,65% |
| 3. | Полезный отпуск из сети | 30,040 | 32,540 | 2,500 | 108,3 | 16,270 | 16,270 |

Объём услуг по передаче электрической энергии ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на 2020 г. сформирован в размере 37,252 млн.кВтч., в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 г., утвержденного приказом ФАС России от 25 июня 2019 года № 828/19-ДСП с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (далее - Сводный прогнозный баланс).

Уровень потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям организации сформирован в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» и составит 4,712 млн.кВтч. (12,65% от отпуска в сеть организации).

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии из сети ООО ИЦ «Сибирьэнергия» принят в размере 32,540 млн.кВтч по предложению организации, что не противоречит данным об объемах потребления электрической энергии потребителей, присоединенных к сетям организации, предоставленным ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

Сальдо-переток мощности, учитываемый при определении ставки на содержание электрических сетей составит 5,189 МВт, рассчитан исходя из планового объема отпуска электрической энергии в сеть организации и числа часов использования мощности 7179 час.

2.2. Условные единицы обслуживаемого оборудования.

Суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования в соответствии с предложением организации составляет 908,33 у.е., что подтверждено договорами аренды объектов электросетевого хозяйства, актами разграничения балансовой принадлежности, однолинейными принципиальными схемами энергоснабжения. Департаментом признан объем условных единиц в размере 899,93 у.е. Из расчетов исключено оборудование ТП-3354 по договору аренды от 09.01.2019 № Т-2, в связи с отсутствием регистрации недвижимого имущества.

  - Основные показатели ООО ИЦ «Сибирьэнергия» в части осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии (таблица 2).

Таблица 2

тыс.руб.

| Показатели | 2019 год | 2020 год |  | отклонение от проекта организации | в % к плану 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | проект организации | проект департаментом |  |  |
| Подконтрольные расходы | 11 985,3 | 27 824,7 | 14 609,7 | -13 214,9 | 121,90 |
| - услуги производственного характера | 9 911,5 | 18 394,1 | 12 018,6 | -6 375,5 | 121,26 |
| в т.ч. проведение кап. ремонтов | 3 412,1 | 5 152,0 | 4 057,3 | -1 094,7 | 118,91 |
| планово-предупредительные ремонты, оперативное и техническое обслуживание, испытания | 6 151,5 | 10 149,7 | 7 440,7 | -2 709,0 | 120,96 |
| правовое и бухгалтерское обеспечение деятельности организации | 314,6 | 660,0 | 324,1 | -335,9 | 103,00 |
| расходы на регистрацию в РосРеестре | 0,0 | 331,0 | 110,3 | -220,7 |  |
| проведение технического освидетельствования |  | 450,0 | 0,0 | -450,0 |  |
| расходы на охрану труда | 0,0 | 1 317,0 | 0,0 | -1 317,0 |  |
| расходы на содержание автотранспорта | 0,0 | 107,5 | 0,0 | -107,5 |  |
| расходы на обучение |  | 57,7 | 17,0 | -40,7 |  |
| охранная сигнализация ТП |  | 36,0 | 36,0 | 0,0 |  |
| представительские расходы |  | 100,0 | 0,0 | -100,0 |  |
| услуги банка | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 100,00 |
| - материалы | 3,5 | 1 767,3 | 0,0 | -1 767,3 | 0,00 |
| приобритение системы учета |  | 941,4 | 0,0 | -941,4 |  |
| установка пожарной сигнализации |  | 140,0 |  | -140,0 |  |
| приобретение фискального регистратора |  | 36,3 | 0,0 | -36,3 |  |
| ГСМ |  | 91,8 |  | -91,8 |  |
| запчасти и инвентарь |  | 401,9 |  | -401,9 |  |
| оборудование для передвижной лаборатории |  | 155,8 | 0,0 | -155,8 |  |
| расходы на оперативно-техническую документацию | 3,5 |  |  | 0,0 | 0,00 |
| - расходы на оплату труда | 1 828,7 | 5 376,9 | 2 199,6 | -3 177,2 | 120,29 |
| - прочие подконтрольные расходы, в т.ч.: | 241,7 | 2 286,4 | 391,5 | -1 894,9 | 162,00 |
| страхование по авариям и несчастным случаям |  | 250,0 |  | -250,0 |  |
| услуги связи и интернета | 64,8 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 200,62 |
| почтовые услуги |  | 12,0 | 12,0 | 0,0 |  |
| услуги механика по выпуску транспорта на линию | 0,0 | 276,0 | 0,0 | -276,0 |  |
| услуги по уборке помещений | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 0,0 | 100,15 |
| услуги по предост информации по точкам поставки | 0,0 | 46,0 |  | -46,0 |  |
| администрирование комп. сети, приобретение лиценций, программ | 48,0 | 295,0 | 65,4 | -229,6 | 136,25 |
| покупка оргтехники | 0,0 | 53,0 | 0,0 | -53,0 |  |
| покупка офисной мебели | 0,0 | 27,0 | 0,0 | -27,0 |  |
| покупка канцелярских товаров | 96,0 | 274,0 | 98,9 | -175,1 | 103,00 |
| расходы на рекламу |  | 190,0 | 0,0 | -190,0 |  |
| командировочные и проездные |  | 85,0 |  | -85,0 |  |
| судебные расходы, услуги натариуса, аудит. Провеока |  | 95,0 |  | -95,0 |  |
| подбор персонала |  | 80,0 | 18,8 | -61,2 |  |
| оценка имущества |  | 80,0 | 0,0 | -80,0 |  |
| приобретение автомобиля в кредит |  | 85,0 | 0,0 | -85,0 |  |
| расходы на электроэнергию в арендованном помещении |  |  | 33,5 | 33,5 |  |
| расходы из прибыли социального характера |  | 275,5 | 0,0 | -275,5 |  |
| Неподконтрольные расходы | 10 553,9 | 20 292,4 | 13 293,7 | -6 998,7 | 125,96 |
| - расходы на оплату услуг ФСК | 2 769,7 | 2 894,0 | 3 506,5 | 612,5 | 126,60 |
| - отчисления на страховые взносы | 555,9 | 1 634,6 | 668,7 | -965,9 | 120,29 |
| % | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 0,0 | 100,00 |
| - аренда, всего: | 6 898,3 | 15 196,4 | 8 716,5 | -6 479,9 | 126,36 |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 6 727,0 | 14 586,0 | 8 651,9 | -5 934,1 | 128,61 |
| аренда помещений | 171,3 | 525,2 | 64,6 | -460,6 | 37,71 |
| аренда транспортных средств |  | 85,2 |  | -85,2 |  |
| - налог на доход | 329,9 | 567,4 | 402,1 | -165,4 | 121,87 |
| Итого расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства | 22 539,2 | 48 117,1 | 27 903,4 | -20 213,7 | 123,8 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу | 10 452,2 | 11 001,4 | 12 301,9 | 1 300,5 | 117,70 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: | 32 991,4 | 59 118,5 | 40 205,3 | -18 913,2 | 121,87 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 22 539,2 | 48 117,1 | 27 903,4 | -20 213,7 | 123,80 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 10 452,2 | 11 001,4 | 12 301,9 | 1 300,5 | 117,70 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства | 0,6534 | 1,3948 | 0,7490 | -0,6 | 114,65 |
| Удельный размер НВВ на передачу электрической энергии с учётом потерь | 0,9563 | 1,7137 | 1,0793 | -0,6 | 112,86 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1 у.е. | 25,8 | 49,8 | 27,1 | -22,7 | 104,90 |
| СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего: | 764,98 | 908,3 | 899,93 | -8,4 | 117,64 |
| Численность, чел. | 4,0 | 11,00 | 4,5 | -6,5 | 112,50 |
| Средняя заработная плата ППП | 38 097,0 | 40 733,8 | 40 733,8 | 0,0 | 106,92 |

2.4. Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства

Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства по расчету организации составили 48 117,1 тыс.руб.

Проведенная департаментом экспертиза расходов по статьям показала следующее.

    - Подконтрольные расходы

По заявке организации подконтрольные расходы составляют 27 824,7 тыс.руб.

Услуги производственного характера

Расходы по статье по расчету организации составили 18 394,1 тыс.руб., и включают в себя:

- расходы на проведение ремонтных работ и обслуживанию оборудования подрядным способом  – 15 301,7 тыс.руб., в том числе:

- на проведение работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства в размере 5 152,0 тыс.руб. в соответствии с планом-графиком проведения работ, локальным сметным расчетом проведения ремонтных работ, на 2020-2022 годы. Договоры аренды объектов электросетевого хозяйства предусматривают проведение капитальных ремонтов арендуемого имущества арендатором;

- на оперативно-техническое обслуживание, диспетчерское управление и проведение испытаний – 10 149,7 тыс.руб., на основании графика проведения ТО, испытаний и локальных сметных расчетов.

Организацией заключен договор на оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства от 08.05.2019 № 38 на основании Протокола проведенных конкурсных процедур №3190775554-03 от 26.04.2016 с ООО Ремонтно-эксплуатационное управление «Энергия» со сроком действия по 31.12.2022 г.

- услуги по правовому и бухгалтерскому обеспечению деятельности предприятия – 660,0 тыс.руб., исходя из ежемесячного размера стоимости услуг в сумме 55,0 тыс.руб. по договору от 01.11.2018, заключенному с ИП Макеевой Т.В.;

- расходы на государственную регистрацию договоров аренды объектов электросетевого хозяйства, являющихся недвижимым имуществом – 331,0 тыс.руб. исходя из размера государственной пошлины 22,0 тыс.руб. за государственную регистрацию прав аренды 15 объектов, и 1,0 тыс.руб. за регистрацию дополнительного соглашения, оплата которых подтверждена платежными поручениями;

- расходы на проведение технического освидетельствования – 450,0 тыс.руб., в соответствии со служебной запиской о выделении денежных средств на проведение комплексной проверки ПС-110 и ТП-3025;

- расходы по охране труда – 1317,0 тыс.руб. и включают согласно бизнес-плану организации на 2020 год расходы на проведение медосмотров, на обучение по охране труда и пожарной безопасности, повышение квалификации, приобретение нормативной литературы, спецодежды, СИЗ, смывающих средств, обслуживание пожарной сигнализации, предрейсовые медосмотры и др.

- расходы на обслуживание транспортного средства – 107,5 тыс.руб.

- расходы на обучение персонала – 57,7 тыс.руб., в соответствии с расчетом организации на 2020год и коммерческими предложениями.

- расходы на охрану объектов электросетевого хозяйства – 36,0 тыс.руб., исходя из представленного заключенного договора на оказание услуг по охране с использованием комплекса ТСО на объектах электросетевого хозяйства, в размере 3,0 тыс.руб. за 2 объекта в мес.

- представительские расходы – 100,0 тыс.руб.

- расходы на услуги банков – 33,3 тыс.руб., исходя из платежных поручений подтверждающих расходы на услуги, оказываемые АО «Альфа-Банк».

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по статье «Услуги производственного характера» в сумме 12018,6 тыс.руб. и включают:

- расходы на проведение капитального ремонта подрядным способом в размере 4 057,3 тыс.руб., рассчитанные в соответствии с «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ» (СО 34.10.397-2005) (Москва, 2005 год) на имеющееся в распоряжении организации количество условных единиц обслуживаемого оборудования с применением индекса инфляции с 01.01.2000г. по 01.01.2020г. в размере 5,64;

- расходы на оперативно-техническое обслуживание и диспетчерское управление:

В целях признания экономически обоснованных расходов на диспетчерское управление и оперативно-техническое обслуживание департаментом произведен расчет расходов исходя из того, что организация самостоятельно выполняет указанные работы:

- произведен расчет ППП в соответствии с «Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей» (Москва, 2004 год, ЦОТ Энерго), которые учитывают персонал по техническому обслуживанию электроустановок, включая мастеров, а также по диспетчерскому управлению в количестве 8,8 человек.

Расходы на оплату труда персонала в количестве 8,8 человек сформированы в размере 4 301,5 тыс.руб. исходя из среднемесячной заработной платы одного работника в размере 40733,8 руб., сложившейся в организации согласно утвержденному штатному расписанию, которая не превышает величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сформированной исходя из среднемесячной величины в расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», согласно официальной статистической информации за 2018 год, с учетом применения ожидаемого индекса потребительских цен за 2019 год в размере 104,7%, и прогнозного на 2020 год – 103,0%. В результате, среднемесячная заработная плата одного работника составила 41 941,5 руб. Расходы на уплату страховых взносов ППП составят 1 307,7 тыс.руб. и рассчитаны в размере 30% от ФОТ ППП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в размере 0,4% от ФОТ ППП.

- произведен расчет расходов на материалы для текущего ремонта в размере 1 222,5 тыс.руб. сформированные в соответствии с «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-500кВ», СО 34.10.397-2005.

- учтены расходы на доставку персонала до места работы в размере 285,4 тыс.руб., которые учитывают расходы на ГСМ в размере 159,6 тыс.руб., расходы на предрейсовые осмотры – 18,3 тыс.руб. и расходы по содержанию и ремонту транспортного средства – 107,5 тыс.руб.

- учтены расходы на спецодежду в размере 157,3 тыс.руб. рассчитанные исходя из потребности, определенной в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, для персонала, и стоимости спецодежды, не превышающей среднюю рыночную.

Таким образом, расходы на оперативно - техническое обслуживание и диспетчеризацию по расчету департамента составят 7 274,4 тыс.руб.

- услуги по правовому и бухгалтерскому обеспечению деятельности предприятия –324,1 тыс.руб., рассчитанные:

по бухгалтерскому учету в размере 250,0 тыс.руб. исходя из средневзвешенной стоимости оказываемых услуг в размере 20,22 тыс.руб. в месяц на основании действующих цен на услуги по бухгалтерскому и налоговому учету и потребности в хозяйственных операциях ООО ИЦ «Сибирьэнергия» (по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности по ОСНО, кадрового учета сотрудников) с использованием 1С:Бухгалтерии, с учетом ИПЦ на 2020 год,

по юридическим услугам в размере 6,0 тыс.руб. в месяц исходя из сложившейся стоимости юридических услуг по аналогичным сетевым организациям, с учетом ИПЦ на 2020 год.

- расходы на государственную регистрацию договоров аренды объектов электросетевого хозяйства – 110,3 тыс.руб. в соответствии с заявленными организацией расходами, с учетом распределения их на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов.

- расходы на обучение признаны экономически обоснованными расходами в размере 17,0 тыс.руб. исходя из фактически понесенных расходов в 2019 году, согласно оборотно-сальдовой ведомости за 9 мес. 2019 года.

- расходы на охрану объектов электросетевого хозяйства департаментом признаны экономически обоснованными в размере 36,0 тыс.руб. в соответствии с договорами и платежными документами.

- расходы на услуги банков – 33,3 тыс.руб., в соответствии с предложением организации исходя из платежных поручений подтверждающих расходы на услуги, оказываемые АО «Альфа-Банк»;

Расходы на проведение технического освидетельствования исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования указанных расходов.

Расходы на охрану труда и расходы на обслуживание транспортного средства исключены в полном размере, так как организация осуществляет обслуживание объектов электросетевого хозяйства силами подрядной организации. Необходимо отметить, что указанные расходы учтены в составе расходов на оперативно-техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства.

Представительские расходы исключены в полном размере как излишние средства в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

Материалы

Расходы по статье «Материалы» предусмотрены организацией в размере 1 767,3 тыс.руб., в том числе:

- расходы на приобретение оборудования для ведения учета электрической энергии – 941,4 тыс.руб., которые включают:

- расходы на приобретение приборов учета – 614,6 тыс.руб., согласно расчету и рыночной стоимости прибора учета;

- расходы на приобретение диспетчерского щита – 82,6 тыс.руб., рассчитанные исходя из стоимости щита – 2 064,2 тыс.руб. и срока полезного использования указанного оборудования 25 лет;

- 220,8 тыс.руб. расходы на приобретение пломбировочных материалов и антивандального узла коммерческого учета, в соответствии с представленным организацией расчетом.

- 23,4 тыс.руб. на приобретение энергомонитора, рассчитанные исходя из рыночной стоимости прибора 234,1 тыс.руб. и срока полезного использования 10 лет.

- расходы на установку и содержание пожарной сигнализации на объектах электросетевого хозяйства ПС-110 – 140,0 тыс.руб. на основании коммерческого предложения на разработку проекта и проведения монтажа системы сигнализации, пожаротушения и оповещения на подстанции;

- расходы на приобретение фискального регистратора – 36,3 тыс.руб., в соответствии с представленным коммерческим предложением.

- расходы на ГСМ – 91,8 тыс.руб., исходя из представленной карточки по счету 26 по расходам на ГСМ за 1 квартал 2019 года по 1 транспортному средству;

- расходы на приобретение материалов, оборудования, запчастей и инструментов, необходимых для текущего оперативно-технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства – 401,9 тыс.руб., в том числе: на приобретение инструментов 279,8 тыс.руб.; на приобретение материалов для формирования аварийного запаса – 102,3 тыс.руб. исходя из расчета по формированию аварийного запаса организации, произведенного в соответствии с нормативными документами, регламентирующими формирование аварийного запаса на обслуживаемое оборудование для организаций, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание, приобретение средств связи – 19,8 тыс.руб., в соответствии с представленными прайс-листами;

- расходы на приобретение оборудования передвижной лаборатории в размере 155,8 тыс.руб., исходя из расчета потребности в приборах, необходимых для оборудования передвижной электролаборатории и подтверждения их рыночной стоимости;

По результатам экспертизы представленных материалов по обоснованию расходов по статье департаментом расходы на материалы не признаются обоснованными в полном объеме.

Расходы на приобретение оборудования для учета электрической энергии, для оборудования передвижной электролаборатории являются расходами на капитальные вложения и должны осуществляться в рамках надлежащим образом утвержденной инвестиционной программы. Департаментом расходы исключены в полном размере.

Расходы на установку и содержание пожарной сигнализации на объектах электросетевого хозяйства исключены в полном размере в связи с недостаточным обоснованием - отсутствием заключенных договоров на оказываемые услуги в составе материалов тарифного дела (с учетом проведенных, в соответствии с действующим законодательством, конкурсных процедур), а также отсутствие подтверждения оплаты указанных расходов по факту (в качестве обосновывающих материалов организация предоставила коммерческие предложения).

Расходы на приобретение материалов для текущего содержания объектов электросетевого хозяйства, на приобретение инструмента, формирования аварийного запаса, приобретения ГСМ не признаны департаментом экономически обоснованными ввиду того, что организацией заключен договор подряда на обслуживание объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с которым услуги оказываются материалами подрядчика. Указанные расходы учтены по статье «Услуги производственного характера» при формировании расходов на выполнения работ по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту подрядным способом.

Расходы на приобретение фискального регистратора исключены, как не относящиеся к регулируемой деятельности.

Расходы на оплату труда

По расчету организации расходы по статье составили 5 376,9 тыс. руб. Расчет расходов на оплату труда произведен исходя из численности персонала 11 человек, в соответствии со штатной численностью, утвержденной директором ООО ИЦ «Сибирьэнергия», и средней заработной платы работников в размере 40 733,8 рублей в месяц, сформированной в соответствии со штатным расписанием исходя из окладной части работников и выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда в размере – 25 %.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы на оплату труда работникам ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на 2020 год в размере 2 199,6 тыс.руб. Расходы на оплату труда сформированы исходя из:

- нормативной численности административно-управленческого персонала организации в количестве 4,5 штатные единицы. Так как определение численности руководителей, специалистов и служащих по «Нормативам численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей» (Москва, 2004 год, ЦОТ Энерго) производится для крупных сетевых компаний (первое ограничение по таблицам находится в диапазоне до 10000 у.е., до 20000 у.е., до 30000 у.е., до 35000 у.е.), а у ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на обслуживании 899,93 у.е., при определении численности АУП департамент руководствовался количеством шт.ед. АУП по регулируемым сетевым организациям, исходя из соотношения количества у.е. объектов электросетевого хозяйства на 1шт.ед. АУП;

- среднемесячной заработной платы одного работника в размере 40733,8 руб., в соответствии со штатным расписанием организации, которая не превышает величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сформированной исходя из среднемесячной величины в расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», согласно официальной статистической информации за 2018 год, с учетом применения ожидаемого индекса потребительских цен за 2019 год в размере 104,7%, и прогнозного на 2020 год – 103,0%.

Прочие расходы

Общая сумма прочих подконтрольных расходов ООО ИЦ «Сибирьэнергия» по проекту организации составит 2 286,4 тыс. руб. По данной статье организацией учтены следующие расходы.

Расходы на страхование ТП – 250,0 тыс.руб., в соответствии с расчетом организации.

Расходы на услуги связи и предоставления доступа к сети интернет в размере 130,0 тыс.руб., включающие абонентскую плату за услуги местной телефонной связи, предоставление услуг междугородней, сотовой и предоставление доступа к сети передачи данных, в соответствии с договорами от 01.01.2019 № 812698, от 27.04.2019 № 858528, заключенными с ООО «Новотелеком», от 01.01.2019 №812698, заключенному с ПАО «МТС».

Почтовые услуги – 12,0 тыс.руб. (с НДС), обусловленные необходимостью отправки корреспонденции контрагентам, поставщикам услуг.

Расходы на услуги механика по выпуску транспорта на линию - 276,0 тыс.руб., в соответствии с договором по оказанию услуг от 01.02.2019 №01-02/19, исходя из стоимости работ 23,0 тыс.руб. в мес.

Услуги по уборке помещения– 32,9 тыс.руб., в соответствии с договором об оказании услуг по уборке арендуемого под офис помещения, заключенным с ООО «УК Техникон», исходя из стоимости оказания услуг в размере 125 руб. за 1 кв.м. в мес.

Расходы на услуги по предоставлению информации по точкам поставки электрической энергии, предоставляемые АО «Новосибирскэнергосбыт» – 46,0 тыс.руб. в соответствии с актом оказанных услуг.

Расходы на системное администрирование и абонентское обслуживание компьютерной и оргтехники, на приобретение права пользования программным обеспечением – 295,0 тыс.руб. на основании представленных действующих договоров.

Расходы на приобретение компьютерной и оргтехники – 53,0 тыс.руб., исходя из потребности в оснащении 11 рабочих мест административного персонала и стоимости техники, согласно коммерческим предложениям, и срока полезного использования.

Расходы на приобретение офисной мебели – 27,0 тыс.руб., рассчитанные исходя из потребности в оснащении 11 рабочих мест административного персонала, стоимости мебели, согласно коммерческим предложениям, и срока полезного использования.

Расходы на приобретение канцелярских товаров – 274,0 тыс.руб., в соответствии с распоряжением руководителя об обеспечении персонала канцелярскими принадлежностями исходя из расходов 2000 руб. в мес. на человека и штатной численности персонала 11 чел., с учетом индексации на 2020 год.

Расходы на рекламу – 190,0 тыс.руб., которые учитывают расходы на размещение объявлений , изготовление рекламных материалов, согласно служебной записки.

Командировочные расходы и проездные – 85,0 тыс.руб., в том числе командировочные – 73,0 тыс.руб., сформированные исходя из стоимости авиабилетов до г. Томск и стоимости проживания в гостиничном номере; проездные билеты – 12 тыс.руб.

Судебные расходы, услуги нотариуса, на проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета организации – 95,0 тыс.руб.

Расходы по подбору персонала – 80,0 тыс.руб., в соответствии с потребностью оплачивать размещение объявлений на сайте по подбору персонала.

Расходы на проведение оценки имущества – 80,0 тыс.руб.

Расходы на приобретение автомобиля в кредит – 85,0 тыс.руб.

Расходы из прибыли на поощрение и социальные нужды в размере 275,5 тыс.руб., согласно представленному расчету. В качестве обоснования организацией в материалах дела представлен проект Коллективного договора.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по статье в размере 391,5 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на услуги связи в размере 130,0 тыс.руб. (с НДС), в соответствии с условиями, заключенного с ООО «Новотелеком» и ПАО «МТС» договора. Указанные расходы подтверждены оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26 за 9 месяцев 2019 года.

- Почтовые услуги – 12,0 тыс.руб. в соответствии с предложением организации.

- Услуги по уборке помещения – 32,9 тыс.руб. (НДС не облагается), в соответствии с заключенным ООО ИЦ «Сибирьэнергия» договором.

- Расходы на системное администрирование компьютерной и оргтехники, права пользования программным обеспечением – 65,4 тыс.руб. (НДС не предусмотрен), со снижением относительно проекта организации на 229,6 тыс.руб., и рассчитана по системному администрированию – исходя из необходимости обслуживания четырех единиц компьютерной техники и стоимости обслуживания в размере 1,0 тыс.руб. в мес., в соответствии с заключенным организацией договором, по расходам на право пользования программным обеспечением – в соответствии с заключенными договорами.

- Расходы на приобретение канцелярских товаров – 98,9 тыс.руб. (с учетом НДС),  исходя из утвержденных приказом директора ООО ИЦ «Сибирьэнергия» ежемесячных расходов на приобретение канц. товаров и сформированной департаментом нормативной численности административно-управленческого персонала, с учетом индексации на 2020 год.

- Расходы по подбору персонала учтены в размере 18,8 тыс.руб. в соответствии с фактически понесенными расходами в 2019 году, подтвержденными платежными поручениями.

Ввиду того, что расходы по аренде офисного помещения, заявленные организацией, учитывают расходы на оплату электрической энергии, департаментом по статье «Аренда» расходы сформированы в размере амортизационных отчислений, на статью «Прочие подконтрольные расходы» департаментом отнесены расходы на оплату электрической энергии в офисном помещении, арендуемом в соответствии с договором от 01.03.2019 № 65, как составляющая часть арендной платы, в размере 33,5 тыс.руб., сформированные исходя из фактически понесенных затрат, согласно отчету организации за 9 мес. 2019 года, подтвержденные представленными организацией актами оказанных услуг.

Расходы на страхование ТП исключены ввиду отсутствия экономического обоснования.

Расходы на услуги механика по выпуску транспорта на линию, расходы на рекламу, на проведение оценки объектов, на приобретение автомобиля, на судебные издержки исключены в полном размере, так как являются излишними, не относящимися к регулируемой деятельности.

Расходы на услуги по передаче электронной отчетности в ФНС России исключены в полном размере, в виду отсутствия обоснования заявленных расходов.

Расходы на приобретение офисной мебели, компьютерной и оргтехники исключены в полном размере, поскольку должны осуществляться за счет средств учредителей.

Расходы из прибыли на поощрение и социальные нужды департаментом исключены в полном объеме, ввиду отсутствия оснований для включения расходов, а именно: отсутствие в материалах дела подтверждения фактических расходов по статье, а также ввиду отсутствия действующего Коллективного договора и Положения о премировании.

В соответствии с проведенной департаментом экспертизой представленных ООО ИЦ «Сибирьэнергия» обосновывающих материалов подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составляют 14 443,4 тыс.руб.

2.4.2. Подконтрольные расходы, сформированные методом сравнения аналогов

Так как организация начала свою деятельность с 1 апреля 2019 года, департамент не располагает фактическими показателями за 3 предыдущих отчетных периода. Данных для применения метода сравнения аналогов недостаточно, поэтому в отношении ООО ИЦ «Сибирьэнергия» при определении базового уровня подконтрольных расходов указанный метод не применяется.

2.4.3. Неподконтрольные расходы

Расходы по оплате услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС

Расходы по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее ЕНЭС) в размере 2 894,0 тыс.руб., исходя из стоимости услуг  на 2019 год (с НДС) согласно приложениям 5 и 6 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС от 11.04.2019 № 1507/П.

Расходы по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее ЕНЭС) в соответсвии с договором от 11.04.2019 № 1507/П, учтены в размере 3 249,6 тыс.руб. (с учетом НДС) и сформированы:

- в соответствии со Сводным прогнозным балансом: объем мощности  1,09 МВт, в том числе 1,09 МВт  в первом и 1,09 МВт  во втором полугодии, объем электрической энергии (потери) 0,143 млн. кВтч, в том числе 0,078 млн. кВтч в первом полугодии, 0,066 во втором полугодии;

- ставок тарифа на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, планируемых к утверждению на 2020 год в размере 182 697,68 руб./МВт*мес. в первом полугодии, 192 746,05 руб./МВт*мес. во втором полугодии;

- ставки тарифа на оплату нормативных потерь в сетях ЕНЭС на 2020 год в размере 1808,0 руб./МВт*час на основании официально опубликованных Ассоциацией НП «Совет рынка» данных о прогнозных значениях ставок тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемых для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ЕНЭС, на следующий период регулирования по субъектам РФ на 2020 год (по состоянию на 01.11.2019 года).

Отчисления на страховые взносы

Организацией расходы на страховые взносы и платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве рассчитаны в размере 1 634,6 тыс.руб., исходя из сформированной величины ФОТ, тарифа страховых взносов в размере 30% и тарифа на  социальное страхование от несчастных случаев на производстве в размере 0,4% (3 класс профессионального риска–деятельность по передаче электрической энергии и технологического присоединения к распределительным электросетям), на основании выданного организации уведомления о размере страховых взносов.

Департаментом расходы по статье определены в размере 668,7 тыс.руб., исходя из сформированного на 2020 год фонда оплаты труда, тарифа страховых взносов в размере 30%, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, и тарифа на социальное страхование от несчастных случаев на производстве в размере 0,4%, в соответствии с уведомлением о размере страховых взносов.

Арендная плата

Арендная плата по проекту организации заявлена в размере 15 196,4 тыс.руб., в том числе:

1) Аренда объектов электросетевого хозяйства составляет 14 586,0 тыс.руб. в соответствии с действующими на период регулирования договорами аренды:

- от 01.01.2019 № К-5, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 344,4 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № К-4, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 453,6 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № К-6, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 288,0 тыс.руб.,

- от 16.01.2019 № К-7, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 132,0 тыс.руб.,

- от 15.11.2018 № 2, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, не является недвижимым имуществом, на сумму 196,8 тыс.руб.,

- от 09.01.2019 № 3, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, не является недвижимым имуществом, на сумму 904,8 тыс.руб.,

- от 05.12.2018 № 1/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 326,4 тыс.руб.,

- от 05.12.2018 № 2/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 406,8 тыс.руб.,

- от 05.12.2018 № 3/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 339,6 тыс.руб.,

- от 19.10.2018 № 1, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, не подлежит государственной регистрации, на сумму 660,0 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 4/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 416,4 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 5/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 381,6 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 6/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 578,4 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 7/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 368,4 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 8/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 272,4 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 9/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 457,2 тыс.руб.,

- от 01.01.2019 № 10/ЭП, заключенным с ООО «Энергопроект» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 254,4 тыс.руб.,

- от 09.01.2019 № Т-2, заключенным с ООО «ТЭС» до 17.09.2023, по аренде оборудования РП и подстанций, на сумму 1 629,6 тыс.руб.,  от 20.02.2019 б/н , заключенным с ЗАО «Корпорация СИТЕХ» на 5 лет, по аренде зданий РП и подстанций на сумму 120,0 тыс.руб., и имеет государственную регистрацию,

- от 09.01.2019 № Т-1, заключенным с ООО «ТЭС» до 17.09.2023, по аренде оборудования ТП и КЛ, на сумму 439,2 тыс.руб., и от 12.02.2019 № Т-6 по аренде помещений трансформаторной подстанции, сроком на 15 лет, имеющий государственную регистрацию, на сумму 10,0 тыс.руб.

- от 21.02.2019 № К-10, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 2 331,6 тыс.руб.,

- договор субаренды от 18.10.2018 № 10/ГДР, заключенный с ООО «ТЭС» до 17.09.2023, не подлежит государственной регистрации, на сумму 364,8 тыс.руб.,

- договор субаренды от 22.01.2019 № Т-4, заключенный с ООО «ТЭС» на 15 лет, не подлежит государственной регистрации, на сумму 128,4 тыс.руб.,

- договор субаренды от 01.01.2019 № К-9, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, не является недвижимым имуществом, на сумму 322,8 тыс.руб.

Дополнительно к объектам, учтенным в НВВ на 2019 год, организацией заявлены объекты в соответствии с действующими на период регулирования договорами аренды:

- договор субаренды от 19.04.2019 № К-11, заключенным с ООО «КОРАК» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 271,2 тыс.руб.,

- от 04.04.2019 № Т-7, заключенным с ООО «ТЭС» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 108,0 тыс.руб.,

- от 25.04.2019 № Т-8, заключенным с ООО «ТЭС» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 352,8 тыс.руб.,

- от 24.06.2019 № Т-9, заключенным с ООО «ТЭС» на 15 лет, и имеет государственную регистрацию, на сумму 752,4 тыс.руб.

2) Аренда нежилого помещения – 525,2 тыс.руб. (НДС не предусмотрен), исходя из общей площади арендуемых помещений 145,9 кв.м. и размера ежемесячной арендной платы (300 руб. за 1 кв. м. в мес.), определенной действующим договором аренды нежилого офисного помещения, заключенным с ООО «Сибтехакс»;

3) Аренда транспортного средства без экипажа (автомобиль MAZDABONGO) – 85,2 тыс.руб., исходя из размера ежемесячной арендной платы в сумме 7,1 тыс.руб. (НДС не облагается) в соответствии с представленным договором аренды от 21.11.2018 б/н.

По результатам экспертизы департамента расходы на аренду составят 8 716,5 тыс.руб., из них:

1) Расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства- в сумме 8 651,9 тыс.руб., рассчитанные департаментом с учетом положений пп.5 п.28 Основ ценообразования в размере амортизационных отчислений по договорам по которым арендодателями представлены ведомости начисления амортизации, с учетом применения максимальных сроков полезного использования объектов ОС в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 и расходов на уплату налога на землю, в виду подтверждения арендодателями несения расходов по уплате земельного налога.

Расходы по уплате налога на имущество в составе арендной платы не учтены департаментом в виду того, что арендодатели, сдающие в аренду объекты, включающие недвижимое имущество, при ведении налогового учета применяют упрощенную систему налогообложения, следовательно, не отчисляют указанный налог.

По договорам аренды департаментом проведен анализ балансовой стоимости арендуемых объектов электросетевого хозяйства на основании представленных в качестве обоснования балансовой стоимости копии актов о приеме-передаче объектов основных средств (унифицированные формы ОС-1, ОС-1а), путем соотнесения со стоимостью строительства, рассчитанной на основании приказа департамента от 27 декабря 2016 года № 523-ТП "Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2017 год и формулы платы за технологическое присоединение" в ценах 2017 года. По ряду объектов анализ показал превышение балансовой стоимости стандартизированных тарифных ставок строительства объектов, а именно по договору 2/ЭП в части кабельной линии 10кВ, по договору № 1 в части стоимости КТПН. По таким объектам расчет амортизации произведен исходя из стоимости объекта, не превышающей его стоимости, рассчитанной по стандартизированным ставкам.

Из расчета расходов по арендной плате департаментом исключены расходы по аренде оборудования ТП-3354 по договору аренды от 09.01.2019 № Т-2, в связи с отсутствием документов, подтверждающих государственную регистрацию права аренды недвижимого имущества.

2) Расходы по аренде нежилого помещения признаны департаментом экономически обоснованными в размере 64,6 тыс.руб., и сформированы с  учетом положений пп.5 п.28 Основ ценообразования в размере амортизационных отчислений в соответствии с представленными арендодателями ведомостями начисления амортизации, с учетом применения максимальных сроков полезного использования объектов ОС.

3) Расходы по аренде транспортного средства исключены в полном размере, так как расходы на транспорт учтены по статье «Услуги производственного характера» в составе затрат на оперативно-техническое обслуживание оборудования.

Налог на доход

Налог на доход по предложению организации составит 567,4 тыс.руб.

Исходя из того, что организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов, в соответствии с Учетной политикой ООО ИЦ «Сибирьэнергия» для целей налогообложения, утвержденной приказом от 17.12.2018 №2, департаментом учтены расходы на уплату налога на доходы в соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ по минимальной ставке в размере 1% от товарной продукции, которые составят 397,8 тыс.руб.

В результате расходы, связанные с осуществлением деятельности по содержанию и эксплуатации электрических сетей ООО ИЦ «Сибирьэнергия», составят 27 476,0 тыс.руб.

    - Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) определены департаментом в размере 12 301,9 тыс.руб., исходя из рассчитанного департаментом норматива технологического расхода электрической энергии (потерь) на ее передачу в размере 12,65 % от отпуска в сеть организации, и цены покупки потерь электрической энергии, учтенной при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г., в размере 2,61085 руб./кВтч, (с НДС) (сформирована с учетом официально опубликованных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год, по данным Ассоциации  «НП Совет рынка» по состоянию на 01.11.2019 г., утвержденной приказом департамента величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год).

3. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на электрическую энергию ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на период 2020 – 2022 годы

3.1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов

1.1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на октябрь 2018г. (далее ИПЦ),  составляют: на 2021г. – 103,7%; на 2022г. – 104,0%.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2021-2022г.г. принят  департаментом в размере 1 % и рассчитан в соответствии с Методическими указаниями с применением метода сравнения аналогов. Поскольку отсутствуют фактические значения за последний отчетный период, значение рейтинга эффективности R=0;

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2021-2022г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2, в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26.12.2010 №254-э/1;

1.5. Размер активов на 2020-2022г.г. принят департаментом в размере 899,93 условных единиц (у.е.) согласно откорректированным департаментом показателям по данным форм П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 – 2022 г.г., составит:

- на 2020г. – 5,189 МВт, в том числе на первое полугодие – 5,194 МВт, на второе полугодие – 5,183 МВт;

- на 2021г. – 5,189 МВт,

- на 2022г. – 5,189 МВт.

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, составит:

- на 2020г. – 37,252 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 18,626 млн.кВтч., на второе полугодие – 18,626 млн.кВтч.;

- на 2021г. – 37,252 млн.кВтч.,

- на 2022г. – 37,252 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

- на 2020г. – 4,712 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 2,356 млн.кВтч., на второе полугодие – 2,356 млн.кВтч.;,

- на 2021г. – 4,712 млн.кВтч.,

- на 2022г. – 4,712 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2020г. – 2610,85 руб./МВтч. (с учетом НДС), сформированная с учетом официально опубликованных советом рынка данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую энергию на 2020 год (по состоянию на 01.11.2019 года), прогнозной величины сбытовой надбавки ГП АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год;

на 2021 – 2022 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цены покупки потерь в базовом 2020г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России, равных по годам 104,1%, 104,0% соответственно.

1.10. Величина подконтрольных расходов на 2021-2022 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года в части деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы и составит:

- на 2020г. – 14 443,4 тыс.руб.;

- на 2021г. – 14 828,0 тыс.руб.;

- на 2022г. – 15 267,0 тыс.руб.

1.11. Величина неподконтрольных расходов составит:

- на 2020г. – 13 032,5 тыс.руб.;

- на 2021г. – 13 158,0 тыс.руб.;

- на 2022г. – 13 289,5 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы на 2021-2022г.г. сформированы:

- в части расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» - исходя из расходов базового периода с учетом прогнозируемого изменения цен (тарифов) на услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая населения, равного на период 2021-2022 годов 103,0%.

- в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей - расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок;

- по аренде имущества – в соответствии с действующими договорами, на уровне расходов базового периода.

Расчёт подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на долгосрочный период регулирования приведён в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  |  | 1% | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  |  | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  |  | 2% | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,037 | 1,04 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 899,93 | 899,93 | 899,93 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,027 | 1,030 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 11 852,3 | 12 167,9 | 12 528,1 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 11 852,3 | 12 167,9 | 12 528,1 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 199,6 | 2 258,2 | 2 325,0 |
| 1.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 391,5 | 401,9 | 413,8 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 14 443,4 | 14 828,0 | 15 267,0 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 3 249,6 | 3 347,1 | 3 447,5 |
| 2.1 | Плата за аренду имущества и лизинг (аренда земли) | тыс.руб. | 8 716,5 | 8 716,5 | 8 716,5 |
| 2.1.1 | аренда имущества | тыс.руб. | 8 716,5 | 8 716,5 | 8 716,5 |
| 2.1.2 | аренда транспортного средства с экипажем | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 668,7 | 686,5 | 706,8 |
| 2.3 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Налог на доход | тыс.руб. | 397,78 | 407,9 | 418,7 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 13 032,5 | 13 158,0 | 13 289,5 |
| 4. | НВВ всего | тыс.руб. | 27 476,0 | 27 986,0 | 28 556,5 |
| 4.1. | в том числе : 1 полугодие | тыс.руб. | 13738,0 | 13993,0 | 13993,0 |
| 4.2. | 2 полугодие | тыс.руб. | 13738,0 | 13993,0 | 14563,5 |
|  | В % к предыдущему году | % |  | 101,9 | 102,0 |

3.2. Расчёт показателей уровней надёжности и качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии ООО ИЦ «Сибирьэнерг»

Таблица 4

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), чаc |  |  | 2,29602 | 2,26158 | 2,22765 |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0,77325 | 0,76165 | 0,75023 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 |

1. В соответствии с п. 4.2.2. Методических указаний, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» для территориальных сетевых организаций, у которых впервые начинается долгосрочный период регулирования, плановые значения для первого расчетного периода регулирования приравниваются к значениям показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi) и показателя средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi) для группы территориальных сетевых организаций, к которой принадлежит такая организация, рассчитанным на соответствующий год, в соответствии с пунктом 4.2.5 Методических указаний.

По п.4.2.5. Значения i-го показателя уровня надежности оказываемых услуг для m-й группы территориальных сетевых организаций на год (n), соответствующий первому расчетному периоду регулирования долгосрочного периода территориальной сетевой организации, определяются по формуле:

, (18)

где:

- значение i-го показателя для m-й группы территориальных сетевых организаций, рассчитанное на год n;

Сm,i, - базовое значение i-го показателя для m-й группы территориальных сетевых организаций, определяемое в соответствии с главой 7 Методических указаний согласно приказу Минэнерго РФ от 18.10.2017 №976 «Об утверждении базовых значений показателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надежности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов»), далее - приказ №976;

m - номер группы территориальных сетевых организаций по i-му показателю надежности, в соответствии с формой 9.1 и 9.2 приложения 9 к Методическим указаниям, к которой принадлежит территориальная сетевая организация;

n - год, на который рассчитывается значение i-го показателя для m-й группы территориальных сетевых организаций, соответствующий первому расчетному периоду регулирования долгосрочного периода территориальной сетевой организации;

nб - год, в котором устанавливается базовое значение i-го показателя для m-й группы территориальных сетевых организаций;

p - темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (p = 0,015).

Таким образом:

=2,33098 (группы №5 из приказа №976 Пsaidi) х (1-0,015) 2020-2019= 2,33098х0,985=2,29602 – на 2020 год (Пsaidi)

Аналогично:

=0,78503 (группы №7 из приказа №976 Пsaifi) х (1-0,015) 2020-2019 = 0,78503х0,985=0,77325 – на 2020 год (Пsaifi)

На последующие годы долгосрочного периода регулирования учитывается темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 0,015 (p = 0,015).

То есть на 2021год: Пsaidi= 2,29602*(1-0,015)=2,26158; Пsaifi=0,77325*(1-0,015)=0,76165.

на 2022год: Пsaidi= 2,26158*(1-0,015)=2,22765; Пsaifi=0,76165*(1-0,015)=0,75023.

2. В соответствии с п. 3.3.1.4 Методических указаний значение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения, равное (Птпр=1) является неулучшаемым значением.

3.3. Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ООО ИЦ «Сибирьэнергия» на 2020-2022г.г.

приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Год | Базовый уровень подконтроль-ных расходов | Индекс эффектив-ности подконтроль-ных расходов | Коэффициент эластичности подконтроль-ных расходов по количеству активов | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | % | % | час | шт |  |
| 2020 | 14,4434 |  |  | 12,65 | 2,29602 | 0,77325 | 1 |
| 2021 | X | 1 | 0,75 | X | 2,26158 | 0,76165 | 1 |
| 2022 | X | 1 | 0,75 | X | 2,22765 | 0,75023 | 1 |

3.4. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годы

Расчёт индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО ИЦ «Сибирьэнергия» приведён в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | ед. изм. |  | 2019 |  | 2 п/г 2019 |  | 2020 |  | 1 п/г 2020 |  | 2 п/г 2020 |  | 2021 |  | 1 п/г 2021 |  | 2 п/г 2021 |  | 2022 |  |  | 1 п/г 2022 |  | 2 п/г 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. |  | 4,8035 |  | 4,7996 |  | 5,189 |  | 5,194 |  | 5,183 |  | 5,189 |  | 5,194 |  | 5,183 |  | 5,189 |  |  | 5,194 |  | 5,183 |
| НВВ | тыс.руб. |  | 22539,2 |  | 11269,6 |  | 27 476,0 |  | 13738,0 |  | 13738,0 |  | 27 986,0 |  | 13993,0 |  | 13993,0 |  | 28 556,5 |  |  | 14278,2 |  | 14278,2 |
| Ставка на содержание | руб/МВт. мес. |  | 391018,0 |  | 391338,3 |  | 441273,8 |  | 440800,5 |  | 441748,1 |  | 449465,6 |  | 448983,6 |  | 449948,8 |  | 458627,6 |  |  | 458135,7 |  | 459120,6 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВт.ч |  | 34,498 |  | 17,249 |  | 37,252 |  | 18,626 |  | 18,626 |  | 37,2518 |  | 18,6259 |  | 18,6259 |  | 37,2518 |  |  | 18,6259 |  | 18,6259 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | млн.кВт.ч |  | 4,458 |  | 2,229 |  | 4,712 |  | 2,356 |  | 2,356 |  | 4,7118 |  | 2,3559 |  | 2,3559 |  | 4,7118 |  |  | 2,3559 |  | 2,3559 |
| то же в процентах | % |  | 12,92% |  | 12,92% |  | 12,65% |  | 12,65% |  | 12,65% |  | 12,65% |  | 12,65% |  | 12,65% |  | 12,65% |  |  | 12,65% |  | 12,65% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВт.ч |  | 2,34485 |  | 2,34485 |  | 2,61085 |  | 2,61085 |  | 2,61085 |  | 2,71790 |  | 2,71790 |  | 2,71790 |  | 2,82661 |  |  | 2,82661 |  | 2,82661 |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. |  | 10452,2 |  | 5226,1 |  | 12301,9 |  | 6150,9 |  | 6150,9 |  | 12806,2 |  | 6403,1 |  | 6403,1 |  | 13318,5 |  |  | 6659,2 |  | 6659,2 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВт.ч |  | 302,98 |  | 302,98 |  | 330,24 |  | 330,24 |  | 330,24 |  | 343,77 |  | 343,77 |  | 343,77 |  | 357,53 |  |  | 357,53 |  | 357,53 |
| Одноставочный тариф | руб/кВт.ч |  | 0,95634 |  | 0,95634 |  | 1,06781 |  | 1,06781 |  | 1,06781 |  | 1,09504 |  | 1,09504 |  | 1,09504 |  | 1,12411 |  |  | 1,12411 |  | 1,12411 |
| Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. тек. года к 1 полуг. тек. года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка на содержание |  | % |  |  |  |  |  | 112,9 |  | 112,6 |  | 100,2 |  | 101,9 |  | 101,6 |  | 100,2 |  | 102,0 | 101,8 |  | 100,2 |  |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии |  | % |  |  |  |  |  | 109,0 |  | 109,0 |  | 100,0 |  | 104,1 |  | 104,1 |  | 100,0 |  | 104,0 | 104,0 |  | 100,0 |  |
| Одноставочный тариф |  | % |  |  |  |  |  | 111,7 |  | 111,7 |  | 100,0 |  | 102,6 |  | 102,6 |  | 100,0 |  | 102,7 | 102,7 |  | 100,0 |  |

Начальник отдела регулирования                                                                          А.И. Третьякова

электроэнергетики

Исполнитель:

Бойко Е.В.