Заключение

по установлению для Закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» необходимой валовой выручки и установлению тарифов  на услуги по передаче электрической  энергии на долгосрочный период 2020-2024 годы

# Закрытым акционерным обществом «Энергосервис «Чкаловец» (далее – ЗАО «Энергосервис «Чкаловец») было подано заявление об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы 26.04.2019г. № 152. По результатам рассмотрения, представленных ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»  (ОГРН  1095401010330,  ИНН 5401330397) материалов по обоснованию тарифа на услуги по передаче электрической энергии департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

# ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» использует объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие ему на праве собственности.

# ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» осуществляет деятельность по предоставлению услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к его сетям и находящимся на обслуживании у гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт».

Заявление об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и материалы к заявлению на долгосрочный период 2020-204 годы оформлено предприятием надлежащим образом.

Все расчеты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. №20-э/2 (с изменениями и дополнениями),  Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (далее - Методические указания№ 98-э),  Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э.

При определении расходов департаментом использованы: регулируемые государством цены (тарифы), цены, установленные на основании договоров, рыночные цены, действующие в текущем периоде, прогнозные цены ОРЭ на октябрь 2019г. по данным НП «Совет рынка» базовый  вариант по состоянию на 01.10.2019г., прогнозных индексов цен, разработанных Минэкономразвития России в рамках Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов по состоянию на 01.10.2019 г., Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 г., утвержденного приказом ФАС России от 25 июня 2019 года № 828/19-ДСП с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (далее - Сводный прогнозный баланс), а также результаты анализа производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период 2015-2018гг.

Необходимая валовая выручка (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» и тарифы на услуги по передаче электрической энергии потребителям на 2020 год сформированы департаментом с применением метода экономически обоснованных расходов, 2021-2024 годы методом долгосрочной индексации.

I. Анализ соответствия  ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

1. ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» владеет 12 трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, сумма номинальных мощностей которых составляет 73,01 МВА, что соответствует пункту 1 Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 (далее Критерии).

2. ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» владеет кабельными линиями электропередачи, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, непосредственно соединенными с трансформаторными подстанциями, указанными выше, сумма протяженностей которых по трассе составляет 16,228 км, следующих проектных номинальных классов напряжения:

110кВ - 0,05 км;

10 кВ – 16,178 км;

что соответствует пункту 2 Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184

3. Факты применения департаментом для ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных, отсутствуют.

4. У ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» имеется выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению 278-87-59, что соответствует пункту 4 Критериев.

5. У организации имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://energoservice.nsk.ru/, что соответствует пункту 5 Критериев.

6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах субъекта Российской Федерации и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии, что соответствует пункту 6 Критериев.

Таким образом, ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

II.Формирование необходимой валовой выручки и расчет тарифа на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии по сетям ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2020 год.

- Объем и структура электропотребления.

Структура электропотребления ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»  в 2020 году приведена в таблице 1.

Таблица 1

млн. кВтч

|  | Проект организации 2020 | 2020 год проект департамента | Отклонение от плана организации | В% к плану организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии в сеть предприятия всего: | 123,369 | 123,365 | -0,004 | 99,9 |
| - Отпуск электрической энергии на собственное потребление | 8,910 | 9,013 | 0,103 | 101,2 |
| - Отпуск электрической энергии сторонним потребителям | 114,459 | 114,352 | -0,107 | 99,9 |
| 2.1. Технологический расход электрической энергии на ее передачу (потери) | 1,406 | 1,299 | -0,107 | 92,3 |
| То же в процентах | 1,22 | 1,14 |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск из сети предприятия | 113,053 | 113,053 | 0,0 | 100,0 |

Объём услуг по передаче электрической энергии ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на 2020 г. сформирован в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе.

Объем полезного отпуска из сети организации на 2020 год составит 113,053 млн.кВтч. согласно плану организации.

Отпуск электрической энергии в сеть организации для собственного потребления составит 9,013 млн.кВт.ч.

Уровень технологического расхода (потерь) в сетях сформирован в соответствии с пунктом 40 (1) Основ ценообразования как минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций», и уровня фактических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год и составит 1,14% от отпуска в сеть электрической энергии. При этом объем потерь составит 1,299 млн.кВтч.

Плановый объем отпуска электрической энергии в сеть ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»   на 2020 г. сформирован департаментом исходя из объема полезного отпуска электрической энергии и величины потерь на указанный период и составит 114,352 млн.кВтч.

Сальдо-переток мощности, учитываемый при определении ставки на содержание электрических сетей составит 15,3604 МВт, рассчитан исходя из планового объема отпуска электрической энергии в сеть организации и числа часов использования мощности 7181 час (в среднем по котловым показателям).

- Основные показатели ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»  в части осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии на 2020 год.

Основные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс.руб.

| Показатели |  | Регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | План 2019 | Проект организации 2020 | Проект департамента 2020 | В доле на сторонних потребителей | Отклонение от плана организации | % к плану 2019г. |
| Подконтрольные расходы: | тыс.руб. | 9605,9 | 10208,4 | 8653,4 | 8 021,2 | -1 555,0 | 90,1 |
| Материалы, из них: | тыс.руб. | 271,1 | 352,1 | 247,9 | 229,8 | -104,3 | 91,5 |
| материалы на текущее обслуживание | тыс.руб. | 214,1 | 281,8 | 247,9 | 229,8 | -34,0 | 91,5 |
| МБП в эксплуатации | тыс.руб. | 57,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | -70,3 | - |
| Услуги производственного характера, из них: | тыс.руб. | 2478,9 | 2579,1 | 1436,2 | 1 331,3 | -1 142,9 | 57,9 |
| проведение ремонтов и текущее обслуживание, в том числе: | тыс.руб. | 2440,9 | 2572,1 | 1436,2 | 1 331,3 | -1 135,8 | 57,9 |
| проведение ремонтов подрядным способом | тыс.руб. | 2440,9 | 2572,1 | 947,7 | 878,5 | -1624,4 | 38,8 |
| услуги автотранспорта | тыс.руб. | 38,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | - |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2980,0 | 4156,9 | 3954,0 | 3 665,1 | -202,9 | 132,7 |
| средняя з/плата, руб./месяц | тыс.руб. | 34,26 | 38,5 | 36,6 |  |  |  |
| численность ППП |  | 7,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
| Электроэнергия на хоз. нужды |  | 0,0 | 548,4 | 548,4 | 508,3 | 0,0 | - |
| Прочие расходы, из них: | тыс.руб. | 3858,3 | 2561,5 | 2462,1 | 2 282,2 | -99,4 | 63,8 |
| Цеховые расходы: | тыс.руб. | 2590,6 | 1826,8 | 1729,7 | 1 603,3 | -97,1 | 66,8 |
| амортизация | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| расходы на оплату труда (цех.персонала) | тыс.руб. | 1217,1 | 1017,7 | 1014,7 | 940,5 | -3,0 | 83,4 |
| страховые взносы | тыс.руб. |  | 410,0 | 306,4 | 284,0 | -104,3 | - |
| % |  |  | 40,3 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| материалы | тыс.руб. | 544,3 | 38,4 | 38,4 | 35,6 | 0,0 | 7,1 |
| расходы на энергоресурсы по содержанию зданий | тыс.руб. | 732,3 | 279,8 | 279,8 | 259,4 | 0,0 | 38,2 |
| МБП в эксплуатации | тыс.руб. | 0,0 | 70,3 | 70,4 | 65,2 | 0,1 | - |
| расходы на обучение | тыс.руб. | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 91,1 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 14,3 |
| транспортные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | - |
| Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 1267,7 | 734,7 | 732,4 | 678,9 | -2,2 | 57,8 |
| амортизация общехозяйственных зданий | тыс.руб. | 74,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | -0,1 | 1,4 |
| заработная плата АУП | тыс.руб. | 821,2 | 479,5 | 478,1 | 443,2 | -1,4 | 58,2 |
| страховые взносы | тыс.руб. | 0,0 | 128,3 | 127,9 | 118,5 | -0,4 | - |
| информационные услуги (1С) и консультационные услуги | тыс.руб. | 40,4 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 0,0 | 23,5 |
| аренда помещений, обучение работников | тыс.руб. | 166,6 | 31,9 | 31,9 | 29,5 | -0,1 | 19,1 |
| прочие расходы, охрана труда | тыс.руб. | 160,3 | 52,8 | 52,6 | 48,8 | -0,2 | 32,8 |
| мебель, оргтехника | тыс.руб. | 0,0 | 20,6 | 20,5 | 19,0 | -0,1 | - |
| услуги связи | тыс.руб. | 4,8 | 10,9 | 10,9 | 10,1 | 0,0 | - |
| Расходы из прибыли, в том числе: | тыс.руб. | 17,0 | 10,4 | 4,8 | 4,4 | -5,6 | 28,1 |
| услуги банков | тыс.руб. | 17,0 | 10,4 | 4,8 | 4,4 | -5,6 | 28,1 |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (80%) и методом сравнения аналогов (20%): |  |  |  | 8653,6 | 8 021,4 |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 6976,8 | 9536,4 | 5997,7 | 5 559,5 | -3 538,6 | 86,0 |
| Налоги в т.ч.: | тыс.руб. | 1972,7 | 1 526,0 | 496,6 | 460,3 | -1 029,4 | 25,2 |
| налог на землю | тыс.руб. | 279,9 | 278,0 | 279,9 | 259,5 | 1,9 | 100,0 |
| налог на имущество ГПП | тыс.руб. | 1692,8 | 1248,0 | 216,6 | 200,8 | -1 031,4 | 12,8 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 900,0 | 1255,4 | 1194,1 | 1 106,9 | -61,3 | 132,7 |
| % | тыс.руб. | 30,20 | 30,20 | 30,20 |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 4104,1 | 6755,0 | 4307,0 | 3 992,4 | -2 448,0 | 104,9 |
| С/стоимость услуг по передаче э/энергии всего, тыс.руб. , в т.ч. | тыс.руб. | 16582,7 | 19744,8 | 14651,4 | 13580,9 |  |  |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей | тыс.руб. | 93,4 | 93,4 | 92,7 |  |  |  |
| С/стоимость передачи э/энергии сторон. потреб. | тыс.руб. | 15 488,3 | 18441,3 | 13580,9 |  |  |  |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу | тыс.руб. | 4661,1 | 2792,1 | 2826,5 |  |  |  |
| Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Корректировка по результатам анализа ПХД | тыс.руб. | -1869,0 |  |  | -1186,8 |  |  |
| Необходимая валовая выручка от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб. | тыс.руб. | 18280,4 | 21233,4 |  | 15220,6 | -6 012,8 | 83,3 |
| в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства | тыс.руб. | 13619,3 | 18441,3 |  | 12394,1 | -6 047,2 | 91,0 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | тыс.руб. | 4661,1 | 2792,1 |  | 2826,5 | 34,4 | 60,6 |
| Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э, руб./кВтч |  | 0,1306 | 0,1611 |  | 0,1084 |  |  |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб/кВтч. |  | 0,15404 | 0,1855 |  | 0,1331 |  |  |
| Объём условных единиц |  | 500,35 | 552,55 |  | 552,55 |  |  |
| Удельный размер расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1у.е. |  | 33,14 | 33,38 |  | 26,5 |  |  |

2.1. Расчет условных единиц организации

В качестве обоснования объемов условных единиц, находящихся в аренде, организацией представлены:

- однолинейные схемы электроснабжения ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;

- перечень объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;

- перечень присоединенных потребителей с указанием объемов потребления в разрезе ТП (РП);

- таблицы П.2.1., П2.2. к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 06.08.2014г. № 20-э/2.

Размер активов по предложению организации составил 552,55 у.е.

В результате рассмотрения представленных материалов департаментом признано общее количество условных единиц в полном объеме.

2.2. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

Подконтрольные расходы

По статье «Материалы» организацией запланированы расходы в размере 352,1 тыс.руб. и включают:

- расходы на материалы для текущего обслуживания объектов электросетевого хозяйства – 281,8 тыс.руб. исходя из плановых расходов на материалы, учтенных департаментом  на 2019 год, с учетом планового индекса на 2020 год 104,0%

- расходы на МБП в эксплуатации – 70,3 тыс.руб. исходя из фактических расходов на спецодежду, отнесенных на регулируемую деятельность, за 2018 год с учетом планового индекса на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0%.

Департаментом признаны расходы по данной статье в размере 247,9 тыс.руб. и включают расходы на материалы для текущего обслуживания объектов электросетевого хозяйства. При формировании расходов на 2020 год департаментом проанализированы фактические расходы за долгосрочный период 2015-2018 годы. Согласно анализу, у организации за данный период сложился перерасход по статье, в связи с чем на 2020 год департаментом учтены расходы по данной статье исходя из среднего фактического значения за 2015-2018 годы с учетом ИПЦ на 2019 год 104,7%, ИПЦ на 2020 год 103,0%, что не превышает нормативную величину расходов на материалы, рассчитанную в соответствии «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ» (СО 34.10.397-2005) (Москва, 2005 год);

Расходы на МБП в эксплуатации относятся к общепроизводственным расходам и распределяются организацией на регулируемый вид деятельности в доле от общих расходов. Департаментом учтены расходы по данной статье в цеховых расходах.

Расходы по статье «Услуги производственного характера»  запланированы организацией в размере 2579,1 тыс.руб. и включают:

- расходы на проведение ремонтов и текущее обслуживание – 2572,1 тыс.руб. исходя из плановых расходов по данной статье, учтённых на 2019 год, с учетом индексации на 2020 год;

- расходы на транспортные услуги – 7,0 тыс.руб. исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом планового индекса на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0%.

Департаментом признаны расходы по данной статье в размере 1436,2 тыс.руб. и включают:

- расходы на ремонт подрядным способом в размере 947,7 тыс.руб. По итогам предшествующего периода регулирования фактические расходы на ремонтные работы составили 26,2% от плановых. Департаментом признаются экономически обоснованными расходы, сформированные исходя из нормативной величины, рассчитанной в соответствии «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ» (СО 34.10.397-2005) (Москва, 2005 год), а также с учетом сложившейся в предшествующем ДПР экономии 26,2% (3614,5 тыс.руб.*0,262) (Приложение № 7).

Также департаментом по данной статье учтены расходы на услуги производственного характера в размере 488,5 тыс.руб. и включают:

- сервисное обслуживание системы АИИС КУЭ – 12,6 тыс.руб. согласно счетам-фактурам с АО «Новосибирскэнергосбыт» за 2018 год. Расходы по данной статье на 2020 год не индексировались, поскольку в 2019 году стоимость услуги на уровне стоимости 2018 года и на 2020 год предложения об увеличении стоимости не представлено;

- хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле – 69,5 тыс.руб. согласно фактическим расходам за 2018 год, подтвержденным актам выполненных работ с ООО «Энерго-Сервис». Расходы по данной статье на 2020 год не индексировались, предложения об увеличении стоимости не представлено;

- поверку релейной защиты выключателей ГПП Чкаловская – 322,0 тыс.руб.  согласно фактическим расходам за 2018 год, подтвержденным актам выполненных работ с ООО «СибЭТЛ». Расходы по данной статье на 2020 год не индексировались, предложения об увеличении стоимости не представлено;

- высоковольтное испытание ячеек ГПП – 84,4 тыс.руб. согласно фактическим расходам за 2018 год, подтвержденным актам выполненных работ с ООО «ХЭМ». Расходы по данной статье на 2020 год не индексировались, предложения об увеличении стоимости не представлено.

Расходы на транспортные услуги относятся к общепроизводственным расходам и распределяются организацией на регулируемый вид деятельности в доле от общих расходов. Департаментом учтены расходы по данной статье в цеховых расходах.

По статье «Затраты на оплату труда» организацией запланированы расходы в размере 4156,9 тыс.руб. и рассчитаны организацией исходя из фактических расходов на оплату труда за 2018 год с учетом планового ИПЦ на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0% (в данные расходы организацией учтена фактическая численность в количестве 9 человек и средняя заработная плата 38,5 тыс.руб.).

Департаментом признаны расходы по данной статье в размере 3954,0 тыс.руб. и рассчитаны исходя из:

- численности ППП в количестве 9 человек согласно штатному расписанию за 2018 год, что не превышает нормативную численность, рассчитанную в соответствии с «Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей» (Москва, 2004 год, ЦОТ Энерго);

-  среднемесячного оклада ППП в размере 22739,89 руб., рассчитанного исходя из окладов электромонтеров 5 и 6 разряда согласно выписке из штатного расписания ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» за 12 месяцев 2018 года с учетом ИПЦ на 2019 год 104,7%, 2020 год 103,0%;

- выплат, связанных с ночной работой в размере 20,0% согласно Положению об оплате труда организации от 11.01.2015г.;

- доплат за работу в тяжелых условиях труда – 16,0% согласно Положению об оплате труда организации от 11.01.2015г.;

- районного коэффициента в размере 25%.

Размер заработной платы работников составит  36611руб. в месяц (Приложение № 2).

Следует отметить, что плановый размер оплаты труда на 2020 год не превышает среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области по отрасли на 2020 год, рассчитанной исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области по отрасли за 2018 год согласно данным Федеральной службы государственной статистики по разделу «обеспечение электрической энергией, газом и паром».

Расходы электрической энергии на хозяйственные нужды запланированы организацией в размере 548,4 тыс.руб. и рассчитаны исходя из фактического расхода за 2018 год с учетом планового ИПЦ на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0%.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по данной статье на уровне заявки организации.

По статье «Прочие расходы» организацией запланированы расходы в размере 2561,5 тыс.руб., в том числе:

- цеховые расходы – 1826,8 тыс.руб. и рассчитаны исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом планового ИПЦ на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0%;

- общехозяйственные расходы – 734,7 тыс.руб.  и рассчитаны исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом планового ИПЦ на 2019 год 104,0%, на 2020 год 104,0%.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по данной статье в размере 2454,6 тыс.руб. и включают:

- цеховые расходы в размере 1729,2 тыс.руб., в том числе:

* расходы на оплату труда цехового персонала – 1014,7 тыс.руб. и рассчитаны департаментом исходя из фактических расходов на заработную плату ОПР согласно оборотно-сальдовой ведомости счета 20 за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0%;

* отчисления на страховые взносы ОПР – 306,4 тыс.руб. и рассчитаны в размере 30,2% от ФОТ ОПР;

* расходы на материалы – 38,4 тыс.руб. и включают расходы на СИЗ, собственный транспорт, канцтовары и оргтехнику, отнесенные на регулируемую деятельность за 2018 год, с учетом ИЦП на 2019 год 105,3%, на 2020 год 102,8%;

*  расходы на энергоресурсы на содержание зданий – 279,8 тыс.руб. на уровне заявки организации;

* расходы на МБП в эксплуатации – 70,4 тыс.руб. и включают расходы на инструменты, инвентарь, отнесенные на регулируемую деятельность за 2018 год, с учетом ИЦП на 2019 год 105,3%, на 2020 год 102,8%;

*прочие расходы – 13,0 тыс.руб. и включают расходы на инструменты, инвентарь, отнесенные на регулируемую деятельность за 2018 год, с учетом ИЦП на 2019 год 105,3%, на 2020 год 102,8%;

* расходы на транспортные услуги – 7,0 тыс.руб. включают расходы на транспортные услуги, отнесенные на регулируемую деятельность за 2018 год, с учетом ИЦП на 2019 год 105,3%, на 2020 год 102,8%;

- общехозяйственные расходы – 732,4 тыс.руб. и сформированы департаментом исходя из фактических расходов согласно оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2018 год в доле отнесения на регулируемую деятельность 5,5% с учетом ИПЦ на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0%. Согласно учетной политике организации от 30.12.2015г. № 30, общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально выручке.

| № п/п | Статья затрат | Факт за 12 месяцев 2018 г. | Расходы, отнесенные на регулируемую деятельность на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда АУП | 8 061 | 478,1 |
| 2. | Страховые взносы социального характера | 2 156 | 127,9 |
| 3. | Амортизация | 19 | 1,0 |
| 4. | Обучение работников, повышение квалификации | 40 | 2,4 |
| 5. | Расходы по охране труда | 8 | 0,5 |
| 6. | Материальные расходы (канцтовары, т.д.) | 346 | 20,5 |
| 7. | Услуги связи | 184 | 10,9 |
| 8. | Арендная плата | 497 | 29,5 |
| 9. | Транспортные услуги |  | 0,0 |
| 10. | Информационные и консультационные услуги | 160 | 9,5 |
| 11. | Прочие расходы | 879 | 52,1 |
| Итого: |  | 12 350 | 732,4 |

Расходы из прибыли запланированы организацией в размере 10,4 тыс.руб.

Департаментом признаны расходы по данной статье в размере 4,8 тыс.руб. и сформированы исходя из фактических расходов на услуги банка за 1 полугодие 2019 года, отнесенные на регулируемую деятельность в доле 5,7% и пересчитанные на год с учетом ИПЦ на 2020 год 103,0%.

Неподконтрольные расходы

Расходы на оплату налогов по предложению организации составили 1526,0 тыс.руб. и включают расходы по уплате налога на землю в размере 278,0 тыс.руб. и налога на имущество в размере 1248,0 тыс.руб. исходя из фактических расходов за 2018 год.

Департаментом расходы по данной статье признаны в размере 496,6 тыс.руб. и включают:

- расходы по уплате налога на землю в размере 279,9 тыс.руб. исходя из балансовой стоимости участка и налоговой ставки 1,5%;

- расходы по уплате налога на имущество в размере 216,6  тыс.руб. исходя из остаточной стоимости объектов электросетевого хозяйства амортизационной ведомости за 9 месяцев 2019 года и налоговой ставки 2,2%, примененной к объектам недвижимого имущества.

Отчисления на страховые взносы и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  по плану организации составили 1255,4 тыс.руб. пропорционально росту ФОТ в размере 30,2% от ФОТ.

Расходы по данной статье признаны департаментом в размере 1194,1 тыс.руб. исходя из признанных на 2020 г. расходов на оплату труда и действующих ставок страховых взносов в размере 30% и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,2 % от ФОТ (1 класс профессионального риска – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей) согласно Уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год.

Расходы по статье «Амортизация» сформированы организацией в размере 6755,0 тыс.руб.

Департаментом признаны расходы по данной статье в размере 4307,0 тыс.руб. и сформированы исходя из сроков полезного использования оборудования согласно "Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1, а также без учета переоценки объектов электросетевого хозяйства. Рост расходов на амортизационные отчисления по сравнению с планом 2019 года связан с тем, что в сентябре 2019 года организацией  приняты на баланс объекты СОТИ АССО.

2.3. Формирование подконтрольных расходов методом сравнения аналогов

При определении эффективного уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов учтены фактические финансовые и натуральные показатели организации за 2017, 2018 г.г. на основании представленных отчётных данных.

Значение фактических показателей подконтрольных расходов, сложившихся за 2017-2018 годы, превышает плановые значения указанных расходов, установленных департаментом на указанный период более чем на D процентов, рассчитанных в соответствии с п. 15 Методических указаний с применением метода сравнения аналогов (D = 12,86%, факт = -3,0%), таким образом, в отношении ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» определение базового уровня подконтрольных расходов должно проводиться с применением метода аналогов.

2.4. Базовый уровень подконтрольных расходов

Базовый уровень подконтрольных расходовЗАО «Энергосервис «Чкаловец», сформированный методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%), отнесенный на услуги по передаче электрической энергии сторонним потребителям, составит 8021,4 тыс.руб.

### 2.5.Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) определены департаментом в размере 2826,5 тыс.руб., исходя из рассчитанного норматива технологического расхода электрической энергии (потерь) на ее передачу, и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2020 год в размере 2,17571 руб./кВтч, (сформирована с учетом прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год по данным Ассоциации  "НП Совет рынка" по состоянию на 01.11.2019г. в соответствии с базовым сценарием используемых параметров для расчета этих цен, прогнозной величины сбытовой надбавки и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2019 год).

2.6.Корректировка по результатам анализа регулируемой деятельности за 2018 год.

В результате проведенного департаментом анализа за 2018 год установлено, что у организации сложилась экономия в размере 194,5 тыс.руб. в части компенсации расходов на оплату потерь, которая в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, а также с учетом требований формулы 7(1) Методических указаний N 98-Э подлежат возмещению при формировании НВВ на 2020 год (+∆НВВ).

При этом у организации возникла экономия расходов на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии в размере 2019,3 тыс.руб. (-∆НВВ).

Также в отчетном периоде у организации возникли:

Экономически обоснованные дополнительные расходы по статьям «Отчисления на страховые взносы» в размере 272,7 тыс.руб., «Амортизация» в размере 96,4 тыс.руб., «Налог на имущество» в размере 260,5 тыс.руб. и «Налог на землю» в размере 8,6 тыс.руб., в доле их отнесения на услуги по передаче электрической энергии – 638,2 тыс.руб. (+∆НВВ).

Дополнительные расходы (доходы) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования и п. 11 Методических указаний № 98-э подлежат возмещению (изъятию) при формировании НВВ на 2020г.  (±∆НВВ).

В результате сумма корректировки НВВ по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности составит 1186,8 тыс.руб.  (-∆НВВ).

  - Корректировка по результатам анализа показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2018 г.

Исходя из предоставленных организацией отчетных данных по показателям уровней надежности и качества оказываемых услуг за 2018 год следует:

фактический показатель уровня надежности (Кнад) достиг плановых значений  и, следовательно, равен 0;

фактический показатель  уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Ккач1) достиг плановых значений и, следовательно, равен 0;

фактический показатель  уровня качества обслуживания потребителей услуг (Ккач2) достиг плановых значений и, следовательно, равен 0.

Таким образом, обобщенный показатель уровня надежности и качества (Коб) равен 0.

В результате повышающий (понижающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества реализуемых услуг за 2018 год (КНКi) равен 0%.

Следовательно, корректировка НВВ на 2020 год проводиться не будет.

  - Необходимый объем финансовых средств на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.

Финансовые средства ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на 2020 год по результатам экспертизы определены департаментом в размере 15 220,6 тыс.руб., в том числе:

- на содержание и эксплуатацию электрических сетей в размере 12 394,1 тыс.руб.;

- на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии – 2826,5 тыс.руб.

III.  Формирование НВВ и тарифов на электрическую энергию ЗАО  «Энергосервис «Чкаловец» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы.

1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2020-2024гг.

1.1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на октябрь 2019г. (далее ИПЦ) по данным Минэкономразвития России составляют: на 2020г. 103,0%, на 2021г. – 103,7%, 2022г. – 104,0%, 2023г. – 104,0%, 2024 – 104,0%.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2021-2024г.г. принят в департаментом в размере 4 % и рассчитан в соответствии с Методическими указаниями с применением метода сравнения аналогов (Приложение № 4);

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2021-2024 г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2 %, в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 26.10.2010 № 254-э/1;

1.5. Размер активов на 2020-2024г.г. принят департаментом в размере 552,55 условных единиц (у.е.) согласно откорректированным департаментом показателей по данным форм П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 – 2024 г.г. составит:

# - на 2020 г. – 15,360 МВт, в том числе на первое полугодие – 15,639 МВт, на второе полугодие – 15,082 МВт;

- на 2021 г. – 15,360 МВт;

- на 2022 г. – 15,360 МВт;

- на 2023г. – 15,360 МВт;

- на 2024г. – 15,360 МВт.

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, составит:

- на 2020 г. – 114,352 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 58,235 млн.кВтч., на второе полугодие – 56,117млн.кВтч;

- на 2021 г. – 114,352 млн.кВтч.;

- на 2022 г. – 114,352 млн.кВтч.;

- на 2023г. – 114,352 млн.кВтч;

- на 2024г. – 114,352 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

на 2020 г. 1,299 млн.кВтч., в том числе: на первое полугодие 0,661 млн.кВтч., на второе полугодие 0,687 млн.кВтч.;

- на 2021 г. – 2024 годы - 1,299 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2020 г. – 2,17521 руб./кВтч.;

на 2021 – 2024 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цены покупки потерь в базовом 2020 г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России (2021 г. –  104,1%, 2022-24гг. – 104,0%).

Величина подконтрольных расходов на 2021-2024 годы сформирована, исходя из базовых расходов 2020 года с применением ИПЦ на соответствующие годы, и составит:

- на 2020 г. – 8 021,4 тыс.руб. ;

- на 2021 г. – 7 985,5 тыс.руб.;

- на 2022 г. – 7 972,7 тыс.руб.;

- на 2023 г. -  7 959,9  тыс.руб.;

- на 2024 г. -  7 947,2 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов составит:

- на 2020 г. - 5 559,5  тыс.руб. ;

- на 2021 г. – 5 557,8 тыс.руб.;

- на 2022 г. - 5 556,0  тыс.руб.;

- на 2023 г. -  5 554,2 тыс.руб.;

- на 2024 г. - 5 552,5 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы на 2021-2024гг. сформированы:

- в части страховых взносов и обязательных платежей расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок; тариф страховых взносов в размере 30% и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,2 % от ФОТ (1 класс профессионального риска – распределение электроэнергии); в части налогов – на уровне расходов базового периода;

- амортизация и налоги – на уровне базового периода.

Расчет подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг. приведён в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2020 (базовый уровень) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,037 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 552,55 | 552,55 | 552,55 | 552,55 | 552,55 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 0,996 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 1 561,1 | 1 554,1 | 1 551,6 | 1 549,1 | 1 546,6 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 229,8 | 228,7 | 228,4 | 228,0 | 227,6 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1 331,3 | 1 325,3 | 1 323,2 | 1 321,1 | 1 319,0 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 665,1 | 3 648,7 | 3 642,9 | 3 637,0 | 3 631,2 |
| 1.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 2 282,4 | 2 272,2 | 2 268,6 | 2 265,0 | 2 261,3 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 508,3 | 506,0 | 505,2 | 504,4 | 503,6 |
| 1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 021,4 | 7 985,5 | 7 972,7 | 7 959,9 | 7 947,2 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 |
| 2.5.1 | плата за землю | тыс.руб. | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 |
| 2.5.2 | налог на имущество | тыс.руб. | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
| 2.5.3 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 1 106,9 | 1 101,9 | 1 100,1 | 1 098,4 | 1 096,6 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 3 992,4 | 3 992,4 | 3 992,4 | 3 992,4 | 3 992,4 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 5 559,5 | 5 554,5 | 5 552,8 | 5 551,1 | 5 549,3 |
|  | Корректировка по результатам анализа ПХД | тыс.руб. | -1 186,8 |  |  |  | 0 |
|  | Корректировка с учетом достижения показателей надежности и качества | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | НВВ всего | тыс.руб. | 12 394,1 | 13 540,0 | 13 525,5 | 13 511,0 | 13 496,5 |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | 6 311,9 | 6 895,4 | 6 888,0 | 6 880,6 | 6 873,3 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 6 082,2 | 6 644,6 | 6 637,5 | 6 630,4 | 6 623,2 |
|  | рост НВВ к предыдущему году | % |  | 109,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

2. Расчет показателей уровней надежности и качества реализуемых услуг  по передаче электрической энергии на 2020-2024гг.

Расчет уровней качества и надежности реализуемых услуг на 2020-2024гг.

Расчет плановых показателей уровней качества и надежности реализуемых услуг по передаче электрической энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» на основании предложения организации.

В результате:

- плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (П тпр) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 1.

- плановый показатель уровня надежности обслуживания потребителей услуг  на каждый год долгосрочного периода регулирования:

а) плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0.

б) плановый показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0.

3. Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффектив-ности подконтроль-ных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | % | % | час | шт. |  |
| 2020 | 8,0214 | - | - | 1,14 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Х | 4 | 0,75 | Х | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Х | 4 | 0,75 | Х | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Х | 4 | 0,75 | Х | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Х | 4 | 0,75 | Х | 0 | 0 | 1 |

- Расчет индивидуальных тарифов на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг. приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2019 | 2 п/г | 2020 | 1 п/г | 2 п/г | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | 16,524 | 16,302 | 15,360 | 15,639 | 15,082 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 |
| НВВ | 13619,3 | 6715,4 | 12394,1 | 6311,9 | 6082,2 | 13540,0 | 13525,5 | 13511,0 | 13496,5 |
| Ставка на содержание | 68684,7 | 68657,04 | 67240,53 | 67266,66 | 67213,47 | 73457,30 | 73378,42 | 73299,67 | 73221,04 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | 118,675 | 58,516 | 114,352 | 58,235 | 56,117 | 114,352 | 114,352 | 114,352 | 114,352 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | 2,385 | 1,176 | 1,299105 | 0,661586 | 0,6375183 | 1,299105 | 1,299105 | 1,299105 | 1,299105 |
| то же в процентах | 2,01% | 2,01% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 1954,04 | 1954,04 | 2175,71 | 2175,71 | 2175,71 | 2264,91 | 2355,51 | 2449,73 | 2547,72 |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 4661,1 | 2298,3 | 2826,5 | 1439,42 | 1387,1 | 2942,4 | 3060,1 | 3182,5 | 3309,8 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 39,28 | 39,28 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 25,73 | 26,76 | 27,83 | 28,94 |
| Одноставочный тариф | 0,15404 | 0,15404 | 0,13310 | 0,13310 | 0,13310 | 0,14414 | 0,14504 | 0,14598 | 0,14697 |
| Отклонение в % (год к году; 1пол. послед. года ко 2пол. предыд. года; 2 пол. текущ. года к 1пол. текущ. года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка на содержание |  |  | 97,9% | 98,0% | 99,9% | 109,2% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии |  |  | 62,9% | 62,9% | 100,0% | 104,1% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Одноставочный тариф |  |  | 86,4% | 86,4% | 100,0% | 108,3% | 100,6% | 100,7% | 100,7% |

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики								 А.И. Третьякова

Исполнитель

Д.А. Данильчук