Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение дополнительной мощности от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-3 ТПС 110кВ Иня-Восточная, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район».

«Желдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с Агентским договором от 28.02.2018 № 2803955  осуществляет функции по  технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям  ОАО «Российские железные дороги».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Желдорэнерго» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – «Желдорэнерго») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437 ИНН 5406291470) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЖД» по проекту «Технологическое присоединение дополнительной мощности от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-3 ТПС 110кВ Иня-Восточная, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район»  (далее – проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с выданными «Желдорэнерго» предварительными техническими условиями, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3911,42 кВт, в том числе:

- ранее присоединенная мощность - 3072,87 кВт;

- дополнительная мощность – 838, 55кВт.

Заявленная категория надежности – III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

- заключение договора с АО «РЭС» на увеличение максимальной мощности по ТПС 110 кВ Иня-Восточная с последующим выполнением технических условий;

- замену существующих силовых трансформаторов 1Т-10000-110/10 и 2Т-10000-110/10 на ТПС 110 кВ Иня-Восточная на трансформаторы 2х16000-110/10.

ОАО «РЖД» является для АО «Региональные электрические сети» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), поэтому ОАО «РЖД» должно обратиться в АО «Региональные электрические сети» за увеличением максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети».

В технических условиях указано, что выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов 1Т-10000-110/10 и 2Т-10000-110/10 на тяговой подстанции 110 кВ Иня-Восточная на трансформаторы 2х16000-110/10 включено в инвестиционную программу сетевой организации: «Техническое перевооружение тяговой подстанции Иня-Восточная. Замена понижающих трансформаторов», «Развитие и усиление объектов электроснабжения железнодорожного транспорта для увеличения пропускных и провозных способностей».

Корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016-2019 годы утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 25.07.2018 № 175. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2019 № 139. Анализ указанных документов показал, что указанное в технических условиях мероприятие по замене трансформаторов не включено в утвержденную корректировку, а также в инвестиционную программу на 2020-2024 годы.

В связи с этим плата за технологическое присоединение должна устанавливаться по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» составляет 683,483 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в») составляют  81,404 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 602,079 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 81,404 тыс. руб.  (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,384 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 73,020 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) исключены департаментом из расчета платы за технологическое присоединение в связи со следующим. Между АО «Региональные электрические сети» и ОАО «РЖД» не заключен договор об осуществлении технологического присоединения для увеличения максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети», соответственно департаментом не определен размер платы за технологическое присоединение.

Согласно пункту 30.5 Правил ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

«Желдорэнерго» заявлены расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения - расходы на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по замене существующих силовых трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 10000 кВА на тяговой подстанции Иня-Восточная на трансформаторы мощностью 16000 кВА в размере 91 308,512 тыс. руб. и рассчитаны  в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (далее – УНЦ).

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, департаментом произведен расчет указанных расходов на основании сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750кВ», утвержденного Приказом «ФСК ЕЭС» от 09 июля 2012г №385 (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 октября 2014г № 477), включенным в Федеральный  реестр сметных нормативов Приказом Минстроя России от 06.10.2014 №597/пр (далее – Сметные нормативы). Размер расходов, рассчитанный согласно Сметным нормативам составил 92 564,495 тыс. руб.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения признаны экономически обоснованными в размере 91 308,512 тыс руб. в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» и будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,384 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 73,020 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 81,404 |  |