Заключение о пересмотре установленных на 2021 год (в рамках долгосрочного периода 2021-2025 годов) долгосрочных параметров регулирования деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, базового уровня подконтрольных расходов), установленной на долгосрочной период регулирования 2021-2025 годы необходимой валовой выручки территориальной сетевой организации АО «Региональные электрические сети», и расходов на покупку потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2021 -2025 годы во исполнение предписания ФАС России от 24.02.2025 № СП/15905/25 и решения ФАС России от 17.06.2025 № СП/55822/25 о внесении изменений в предписание от 24.02.2025 № СП/15905/25

Во исполнение предписания ФАС России от 24.02.2025 № СП/15905/25 (далее – Предписание ФАС России) и решения ФАС России от 17.06.2025 № СП/55822/25 о внесении изменений в предписание от 24.02.2025 № СП/15905/25 (далее – Решение ФАС России) отделом регулирования электроэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) проведен:

пересмотр установленных на 2021 год (в рамках долгосрочного периода 2021-2025 годов) долгосрочных параметров регулирования деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии:

-размера уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2021-2025 годы (с учетом замечаний, изложенных в Предписании ФАС России);

-размера базового уровня подконтрольных расходов АО «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС») на 2021 год в связи с исключением расходов по следующим статьям затрат (с учетом замечаний, изложенных в Предписании ФАС России):

«Материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ);

«Материалы на ремонт» (с учетом мотивировочной части Предписания ФАС России);

«Медикаменты и материалы для охраны труда и техники безопасности»;

«Диагностика оборудования, зданий и сооружений» (с учетом мотивировочной части Предписания ФАС России);

«Обслуживание и ремонт приборов учета электроэнергии» (с учетом мотивировочной части Предписания ФАС России);

«Определение объемов потребления электроэнергии на розничном рынке электрической энергии»;

«Услуги по подрядному ремонту»;

«Командировочные расходы, служебные разъезды (с учетом мотивировочной части Предписания ФАС России);

«Расходы, обусловленные Коллективным договором»;

пересмотр неподконтрольных расходов в части:

-размера расходов по арендной плате объектов электросетевого хозяйства, учтенных по статье «Плата за аренду имущества и аренду земли» в с составе необходимой валовой выручки АО «РЭС» на 2023-2024 годы (с учетом замечаний, изложенных в Предписании ФАС России);

-размера корректировки необходимой валовой выручки АО «РЭС» на 2022-2024 годы в связи с пересмотром расходов по арендной плате объектов электросетевого хозяйства на 2023-2024 годы в части пересмотра расходов на амортизационные отчисления (с учетом замечаний, изложенных в решении ФАС России);

-размера расчетной предпринимательской прибыли на 2021-2025 годы;

-размера необходимой валовой выручки АО «РЭС в части содержания сетей на 2021-2025 годы,

-размера расходов на покупку потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, учитываемого в составе необходимой валовой выручки АО «РЭС» на 2021-2025 годы.

По результатам произведенного пересмотра установлено следующее.

В соответствии с запросом департамента от 25.03.2025 № 489-10/33 МУП «Электросеть» (письмо от 07.04.2025 №02-04/194) были представлены:

информация по исполнению инвестиционной программы реконструкции муниципальных электрических сетей города Новосибирска, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Электросеть», за 2019-2020 годы с указанием плановых и фактических объемов финансирования за счет амортизационных отчислений в разрезе объектов основных средств.

первичные документы бухгалтерского учета (инвентарные карточки учета объектов основных средств), подтверждающие величину начисляемой организацией амортизации в 2020-2024 годах;

сканы первичных документов по приему на учет объектов электросетевого хозяйства.

Подраздел 1.1. «Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям»

Во исполнение пункта 1.1 мотивировочной части Предписания пункта 2.4 постановляющей части Предписания установлено следующее.

Уровень потерь электрической энергии для АО «РЭС» на 2021-2025 годы следует определять в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования исходя из Нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 26.09.2017 № 887, (далее – Нормативы № 887).

Для определения уровня потерь на 2021-2025 годы департаментом использована следующая информация.

Для определения характеристик электрических сетей АО «РЭС» при определении величины уровня потерь электроэнергии при ее передаче использовалась тарифная заявка АО «РЭС» на 2021-2025 годы, а также информация, представленная АО «РЭС» в ходе проверки ФАС России.

Соотношение отпуск в сеть/суммарная протяженность ЛЭП по результатам анализа принято:

- на уровне напряжения ВН – 1901 (что соответствует диапазону 3500 и менее);

- на уровне напряжения СН1 – 129 (что соответствует диапазону 3500 и менее).

Доля протяженности  воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередач в одноцепном выражении принята:

- на уровне напряжения СН2 – 84% (что соответствует диапазону более 30%);

- на уровне напряжения НН – 87% (что соответствует диапазону более 30%).

Соотношение отпуск в сеть/сумма мощностей трансформаторов принято:

- на уровне напряжения ВН – 2541 (что соответствует диапазону 2000 и более);

- на уровне напряжения СН1 –997 (что соответствует диапазону 2000 и менее);

- на уровне напряжения СН2 –1985 (что соответствует диапазону менее 2000).

Балансовые показатели для расчета уровня потерь приняты по данным формы 46-ЭЭ (передача) АО «РЭС» за 2019 год, за исключением данных  отпуску электрической энергии в сеть и фактическим потерям электрической энергии.

Поскольку АО «РЭС» является «держателем котла» на территории Новосибирской области величина фактических потерь электроэнергии (код строки 990) в Форме № 46-ЭЭ (передача) Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей указана в объеме котловых потерь, и включает в себя в том числе потери электроэнергии в сетях смежных территориальных сетевых организаций.

В обоснование величины фактических потерь за 2019 год АО «РЭС» представлены акты приема-передачи по покупке потерь электроэнергии с гарантирующим поставщиком АО «Новосибирскэнергосбыт» с учетом позиции АО «РЭС» в отношении объемов и, соответственно стоимости потерь электрической энергии.

Таким образом, величина отпуска в сеть АО «РЭС» и фактических потерь за 2019 год, учитываемая при определении уровня потерь электроэнергии при ее передаче принята департаментом по данным формы 46-ЭЭ (передача) АО «РЭС» за 2019 год без учета фактических потерь смежных сетевых организаций Новосибирской области.

Расчет уровня потерь электрической энергии для АО «РЭС» на 2021-2025 годы в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования, исходя из Нормативов № 887, прилагается к настоящему Заключению и составил 11,37% от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть.

Подраздел 1.2. «Базовый уровень подконтрольных расходов» раздела 1. «Долгосрочные параметры регулирования на 2021-2025 годы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э при установлении базового уровня подконтрольных расходов органом регулирования учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в предыдущем периоде регулирования, и результаты проведения контрольных мероприятий.

Следует отметить, что анализ технико-экономических показателей АО «РЭС» за отчетные периоды проведен департаментом на основании данных бухгалтерской и статистической отчетности, а также отчетных данных, подготовленных АО «РЭС» в соответствии с формами, предусмотренными Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 585 от 13.12.2011 года (далее - Порядок № 585).

Данные, отраженные в формах к Порядку № 585 (Таблицы 1.3 и 1.6) за отчетные периоды подтверждаются представленными организацией:

-данными бухгалтерской отчетности (сметами затрат АО «РЭС», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии; бухгалтерскими расшифровками по статьям затрат, в том числе с выделением затрат, отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии; оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета);

- отчетами производственно-хозяйственной деятельности АО «РЭС».

При оценке анализа представленных документов в обоснование фактически понесенных расходов за 2016-2020 годы на соответствие требованиям п. 5 Основ ценообразования департаментом нарушений не выявлено.

Кроме того, по результатам анализа документов в составе отчетной информации за 2016-2020 годы на соответствие требованиям п. 29 Основ ценообразования, департаментом было установлено, что фактические расходы являются экономически обоснованными, поскольку соответствуют требованиям п. 29 Основ ценообразования. Анализ по статье «Материалы на ремонт» по договорам, заключенным с единственным поставщиком, прилагается к настоящему Заключению.

В результате пересмотра подконтрольные расходы на 2021 год, сформированные методом экономически обоснованного уровня расходов, составят 3 469 635  тыс. руб.

Пересмотр базового уровня подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов

При определении эффективного уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов департамент использовал в расчетах фактические данные за отчетные периоды, представленные организацией.

Во исполнение Предписания департаментом при пересмотре расчета эффективного уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов, департаментом учтены результаты обоснованности расходов АО «РЭС», понесенных за предыдущий долгосрочный период регулирования с учетом положений п. 7 Основ ценообразования.

В результате пересчета произведен расчет эффективного уровня операционных расходов на 2021 год с применением метода сравнения аналогов, который составил 3 350 661 тыс. руб., со снижением на 32 742 тыс. руб. (расчет прилагается к настоящему Заключению).

Расчет изменения рейтинга эффективности, предусмотренного формулой (10) Методических указаний № 421-э, с отражением значений коэффициента изменения рейтинга эффективности за 2012-2019 годы прилагается к настоящему Заключению.

В результате базовый уровень подконтрольных расходов на 2021 год, сформированный методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%), составит 3 433 943,0 тыс. руб. (3 469 635*0,7+3 350 661 *0,3), со снижением относительно установленной величины на 54 059 тыс. руб.

Подраздел 2.1.1. «Материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ)» раздела 2.1. «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э при установлении базового уровня подконтрольных расходов органом регулирования учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в предыдущем периоде регулирования, и результаты проведения контрольных мероприятий.

Департаментом проводился анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по статье затрат «Материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ»), отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно бухгалтерским расшифровкам указанной статьи расходов затраты за 2016-2020 годы составили:

2016 - 55 860 тыс. руб.;

2017 - 91 030 тыс. руб.;

2018 - 112 271 тыс. руб.;

2019 - 131 967 тыс. руб.;

2020 - 99 526 тыс. руб.

Следует отметить, что в возражениях к Акту проверки департаментом отмечалось, что

при проведении анализа технико-экономических показателей АО «РЭС» за 2016-2020 годы, в том числе по статье затрат «Материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ») на соответствие требованиям п. 5 Основ ценообразования департаментом нарушений не установлено.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры поставки, акты списания, требования-накладные, протоколы закупок, анализ цен за 2016-2020 гг.

Кроме того, организацией представлены бухгалтерские расшифровки, подтверждающие факт поставки в организацию материалов на эксплуатацию за 2016-2020 годы в разрезе счетов-фактур, договоров контрагентов с указанием суммы оплаты.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годах; анализ цен за 2016-2020 гг..

Таким образом, фактически понесенные расходы АО «РЭС» по рассматриваемой статье за 2016-2020 годы были признаны департаментом экономически обоснованными, поскольку соответствуют требованиям п. 5, п. 29 Основ ценообразования.

Учитывая, что АО «РЭС» в составе обосновывающих материалов расчет годовой потребности выполнен на основании нормативно-технической документации; в силу положений пунктов 29, 31 Основ ценообразования в качестве экономического обоснования расходов на материалы на техническое обслуживание департаментом были приняты в расчет фактические расходы на приобретение материалов на техническое обслуживании в среднем за 2 предшествующих года (2018-2019 г.г.) с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей в промышленности, в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) по данным Минэкономразвития РФ, которые составили 131368 тыс. руб. (112278*1,039+131967)/2*1,023*1,033).

С учетом приведения среднего значения фактических расходов за 2016-2019 годы (в ценах соответствующих лет) к уровню цен 2021 года расходы на материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ) составят 104 747 тыс. руб.

Во исполнение п.2.2 Предписания ФАС России департаментом пересмотрены расходы по статье «Материалы на техническое обслуживание (кроме ГСМ») в размере 104 747 тыс. руб. путем исключения из состава базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год затрат в размере 26 621 тыс. руб. (131368 - 104 747).

Расходы на приобретение материалов на техническое обслуживание (кроме ГСМ) определены на основании фактических поставок материалов, подтвержденных организацией первичными документами, бухгалтерскими расшифровками, а также с учетом проведенного департаментом анализа фактических значений расходов (цен) по подстатье затрат на соответствие требованиям п.5, п. 29 Основ ценообразования.

Подраздел 2.1.2. «Материалы на ремонт» раздела 2.1. «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э при установлении базового уровня подконтрольных расходов органом регулирования учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в предыдущем периоде регулирования, и результаты проведения контрольных мероприятий.

Департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Материалы на ремонт», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно бухгалтерским расшифровкам подстатьи затрат «Материалы на ремонт» фактические расходы за 2016-2020 годы составили:

2016 - 76 495 тыс. руб.;

2017 - 163 636 тыс. руб.;

2018 - 201 146 тыс. руб.;

2019 - 280 586 тыс. руб.;

2020 - 259 675 тыс. руб.

Следует отметить, что в возражениях к Возражениям к Акту проверки департаментом отмечалось, что при проведении анализа технико-экономических показателей АО «РЭС» за 2016-2020 годы, в том числе по подстатье затрат «Материалы на ремонт» на соответствие требованиям п. 5 Основ ценообразования департаментом нарушений не установлено.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры на закупку материалов и протоколы к ним, первичные документы: требования-накладные о списании материалов на ремонт.

Кроме того, в обоснование фактических расходов по данной статье затрат за указанный период АО «РЭС» представлены бухгалтерские расшифровки, подтверждающие факт поставки в организацию материалов на ремонт за 2016-2020 годы в разрезе счетов-фактур, договоров контрагентов с указанием суммы оплаты.

По результатам дополнительно проведенного департаментом анализа фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования департаментом установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годах.

Анализ цен на предмет соответствия пункту 29 Основ ценообразования в отношении цен на приобретаемые материалы в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, использованных для формирования расходов по рассматриваемой статье на долгосрочный период регулирования 2021 – 2025 гг. представлен в Приложении__.

Проведенный Департаментом анализ свидетельствует о соответствии цен, использованных при установлении цен (тарифов), положениям пункта 29 Основ ценообразования.

По результатам анализа департаментом сделан вывод, что сложившиеся по факту цены за 2016-2020 годы на приобретение материалов для ремонта не превышают рыночные, и соответственно подлежат учету в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год, поскольку являются экономически обоснованными.

Сравнительный анализ расходов по рассматриваемой статье в части несения организацией расходов в текущем периоде регулирования (2021 – 2023 годы) показал следующее.

Анализ расходов произведен в совокупности с расходами по статье «Услуги по порядному ремонту ОФ» в связи с тем, что две указанные статьи являются источником на осуществление ремонтной программы и в течение долгосрочного периода регулирования возможны перераспределения источника как по способу выполнения работ (хозяйственный/подрядный способ) так и по направлениям ремонтных работ с учетом возникающей в процессе осуществления хозяйственной деятельности объективной и обоснованной потребности в выполнении работ с отклонениями от изначально запланированных на момент принятия тарифно-балансового решения.

Сравнительный анализ представлен ниже в Таблице.                                            Таблица__

| Период |  | Статья расходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы на ремонт | Услуги по подрядному ремонту ОФ | Всего |
| 2021 | ТБР1) | 294 459 | 222 732 | 517 192 |
|  | Факт | 254 398 | 253 801 | 508 199 |
|  | Откл. | -40 062 | 31 069 | -8 993 |
| 2022 | ТБР1) | 301 443 | 228 015 | 529 458 |
|  | Факт | 263 380 | 253 060 | 516 441 |
|  | Откл. | -38 063 | 25 046 | -13 017 |
| 2023 | ТБР1) | 342 591 | 238 910 | 581 501 |
|  | Факт | 276 386 | 371 037 | 647 423 |
|  | Откл. | -66 205 | 132 127 | 65 922 |
| 2021 - 2023 | ТБР | 938 493 | 689 657 | 1 628 150 |
|  | Факт | 794 164 | 877 898 | 1 672 062 |
|  | Откл. | -144 329 | 188 241 | 43 912 |

1)С учетом метода аналогов, подлежащего применению в соответствии с положениями Основ ценообразования при определении величины подконтрольных расходов, включаемой в НВВ.

Сравнительный анализ показывает, что по совокупности статей расходов, являющихся источником на реализацию ремонтной программы за период 2021 – 2023 гг. плановая величина расходов использована организацией в полном объеме, с превышением, обусловленным необходимостью выполнения работ подрядным способом.

Перераспределение расходов в периоде 2021 – 2023 гг. со снижением расходов на материалы на ремонт при одновременном увеличении расходов по ремонту, выполняемому подрядным способом, было обусловлено необходимостью:

- восстановления (ремонта) кабельных линий с целью недопущения роста количества кабельных линий, находящихся на повреждении (Статистика повреждаемости и восстановления кабельных линий прилагается к настоящему Заключению);

- увеличения расходов на ремонт ЗиС в целях приведения их в надлежащее состояние по результатам комплексного обследования, проведенного специализированными организациями, а также по результату осмотров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022;

- увеличения расходов на вырубку деревьев в целях снижения аварийности, связанной с воздействием древесно-кустарниковой растительности ( далее- ДКР)на провода ЛЭП (увеличение объемов воздействий ДКР ЛЭП в 2023 году (335 шт.) по сравнению с 2022 годом (121 шт.) составило 177%).

Таким образом, учитывая результаты проведенного анализа, Департаментом сделан вывод, что расходы по статье «Материалы на ремонт», учтенные в составе базового уровня подконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования 2021 – 2025 гг. являются экономически обоснованными.

Подраздел 2.1.3. «Медикаменты и материалы для охраны труда и техники безопасности» раздела 2.1. «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо»:

Во исполнения п. 2.2. Предписания департаментом пересмотрены расходы по подстатье «Медикаменты и материалы для охраны труда и техники безопасности» в следующем размере 14226 тыс. руб., в том числе:

-электрозащитные средства – 13 060 тыс. руб.;

-аптечки первой помощи – 87 тыс. руб.;

-смывающие и (или) обезвреживающие средства - 1 079 тыс. руб.

Прочие медикаменты и материалы для охраны труда в размере 2 709 тыс. руб. исключены в полном объеме.

Таким образом, в составе базового уровня подконтрольных расходов подлежат учету расходы по статье «Медикаменты и материалы для охраны труда и техники безопасности» в размере 14226 тыс. руб., со снижением относительно установленной величины на 2 709 тыс. руб.

Подраздел 2.2.1 «Диагностика оборудования, зданий и сооружений» Раздела 2.2. «Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)»:

Департаментом проведен анализ фактических понесенных АО «РЭС» расходов по всем подстатьям затрат по диагностике оборудования, зданий и сооружений в 2016-2020 годах и отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно бухгалтерским расшифровкам, подтвержденным первичными документами, затраты по указанной статье расходов за 2016-2020 годы составили:

2016 - 48 681 тыс. руб.,

2017 - 57 276 тыс. руб.;

2018 - 59 908 тыс. руб.;

2019 - 59 731 тыс. руб.;

2020 - 22 837 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов организацией также представлены договоры, акты выполненных работ, справки о выполненных работах.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025:

АО «РЭС» заявлены расходы на проведение диагностики оборудования, зданий и сооружений в размере 121 276 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 24 255 тыс. руб.

При проведении анализа фактических цен (расходов) на соответствие требованиям п. 29 Основ ценообразования департаментом было установлено, что заявленные АО «РЭС» в обоснование плановых расходов цены по договору № ПД-69-16-00222 от 23.03.2016г. (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2019г.), заключенному АО «РЭС» с АО "РЭМиС", являющимся аффилированным лицом организации, являются экономически необоснованными.

В этой связи департаментом проводилась оценка договора субподряда. Департаментом установлено, что подрядчиком АО "РЭМиС" в целях исполнения обязательств по выполнению работ по диагностике электрического оборудования 35-110 кВ (по договору № ПД-69-16-00222 от 23.03.2016 (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2019) был заключен договор субподряда с третьим лицом по результатам конкурентной закупки (договор прилагается к настоящем Заключению).

Следует отметить, что согласно условиям п.п. 2.4.1-2.4.2 договора № ПД-69-16-00222 от 23.03.2016 исполнитель вправе определять способ выполнения работ, в т.ч. привлекать третьих лиц.

Анализ фактических цен (расходов) по техническому освидетельствованию объектов на соответствие требованиям п. 29 Основ показал, что заявленные АО «РЭС» в обоснование плановых расходов цены по договору № ПД-а-69-20-01118 от 30.06.2020, заключенному АО «РЭС с ООО "КВАРЦ Групп, являются экономически обоснованными.

В рамках анализа проводилось сравнение рыночных цен, в том числе сложившихся на организованных торговых площадках, и цены по договору № ПД-а-69-20-01118 от 30.06.2020, заключенному АО «РЭС с ООО "КВАРЦ Групп (анализ цен прилагается к настоящему Заключению).

Департаментом установлено, что цены, указанные в договоре № ПД-а-69-20-01118 от 30.06.2020, заключенном АО «РЭС» с ООО "КВАРЦ Групп конкурентным способом, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2020 году.

В обоснование объемов работ по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий и сооружений на 2021-2025 годы АО «РЭС» представлены графики по техническому освидетельствованию объектов, составленные организацией в разрезе филиалов на 2021-2015 годы с учетом периодичности работ, предусмотренной положением  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229.

Указанные графики содержат информацию по месту нахождению основного средства, диспетчерское наименование объекта, инвентарные номера, сроки выполнения работ, год ввода в эксплуатацию, срок (год) предыдущего технического освидетельствования.

Согласно условиям договора № ПД-а-69-20-01118 от 30.06.2020 предусмотрены объемы работ по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий и сооружений в количестве на 2020 год - 217 объектов, на 2021 год – 85 объектов.

Департаментом также проведен анализ на предмет сроков действия заключенных договоров АО «РЭС».

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по подстатьям затрат на проведение диагностики оборудования, зданий и сооружений представленные в обоснование фактических цен (расходов) договоры заключены АО «РЭС» не на весь срок долгосрочного периода регулирования, а именно:

-срок действия договора № ПД-69-16-00222 от 23.03.2016, заключенного с АО «РЭМиС» действовал до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 9.1. договора);

-срок действия договора № ПД-а-69-20-01118 от 30.06.2020, заключенного АО «РЭС» с ООО «Кварц Групп, заканчивался в 2021 году.

В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по статье «Диагностика оборудования, зданий и сооружений» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принимались фактические цены по отторгованным договорам, заключенным не на весь период регулирования.

В результате, сформированные департаментом расходы по статье «Диагностика оборудования, зданий и сооружений», подлежащие к учету расходы в базовом периоде (2021г.) на диагностику оборудования, зданий и сооружений, составят 20 638 тыс.руб..

Подраздел 2.2.2 «Обслуживание и ремонт приборов учета»

Департамент учтены в составе расходов базового периода регулирования на 2021 год расходы на ремонт приборов учета электрической энергии в размере 24 933 тыс. руб., со  снижением относительно заявленной величины организацией на 898 тыс. руб. в связи с исключением индексации, применяемой организацией по расчету.

Согласно представленным АО «РЭС» пояснениям по договору ЦЭС/1 – 2013 с АО «Новосибирскэнергосбыт» по сокращению фактических расходов за 2021-2022 годы:

Сокращение расходов по рассматриваемому договору в 2021 - 2022 годах относительно расходов, учтенных в составе базового уровня подконтрольных расходов, обусловлено оптимизацией условий договора в части выполняемых работ/оказываемых услуг исходя из сложившейся практики работы, и, в том числе, с учетом изменения штатного состава исполнителя по договору и связанной с этим невозможностью выполнения ряда работ.

С 01.04.2022 года договор расторгнут в связи с не достижением сторонами договора согласия по его условиям, в том числе в части расценок на выполнение работ (со стороны контрагенты был предложен существенный рост расценок относительно ранее действовавших условий).

После расторжения договора ранее выполнявшиеся в его рамках виды работ выполняются собственными силами персонала АО «РЭС», а также сторонними организациями.

Выполнение работы собственными силами привело к увеличению расходов АО «РЭС» по расходам на персонал в периоде 2021 – 2023 гг. по сравнению с 2020 годом:

- увеличение расходов в рамках системы мотивации персонала по фиксации фактов неучтенного потребления электрической энергии;

- увеличение численности и фонда оплаты труда персонала к функционалу которого относится, в том числе выполнение работ, ранее выполнявшихся в рамках рассматриваемого договора.

Сопоставление величины и динамики совокупности фактических расходов по договору и дополнительных расходов АО «РЭС» на персонал в части их увеличения по отношению к 2020 году представлено в таблице:

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2021-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБР | Факт | ТБР | Факт | ТБР | Факт | ТБР | Факт | Откл. |
| 1. | Расходы по договору ЦЭС/1-2013 (ТБР ЭО/Факт), тыс. руб. | 24 933 | 2 379 | 25 524 | 174 | 26 744 | 0 | 77 200 | 2 553 | -74 647 |
| 2. | Увеличение расходов на персонал по отношению к 2020 году |  | 13 371 |  | 43 924 |  | 96 616 |  | 153 911 | 153 911 |
| 2.1. | в т.ч. премирование за выявление фактов неучтенного потребления |  | 4 351 |  | 8 611 |  | 4 954 |  | 17 916 | 17 916 |
| 2.2. | в т.ч. ФОТ |  | 9 021 |  | 35 313 |  | 91 662 |  | 135 995 | 135 995 |
| 3. | ИТОГО п.1 + п.2 | 24 933 | 15 750 | 25 524 | 44 098 | 26 744 | 96 616 | 77 200 | 156 464 | 79 264 |

По результатам сравнительного анализа фактически понесенных расходов за 2021-2023 годы, выполненных собственными силами АО «РЭС», предусмотренных договором ЦЭС/1 – 2013, относительно расходов, предусмотренных в составе НВВ АО «РЭС» на эти цели, департаментом установлено превышение расходов за указанный период на 79264 тыс. руб.

Учитывая результаты проведенного сравнительного анализа, департамент считает, что учет в составе базового уровня подконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования 2021 – 2025 гг. не смотря на последующее сокращение расходов по договору и его расторжение не привел к формированию необоснованной экономии подконтрольных расходов АО «РЭС».

Таким образом, расходы по рассматриваемому договору, учтенные в составе базового уровня подконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования 2021 – 2025 гг., являются экономически обоснованными и подлежат учету в необходимой валовой выручке в ранее принятом размере.

Подраздел 2.2.3. «Определение объемов потребления электроэнергии на розничном рынке электроэнергии» раздела 2.2. «Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей распределительных устройств»:

Во исполнения п. 2.2. Предписания департаментом исключены в полном размере учтенные в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год расходы по подстатье «Определение объемов потребления электроэнергии на розничном рынке электроэнергии» раздела 2.2. «Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей распределительных устройств» в размере 22800 тыс. руб.

Подраздел 2.3.1. «Услуги по подрядному ремонту» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по статье затрат «Услуги по подрядному ремонту», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьей затрат «Услуги по подрядному ремонту» фактические расходы организации за 2016-2019 годы составили 682 435 тыс. руб., среднее значение в ценах 2016-2019 года составит 170609 тыс. руб., а с учетом приведения указанного среднего значения в цены 2021 года -191195 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамика фактических расходов за 2016-2019 годы, а также за 2021-2023 годы приведен ниже в таблице.

| Год | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт ЗиС | Ремонт КЛ + Благоустройство | Расчистка просек | Прочие виды ремонта |  | Ремонт ЗиС | Ремонт КЛ + Благоустройство | Расчистка просек | Прочие виды ремонта |
| ДПР 2016 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт 2016 - 2019 |  |  |  |  | Факт 2016 - 2019 в ценах 2021 |  |  |  |  |
| 2016 | 107 024 | 21 448 | 12 250 | 23 818 | 49 509 | 127 595 | 25 570 | 14 604 | 28 396 | 59 025 |
| 2017 | 149 108 | 58 445 | 15 622 | 38 529 | 36 512 | 171 425 | 67 192 | 17 960 | 44 295 | 41 977 |
| 2018 | 207 419 | 62 886 | 26 337 | 68 914 | 49 282 | 231 741 | 70 260 | 29 425 | 76 995 | 55 061 |
| 2019 | 218 884 | 85 244 | 26 785 | 52 829 | 54 025 | 234 021 | 91 139 | 28 638 | 56 483 | 57 761 |
| Среднее | 170 609 | 57 006 | 20 249 | 46 022 | 47 332 | 191 195 | 63 541 | 22 657 | 51 542 | 53 456 |
| ДПР 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учтено в базовом уровне подконтрольных расходов (в ценах 2021 года) |  |  |  |  |  | 222 732 | 79 487 | 44 879 | 57 345 | 41 021 |
| Динамика: 2021 (базовый уровень) / Факт 20126-2019 в ценах 2021 |  |  |  |  |  | 16,5% | 25,1% | 98,1% | 11,3% | -23,3% |
| Динамика: Учтено в составе подконтрольных расходов на 2021 - 2023 / Факт 2021 - 2023 |  |  |  | 2021 | ТБР | 222 732 | 79 487 | 44 879 | 57 345 | 41 021 |
|  |  |  |  |  | Факт | 253 801 | 103 724 | 63 808 | 52 310 | 33 959 |
|  |  |  |  |  | Откл. | 31 069 | 24 237 | 18 929 | -5 035 | -7 062 |
|  |  |  |  | 2022 | ТБР | 228 015 | 81 372 | 45 943 | 58 705 | 41 994 |
|  |  |  |  |  | Факт | 253 060 | 98 348 | 90 832 | 36 243 | 27 637 |
|  |  |  |  |  | Откл. | 25 046 | 16 976 | 44 889 | -22 462 | -14 357 |
|  |  |  |  | 2023 | ТБР | 238 910 | 85 260 | 48 139 | 61 510 | 44 001 |
|  |  |  |  |  | Факт | 371 037 | 114 382 | 98 243 | 92 853 | 65 559 |
|  |  |  |  |  | Откл. | 132 127 | 29 122 | 50 104 | 31 343 | 21 558 |
|  |  |  |  | 2021 - 2023 | ТБР | 689 657 | 246 119 | 138 961 | 177 561 | 127 016 |
|  |  |  |  |  | Факт | 877 898 | 316 454 | 252 883 | 181 407 | 127 155 |
|  |  |  |  |  | Откл. | 188 241 | 70 335 | 113 922 | 3 846 | 139 |

Сравнительный анализ величины принятых расходов на услуги по подрядному ремонту, учтенной в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год, относительно фактических расходов за 2016-2019 годы (с учетом приведения в цены 2021 года), показал, что в целом прирост расходов составил 16,5% (222732/191195), в том числе по подстатьям затрат: по ремонтам ЗИС на 25,1%, по ремонтам кабельных лини и благоустройства - 98,1%, по расчистке просек -11,3%,

Одновременно сложилось по прочим расходам снижение на 23,1%.

При этом, фактические понесенные расходы на услуги по подрядному ремонту за 2021-2023 годы текущего долгосрочного периода регулирования, составили 877 898 тыс. руб. Превышение фактических расходов за указанный период относительно плановой величины составило 188 241 тыс. руб., в том числе по подстатьям расходов: по ремонтам ЗИС –70 335 тыс. руб., по ремонтам кабельных линий и благоустройства – 113922 тыс. руб., по расчистке просек -3846 тыс. руб. и по прочим на 139 тыс. руб.

Таким образом, сравнительный анализ фактических расходов за 2021-2023 годы текущего долгосрочного периода регулирования показал, что, несмотря на прирост плановой величины по отношению к предыдущему ДПР, объем расходов на услуги по подрядному ремонту, учтенных в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год, недостаточен.

Подраздел 2.3.1.1. «Ремонт зданий и сооружений» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Ремонт зданий и сооружений», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Ремонт зданий и сооружений» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 291 289 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 годы 228 024 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, акты выполненных работ, акты предварительного обследования объекта, устанавливающие необходимость проведения работ, протоколы закупок за 2016-2020 годы.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годах.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту зданий и сооружений (ЗиС) в размере 455 766 тыс. руб., в том числе на 2021 год - 91 153 тыс. руб.

Расходы на ремонт зданий и сооружений на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 397 434 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 79 487 тыс. руб., исходя из стоимости работ, рассчитанной по актам выполненных субподрядных организаций, привлеченных АО «РЭМиС» для выполнения соответствующих работ (без учета накладных расходов АО «РЭМиС»).

В обоснование фактической стоимости цены (расходов) указанных субподрядных организаций АО «РЭС» представлены договоры, акты выполненных работ, протоколы закупок; № 269 от 05.06.2019, № 265 от 04.06.2019, № 268 от 05.06.2019, № 266 от 04.06.2019, № 267 от 05.06.2019, № 270 от 05.06.2019, № 310 от 28.06.2019, № 310 от 28.06.2019, № 331 от 08.07.2019, № 327 от 08.07.2019, № 374 от 17.10.2019.

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по подстатье затрат на проведение ремонты ЗИС представленный в обоснование фактических цен (расходов) договор № ПД-69-19-00807 от 13.06.19 заключен с АО «РЭМиС», который по условиям договора распространял свое действие с 20 мая 2019 года, срок завершения работ -             31 декабря 2019 года.

В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по подстатье «Ремонт зданий и сооружений» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принимались стоимость по актам выполненных работ в 2019 году АО «РЭМиС», скорректированная на долю 87 % по каждой позиций работ в части накладных расходов АО «РЭМиС».

Согласно п. 3.10.3. «Положению по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» № 1930 от 15.12.2020»:

Планирование ремонта зданий и сооружений включает в себя разработку: перспективных планов ремонта основных зданий и сооружений энергопредприятий; годовых планов ремонта.

Перспективный план ремонта зданий и сооружений разрабатывается на 5 лет.

Годовое планирование ремонта зданий и сооружений должно производиться в соответствии с перспективным планом с учетом фактического технического состояния объектов. При этом в годовой график могут вноситься изменения по отношению к показателям перспективного плана.

Объемы ремонта зданий и сооружений в годовом графике следует определять на основании ведомостей объемов работ, составленных по результатам актов осмотров зданий и сооружений, записей технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений.

При разработке перспективного и годового плана ремонта зданий и сооружений следует руководствоваться: результатами мониторинга и оценки технического состояния производственных зданий и сооружений; периодичностью капитального ремонта производственных зданий и сооружений согласно приложении № 30 (положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» №1930 от 15.12.2020); периодичностью капитального ремонта конструктивных элементов производственных зданий и сооружений энергообъектов согласно приложению № 31  (положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» №1930 от 15.12.2020).

В случаях если по результатам технического контроля и комплексных обследований по определению фактического технического состояния производственных зданий или сооружений выявлена необходимость проведения капитального ремонта в более ранние сроки, чем нормативные, то решение о включении в годовой график соответствующего ремонта должно приниматься техническим руководителем филиала на основании актов обследования и технических заключений.

Согласно представленному в обоснование расходов на услуги по подрядному ремонту ЗИС плану-графику количество ремонтируемых ЗИС определено на основании актов технического осмотра зданий и сооружений по филиалам АО «РЭС», в которых отражены дефекты и повреждения строительных конструкций и инженерного оборудования, требующих проведения ремонтных работ, с детализацией поврежденных элементов и указанием вида необходимого ремонта – капитальный ремонт, а также периода, в который данный ремонт планируется к проведению:

| Филиалы АО «РЭС» | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭС | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| ЗЭС | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 29 |
| КЭС | 6 | 6 | 17 | 10 | 7 | 46 |
| НГЭС | 28 | 36 | 37 | 39 | 42 | 182 |
| ПЭС | 17 | 10 | 16 | 14 | 28 | 85 |
| ТЭС | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| ЧерЭС | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 75 |
| ЧуЭС | 14 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 |
| Итого | 94 | 86 | 105 | 99 | 110 | 494 |

Указанный план-график содержит перечень объектов в количестве 494 единиц с указанием их диспетчерских наименований, инвентарных номеров, наименований объектов в соответствии с базой ОС, адресов, вида работ и периода проведения работ.

В связи с этим, объем ремонтных работ признан департаментом обоснованным.

Выбор подрядного способа реализации ремонта зданий и сооружений в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

По результатам комплексного обследования и периодических осмотров определяется необходимость выполнения работ по ремонту ЗиС. Работы, связанные с ремонтом ЗиС, являются для АО «РЭС» непрофильными, поэтому незначительная численность специализированного персонала в штатной структуре филиалов не позволяет в полной мере реализовать потребность в облуживании ЗиС. Объем работ, который необходимо реализовать силами сторонних специализированных организаций, определяется на основании первоначальной загрузки собственного персонала, их навыками, а также степени трудоемкости работ и необходимости в специализированных инструментах, средствах малой механизации, машинах и механизмах. АО «РЭС» в большей мере объемы ремонтных работ ЗиС передает на реализацию в специализированные строительные организации.

Таким образом, расходы на ремонт зданий и сооружений, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов в размере 397 434 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 79 487 тыс. руб., признаны экономически обоснованными, сформированы в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту, пересмотру не подлежат.

Подраздел 2.3.1.2. «Расходы на ремонт кабельных линий» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт кабельных линий», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно представленным расшифровкам по подстатье затрат «Расходы на ремонт кабельных линий» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 50 260 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 - 28 553 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, акты предварительного обследования объекта, устанавливающие необходимость капитального ремонта, акты выполненных работ, протоколы закупок за 2016-2020 годы.

Департаментом дополнительно проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проведен анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годах.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту кабельных линий в размере 123 867 тыс. руб., в том числе на 2021г. – 24 773 тыс. руб.

Расходы на ремонт кабельных линий на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 102 419 тыс. руб., в том числе на 2021 год –20 484 тыс. руб. исходя из стоимости работ, рассчитанной по актам выполненных субподрядных организаций, привлеченных АО «РЭМиС» для выполнения соответствующих работ (без учета накладных расходов АО «РЭМиС»).

В обоснование фактической стоимости цены (расходов) указанных субподрядных организаций АО «РЭС» представлены протоколы закупок: № 279 от 13.06.2019, № 392 от 13.11.2019.

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по подстатье затрат на услуги по подрядному ремонту кабельных линий представленный в обоснование фактических цен (расходов) договор № ПД-69-19-00969 от 27.06.19 заключен с АО «РЭМиС», который по условиям договора распространял свое действие с 31 мая 2019 года, срок завершения работ - 31 декабря 2019 года.

В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по подстатье «Ремонт кабельных линий» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принималась стоимость по актам выполненных субподрядных организаций, привлеченных АО «РЭМиС» в целях исполнения обязательств по договору № ПД-69-19-00969 от 27.06.19.

Расходы на ремонт кабельных линий приняты департаментом, в том числе на основании представленного регулируемой организацией плана-графика ремонта кабельных линий на 2021 – 2025 гг.

Как отмечено в Экспертном заключении на 2021 год план-график сформирован на основании фактических данных по данному виду ремонтных работ, выполненных подрядным способом за 2019 год, с учетом анализа динамики повреждаемости кабельных линий за период 2017 – 2019 гг., свидетельствующей о среднегодовом приросте повреждаемости на 10%.

Согласно справке о статистике повреждаемости и восстановления кабельных линий, представленной в обоснование динамики повреждаемости кабельных линий за 2021-2023 годы текущего долгосрочного периода регулирования за подписью заместителя главного инженера по производственной деятельности АО «РЭС», количество поврежденных кабельных линий составило:

-на начало 2021 года - 103 ед., восстановлено за 2021 – 1603 ед.;

-на начало 2022 года - 125 ед., восстановлено за 2022 – 1726 ед.;

-на начало 2023 года - 133 ед., восстановлено за 2023 – 1848 ед.

Таким образом, в текущем долгосрочном периоде регулирования тенденция к увеличению динамики количества поврежденных и восстановленных линий сохраняется, что свидетельствует об обоснованном росте объемов, предусмотренном планом-графиком на 2021-2025 годы.

Учитывая, что план-график на период 2021 – 2025 гг. сформирован на основании фактических данных, подтвержденных актами выполненных работ, о ремонте участков кабельных линий, вышедших из строя, с учетом динамики повреждаемости обусловленной, в том числе, старением оборудования, а также воздействием внешней среды, объем ремонтных работ признан департаментом обоснованным.

Требования к планированию и порядку выполнения ремонта кабельных линий определены п. 3.8.2. Положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» №1930 от 15.12.2020. Капитальный ремонт кабельных линий осуществляется по результатам контроля технического состояния и выхода их из строя. Ремонт кабельных линий производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации силовых кабельных линий: РД 34.20.508, РД 34.20.509.

В целях восстановления поврежденных КЛ дополнительно привлекаются специализированные подрядные организации, имеющие персонал с необходимыми компетенциями и допусками. Необходимость привлечения подрядных организаций обусловлено недостаточностью собственного персонала, обладающими навыками и соответствующей специализацией, для выполнения данных работ. В связи с ростом повреждаемости кабельной сети требуется привлечение сторонних подрядных организаций для ремонта КЛ, а также для замены отдельных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Выбор подрядного способа реализации ремонта кабельных линий в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Таким образом, расходы на ремонт кабельных линий, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, сформированы в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту, признаны департаментом экономически обоснованными в размере 102 419 тыс. руб., в том числе на 2021 год –20 484 тыс. руб. и пересмотру не подлежат.

Подраздел 2.3.1.3. «Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 75 462 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 - 55 860 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, акты выполненных работ, акты предварительного обследования объектов, устанавливающие необходимость проведения капитального ремонта, дефектные ведомости, протоколы закупок за 2016-2020 годы.

Департаментом дополнительно проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проведен анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годах.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту маслонаполненного и прочего оборудования в размере 72 078 тыс. руб., в том числе на 2021г. – 14 416 тыс. руб.

В целях восстановления (капитального ремонта) поврежденных трансформаторов выполняется их ремонт на специализированных площадках, персоналом, обладающим необходимыми навыками и компетенциями. В АО «РЭС» по состоянию на 2020-2021гг. данные работы выполнялись только в цехе на базе одного филиала, который не перекрывал потребность Общества в ремонте. При этом собственными силами возможен был ремонт только силовых трансформаторов 6-10 кВ мощность до 400 кВА типа ТМ.  В связи с чем требовалось привлечение сторонних специализированных организаций, обладающих необходимыми заводскими мощностями.

Объемы работ по ремонту трансформаторов ПС 35-110 кВ определяются на основании приложения №3 Положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» №1930 от 15.12.2020. Капитальный ремонт силовых трансформаторов осуществляется по физическому состоянию, результатам испытаний и измерений. Ремонты трансформаторов выполняются как хозяйственным, так и подрядным способом. Подрядным способом преимущественно выполняется ремонт трансформаторов с повреждением конструктивных элементов, ремонты со сменой обмоток главных трансформаторов - в заводских условиях.

Капитальный ремонт трансформаторов 6(10)/0,4 кВ ТП, РП осуществляется с заменой обмоток, восстановлением изоляционных характеристик. Требование по планированию в соответствии с п. 3.5.2 Положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» № 1930 от 15.12.2020.

Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 55 040 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 11 008 тыс. руб. исходя из стоимости работ, рассчитанной по актам выполненных субподрядной организацией, привлеченной АО «РЭМиС» для выполнения соответствующих работ на сумму 10 295,9 тыс. руб. с учетом применения индексации.

В обоснование фактической стоимости цены (расходов) указанных субподрядных организаций АО «РЭС» представлен протокол закупки № 282 от 17.06.2019.

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по подстатье затрат на услуги по подрядному ремонту маслонаполненного и прочего оборудования представленный в обоснование фактических цен (расходов) договор № ПД-69-19-00969 от 27.06.19 заключен с АО «РЭМиС», который по условиям договора распространял свое действие с 31 мая 2019 года, срок завершения работ - 31 декабря 2019 года.

В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по подстатье «Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принималась стоимость по актам выполненных субподрядных организаций, привлеченных АО «РЭМиС» в целях исполнения обязательств по договору № ПД-69-19-00969 от 27.06.19.

Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования приняты департаментом, в том числе на основании представленного регулируемой организацией плана-графика ремонта маслонаполненного и прочего оборудования на 2021 – 2025 гг.

План-график сформирован на основании фактических данных по данному виду ремонтных работ, выполненных подрядным способом за 2019 год в ежегодном объеме выполнения работ на уровне факта 2019 года.

Учитывая, что план-график на период 2021 – 2025 гг. сформирован на основании фактических данных, подтвержденных актами выполненных работ, о ремонте масляных трансформаторов, объем ремонтных работ признан департаментом обоснованным.

Выбор подрядного способа реализации ремонта маслонаполненного и прочего оборудования в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью Регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Таким образом, расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов в размере 11 008 тыс. руб., признаны экономически обоснованными и сформированными в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту.

Подраздел 2.3.1.4. «Расходы на ремонт опор, порталов» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт опор, порталов», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Расходы на ремонт маслонаполненного и прочего оборудования» фактические расходы за 2016-2019 годы составили 12 834 тыс. руб., которые имели ежегодный характер.

В обоснование фактических расходов за 2018-2019 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, акты выполненных работ, дефектные ведомости, протоколы закупок за 2018-2019 годы Указанные документы прилагаются к настоящему Заключению.

Департаментом дополнительно проводился анализ фактических цен за указанный период  на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проведен анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2018-2019 годы.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту опор, порталов в размере в размере 36 678 тыс. руб., в том числе на 2021 – 7 336 тыс. руб.

Расходы на ремонт опор, порталов на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 21 175 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 4 235 тыс. руб. исходя из стоимости работ, рассчитанной по актам, выполненных субподрядной организацией, привлеченной АО «РЭМиС» для выполнения соответствующих работ, на сумму 3 961 тыс. руб. с учетом применения индексации.

В обоснование фактической стоимости цены (расходов) указанных субподрядных организаций АО «РЭС» представлены протоколы закупок: № 281 от 14.06.2019, № 295 от 21.06.2019.

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по подстатье затрат на услуги по подрядному ремонту опор, порталов представленный в обоснование фактических цен (расходов) договор № ПД-69-19-00969 от 27.06.19 заключен с АО «РЭМиС», который по условиям договора распространял свое действие с 31 мая 2019 года, срок завершения работ - 31 декабря 2019 года.

В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по подстатье «Расходы на ремонт опор, порталов» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принималась стоимость по актам выполненных субподрядных организаций, привлеченных АО «РЭМиС» в целях исполнения обязательств по договору № ПД-69-19-00969 от 27.06.19.

Расходы на ремонт опор, порталов приняты департаментом, в том числе на основании представленного регулируемой организацией плана-графика ремонта опор, порталов на 2021 – 2025 гг.

План-график сформирован на основании фактических данных по данному виду ремонтных работ, выполненных подрядным способом за 2019 год в ежегодном объеме выполнения работ на уровне факта 2019 года.

Согласно пояснительной записке организации, представленной в материалах тарифного дела, объемы работ на ремонт опор, порталов определяются на основании визуального осмотра на предмет наличия коррозии металла. Для проведения работ составляется пятилетние и годовые планы работ по ремонту строительных сооружений подстанций. Годовой план-график ремонта составляется на основе перспективного плана и результатов осмотров сооружений, при необходимости годовой план-график может быть скорректирован исходя из наличия более приоритетных объектов.

На основании проведенного департаментом дополнительно анализа фактических расходов за 2021-2023 годы текущего долгосрочного периода регулирования расходы на услуги по подрядному ремонту опор, порталов составили 9 263 тыс. руб., что составляет (70,64% к плану).

Учитывая сложившееся снижение фактических расходов за 2021 - 2023 годы, что подтверждено организацией документально, департамент предлагает пересмотреть расходы по указанной статье затрат в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год в размере 3 623 тыс. руб., сформированном исходя из среднего значения фактических расходов за 2016-2019 годы, с учетом приведения к уровню цен 2021 года.

Выбор подрядного способа реализации ремонта порталов, опор в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой:

В целях предотвращения коррозии металлических конструкций порталов и опор в результате воздействия окружающей среды требуется их антикоррозийная обработка и покраска. Металлические элементы, указанных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется советующим образом подготовить к покрытию, и обработать соответствующими лакокрасочными составами. Для этих целей привлекаются профильные организации, имеющие необходимые приспособления, средства малой механизации, подъемную технику и персонал. Данные работы не являются профильными для персонала АО «РЭС».

Таким образом, расходы на ремонт порталов, опор, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, предлагается пересмотреть в размере 3 623 тыс. руб., сформированном исходя из среднего значения фактических расходов за 2016-2019 годы (с учетом приведения в цены 2021 года), в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту. Сокращение от установленной  департаментом величины составит 612 тыс. руб.

Подраздел 2.3.1.5. «Расходы на работы по расчистке и расширению просек» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на работы по расчистке и расширению просек», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Расходы на работы по расчистке и расширению просек» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 261 013 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 годы - 184 090 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, техническое задание на выполнение работ на просеке ВЛ, акты выполненных работ, протоколы закупок за 2016-2020 годы.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годы.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту работ по расчистке и расширению просек в размере 397 259 тыс. руб., в том числе на 2021г. - 79 452 тыс. руб.

В рамках требований постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 сетевая организация обязана содержать просеки в надлежащем состоянии, в целях обеспечения пожарной безопасности и эксплуатационной надежности работы электроустановок. Работы на просеках ВЛ, проходящих по землям государственного лесного фонда, должны производиться в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ.

Требование к планированию и объемам работ указаны в п. 3.11. Положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» № 1930 от 15.12.2020. Планирование объемов работ должно обеспечивать надежность эксплуатации ЛЭП всех классов напряжения, находящихся на балансе, а также обслуживаемых по договорам аренды.

Расходы на работы по расчистке и расширению просек на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 286 726 тыс. руб., в том числе на 2021 год –57 345 тыс. руб. исходя из средней стоимости работ на 2021 год, определенной на основании договора, заключенного АО «РЭМиС с субподрядной организацией ООО «ГИСК» по результатам конкурентных процедур (протокол № 61), привлеченной АО «РЭМиС» для выполнения соответствующих работ в 2020-2021 годы.

По результатам проведенной департаментом экспертизы обосновывающих документов по расходам, связанным с расчисткой и расширением просек, представленный в обоснование фактических цен (расходов) договор № ПД-а-69-19-02209 от 25.12.2019 заключен с АО «РЭМиС», который по условиям договора распространял свое действие с 20 февраля 2020 года, срок завершения работ - 31 декабря 2021 года. В этой связи департаментом при формировании расходов на долгосрочный период регулирования был применен метод экспертной оценки, основанный на отчетных данных организации на основании п. 31 Основ ценообразования.

Таким образом, при формировании затрат по подстатье «Расходы на работы по расчистке и расширению просек» на 2021-2025 годы, руководствуясь п. 31 Основ ценообразования, в расчет принимались фактические цены по отторгованному договору, заключенному не на весь период регулирования.

Согласно договорам, заключенным АО «РЭС» на 2019 год, объем вырубки составлял 62986 деревьев, в связи со сжатыми сроками, подрядной организацией работы были выполнены не в полном объеме, т.е. вырублено, но не утилизирована часть деревьев. После заключения дополнительного соглашения к договору 2019 года работы выполнены в 2020 году. Планируемый объем, учтённый в договоре на 2020 – 2021 годы и плане-графике выполнения работ на 2021 – 2025 годы сформирован исходя из фактической потребности в вырубке с учетом анализа аварийности в предыдущих периодах и результатов замеров ширины просек при проведении осмотров ВЛ: объём вырубки на 2021 год принят в размере 61520 штук деревьев в соответствии с условиями заключенного договора № ПД-а-69-19-02209 от 25.12.2019, на 2022 – 2025 годы с учетом ежегодного прироста объема вырубки на 5%.

Объемы протяженности ВЛ АО «РЭС», проходящих по лесным массивам, составляют 5 497,7 км (11% от общего объема ВЛ), что составляет 16 158 га. Согласно указанному графику объемы вырубки на 2021 год составляют 1025 га, на 2025 год - 1250 га. При периодичности 1 раза в 6 лет необходимый минимум расчистки составляет примерно 2700 га в год (1 раза в 8 лет - 2000 га).

Кроме того, проведенный департаментом анализ фактических расходов за 2021-2023 годы по указанной статье затрат показал, что исполнение плана составило 102,2%.

С учетом вышеизложенного, план-график предусматривает обоснованный объем работ по расчистке и расширению просек, обеспечивающий приведение и поддержание трасс воздушных линий электропередач в нормативном состоянии, соответствующем регламентирующим документам.

Выбор подрядного способа реализации работ по расчистке и расширению просек в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом задействованности персонала регулируемой организации на работах по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок.

Собственными силами выполняются работы по вырубке ОСД, угрожающим падению на провода ВЛ, а также расчистка трасс от ДКР механизированным и ручными способами, в зависимости от наличия специализированной техники и персонала в отдельных филиалах АО «РЭС».

Вырубка крупномерных деревьев, находящихся в пределах нормативной ширины просеки, осуществляется в основном специализированными подрядными организациями. Данный подход обусловлен тем, что работы по вырубке ОСД и расчистке в основном выполняет персонал имеющий квалификацию электромонтеров по ремонту ВЛ, и загрузка данного персонала непрофильными работами будет приводить к дефициту рабочего времени для выполнения работ, связанных с непосредственным обслуживанием ЛЭП. Несвоевременная вырубка деревьев, находящихся в нормативной ширине просеки, приводит к снижению надежности работы ЛЭП и росту аварийности. Имеющийся собственный персонал и техника не позволяют в полной мере обеспечить выполнение данных работ.

Таким образом, расходы на работы по расчистке и расширению просек, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, признаны экономически обоснованными в размере 397 259 тыс. руб., в том числе на 2021г. - 79 452 тыс. руб., сформированные в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту.

Подраздел 2.3.1.6. «Расходы на ремонт оборудования и средств связи» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт оборудования и средств связи», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Расходы на ремонт оборудования и средств связи» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 2 068 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 - 1 406 тыс. руб., которые включают следующие расходы на ремонт:

вышедшего из строя оборудования связи ОЦСП – 705 тыс. руб.;

вышедшего из строя оборудования связи ОЦСК- 130 тыс. руб.;

оборудования радиорелейных станций - 571 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, технические задания на ремонт вышедшего из строя оборудования связи, акты выполненных работ, протоколы закупок за 2016-2020 годы.

Департаментом установлено, что расходы на ремонт оборудования и средств связи за 2016-2019 годы в разрезе вышеуказанных работ имели не ежегодный характер.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годы.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту оборудования и средств связи (за исключением расходов на ремонт по результатам обслуживания радиорелейного оборудования магистральной цифровой радиорелейной линии (РРЛ)) в размере 7 135 тыс. руб., в том числе на 2021 – 1 427 тыс. руб.

Объемы и планирование работ по ремонту оборудования связи ОЦСП, ОЦСК и оборудования радиорелейных станций определены п. 3.9. Положения по организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» № 1930 от 15.12.2020. В обоснование объемов работ организацией был представлен план-график на период 2021 – 2025 гг.

Расходы на ремонт оборудования и средств связи на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере в размере 6 587 тыс. руб., в том числе на 2021 – 1 317 тыс. руб. (за исключением расходов на ремонт по результатам обслуживания радиорелейного оборудования магистральной цифровой радиорелейной линии (РРЛ)) исходя из стоимости работ, рассчитанной по актам, выполненных по договору № ПД-а-69-19-02498 от 23.01.2020.

Расходы на ремонт оборудования и средств связи приняты департаментом, в том числе на основании фактических данных по данному виду ремонтных работ, выполненных подрядным способом за 2019 год, в ежегодном объеме выполнения работ на уровне факта 2019 года.

На основании проведенного департаментом дополнительно анализа фактических расходов за 2021-2023 годы текущего долгосрочного периода регулирования расходы на услуги по подрядному ремонту оборудования и средств связи составили 1 399 тыс. руб., что составляет (34,3% к плану).

Учитывая, что фактические расходы по статье затрат «Расходы на ремонт оборудования и средств связи» имели не ежегодный характер на протяжении предыдущего долгосрочного периода регулирования, а также сложившееся снижение фактических расходов за 2021 - 2023 годы, что подтверждено организацией документально, департамент предлагает пересмотреть расходы по указанной статье затрат в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год в размере 379 тыс. руб., сформированном исходя из среднего значения фактических расходов за 2016-2019 годы, с учетом приведения к уровню цен 2021 года.

Выбор подрядного способа реализации ремонта оборудования и средств связи в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Технически сложное оборудование, диагностика и ремонт которого требует наличие специальных инструментов и запчастей, высокоточных приборов и особой квалификации персонала, передается специализированной подрядной организации по договору, т.к. в АО «РЭС» отсутствует производственная база и необходимые специалисты в штатной структуре.

Таким образом, расходы на ремонт оборудования и средств связи предлагается пересмотреть в составе базового уровня подконтрольных расходов в размере 379 тыс. руб., исходя из среднего значения фактических расходов за 2016-2019 годы (с учетом приведения в цены 2021 года) сформированном в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту. Сокращение от установленной департаментом величины составит 938 тыс. руб.

Подраздел 2.3.1.7. «Расходы на ремонт автотранспортной техники» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт автотранспортной техники», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат «Расходы на ремонт автотранспортной техники» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 48 038 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 годы - 41 142 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, заключенные с подрядными организациями, акты выполненных работ, протоколы закупок.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годы.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

АО «РЭС» заявлены расходы на услуги по подрядному ремонту автотранспортной техники в размере 64 047 тыс. руб., в том числе на 2021 - 12 809 тыс. руб.

Расходы по ремонту автотранспортной техники на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 6 587 тыс. руб., в том числе на 2021 – 1 317 тыс. руб. исходя из фактически понесенных расходов организации за 2019 год, подтвержденных актами выполненных работ, с учетом применения индексации.

Учитывая особенности ремонта автотранспортных средств, а именно отсутствие возможности регламентного планирования ремонтных работ в разрезе номенклатуры транспортных средств в связи с невозможностью прогнозирования возникновения конкретных дефектов, которые потребуют ремонта конкретной единицы автотранспорта, график ремонта на период 2021 – 2025 принят департаментом на основании фактических данных о количестве объектов ремонта за 2019 год, что учитывает, в том числе фактическое количество отремонтированных единиц в соотнесении с фактическим количественным и номенклатурным составом транспортных средств, находившихся на балансе регулируемой организации в 2019 году.

Выбор подрядного способа реализации работ по ремонту автотранспорта в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Работы, связанные с ремонтом ТС, являются для АО «РЭС» непрофильными, поэтому незначительная численность специализированного персонала в штатной структуре филиалов не позволяет в полной мере реализовать потребность в облуживании и ремонте автотранспортной техники. Также в АО «РЭС» на 2020 год отсутствовала необходимая производственная база и персонал для выполнения технически сложных работ, таких как: ремонт ТНВД, ДВС, тракторной техники, в связи с чем возникает потребность для выполнения данных видов работ подрядным способом.

Таким образом, расходы на ремонт автотранспорта, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, признаны экономически обоснованными в размере 6 587 тыс. руб., в том числе на 2021 – 1 317 тыс. руб., сформированные в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту.

Подраздел 2.3.1.8. «Расходы на благоустройство мест раскопок» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на благоустройство мест раскопок», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно представленным организацией расшифровке по подстатье затрат «Расходы на благоустройство мест раскопок» фактические расходы за 2016-2020 годы составили 70 502 тыс. руб., в том числе за 2016-2019 годы 52 442 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, акты выполненных работ, протоколы закупок.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годы

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

Расходы на благоустройство мест раскопок на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 121 976 тыс. руб., в том числе на 2021г. – 24 395 тыс. руб. на уровне, заявленном организацией.

Расходы на благоустройство мест раскопок кабельных линий приняты департаментом, в том числе на основании представленного регулируемой организацией плана-графика выполнения работ по благоустройству на 2021–2025 гг.

План-график сформирован на основании фактических данных по данному виду ремонтных работ, выполненных подрядным способом за 2019 год, т.е. в качестве базы для формирования плана избран подход, аналогичный планированию объемов работ по ремонту кабельных линий. Также при планировании объемов работ на период 2021–2025 учтена динамика повреждаемости кабельных линий в размере 10% ежегодно, как и при формировании плана-графика проведения работ по ремонту кабельных линий.

Учитывая, что план-график на период 2021–2025 гг. сформирован на основании фактических данных, подтвержденных актами выполненных работ, исходя из базы и подхода, аналогичного планированию работ по ремонту кабельных линий, объем ремонтных работ признан департаментом соответствующим плану-графику работ по ремонту кабельных линий и экономически обоснованным.

Требование к восстановлению благоустройства в результате проведения земляных работ определяется Решением №469 от 27 сентября 2017 года Совета депутатов города Новосибирска и Постановлением № 5350 от 4 октября 2023 года Мэрии города Новосибирска «О порядке согласования проекта проведения земляных работ на территории города Новосибирска».

В целях благоустройства мест раскопок, возникших в результате восстановления вышедших из строя кабельных линий, привлекаются специализированные подрядные организации, поскольку АО «РЭС» в своей структуре не имеет необходимый персонал и спецтехнику для выполнения данных работ собственными силами. Работы по благоустройству в полном объеме передаются сторонним подрядным организациям.

Выбор подрядного способа реализации работ по благоустройству мест раскопок в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Таким образом, расходы на благоустройство мест раскопок, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, сформированы в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту, признаны экономически обоснованными в размере в размере 121 976 тыс. руб., в том числе на 2021г. – 24 395 тыс. руб. и пересмотру не подлежат.

Подраздел 2.3.1.9. «Расходы на ремонт на ремонт грузоподъемных механизмов и машин» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по подстатье затрат «Расходы на ремонт на ремонт грузоподъемных механизмов и машин», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Согласно расшифровкам подстатьи затрат фактические расходы на ремонт на ремонт грузоподъемных механизмов и машин» за 2016-2020 годы составили 63995 тыс. руб., в том числе 2016-2019 годы -  51 640 тыс. руб.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены договоры, акты выполненных работ, протоколы закупок.

Департаментом проводился анализ фактических цен за 2016-2020 годы на предмет соответствия требованиям абз. 3 п. 29 Основ ценообразования.

Установлено, что по ряду проведенных торгов организацией осуществлены закупки у единственного поставщика.

Учитывая, что закупка у единственного поставщика не является конкурентной закупкой, цены по указанным договорам не соответствуют абз. 3 п. 29 Основ ценообразования. В связи с этим, руководствуясь абз. 4 п. 29 Основ ценообразования, департаментом проводился анализ рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации. В рамках анализа проведено сравнение цен по договорам, заключенным способом закупки у единственного поставщика и по договорам, отыгранным на торговых площадках.

Департаментом установлено, что цены, указанные в договорах, заключенных организацией с поставщиками способом закупки у единственного поставщика, не превышают средние рыночные цены, сложившиеся в 2016-2020 годы.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

Расходы на ремонт на ремонт грузоподъемных механизмов и машин (ГПМ) на 2021-2025 годы сформированы департаментом в размере 59 750 тыс. руб., в том числе на 2021г. - 11950 тыс. руб., на уровне, заявленном организацией.

Учитывая специфику объектов ремонта, а именно отсутствие возможности регламентного планирования ремонтных работ в разрезе номенклатуры грузоподъемных машин и механизмов в связи с невозможностью прогнозирования возникновения конкретных дефектов, которые потребуют ремонта конкретной грузоподъемной машины либо механизма, график ремонта на период 2021 – 2025 принят департаментом на основании среднегодовых фактических данных о количестве объектов ремонта (автогидроподъемники, автокраны, БКМ, КМУ, краны) за период 2017 – 2019, что учитывает, в том числе фактическое количество отремонтированных единиц в соотнесении с фактическим количественным и номенклатурным составом грузоподъемных машин и механизмов, находившихся на балансе Регулируемой организации в периоде 2017 – 2019 годов.

Выбор подрядного способа реализации работ по ремонту грузоподъемных машин и механизмов в принятых департаментом объемах также признан обоснованным с учетом специфики необходимых к выполнению работ в сопоставлении с обеспеченностью регулируемой организации персоналом соответствующей специализации и необходимой ресурсной базой.

Таким образом, расходы на ремонт грузоподъемных машин и механизмов, принятые в составе базового уровня подконтрольных расходов, признаны экономически обоснованными в размере 59 750 тыс. руб., в том числе на 2021г. - 11950 тыс. руб., сформированные в соответствии с регламентирующими документами, определяющими периодичность и необходимость проведения работ по ремонту.

Подраздел 2.3.2. «Командировочные расходы, служебные разъезды» раздела 2.3. «Прочие расходы»:

На основании требований п. 11 Методических указаний № 98-э департаментом проведен анализ фактических расходов за 2016-2020 годы, понесенных организацией по статье затрат «Командировочные расходы, служебные разъезды», отнесенных на деятельность по передаче электрической энергии за указанный период.

Фактические расходы АО «РЭС» на командировочные расходы и служебные разъезды (с учетом представительских расходов) за 2016-2020 годы составили 100 943 тыс. руб. (96% к плану), из них командировочные расходы, связанные с обучением персонала  - 37 427,5 тыс. руб.

Анализ расходов за 2016-2020 годы показал, что фактически понесенные расходы, связанные с обучением персонала, сложились в размере 37 984,4 тыс. руб. (98,5% к плану), что соответствует плановой величине, предусмотренной в тарифно-балансовом решении на эти цели.

В обоснование фактических расходов за 2016-2020 годы организацией представлены: оборотно-сальдовые ведомости, авансовые отчеты по форме № АО-1 (с приложением первичных документов), Приказы (распоряжения) о направлении работника в командировку.

Представленные в обоснование фактических цен (расходов) документы содержат следующие данные: цель командировки, пункт назначения, дату командировки, что подтверждается Приказами (распоряжениями) о направлении работника в командировку; факт подтверждения командировочных расходов за указанный период подтверждается первичными документами бухгалтерской отчетности (приложенные к авансовым отчетам работников организации): путевые листы, электронные проездные документы, маршрутные квитанции, кассовые чеки, счета на оплату и т.д.

Таким образом, характер направления работников АО «РЭС» в командировку, связанной как с производственной деятельностью организации, так и с обучением персонала, а также место командировки и способ переезда подтверждены организацией документально.

Также департаментом установлено, что размер суточных в организации составлял: в 2016- 2018 годах 400 р. на человека в сутки на основании п. 2.7 Коллективного договора АО «РЭС» на 2016-2018 годы, а в период 2019 - 2020 годов - 450 р. на человека в сутки на основании п. 2.7 Коллективного договора АО «РЭС» на 2019-2021 годы.

Кроме того, проведенный департаментом сравнительный анализ фактических цен (затрат) по статье «Командировочные расходы, служебные разъезды» показал, что:

-фактические цены (затраты) на командировочные расходы, понесенные организацией в 2016-2020 годах, соответствуют источнику цен, предусмотренному п. 29 Основ ценообразования, поскольку сложившиеся по факту цены на проживание, проезд не превышают рыночные;

-фактические цены (затраты) на служебные разъезды, понесенные организацией в 2016-2020 годах, соответствуют источнику цен, предусмотренному абз. 2 п. 29 Основ ценообразования.

Обоснование плановой величины ДПР 2021-2025

Расходы на командировки заявлены организацией на 2021 - 2025 годы в размере 194 175 тыс. руб. (на каждый год долгосрочного периода регулирования), в том числе на 2021 год –           38 835 тыс. руб., сформированные по направлениям работников в командировки, связанные с прохождением обучения (обязательное обучение и повышение квалификации) и участием в совещаниях главных инженеров-энергетиков, а также с производственной необходимостью.

В обоснование командировочных расходов АО «РЭС», связанных с обучением, представлены утвержденные организацией: планы обучения в ЧОУ ДПО «Энергоцентр» работников АО «РЭС» в 2021-2025 годах; планов подготовки персонала в ЧУ ДПО "Омском филиале СибКЭУЦ" на 2021-2025 гг.; планов подготовки персонала в ЧУ ДПО "Барнаульском филиале СибКЭУЦ" на 2021-2025 гг.; плана обучения в ИПК и других образовательных учреждениях работников АО "РЭС" в 2020-2021 гг. Указанные планы сформированы в разрезе филиалов АО «РЭС» и исполнительного аппарата.

Увеличение плановых командировочных расходов, связанных с обучением, до 23 144 тыс. руб. в 2021 году относительно фактических расходов за 2019 года (на 37,8%) связано со следующими факторами:

- на 2021 год были запланированы затраты на командировочные расходы, связанные с обязательным обучением работников организации в очном формате, которые отсутствовали в 2019 г.:

подготовка персонала в ЧУ ДПО «Омском филиале СибКЭУЦ» в 2021 году, где запланировано обучение 297 человек; командировочные расходы составили 3 642 тыс. руб.;

подготовка персонала в ЧУ ДПО «Барнаульский филиал СибКЭУЦ в 2021 г, где запланировано обучение 184 человек; командировочные расходы составили 1 452 тыс. руб.;

подготовка персонала ЧОУ ДПО «Энергоцентр» в 2021, где запланировано обучение              2 742 чел; командировочные расходы составили 15 634 тыс. руб., что на 9 134 тыс. руб. выше, чем в 2019 году. Повышение связано с увеличением количества потребности (за счет планируемых ежегодных ротаций персонала, периодичности обучения и т.д.) по программам с очной формой обучения, где необходимо командирование работников (в том числе из-за удаленности от города Новосибирска), что привело к увеличению расходов: суточных, проживания и проезда;

- увеличение обучения в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» по программе «Вальщик леса» с 9 до 54 человек; командировочные расходы увеличились на 350 тыс. руб.;

- кроме того, в качестве фактора увеличения плановых расходов также следует отметить увеличение стоимости проезда по некоторым направлениям в 2021 году относительно 2019 года.

По результатам проведенного департаментом анализа за предыдущий долгосрочный период установлено, что величина фактических расходов по командировкам, связанным с обучением, составила в размере 37 427,457 тыс. руб. (98,5%), что практически соответствует уровню плановой величины расходов, предусмотренной в тарифно-балансовом решении. Также следует отметить, что представленные в обоснование плановой величины расходов по командировкам вышеуказанные планы обучения работников АО «РЭС» на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов, департаментом были признаны экономически обоснованными.

Анализ фактических расходов за период 2021-2023 годов текущего долгосрочного периода регулирования показал, что несмотря на сокращение фактических командировочных расходов в 2021 и 2022 годах, относительно расходов, предусмотренных в составе НВВ АО «РЭС» на эти цели, в 2023 году, фактические расходы на командировки, связанные с обучением, составили 26 069,860 тыс. руб., в том числе отнесены на деятельность по передаче электрической энергии - 25 974,3 тыс. руб. (92,2% к плану).

Снижение фактических расходов в 2021-2022 годах обусловлено объективными причинами, а именно сокращением командировочных расходов в связи с принятыми ограничительными мерами по нераспространению инфекции COVID-19 (отмена ограничений с 1 мая 2023 года).

Таким образом, департаментом установлено, что план по командировочным расходам, связанным с обучением за предыдущий долгосрочный период, практически исполнен в полном объеме, а также приняты во внимание объективные факторы по сокращению фактических командировочных расходов, связанных с обучением за 2021-2022 годы текущего долгосрочного периода, поскольку сложились по независящим от организации причинам, при этом в 2023 исполнение плана составило 92,2%.

Учитывая непредставление АО «РЭС» в составе обосновывающих материалов документов, подтверждающих проведение торгов по командировочным расходам, департаментом была рассмотрена представленная организацией в обоснование расходов (затрат) по командировочным расходам на 2021-2025 годы информация по источникам цен на соответствие требованиям п. 29 Основ ценообразования:

Для расчета командировочных расходов, связанных обучением работников организации на 2021 год, были использованы:

-стоимость суточных расходов в расчете 450 р. на человека в сутки на основании п. 2.7 Коллективного договора АО «РЭС» на 2019-2021 годы;

-тарифы на проезд, сформированные по данным сайтов компаний-перевозчиков на 2020 год, для проезда до образовательного учреждения туда и обратно (проводился анализ рынка тарифов на проезд, сложившихся в 2020 году);

-стоимость проживания в гостиницах, сформированная исходя из средней стоимости проживания в гостиницах городов (проводился анализ рыночной стоимости проживания в гостиницах городов), предусмотренные утвержденными организацией: планами обучения в ЧОУ ДПО «Энергоцентр» работников АО «РЭС» в 2021-2025 годах; планов подготовки персонала в ЧУ ДПО "Омском филиале СибКЭУЦ" на 2021-2025 гг.; планов подготовки персонала в ЧУ ДПО "Барнаульском филиале СибКЭУЦ" на 2021-2025 гг.; плана обучения в ИПК и других образовательных учреждениях работников АО "РЭС" в 2020-2021 гг.

Для расчета командировочных расходов, связанных с производственной необходимостью организации на 2021 - 2025 годы, были использованы фактические цены (расходы) за 2019 год, подтвержденные документально, в том числе первичными данными бухгалтерского учета, признанные департаментом экономически обоснованными в размере 11778 тыс. руб., поскольку сложившиеся по факту цены за 2019 год на проживание, проезд не превышают рыночные, и соответственно подлежат учету в составе базового уровня подконтрольных расходов.

Таким образом, используемые в расчете командировочных расходов на долгосрочный период регулирования 2021- 2025 годов размер суточных, стоимость проживания, стоимость проезда к месту командировки и обратно подтверждены как фактическими расходами, понесенными организацией в 2019 году, так и коммерческими предложениями поставщиков услуг, а также локальными документами организации (положений коллективного договора АО «РЭС» на 2019-2021 годы).

Следовательно, сформированные департаментом на 2021 год командировочные расходы в размере 38835 тыс. руб., в том числе связанные с производственной необходимостью организации в размере 12 580 тыс. руб., связанные с обучением –26 255 тыс. руб. являются экономически обоснованными и пересмотру не подлежат.

Расходы на служебные разъезды для переезда отдельных работников филиалов АО «РЭС», связанных с производственной необходимостью, заявлены организацией на 2021 год в размере 499 тыс. руб. и признаны департаментом экономически обоснованными в полном размере.

Для расчета расходов на служебные разъезды на 2021 - 2025 годы были использованы:

-тарифы на проезд, установленные приказом департамента от 25.11.2019 № 467-ТС «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Новосибирской области»;

-тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Экспресс-пригород», установленные приказом департамента № 601-ТС от 11.12.2019.

В обоснование необходимости указанных расходов организацией представлены приказы АО «РЭС» «О пополнении транспортных карт для служебных разъездов»; «О приобретении проездных билетов» для работников АО «РЭС»; контракты, заключенные АО «РЭС» с  МУП Новосибирска "Пассажиртрансснаб".

Следовательно, сформированные департаментом расходы, связанные со служебными разъездами, в размере 499 тыс. руб., являются экономически обоснованными и пересмотру не подлежат.

Подраздел 2.3.3.1.1. «Расходы, обусловленные Коллективным договором» раздела 2.3.3.1. «Другие прочие расходы»

Во исполнения п. 2.2. Предписания ФАС России департаментом пересмотрены расходы по подстатье «Расходы, обусловленные Коллективным договором» следующим образом:

расходы, связанные с денежными выплатами социального характера, в размере 2 935 тыс. руб., рассчитанные на основании размеров выплат, предусмотренных Коллективным договором АО «РЭС на 2019-2021 годы и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы; и численности работников, определенной по факту 2019 года, при этом исключены в полном размере расходы, связанные с выплатами работникам профкома, в размере 2 742 тыс. руб.

учтенные в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год расходы на отчисления в профсоюзную организацию в размере 6 772 тыс. руб. исключены в полном размере.

Таким образом, в составе базового уровня подконтрольных расходов на 2021 год подлежат учету расходы по статье «Расходы, обусловленные Коллективным договором» в размере 2 935 тыс. руб., поскольку соответствуют критерию экономической обоснованности; снижение относительно установленной величины составило 9 514 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы

Формирование на 2024 год

АО «РЭС» заявлены расходы по арендной плате по договорам аренды, заключенным АО «РЭС» с МУП «Электросеть» в следующем размере:

в размере 52 172 тыс. руб. по договору № 675 от 15.07.2005;

в размере 80 782 тыс. руб. по договору № ПД-69-15-01571 от 23.11.2015.

В обоснование расходов по арендной плате по договору от 15.07.2005 № 675 организацией представлен расчет арендной платы в размере 52 172 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления - 50 947 тыс. руб., налог на имущество - 1 224 тыс. руб.

В обоснование расходов по арендной плате по договору № ПД-69-15-01571 от 23.11.2015 организацией представлен расчет арендной платы в размере 80 782 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления - 79 517 тыс. руб., налог на имущество -1 265 тыс. руб.

Специалистом департамента был проведен анализ представленных АО «РЭС» документов на предмет соответствия требованиям п. 27 и п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования.

В обоснование расходов по амортизационным отчислениям организацией были представлены ведомости амортизационных отчислений, инвентарные карточки объектов основных средств (прилагаются к настоящему Заключению).

В соответствии с принятой учетной политикой амортизация начисляется линейным методом.

На основании разъяснений ФАС России, направленных письмом от 05.08.2022                         № МШ/74227/22, оценка экономической обоснованности расходов на амортизацию основных средств для включения в НВВ определяется в соответствии с Основами ценообразованиями (на уровне, равном сумме отношений первоначальной стоимости основных средств регулируемой организации, в том числе с учетом стоимости проведенной реконструкции или модернизации, к сроку полезного использования таких активов, определяемому в момент принятия основных средств к учету или измененному в результате проведенной реконструкции или модернизации. Изменения сроков полезного использования, кроме вышеперечисленных, не учитываются при расчете амортизации, включаемой в НВВ.

С учетом позиции ФАС России, изложенной в Решении ФАС России от 10.07.2024                № 31/60956/24, при линейном методе годовая сумма амортизационных отчислений основного средства после модернизации (реконструкции) определяется исходя из стоимости активов, определенной на основании остаточной стоимости основного средства (с учетом ее увеличения на сумму расходов на модернизацию), и оставшегося срока его полезного использования (с учетом увеличения этого срока после модернизации или реконструкции).

По результатам анализа инвентарных карточек объектов основных средств МУП «Электросеть» на соответствие требованиям п. 27 Основ ценообразования, а именно отнесения активов к соответствующей амортизационной группе, предусмотренной классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Классификатор), а также применяемых сроков полезного использования (далее – СПИ) и результатов переоценки/реконструкции установлено:

-в представленных инвентарных карточках отражены сформированные в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации, следующие данные: по первоначальной стоимости, срокам полезного использования, дате реконструкции/модернизации, данные о переоценке, проведенной организацией в предыдущие годы (последняя дата отражена на 31.12.2010);

-изменение СПИ по ряду объектов, обусловленное проведением реконструкции, а также применением новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в соответствии с принятой учетной политики организации.

Договор от 15.07.2005 № 675

-из 1974 позиций объектов основных средств, участвующих в расчете амортизационных отчислений, департаментом установлено, что:

по оборудованию ТП установлена 6 амортизационная группа, по которому установлен максимальный СПИ для этой группы (180 месяцев), дата принятия к учету объектов до 2017 года, что соответствует Классификатору (согласно Классификатору (в редакции, действующей на дату принятия к учету объектов) оборудование ТП: Аппаратура электрическая высоковольтная, более 1000 В (выключатели, контакторы, разъединители, трансформаторы напряжения, конденсаторы, реле, предохранители, токопроводы, преобразователи тиристорные, приборы полупроводниковые силовые, теплоотводы и охладители) отнесено к 6 группе);

по оборудованию телемеханизации РП-5009 (ФП-9), инвентарный  № 4535, ОКОФ 143120020, установлена пятая группа, с максимальным СПИ 120 месяцев, дата принятия к учету 12.02.2016 года, что соответствует Классификатору (согласно Классификатору (в редакции, действующей на дату принятия к учету объектов) оборудование ТП с ОКОФ 143120020: (Аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В) (выключатели, контакторы, рубильники, реле управления и защиты, пускатели, коммутаторы, усилители магнитные, дроссели управления, панели распределительные, щитки осветительные, устройства катодной защиты) отнесено к 5 группе);

по оборудованию ТП-101, инвентарный № 4067, дата принятия к учету 01.07.1999, отражена первоначальная стоимость 1 916 248,71 руб., реконструкция в размере 1316700,71 руб. произведена 13.02.2015 года. Объект отнесен к шестой амортизационной группе, по которой пересмотрен СПИ 180 месяц (расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и пересмотренного СПИ 180 месяцев);

(по 30 объектам МУП «Электросеть оборудование ТП отнесено к 6 амортизационной, по которым установлен СПИ (273 месяцев), в том числе:

по оборудованию ТП-20, инвентарный № 4025, дата принятия к учету 01.07.1999, отражена первоначальная стоимость 1093966,00 руб., реконструкция в размере 1546000 руб. произведена 25.12.2023 года. Объект отнесен к шестой амортизационной группе, по которой установлен СПИ 273 месяца (расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ 273 месяц);

по оборудованию ТП-10, инвентарный № 4014, дата принятия к учету 01.07.1999, отражена первоначальная стоимость 1147250,02 руб., реконструкция в размере 622922,02 руб. произведена 25.04.2016 года. Объект отнесен к шестой амортизационной группе, по которой установлен СПИ 273 месяца (расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ 273 месяц;

по оборудованию ТП-59, инвентарный № 4063, дата принятия к учету 01.07.1999, отражена первоначальная стоимость 1016999,02 руб., реконструкция в размере 622922,02 руб. произведена 25.04.2016 года. Объект отнесен к шестой амортизационной группе, по которой установлен СПИ 273 месяца, расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ 273 месяц;

по оборудованию ТП со следующими инвентарными номерами №№: 4071, 4097, 4098, 4100 дата принятия к учету 01.07.1999 года. Указанные Объекты отнесены к шестой амортизационной группе, по которой установлен СПИ 273 месяца. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ 273 месяца на основании данных бухгалтерского учета МУП «Электросеть».

Согласно пояснениям МУП «Электросеть» начисление амортизации по объектам с инвентарными номерами: 4071, 4097, 4098, 4100 произведено на основании новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и принятой учетной политики организации, согласно которым подлежат пересмотру элементы амортизации объектов основных средств, в том числе СПИ, в случае если объект с полностью самортизированной стоимостью продолжает использоваться.

Кроме того, специалистом департамента установлено, что стоимость проведенной МУП «Электросеть» реконструкции по вышеуказанным объектам в представленном расчете по указанному договору АО «РЭС» не учитывалась.

Также специалистом департаментом установлен ряд других объектов по электросетевому оборудованию, которые должны быть самортизированы по срокам, а, следовательно, подлежат исключению расходы на амортизации по ним, ввиду непредоставления МУП «Электросеть» документов, подтверждающих обоснованное начисление амортизации по ним (не связанное с ФСБУ 6/2020), в том числе и по вышеуказанным объектам, по которым проведена реконструкция, подтвержденная первичными данными бухгалтерского учета, поскольку расходы по ним не учитываются при расчете амортизационных отчислений, что так подтверждается данными бухгалтерского учета;

по Оборудованию телемеханизации РП-5008(ФП-8), инвентарный № 4534, дата принятия к учету 12.02.2016, отражена первоначальная стоимость 2401450,84 руб. Объект отнесен к 7 амортизационной группе, установлен СПИ 300 месяцев (расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ 300 месяц);

по зданиям МУП «Электросеть» имущество отнесено к 10 группе с разными СПИ: 480, 706, 720, 1000, которые соответствуют максимальному сроку установленному Классификатором для десятой группы (361 месяц), расчет амортизации по которым АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ по данным бухгалтерского учета;

по линиям ВЛ МУП «Электросеть» имущество отнесено к 6 группе с разными СПИ:, которые соответствуют максимальному сроку установленному Классификатором для шестой группы (180 месяцев) расчет амортизации по которым АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ по данным бухгалтерского учета;

по линиям КЛ МУП «Электросеть» имущество отнесено к 8 группе с разными СПИ, при этом по ряду объектов СПИ не соответствуют установленному Классификатором максимальному СПИ, расчет амортизации по которым АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ по данным бухгалтерского учета.

С учетом проведенного комплексного анализа расходов на амортизацию МУП «Электросеть» по указанному договору аренды специалистом департамента установлено:

-расходы на амортизацию МУП «Электросеть» подтверждаются документально, в том числе первичными данными бухгалтерского учета;

-амортизационные группы и первоначальные СПИ, предусмотренные инвентарными карточками учета объектов основных средств, соответствуют Классификатору (в момент постановки на баланс основного средства);

-дата постановки на баланс соответствует дате ввода в эксплуатацию объектов;

-изменение СПИ по ряду объектов обусловлено применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,

-изменение балансовой стоимости, связанной с проведением реконструкции по 4 объектам, не участвовало в расчете амортизационных отчислений;

-ранее проведенная переоценка балансовой стоимости по ряду объектов не участвовала в расчете амортизационных отчислений.

Таким образом, департаментом пересмотрены расходы на амортизационные отчисления, заявленные АО «РЭС» по расчету арендной платы по договору от 15.07.2005 № 675, следующим образом:

-по ряду объектов (оборудование ТП), по которым восстановлена стоимость с учетом положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства», исключены в полном размере, поскольку объекты должны самортизированы;

-по ряду объектов кабельных линий в расчете применены СПИ (300 месяцев) для 8 группы в соответствии с максимальным СПИ, установленным Классификатором.

В результате пересчета расходы по договору аренду от 15.07.2005 № 675 пересмотрены в размере 48 312,1 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления - 47 088,1 тыс. руб., налог на имущество - 1 224 тыс. руб.

В результате пересмотра расходов по арендной плате по договору № 675 от 15.07.2005 в составе НВВ АО «РЭС» на 2024 год подлежат учету расходы в размере 48 312,1 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления - 47 088,1 тыс. руб., налог на имущество - 1 224 тыс. руб., сформированные на основании требований п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования; сокращение от установленной департаментом величины составило 3 859 тыс. руб.

Аналогичным образом пересмотрены расходы по указанному договору в части амортизационных отчислений на 2023 год в размере 54 137 тыс. руб. (амортизация – 52 798 тыс. руб., налог на имущество – 1 339 тыс. руб.), сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2023 года составило 3 963 тыс. руб., а также пересмотрены плановые расходы по корректировке фактических расходов за 2020-2022 годы:

на 2020 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 55 180 тыс. руб., налога на имущество - 1 572 тыс. руб., корректировка расходов              составила (-2 242) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет  составило (- 1 998) тыс. руб.;

на 2021 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 52 654,384 тыс. руб., налога на имущество - 1 493,0 тыс. руб., корректировка расходов составила (-3 010 ) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет  составило (-2 195) тыс. руб.;

на 2022 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 51 318,207 тыс. руб., налога на имущество - 1 415,386 тыс. руб., корректировка расходов составила (-2 721) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило (-2 721) тыс. руб.

Договор от 23.11.2015 № ПД-69-15-01571:

Анализ представленных документов в обоснование расходов на амортизационные отчисления по договору аренды № ПД-69-15-01571 от 23.11.2015 показал, что дата постановки на баланс объектов не соответствует дате ввода в эксплуатацию, за исключением ряда объектов, что не нарушает требований по начислению амортизации, предусмотренных ФСБУ 6/2020 «Основные средства», а также подтверждается позицией ФАС России, изложенной в письме от 05.08.2022 № МШ/74227/22.

Анализ на соответствие требованиям п. 27 Основ ценообразования выполнен департаментом в разрезе амортизационных групп объектов электросетевого хозяйства и установленных СПИ (оборудование ТП -180/181/240 месяцев, КЛ – 180/300 месяцев, ВЛ-180 месяцев, здания ТП -361 мес.).

1) По оборудованию ТП (с инвентарными номерами: 4541, 4542, 4543, 4249) МУП «Электросеть» присвоена шестая амортизационная группа, по которой установлен СПИ 180 месяцев, при этом установлено следующее:

по объекту, с инвентарным номером 4249, отражена реконструкция 542 373 руб. (дата реконструкции 01.12.2017), расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из стоимости реконструкции и установленного СПИ 180 месяцев для шестой группы в размере 3 013,18  руб. в месяц (542 373 /180);

по объекту, с инвентарным номером 4542, отражена первоначальная стоимость 181930,08 руб. (дата постановки на баланс 14.10.2016), установлена 6 группа, с максимальным СПИ 180 месяцев, расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ 180 месяцев.

по объекту, с инвентарным номером 4543, отражена первоначальная стоимость 6303395,03 руб. (дата постановки на баланс 22.12.2016), установлена 6 группа, с максимальным СПИ 180 месяцев, расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ 180 месяцев.

по объекту, с инвентарным номером 4541, отражена первоначальная стоимость 520000 руб. (дата постановки на баланс 23.08.2016), ОКОФ 143120010, установлена 6 группа, с максимальным СПИ 180 месяцев, расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ 180 месяцев.

Согласно Классификатору (в редакции, действующей на дату принятия к учету объектов) оборудование ТП: Аппаратура электрическая высоковольтная, более 1000 В (выключатели, контакторы, разъединители, трансформаторы напряжения, конденсаторы, реле, предохранители, токопроводы, преобразователи тиристорные, приборы полупроводниковые силовые, теплоотводы и охладители) отнесено к 6 группе.

С учетом вышеизложенного, во исполнения Предписания ФАС России по инвентарным номерам 4541, 4542, 4543 4249 нарушений по расчету амортизационных отчислений в соответствии с требованиями п. 27 Основ ценообразования не установлено. Следовательно, расходы по амортизационным отчислениям по указанным инвентарным номерам пересмотру не подлежат.

2) По кабельным линиям электропередач МУП «Электросеть» присвоена 8 группа, при этом по объектам, поставленным на баланс с 2017 года, применяется СПИ - 180 месяцев (подтверждено инвентарными карточками), что не соответствует максимальному СПИ, установленному Классификатором для восьмой группы.

Согласно представленному в обоснование расходов на амортизационные отчисления в составе арендной платы письму МУП «Электросеть» от в отношении кабельных линий организацией присвоена 8 амортизационная группа, при этом для целей налогового учета применяется СПИ 300 месяцев, что соответствует максимальному СПИ, установленному Классификатором. Вместе с тем, для целей бухгалтерского учета в отношении кабельных линий, поставленных на баланс с 2017 года, МУП «Электросеть» применяется СПИ 180 месяцев, что соответствует максимальному СПИ, установленному Классификатором для шестой группы для кабельных линий уровнем напряжения 10, 6, 0,4 кВ.

Согласно требованиям п. 27 Основ ценообразования органом регулирования должна производится оценка на соответствие отнесения объектов к амортизационной группе, предусмотренной Классификатором.

Кроме того, с учетом позиции ФАС России, изложенной в Решении от 18.07.2024 № СП/63652/24, по вопросу определения амортизационной группы для целей тарифного регулирования в отношении КЛ уровнем напряжения 10,6, 0,4 кВ определена шестая амортизационная группа Классификации №1 «Линии электропередачи местные кабельные» (ОКОФ 220.42.22.12.112) (срок полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно).

С учетом данной нормы, а также принимая во внимание, что применяемые в расчете АО «РЭС» СПИ 180 месяцев для кабельных линий соответствуют максимальному СПИ, установленному Классификатором для кабельных линий уровнем напряжения 10, 6, 0,4 кВ (для шестой группы), что подтверждаются МУП «Электросеть документально (первичными документами бухгалтерского учета, ведомостями амортизации), соответственно, расходы по ним признаны департаментом экономически обоснованными и пересмотру нет подлежат.

3) Дата постановки на баланс подтверждена первичными документами бухгалтерского учета МУП «Электросеть», в том числе по инвентарным номерам:

25076, 25077, 25078 дата постановки на баланс - 01.11.2017;

25106, 25107, 25108, 25109, 25110, 25111, 43219, 43220, 43221, 43222 дата постановки на баланс - 01.02.2018;

по 1283, 1287, дата постановки на баланс 24.07.2015 и 04.02.2016 соответственно,

4623 дата постановки на баланс - 03.09.2021;

4631, 43278, 43277, 43276, 33828, 33827 дата постановки на баланс - 29.12.2021,

33789 дата постановки на баланс - 17.11.2021;

33784, 33785 25800, 25797, 25798, 25799 дата постановки на баланс - 29.10.2021;

4629, 33824, 33823 - дата постановки на баланс - 23.12.2021.

Начисление амортизации по указанным объектам производится МУП «Электросеть» линейным способом, указанные объекты не самортизированы, что подтверждается документально. Следовательно, департаментом нарушений по расчету амортизационных отчислений по ним не выявлено.

Кроме того, по ряду объектов (оборудованию ТП) МУП «Электросеть» присвоена 7 амортизационная группа с установленным СПИ - 181 месяц, что не соответствует максимальному СПИ, установленному для 7 группы Классификатором (240 месяцев).

Так, например:

«Оборудование ТП-3694 (ТП-9-1153)..» (инвентарный номер 4626), первоначальная стоимость 1 032 186 руб., дата ввода 17.11.2021, установлена 7 группа и СПИ 181 месяц. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ;

«Оборудование ТП-9-1452, в том числе РУ-10 кВ, яч. КСО-366-10 шт.; трансформатор Т-1, Т-2; РУ-0,4 кВ», (инвентарный номер 4623), первоначальная стоимость 514 355,00 руб., дата ввода 03.09.2021, установлена 7 группа и СПИ 181 месяц. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен из первоначальной стоимости и установленного СПИ;

по объекту, с инвентарным номером 4544, отражена первоначальная стоимость 1467071,16  руб. (дата постановки на баланс 01.05.2017), ОКОФ 330.30.20.31.117, установлена 7 группа, с СПИ 181 месяц, расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ 181 месяц, что не соответствует максимальному СПИ, установленному Классификатором для 7 группы (240 месяцев).

Таким образом, подлежат пересчету объекты с седьмой амортизационной группой с учетом максимального СПИ, установленного Классификатором для 7 группы (240 месяцев).

4) Анализ инвентарных карточек показал, что по ряду объектов (№№: 4249, 33603, 33604, 4592, 1244, 4434, 4593,33605, 33606, 33607, 25237, 25238, 25239, 25240, 25241, 25242, 25243, 25244, 25270, 25271, 25272, 25273, 25274, 25275, 25276, 25277,25278, 25302, 25303, 25304, 25305, 25306, 25307,25308, 25309,25310,25311,33615, 33616, 53308, 53309, 33617, 33618, 33619, 25320, 25321, 25322, 25323, 25324, 25325, 25326, 1308, 4603, 53310, 33634, 43240, 43241, 43242, 43243, 43244, 4597, 33620, 33621, 33622, 25327, 25328, 25329, 25330, 25331, 25332, 25333, 25356, 25357, 25358, 33635, 33636, 33637, 33638, 25459, 43247, 25460, 43248, 33659, 33660, 33725, 33726, 33727, 33728 25616 25617 и т.д. всего 229 позиций объектов) проведена реконструкция/модернизация. Указанная реконструкция/модернизация произведена в соответствии с утвержденными инвестиционными программами реконструкции муниципальных электрических сетей города Новосибирска, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Электросеть».

Следует отметить, что в целях проведения дополнительного анализа и расчета расходов по договорам аренды, заключенным между МУП «Электросеть» и АО «РЭС»: № 675 от 15.07.2005, № ПД-69-15-01571 от 23.11.2015, учтенных в тарифах на оказание услуг по передаче электрической энергии, департаментом была проанализирована следующую информация, представленная письмами МУП «Электросеть» (прилагаются к настоящему Заключению), в том числе:

-исполнение инвестиционной программы реконструкции муниципальных электрических сетей города Новосибирска, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Электросеть», за 2019-2020 годы с указанием плановых и фактических объемов финансирования за счет амортизационных отчислений в разрезе объектов основных средств (информация представлена письмом МУП «Электросеть от 07.04.2025№ 02-04/194);

-исполнение инвестиционной программы реконструкции муниципальных электрических сетей города Новосибирска, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Электросеть», за 2021-2023 годы с указанием плановых и фактических объемов финансирования за счет амортизационных отчислений в разрезе объектов основных средств (информация представлена письмами МУП «Электросеть от 11.06.2024 № 02-04/408, от 28.06.2024 № 02-04/449).

Согласно представленной информации финансирование инвестиционных мероприятий МУП «Электросеть» осуществлено за счет амортизационных отчислений, учтенных в тарифах на оказание услуг по передаче электрической энергии.

По всем объектам, по которым произведена реконструкция/модернизация расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исключительно исходя из стоимости реконструкции/модернизации и пересмотренного СПИ (с учетом увеличения этого срока после модернизации или реконструкции), подтвержденных документально.

Необходимо отметить, что пообъектная информация о планируемой реконструкции/модернизации объектов представляется ежегодно АО «РЭС» в материалах тарифной заявки на соответствующий период регулирования, при этом стоимость планируемой реконструкции/модернизации, в том числе в 2023-2024 годах, в расчете амортизационных отчислений не учитывалась департаментом, поскольку не заявлялась АО «РЭС».

5) По ряду объектов в инвентарных карточках отражена переоценка, проводимая ранее 31.12.2010 (последняя дата по карточкам), например:

-по объекту «Оборудование ФП-5» (инвентарный номер 4104), первоначальная стоимость 1 134 379 руб., дата ввода 01.07.1999, установлена 6 группа, реконструкция  в сумме 27 320 155,97 руб. (дата проведения реконструкции 01.07.2022), проведена переоценка объекта, с последней датой по состоянию на 31.12.2010. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исключительно исходя из стоимости реконструкции и пересмотренного СПИ 181 месяц;

-по объекту «Оборудование ТП-73» (инвентарный номер 4004), первоначальная стоимость 12 229 руб., дата ввода 01.07.1999, реконструкция  в сумме 868301 руб. (дата проведения реконструкции 01.07.2022), проведена переоценка объекта, с последней датой по состоянию на 31.12.2010. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исключительно исходя из стоимости реконструкции и пересмотренного СПИ 181 месяц);

-по объекту Оборудование ТП-100 (инвентарный номер 4121), первоначальная стоимость 34 203 руб., дата ввода 01.07.1999, установлена 6 группа, реконструкция  в сумме 1068121 руб. (дата проведения реконструкции 01.07.2022), проведена переоценка объекта, с последней датой по состоянию на 31.12.2010. Расчет амортизации АО «РЭС» выполнен исключительно исходя из стоимости реконструкции и пересмотренного СПИ 181 месяц;

Также письмом МУП «Электросеть от 07.04.2025№ 02-04/194 представило информацию об отсутствии проведенных переоценок имущества за период 2019-2023 годов.

Таким образом, по результатам анализа расчета амортизационных отчислений и представленной информации МУП «Электросеть» измененная стоимость, связанная с  переоценкой объектов, в расчете не участвовала.

По результатам проведенного анализа представленных в обоснование расчета амортизационных отчислений документов департаментом пересмотрены СПИ по объектам с седьмой амортизационной группой со сроком 240 месяцев, установленного Классификатором для седьмой группы; изменение СПИ и балансовой стоимости обусловлено исключительно проведением реконструкции/модернизации объектов электросетевого хозяйства на основании утвержденных Программ строительства и реконструкции муниципальных электрических сетей города Новосибирска, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Электросеть», на соответствующий период.

В результате пересмотра расходов по арендной плате по договору № ПД-69-15-01571 от 23.11.2015 в составе НВВ АОО «РЭС» на 2024 год подлежат учету расходы в размере 77 856,6   тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления - 76 591, тыс. руб., налог на имущество -              1 265,4 тыс. руб., сформированные на основании требований п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования; сокращение от установленной департаментом величины составило 2 925 тыс. руб.

Аналогичным образом пересмотрены расходы по указанному договору в части амортизационных отчислений на 2023 год в размере 54 093 тыс. руб. (амортизация – 52 976 тыс. руб., налог на имущество – 1 117 тыс. руб.), сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2023 года составило (-2 031) тыс. руб., а также пересмотрены плановые расходы по корректировке фактических расходов за 2020-2022 годы:

на 2020 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 37 956 тыс. руб., налога на имущество - 1 015 тыс. руб., корректировка расходов              составила 1 204 тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило(-1 816 ) тыс. руб.;

на 2021 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 50 104 тыс. руб., налога на имущество - 1 197 тыс. руб., корректировка расходов составила 9 547 тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило (-5 685)  тыс. руб.;

на 2022 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 64 640 тыс. руб., налога на имущество - 1 302 тыс. руб., корректировка расходов составила 9 211 тыс. руб., что соответствует плановой величине корректировке (поскольку экономически обоснованные расходы превысили сумму по договору) сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило 0 тыс. руб.

Договор № 6374-13/1 от 23.12.2013

Формирование на 2024 год

АО «РЭС» заявлены расходы по арендной плате по договору аренды № 6374-13/1 от 23.12.2013, заключенному с МБУ «ГорСвет» (арендодатель), в размере 6818 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления 6 579 тыс. руб., налог на имущество – 239 тыс. руб.

По расчету АО «РЭС» сумма амортизационных отчислений сформирована в размере               6 579 тыс. руб. (в разрезе объектов электросетевого хозяйства) исходя из стоимости объектов и СПИ по данным бухгалтерского учета МБУ «ГорСвет», подтвержденных ведомостями амортизации.

Специалистом департамента дополнительно проведен анализ представленных АО «РЭС» документов на предмет соответствия требованиям п. 27 и п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования.

В обоснование расходов представлены ведомости амортизации, инвентарные карточки учета объекта нефинансовых активов, акт приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012, постановление администрации города Бердска № 1759 от 06.07.2018, постановление администрации города Бердска № 4664 от 02.11.2022 (прилагаются к настоящему заключению).

В соответствии с принятой учетной политикой МБУ «ГорСвет» амортизация начисляется линейным методом.

По результатам анализа инвентарных карточек объектов нефинансовых активов МБУ "ГорСвет" на соответствие требованиям п. 27 Основ ценообразования, а именно отнесения активов к соответствующей амортизационной группе, предусмотренной Классификатором, а также применяемого срока полезного использования (СПИ) и результатов переоценки установлено:

-в представленных инвентарных карточках отражены сформированные в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации, следующие данные: первоначальная стоимость, СПИ, дата постановку на баланс, изменение стоимости (по ряду объектов); изменение стоимости по ряду объектов обусловлено увеличением стоимости объектов в связи с передачей объектов электросетевого хозяйства на безвозмездной основе, что подтверждается представленными документами (постановление администрации города Бердска от 02.11.2022 года № 4664 и т.д.);

-установленное СПИ по линиям электопередач и электросетевому оборудованию ТП соответствует амортизационной группе, установленной Классификатором, по зданиям ТП, являющихся объектами недвижимости, установлен СПИ - 240 месяцев по всему амортизируемому имуществу, в отношении которого МБУ «ГорСвет» производится начисление амортизации;

-изменение СПИ департаментом не установлено;

-переоценка в отношении амортизируемого имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «ГорСвет», не производилась.

Дополнительный анализ представленного расчета амортизационных отчислений на предмет соответствия требованиям п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования показал, что расчет выполнен исключительно в отношении объектов, по которым арендодателем начисляется амортизация, что подтверждается вышеуказанными документами, в том числе первичными данными бухгалтерского учета. Например, по следующим объектам электросетевого хозяйства:

-Ф.0506 В10 дер/о ж/б пр.3,120 РП5-ТП149, инвентарный номер 05030000000000000001, дата постановки на баланс 01.01.2012, шестая амортизационная группа, СПИ 180 месяцев; начисление амортизации произведено в размере 32,8 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 491,9 тыс. руб. и установленного СПИ 180 месяцев для шестой группы (491,9/180*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-Ф-11594 (ф.1093) В10 ж/б опоры 2,200 опора 23 - опора 42, от опоры 42 (2 КЛ-10 2хААБ2л-10 3х240 L=0,12 км.) до опоры 44, опора 44 – опора 70, инвентарный номер 05030000000000000023, дата постановки на баланс 01.01.2012, шестая амортизационная группа, СПИ 180 месяцев; начисление амортизации произведено в размере 124,809 тыс. руб. исходя из балансовой (восстановительной) стоимости 1872,135 тыс. руб. и установленного СПИ 180 месяцев для шестой группы (1872,135/180*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, в которой отражена восстановительная стоимость после реконструкции на основании постановления администрации города Бердска № 4664 от 02.11.2022 «О внесении изменений в Реестр муниципального имущества города Бердска»);

-ТП070 ВЛ-0,4 кВ (ф.№№1,2,3,4,5,6), пос. Вега, ЖСК"Юго-Восточный", инвентарный номер 05030000000000000822, дата постановки на баланс 01.01.2012; шестая амортизационная группа, СПИ 180 месяцев; начисление амортизации произведено в размере 50,6 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 758,4 тыс. руб. и установленного СПИ 180 месяцев для шестой группы (758,4/180*12).Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-ТП091 В04 (ж/б опоры 21 шт. СИП L=0,9 КМ) дер/о ж/б пр L=1,0 км.ф. Щетинкина инвентарный номер 05030000000000000217, дата постановки на баланс 01.01.2012, шестая амортизационная группа, СПИ 180 месяцев; начисление амортизации произведено в размере 21,7 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 325,45 тыс. руб. и установленного СПИ 180 месяцев для шестой группы (325,45/180*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ-120) 1,400 РП-6 ТП-22, инвентарный номер 05030000000000000482, дата постановки на баланс 01.01.2012, десятая амортизационная группа, СПИ 360 месяц; начисление амортизации произведено в размере 21,6 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 647,71 тыс. руб. и установленного СПИ 360 месяцев (647,71/360*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ-120) 0,400 РП-2 ТП-102, инвентарный номер 05030000000000000490, дата постановки на баланс 01.01.2012; десятая амортизационная группа, СПИ 360 месяц; начисление амортизации произведено в размере 2,6 тыс. руб. исходя балансовой стоимости - 185,1 тыс. руб. и установленного СПИ (185,1/360*5) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года. Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (СБ-95) 0,350 ТП-81 ТП-82,  инвентарный номер 05030000000000000504, дата ввода 01.01.2012; десятая амортизационная группа, СПИ 360 месяц; начисление амортизации произведено в размере 7,1 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 214,7 тыс. руб. и установленного СПИ для десятой амортизационной группы (214,7/361*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ-70) 0,500 ТП-101 ТП-102, инвентарный номер 05030000000000000508, дата постановки на баланс 01.01.2012 десятая амортизационная группа, СПИ 360 месяц; начисление амортизации произведено в размере 5,2 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 188,3 тыс. руб.) и установленного СПИ (188,3/360*10) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года. Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ-70) 0,500 ТП-4 ТП-206, инвентарный номер 05030000000000000514, дата ввода 01.01.2012 десятая амортизационная группа, СПИ 361 месяц; начисление амортизации произведено в размере 6,3 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 188,3 тыс. руб. и установленного СПИ 361 для десятой амортизационной группы (188,3/361*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ-120) 0,300 ТП-44 ТП-43, инвентарный номер 05030000000000000541, дата ввода 01.01.2012, десятая амортизационная группа, СПИ 360 месяц; начисление амортизации произведено в размере 1,9 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости - 138,8 тыс. руб.) и оставшегося СПИ (138,8/360*5) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года. Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012;

-КЛ-10 (АСБ 3х70) 0,300 ТП-9, инвентарный номер 05030000000000000555, дата ввода 01.01.2012, десятая амортизационная группа, СПИ 362 месяца; начисление амортизации произведено в размере 3,8 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 113 тыс. руб. и установленного СПИ 361 для десятой амортизационной группы (188,3/361*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012  ;

-КЛ-10 (АСБ-70) 0,600 ТП-206 ТП-5, инвентарный номер 05030000000000000560, дата ввода 01.01.2012, десятая амортизационная группа, СПИ 361 месяц; начисление амортизации произведено в размере 7,5 тыс. руб. исходя из балансовой стоимости 226 тыс. руб. и установленного СПИ 361 для десятой амортизационной группы (226/361*12). Указанная стоимость подтверждается инвентарной карточкой, оформленной на основании акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012.

Таким образом, по инвентарным номерам: №№ 05030000000000000001, 05030000000000000023, 05030000000000000822, 05030000000000000217 нарушений по расчету амортизационных отчислений в соответствии с требованиями п. 27 Основ ценообразования не установлено; подлежат пересчету расходы на амортизацию с учетом СПИ 361 месяц по 10 группе вместо 360 месяцев по следующим объектам:

с инвентарным номером 05030000000000000482 исходя из следующих параметров на 01.01.2024: (647,71/361*12).

с инвентарным номером 05030000000000000490 исходя из следующих параметров на 01.01.2024: (185,1/361*5) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года;

с инвентарным номером 05030000000000000508 исходя из следующих параметров на 01.01.2024: (188,3/361*10) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года;

с инвентарным номером 05030000000000000541 исходя из следующих параметров на 01.01.2024: (138,8/361*5) с учетом оставшегося срока полезного использования на 01.01.2024 года;

Кроме того, департаментом установлено, что по ряду объектов расчет амортизационных отчислений выполнен исходя из остаточной стоимости и оставшегося СПИ по следующим инвентарным номерам:

05030000000000000021	ф.0510 В10 ж/б опоры 1,200 РП5-ТП4;

05030000000000000084	 ТП073 В04 ж/б оп.0,4 ф. Школьная-Садовая,

05030000000000000098	 ТП175 В04 ж/б оп.2,00 ф. П.Коммуны;

05030000000000000395	КЛ-10 (ААБ 10) 3х150 0,98 от РП "Северный" до ТП-214; 05030000000000000402	КЛ-10 (ААБ10) 3х70 0,812 ТП-96 до ТП-17 ф. 208; 05030000000000000421 КЛ-10 (ААБЛу 3х185) 6,2 от РП-11 до ГПП БЭМЗ; 05030000000000000928	ТП-247 силовое оборудование.

Согласно позиции ФАС России, изложенной в Решении ФАС России от 18.07.2024                    № СП/65652/24: при переходе права собственности объектов от одного собственника к другому должны предоставляться документы, подтверждающие прием в эксплуатацию и постановку на баланс основных средств по остаточной стоимости. Учитывая, что по указанным объектам используемый в расчете СПИ не соответствует максимальному СПИ, установленному Классификатором, в этой связи департаментом дополнительно проведен сравнительный анализ расчета амортизационных отчислений по указанным объектам исходя из первоначальной стоимости и первоначального СПИ, принятых при постановке на баланс, подтвержденных инвентарными карточками учета нефинансовых активов.

Первоначальная и остаточная стоимость по вышеуказанным объектам подтверждена данными представленного акта приема-передачи муниципального имущества из казны города Бердска на балансовый учет в оперативное управление МБУ "ГорСвет" от 01.01.2012; СПИ первоначальное соответствует максимальным СПИ для амортизационных групп, установленным Классификатором: для шестой группы 180 месяцев, десятой группы 361 месяц.

Следовательно, расчет амортизационный отчислений по указанным объектам признан департаментом обоснованным, поскольку при пересчете амортизации исходя из первоначальной стоимости и первоначального СПИ, величина амортизации будет незначительно выше, что приведет к увеличению расходов по ним.

Также департаментом произведен пересмотр расчета амортизационных отчислений по зданиям ТП, выполненного исходя из максимального СПИ 361 месяц, установленного Классификатором для десятой группы.

В результате пересмотра департаментом признаны расходы на амортизационные отчисления в размере 6 298,5 тыс. руб., выполненного на основании первичных документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 27, п.п. 5 п.28 Основ ценообразования.

Кроме того, при оценке анализа экономической обоснованности заявленной величины по налогу на имущество в размере 239 тыс. руб. департаментом установлено, что среднегодовая стоимость по указанным объектам рассчитана исходя из остаточной стоимости на 31.12.2022, которая соответствует данным налоговой декларации по налогу на имущество арендодателя за 2022 год, представленной АО «РЭС» в составе обосновывающих материалов.

В результате пересмотра расходов по арендной плате по договору № 6374-13/1 от 23.12.2013 в составе НВВ АОО «РЭС» на 2024 год подлежат учету расходы в размере 6 537,4 тыс. руб., в том числе расходы на амортизационные отчисления в размере 6 298,5 тыс. руб., по налогу на имущество в размере 238,9 тыс. руб., сформированные на основании требований п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования; сокращение от установленной департаментом величины составило 280,301 тыс. руб.

Аналогичным образом пересмотрены расходы по указанному договору в части амортизационных отчислений на 2023 год в размере 6 311 тыс. руб. (амортизация – 6 040 тыс. руб., налог на имущество – 272 тыс. руб.), сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2023 года составило (- 229) тыс. руб., а также пересмотрены плановые расходы по корректировке фактических расходов за 2020-2022 годы:

на 2020 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 7 052   тыс. руб., налога на имущество - 387 тыс. руб., корректировка расходов              составила 183 тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило (-441) тыс. руб.;

на 2021 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 6 817 тыс. руб., налога на имущество - 343 тыс. руб., корректировка расходов составила  389 тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило (-329) тыс. руб.;

на 2022 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 6 299 тыс. руб., налога на имущество - 306 тыс. руб., корректировка расходов составила (-256) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах соответствующих лет составило (-256) тыс. руб.

договор аренды № ПД-а-69-20-02248 от 19.03.2021

по договору аренды № ПД-а-69-20-02248 от 19.03.2021, заключенному с ООО "Сады Гиганта", АО «РЭС» заявлены расходы в размере 8 560 тыс. руб., рассчитанные исходя из стоимости арендной платы в размере 713,35 тыс. руб. в месяц, согласно условиям договора.

В обоснование указанных расходов организацией предоставлен расчет затрат по аренде имущества в части амортизационных отчислений, подтвержденными первичными данными бухгалтерского учета, выполненный исходя из первоначальной стоимости и установленного СПИ, на сумму 10 827,268 тыс. руб.

Согласно инвентарной карточке арендуемого объекта основных средств: первоначальная стоимость составляет 161 720 937,55 руб., установлена седьмая группа, установлен СПИ 181 месяцев. Поскольку установленный СПИ не соответствует максимальному сроку для данной группы, установленному Классификатором, специалистом департамента пересмотрены расходы по арендной плате по договору аренды № ПД-а-69-20-02248 от 19.03.2021 в размере 8 086,047 тыс. руб., со снижением относительно установленной департаментом величины на 474,102 тыс. руб.

Таким образом, департаментом признаны экономически обоснованными расходы по арендной плате по договору № ПД-а-69-20-02248 от 19.03.2021 в размере 8 086,047 тыс. руб. в части расходов на амортизационные отчисления, подтвержденных документально первичными данными бухгалтерского учета, рассчитанные на основании требований п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования и не превышающие установленную указанным договором величину арендной платы. Сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2024 года составило (-474) тыс. руб.

Аналогичным образом пересмотрены расходы по указанному договору в части амортизационных отчислений на 2023 год в размере 8 086,047 тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2023 года составило (-474) тыс. руб., а также пересмотрены плановые расходы по корректировке фактических расходов за 2021-2022 годы:

на 2021 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 1 652 тыс. руб., корректировка расходов составила (-97) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2021 года составило (-97) тыс. руб.;

на 2022 год признаны экономически обоснованные расходы: в размере амортизационных отчислений - 8 086 тыс. руб., корректировка расходов составила (-474) тыс. руб., сокращение от тарифно-балансового решения в ценах 2022 года составило (-474) тыс. руб.;

Договор аренды № ПД-а-69-23-01366 от 06.07.2023

по договору аренды № ПД-а-69-23-01366 от 06.07.2023, заключенному с ООО УК "Союз", АО «РЭС» заявлены расходы в размере 2 409,88 тыс. руб., рассчитанные исходя из размера амортизационных отчислений по арендуемым объектам по указанному договору. Согласно условиям указанного договора (п.3.1.) величина арендной платы по нему составляет  2 409,88 тыс. руб. в год.

В обоснование указанных расходов организацией представлен поообъектный расчет амортизационных отчислений, выполненный исходя из первоначальной стоимости и установленных СПИ, с приложением первичных данных бухгалтерского учета собственника – инвентарных карточек объектов основных средств (расчет и карточки прилагаются к настоящему Заключению).

В ходе проведения анализа представленных инвентарных карточек основных средств специалистом департамента установлено, что в отношении арендуемых объектов электросетевого хозяйства собственником установлены амортизационные группы и СПИ, которые соответствуют максимальным СПИ, установленным Классификатором, что соответствует требованиям п. 27 Основ ценообразования, а именно: по оборудованию ТП – седьмая группа, СПИ – 240 месяцев, по кабельным линиям, напряжением 6, 10 кВ – шестая группа, СПИ 180 месяцев.

Таким образом, департаментом признаны расходы по арендной плате по договору                № ПД-а-69-23-01366 от 06.07.2023 в размере 2409,88 тыс. руб., а, следовательно, пересмотру не подлежат, поскольку сформированные департаментом расходы не превышают экономически обоснованный размер, рассчитанный на основании требований п. 27, п.п. 5 п. 28 Основ ценообразования, и не превышают установленную указанным договором величину арендной платы.

В результате пересмотра департаментом признаны экономически обоснованными расходы по статье «Плата за аренду имущества и аренду земли» на 2024 год в размере 216 544   тыс. руб., со снижением от установленной величины департаментом на 7 539 тыс. руб. (в ценах 2024 года).

В результате пересмотра департаментом признаны экономически обоснованными расходы по статье «Плата за аренду имущества и аренду земли» на 2023 год в размере 197 781   тыс. руб., со снижением от установленной величины департаментом на (-6 697) тыс. руб. (в ценах 2023 года).

4. Расчетная предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль, учитываемая в составе НВВ АО «РЭС» на 2023 год, составляла 820 253 тыс. руб.

В результате пересмотра расчетная предпринимательская прибыль на 2023 год составит 817 269 тыс. руб. со снижением от установленной величины департаментом на (-2 984) тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, учитываемая в составе НВВ АО «РЭС» на 2024 год, составляла 893 543 тыс. руб.

В результате пересмотра расчетная предпринимательская прибыль на 2024 год составит  887 023 тыс. руб. со снижением от установленной величины департаментом на  (-6 520) тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль, учитываемая в составе НВВ АО «РЭС» на 2025 год, составляла 1 109 117 тыс. руб.

В результате пересмотра расчетная предпринимательская прибыль на 2025 год составит 1 109 366  тыс. руб. с ростом от установленной величины департаментом на 249 тыс. руб.

Подраздел 5.1.1. «Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен» и сохранение экономии потерь раздела 5 «Прочие расходы»:

Расчет средневзвешенной фактической цены покупки потерь электрической энергии в сетях АО «РЭС» за 2020-2022 годы, используемой при расчете корректировок необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен, прилагается к настоящему Заключению.

Корректировка по факту 2020 года

Департаментом произведен дополнительный анализ расчета по корректировке расходов, связанных с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию, учтенных в составе НВВ АО «РЭС» на 2022 год, в размере (-673 637) тыс. руб.

Расчет корректировки выполнен в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э, в редакции, действующей на момент установления тарифов (по состоянию на декабрь 2021 года, когда утверждались тарифы на 2022 год), величина составила (- 673 637) тыс. руб. (расчет прилагается к настоящему Заключению). С учетом индексации величина корректировки составит (-744 759) тыс. руб. (673 637 *1,060 * 1,043).

Таким образом, в результате пересмотра корректировки НВВ организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен, в составе НВВ АО «РЭС» на 2022 год подлежат учету расходы в размере (-744 759) тыс. руб. (-∆НВВ). Отклонение от утвержденной величины составило - 71 123 тыс. руб. (-∆НВВ).

В составе расходов НВВ АО «РЭС» на 2022 год департаментом предусмотрено сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 472 770 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п.34(2) Основ ценообразования.

По результатам пересмотра сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии составит в размере 472 770 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п.34(2) Основ ценообразования (расчет прилагается к настоящему Заключению). Отклонение от утвержденной величины составило 0 тыс. руб.

Корректировка по факту 2021 года

Департаментом произведен дополнительный анализ расчета по корректировке расходов, связанных с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию, учтенных в составе НВВ АО «РЭС» на 2023 год, в размере (- 633 704) тыс. руб. (-∆НВВ).

Расчет корректировки выполнен в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э, величина составила (-103 646) тыс. руб. (расчет прилагается к настоящему Заключению).

Таким образом, в результате пересмотра корректировки НВВ организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен, в составе НВВ АО «РЭС» на 2023 год подлежат учету расходы в размере (-103646) тыс. руб. (-∆НВВ). Отклонение от утвержденной величины составило +530 058 тыс. руб. (+∆НВВ).

В составе расходов НВВ АО «РЭС» на 2023 год департаментом предусмотрено сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 628 802 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п.34(3) Основ ценообразования.

По результатам пересмотра сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии составит в размере 743 212 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п. 34(3) Основ ценообразования (расчет прилагается к настоящему Заключению). Отклонение от утвержденной величины составило 114 410 тыс. руб. (+∆НВВ).

Корректировка по факту 2022 года

Департаментом произведен дополнительный анализ расчета по корректировке расходов, связанных с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию, учтенных в составе НВВ АО «РЭС» на 2024 год, в размере (-530 606) тыс. руб. (-∆НВВ).

Расчет корректировки выполнен в соответствии с формулой 9.9 Методических указаний № 98-э, величина составила +46 831 тыс. руб. (+∆НВВ) (расчет прилагается к настоящему Заключению).

Таким образом, в результате пересмотра корректировки НВВ организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен, в составе НВВ АО «РЭС» на 2024 год подлежат учету расходы в размере +46 831 тыс. руб. Отклонение от утвержденной величины составило +577 437 тыс. руб.

В составе расходов НВВ АО «РЭС» на 2024 год департаментом предусмотрено сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 978 427 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п. 34(3) Основ ценообразования.

По результатам пересмотра сохранение величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии составит в размере 1091179 тыс. руб. (+∆НВВ), рассчитанном в соответствии с п. 34(3) Основ ценообразования (расчет прилагается к настоящему Заключению). Отклонение от утвержденной величины составило 112 753 тыс. руб. (+∆НВВ).

При расчете величины экономии расходов на оплату потерь электрической энергии прогнозная средневзвешенная цена покупки электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2024 год учтена в размере 2 915,23 руб./МВтч.

Подраздел 5.1.2. «Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности» раздела 5.1 «Корректировка НВВ по результатам деятельности за предыдущий период»:

Корректировка по факту 2020 года

За 2020 год фактическая выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила 13 671 805 тыс. руб., что подтверждается расшифровкой выручки по передаче электрической энергии за 2020 год, составленной в разрезе первичных документов бухгалтерской отчетности и договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии  (прилагается к настоящему Заключению).

Согласно данным раздельного учета Таблицы 1.3. «Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям», форме «Отчет о прибылях и убытках» выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила за 2020 год 13 671 805 тыс. руб.

Согласно форме 46-ээ выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила 16 406 166 тыс. руб. (с НДС), без НДС 13 671 805 тыс. руб. В соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения (Приказ Росстата от 05.09.2018 №543) строки 2420-2620 формы 46-ээ (передача) заполняются с учетом НДС, если организация является плательщиком НДС.

По результатам анализа представленных АО «РЭС» документов в составе отчетной информации за 2020 год департаментом было установлено, что значения фактической выручки являются экономически обоснованными, поскольку соответствуют требованиям пунктов 5  Основ ценообразования. Анализ выручки прилагается к настоящему Заключению.

В связи с увеличением пропуска электрической энергии по сети, у организации в отчётном периоде возникли излишне полученные доходы. Расчет корректировки в части выручки на содержание сетей выполнен по формуле 7(1) Методический указаний № 98-Э и составил в сумме 83 899 тыс. руб.

Расчет фактического объема выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2020 год в части содержания сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг (прилагается к настоящему Заключению).

Отклонение фактической выручки от плановой величины за 2020 год в размере 83 899 тыс. руб. сложилось за счет следующих факторов:

-отклонение выручки на содержание на уровне ВН от шин	58 659 тыс. руб.;

-отклонение выручки на содержание по прочим потребителям (через расчетную ставку в руб./МВтч), за исключением потребителей на уровне "ВН от шин ТЭС"	70 012 тыс. руб.;

-расчетное отклонение по выручке на содержание по прочим потребителям, использовавшим по факту двухставочный тариф	(- 23 004) тыс. руб.;

-отклонение расчетной выручки на содержание по населению		(-21 769) тыс. руб.

Указанные дополнительные доходы (83 899 тыс. руб. в ценах 2020 года ) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования учтены при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2022 год (- ∆НВВ).

Кроме того, при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2022 год учтена корректировка выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 2017-2020 годы в связи с изменением объема оказанных услуг в отношении ряда потребителей на основании корректировочных счетов-фактур по выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, выставленных сбытовыми организациями в 2020 году и ГП АО «Новосибирскэнергосбыт» в январе-сентябре 2021 года.

В обоснование указанных расходов организацией представлены:

-реестр корректировочных счетов-фактур по выручке от услуг на передачу электрической энергии по сбытовым организациям в 2020 году,

-реестр корректировочных счетов-фактур по выручке от услуг на передачу электрической энергии с АО «Новосибирскэнергосбыт», проведенным в учете в январе-сентябре 2021 года.

Указанные реестры содержат следующую информацию: отражение года корректировки, номер первичного документа, суммы корректировки по документу.

В результате, выпадающие доходы АО "РЭС", возникшие в результате отклонения выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, сложились следующим образом:

– 26 тыс. руб. - корректировка выручки за 2017 год, произведенная в 2020 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

- 2 824 тыс. руб. - корректировка выручки за 2018 год, произведенная в 2020 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

- 13 960 тыс. руб. - корректировка выручки за 2019 год, произведенная в 2020 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

(- 65 474) тыс. руб. (83 899 -18 424)  - корректировка выручки за 2020 год, произведенная в 2020 году, с учетом ИПЦ составит (-72 387) тыс. руб.

Общая сумма корректировки составит (- 55 577) тыс. руб. (26+2824+13960 – 72387).

Корректировка по факту 2021 года

За 2021 год фактическая выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила 15 233 258 тыс. руб., что подтверждается расшифровкой выручки по передаче электрической энергии за 2021 год, составленной в разрезе первичных документов бухгалтерской отчетности и договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии  (прилагается к настоящему Заключению).

Согласно данным раздельного учета Таблицы 1.3. «Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям», форме «Отчет о прибылях и убытках» выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила за 2021 год 15 233 258 тыс. руб.

Согласно форме 46-ээ выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила18 279 909 тыс. руб. (с НДС), без НДС 15 233 258 тыс. руб.

По результатам анализа представленных АО «РЭС» документов в составе отчетной информации за 2021 год департаментом было установлено, что значения фактической выручки являются экономически обоснованными, поскольку соответствуют требованиям пунктов 5  Основ ценообразования. Анализ выручки прилагается к настоящему Заключению.

В связи с увеличением пропуска электрической энергии по сети, у организации в отчётном периоде возникли излишне полученные доходы. Расчет корректировки в части выручки на содержание сетей выполнен по формуле 7(1) Методический указаний № 98-Э и составил в сумме 864 791 тыс. руб.

Расчет фактического объема выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2021 год в части содержания сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг (прилагается к настоящему Заключению).

Отклонение фактической выручки от плановой величины за 2021 год в размере тыс. руб. сложилось за счет следующих факторов:

-отклонение выручки на содержание на уровне ВН от шин	(-49 476) (180022-130546) тыс. руб.;

-отклонение выручки на содержание по прочим потребителям (через расчетную ставку в руб./МВтч), за исключением потребителей на уровне "ВН от шин ТЭС"	(-837 328) тыс. руб.;

-расчетное отклонение по выручке на содержание по прочим потребителям, использовавшим по факту двухставочный тариф	23 023 тыс. руб.;

-отклонение расчетной выручки на содержание по населению		(-1 011) тыс. руб.

Указанные дополнительные доходы (864 791 тыс. руб. в ценах 2021 года) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования учтены при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2023 год (- ∆НВВ).

Кроме того, при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2023 год учтена корректировка выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 2017-2021 годы в связи с изменением объема оказанных услуг в отношении ряда потребителей на основании корректировочных счетов-фактур по выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, выставленных ГП АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2021 году и в январе-сентябре 2022 года.

В обоснование указанных расходов организацией представлен реестр корректировочных счетов-фактур по выручке от услуг на передачу электрической энергии с АО «Новосибирскэнергосбыт», проведенным в учете в январе-сентябре 2021 года.

Указанный реестр содержит следующую информацию: отражение года корректировки, номер первичного документа, суммы корректировки по документу.

В результате, выпадающие доходы АО "РЭС", возникшие в результате отклонения выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, сложились следующим образом:

-19 230 тыс. руб. - корректировка выручки за 2018 год, произведенная в 2021 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-13190 тыс. руб. - корректировка выручки за 2019 год, произведенная в 2021 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-8 559 тыс. руб. - корректировка выручки за 2020 год, произведенная в 2021 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-308 тыс. руб. корректировка выручки за 2019 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-18 790 тыс. руб. корректировка выручки за 2020 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

(-845 530) тыс. руб. (864791-19 262) корректировка выручки за 2021 год, произведенная в 2022 году, с учетом ИПЦ составит (-1 020 842) тыс. руб.

Общая сумма корректировки составит (-1 025 605) тыс. руб. (-19230-13190+308 8559+18790-1020842).

Департаментом произведено распределение корректировки необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности на 2 года (2023 и 2024 годы) в размере 512 803 тыс. руб. (-1 025 605/2) (-∆НВВ).

Корректировка по факту 2022 года

За 2022 год фактическая выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила 16861388 тыс. руб., что подтверждается расшифровкой выручки по передаче электрической энергии за 2022 год, составленной в разрезе первичных документов бухгалтерской отчетности и договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии  (прилагается к настоящему Заключению).

Согласно данным раздельного учета Таблицы 1.3. «Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям», форме «Отчет о прибылях и убытках» выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила за 2022 год 16861388 тыс. руб.

Согласно форме 46-ээ выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии составила 20 233 666 тыс. руб. (с НДС), без НДС 16 861 388 тыс. руб.

По результатам анализа представленных АО «РЭС» документов в составе отчетной информации за 2022 год департаментом было установлено, что значения фактической выручки являются экономически обоснованными, поскольку соответствуют требованиям пунктов 5  Основ ценообразования. Анализ выручки прилагается к настоящему Заключению.

В связи с увеличением пропуска электрической энергии по сети, у организации в отчётном периоде возникли излишне полученные доходы. Расчет корректировки выполнен по формуле 7(1) Методический указаний № 98-Э, сумма корректировки составила 706 599 тыс. руб. (16154789-16861388)

Расчет фактического объема выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2022 год (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии и фактических объемов оказанных услуг (прилагается к настоящему Заключению).

Указанные дополнительные доходы (706 599 тыс. руб. в ценах 2022 года) в соответствии с п. 7 Основ ценообразования учтены при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2024 год (- ∆НВВ).

Кроме того, при корректировке НВВ АО «РЭС» на 2023 год учтена корректировка выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии за 2017-2022 годы в связи с изменением объема оказанных услуг в отношении ряда потребителей на основании корректировочных счетов-фактур по выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, выставленных сбытовыми организациями в 2022 году и в январе-марте 2023 года.

В обоснование указанных расходов организацией представлены:

-реестр корректировочных счетов-фактур по выручке от услуг на передачу электрической энергии по сбытовым организациям, проведенным в 2022 году,

-реестр корректировочных счетов-фактур по выручке от услуг на передачу электрической энергии по сбытовым организациям, проведенным в учете в январе-марте 2023 года.

Указанные реестры содержат следующую информацию: отражение года корректировки, номер первичного документа, суммы корректировки по документу.

В результате, выпадающие доходы АО "РЭС", возникшие в результате отклонения выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, сложились следующим образом:

-356 тыс. руб. - корректировка выручки за 2017 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-1 674 тыс. руб. - корректировка выручки за 2018 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-253 тыс. руб. - корректировка выручки за 2019 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-1839 тыс. руб. - корректировка выручки за 2020 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-1323 тыс. руб. - корректировка выручки за 2021 год, произведенная в 2022 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-148 тыс. руб. корректировка выручки за 2019 год, произведенная в 2023 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-1129 тыс. руб. корректировка выручки за 2020 год, произведенная в 2023 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

-1653 тыс. руб. корректировка выручки за 2021 год, произведенная в 2023 году и отраженная в составе убытков прошлых лет;

(-688 776) тыс. руб. (706 599 -17 823) корректировка выручки за 2022 год, произведенная в 2023 году.

При расчете величины корректировки по доходам от осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС» в составе плановой величины выручки 2022 года учтено введение в действие единых (котловых) тарифов на 2023 год с 1 декабря 2022 года во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №2053 от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря  2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".  При этом, департамент полагает, что с учетом увеличения фактической выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии относительно планового значения, экономически обоснованным является расчет корректировки от осуществления регулируемой деятельности относительно величины, утвержденной департаментом на 2022 год (т.е. без учёта введения в действие единых (котловых) тарифов с 01.12.2022 в части 2022 года).

Таким образом, величина отрицательной корректировки за 2022 год (-∆НВВ) составит 904 366 тыс. руб. в ценах 2022 года (688 776 тыс. руб. + 215 590 тыс. руб.).

Общая сумма корректировки с учетом индексации составит (-1 017 843) тыс. руб.

Кроме того, в целях формирования единых (котловых) тарифов на 2024 год для потребителей Новосибирской области в рамках предельных минимальных (максимальных) уровней тарифов на 2024 год, установленных приказом ФАС России от 31.12.2023 №782/23, величина корректировки НВВ АО «РЭС» по доходам от осуществления регулируемой деятельности (выручке от услуг по передаче электрической энергии) на 2024 год по итогам 2022 года в размере 1 017 843 тыс. руб. (–∆НВВ) также распределена на 2 года (2024-2025 годы) следующим образом: на 2024 год -  939 855  тыс. руб., на 2025 год - 77 988  тыс. руб.

Подраздел 5.1.3. «Корректировка неподконтрольных расходов на 2022-2024 год»

Корректировка налога на прибыль по факту 2020 года

По результатам 2018 года по регулируемой деятельности АО «РЭС» (передача электроэнергии) прибыль до налогооблажения сложилась в размере 2 761,907 млн. руб.

Налог на прибыль с учетом налоговых разниц, относимых на регулируемый вид деятельности, составил 485,360 млн. руб., в том числе текущий налог на прибыль – 385,714 млн. руб.

Таким образом, плановые расходы по налогу на прибыль сформированы департаментом в составе НВВ АО «РЭС» в размере 385 714 тыс. руб. на основании фактических данных АО «РЭС» за 2018 год, подтвержденных организацией документально, в том числе данными раздельного учета.

Следует отметить, что при формировании НВВ АО «РЭС» на 2020 год сложилась величина недополученного дохода в размере 961 103 тыс. руб.

Указанная величина сложилась, главным образом, в связи с невозможностью учета в составе НВВ АО «РЭС» на 2020 год, сформированных департаментом экономически обоснованных расходов в полном объеме, в том числе расходов по налогу на прибыль в размере 385714 тыс. руб., учтенных департаментом на основании требований п. 20 Основ ценообразования.

При формировании НВВ АО «РЭС» на 2021-2025 год департаментом было установлено, что по факту 9 месяцев 2020 года у организации прибыль отсутствовала, что подтверждалось данными бухгалтерской отчетности и раздельного учета АО «РЭС».

В этой связи департаментом было приято решение при формировании НВВ на 2021-2025 год пересмотреть величину недополученного дохода на 2020 год следующим образом:

-величина недополученного дохода АО «РЭС» на 2020 год в результате пересмотра департаментом НВВ АО «РЭС» на 2016-2020 годы по результатам Предписания ФАС России от 22.05.2020 года № СП/43033/20 составила 729 813 тыс. руб. (961 103 -231 290), что отражено на стр. 73 экспертного заключения по пересмотру базового уровня подконтрольных расходов на 2016 год и необходимой валовой выручки территориальной сетевой организации АО «Региональные электрические сети» на 2016-2020 г.г. в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2020 г.г. с учетом исполнения предписания ФАС России от 22.05.2020 года № СП/43033/20;

-величина недополученного дохода на 2020 год пересмотрена в размере 344 099 тыс. руб. (729 813,3 тыс. руб. -385 714 тыс. руб.), что отражено на стр. 132 экспертного заключения по установлению необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2021-2025 годов для Акционерного общества «Региональные электрические сети»

Департаментом проведен анализ фактических расходов АО «РЭС» по уплате налога на прибыль за 2020 год на основании данных бухгалтерского и раздельного учета за указанный период, что отражено на стр. 32 экспертного заключения по вопросу рассмотрения корректировки необходимой валовой выручки для Акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2022 год: « По результатам 2020 года прибыль от продажи АО «РЭС» получена в размере 468,564 млн. руб., в том числе от реализации услуг по передаче электрической энергии – 643,961 млн. руб.

По результатам 2020 года по регулируемой деятельности АО «РЭС» (передача электроэнергии) прибыль до налогообложения сложилась в размере 759,17 млн. руб.

Налог на прибыль с учетом налоговых разниц, относимых на регулируемый вид деятельности, составил 104,478 млн. руб., в том числе текущий налог на прибыль – 0 млн. руб.»

Таким образом, корректировка по налогу на прибыль была произведена департаментом в полном объеме с учетом формулы 7 Методических указаний № 98-э (0 - 385714).

Корректировка неподконтрольных расходов на 2022-2024 год по статье затрат «Плата за аренду имущества и лизинг»

Корректировка расходов по статье «арендная плата» за 2020-2022 годы, учтенная при формировании НВВ АО «РЭС» на 2022-2024 годы

Корректировка по статье «арендная плата» по факту 2020 на 2022 год составляла                   12 916 тыс. руб.

В результате пересмотра корректировка по статье «арендная плата» по факту 2020 на 2022 год составит в ценах 2020 года 8 660 тыс. руб.; со снижением от установленной величины департаментом на (-4 255) тыс. руб.

Корректировка по статье «арендная плата» по факту 2021 на 2023 год составляла 18 805    тыс. руб.

В результате пересмотра корректировка по статье «арендная плата» по факту 2021 на 2023 год составит в ценах 2021 года 10 498 тыс. руб.; со снижением от установленной величины департаментом на (-8 307) тыс. руб.

Корректировка по статье «арендная плата» по факту 2022 на 2024 год составляла 9 636    тыс. руб.

В результате пересмотра корректировка по статье «арендная плата» по факту 2022 на 2024 год составит в ценах 2022 года 6 185 тыс. руб.; со снижением от установленной величины департаментом на (-3 451) тыс. руб.

Подраздел 5.1.4 «Корректировка в связи с неисполнением ИП»

Во исполнение пункта 5.1.4 мотивировочной части Предписания следует отметить следующее.

Пообъектный анализ исполнения инвестиционной программы АО «РЭС» за 2020 и 2021 годы по форме приказа ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э приведен в приложениях № З1 и З2 к настоящему Заключению.

Анализ проведен на основании предоставленных отчетов АО «РЭС» по форме приказа ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э за подписью директора и и.о. директора по инвестициям АО «РЭС», а также отчетов АО «РЭС» в формате шаблона ФГИС ЕИАС ФАС России NET.INV.

По результатам анализа исполнения инвестиционной программы АО «РЭС» за 2020 год установлено следующее.

Корректировка инвестиционной программы АО «РЭС» на 2016-2020 годы в части 2020 года утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 03.07.2020 № 114. При корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год департаментом в качестве тарифного источника исполнения инвестиционной программы учтена амортизация в размере 1 733,850 млн. руб.

Согласно отчетным данным АО «РЭС» фактическое финансирование инвестиционной программы в 2020 году за счет амортизации составило 1 733,395, что меньше плановой величины на 0,456 млн. руб.

Пообъектный анализ исполнения инвестиционной программы в 2020 году показал, что АО «РЭС» за счет амортизации был профинансирован ряд мероприятий, которые отсутствуют в утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 03.07.2020 № 114 корректировке, а именно:

| Наименование мероприятия | Фактическое финансирование, млн. руб. |
| --- | --- |
| Замена масляных выключателей 6(10) кВ на вакуумные выключатели | 0,62 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.41-5 (инв.№11431), вынос с подтопляемой территории в с.Кавкуй, Карасукского района, НСО | 0,29 |
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 оп. 1-оп. 8, оп. 4-оп. 4/2 , оп. 5-оп. 5/14 ЧР-203, р.п. Чаны, ул. Братьев Желтиковых | 0,22 |
| Монтаж ВОЛС от ПС 110 кВ Морозовская до опоры №124 ВЛ 110 кВ (№З-23) | 0,37 |
| Монтаж АИИС КУЭ в ПС 110 кВ (Морозовская, Ирбизинская, Веселовская, Петропавловская, Целинная, Савкинская) | 1,25 |
| Строительство КТПН-10/0,4 кВ взамен ТП-34 г. Купино Купинский район НСО | 0,05 |
| Сервер ИВК ПСОИ НР Proliant DL380p Gen8 E5-2665 HPM | 0,44 |
| Переоборудование из категории "D" в категорию "С" путем демонтажа всех пассажирских сидений (посадочных мест) из кунга транспортного, демонтаж столика | 0,03 |
| Подготовка технической документации для целей внесения изменений в конструкцию транспортного средства гос. знак М260ХТ54 | 0,05 |
| Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB (MV972RU/A) | 0,14 |
| Установка приточно-вытяжная Electrolux EPVS-350 Star | 0,05 |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX VERSALINK C7020 С ДОП ЛОТКОМ И ТУМБОЙ (VLC7020_SS) | 0,18 |
| Кондиционер Mitsubishi Electric РКА-RP 71 KAL/PU-P71YHA | 0,24 |
| Муфельная печь ЭКПС 10 мод 4004 | 0,05 |
| Насос электрический вакуумно-нагнетательный для АЗЖ-975 | 0,07 |
| Устройство водоочистки 5 886 101 производства "Хроматэк" | 0,06 |
| Гидравлический гибочный пресс HPB-K-63/2500 | 0,95 |
| Установка воздушно-плазменной резки металла PSM2500 | 0,91 |
| Ноутбук ASUS VivoBook A712FA-AU765T 17.3" FHD i5 10210U/8/256 SSD/WF/BT/Cam/W10 | 0,06 |
| Реконструкция электропитания линейного аппаратного зала отдела цифровых систем передачи | 2,14 |
| Стенд для ремонта двигателей М-401/СТУ-300 | 0,20 |
| Кабельная лаборатория на базе ГАЗ-С41А23 дизель 4х4 | 4,00 |
| Инвенторный сварочный полуавтомат | 0,17 |
| Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 (P19771-B21) SMB | 0,90 |
| Сервер РЦОТ | 0,38 |
| Модернизация системы отопления главного корпуса РПБ Убинского РЭС | 2,50 |
| Автомобиль ГАЗ 27527-265 Соболь | 1,82 |
| Передвижная дизель-генераторная установка ТСС ЭД-250С-Т400 | 1,66 |
| Программно-аппаратный комплекс «Тонкий клиент» | 5,01 |
| Итого | 24,79 |

Кроме того, в соответствии с разъяснениями ФАС России, полученными в процессе согласования превышения предельных уровней тарифов на услуги по передаче на 2022 год, департаментом признано экономически необоснованным финансирование за счет амортизации мероприятий по покупке земельных участков на 0,47 млн. руб.

Таким образом, суммарный объем нецелевого финансирования инвестиционной программы АО «РЭС» в 2020 году составил 24,79+0,47=25,26 млн. руб.

С учетом формулы 9 пункта 11 Методических указаний № 98-э (в редакции на дату принятия корректировки НВВ АО «РЭС» на 2022 год) величина корректировки необходимой валовой выручки на 2022 год, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2020 год складывается:

= 1733,850 х ((1733,395-(25,26+0,47)/1733,850)-1)= - 25,713 млн. руб.

С учетом индексации в соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э сумма величина корректировки составит -28,427 млн. руб.

По результатам анализа исполнения инвестиционной программы АО «РЭС» за 2021 год установлено следующее.

Инвестиционная программа АО «РЭС» на 2021-2025 годы утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 20.11.2020 № 222, откорректирована в части 2021 года приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 06.07.2021 № 120. При корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год департаментом в качестве тарифного источника исполнения инвестиционной программы учтена амортизация в размере 1 702,458 млн. руб.

Согласно отчетным данным АО «РЭС» фактическое финансирование инвестиционной программы в 2021 году за счет амортизации составило 1 702,028, что меньше плановой величины на 0,430 млн. руб.

Пообъектный анализ исполнения инвестиционной программы в 2021 году показал, что ряд АО «РЭС» за счет амортизации был профинансирован ряд мероприятий, которые отсутствуют в утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 06.07.2021 № 120 корректировке, а именно:

| Наименование мероприятия | Фактическое финансирование, млн. руб. |
| --- | --- |
| Изменение схемы питания ТП и организация коммерческого учёта в яч.8 РП-17 Бердск | 0,05 |
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 оп. 1-оп. 8, оп. 4-оп. 4/2 , оп. 5-оп. 5/14 ЧР-203, р.п. Чаны, ул. Братьев Желтиковых | 0,02 |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3К-34 с установкой дополнительной КТПН-10/0,4 кВ. НСО, Коченевский район, д.Малый Чик, ул. Центральная | 0,27 |
| Строительство КТПН-10/0,4 кВ взамен ТП-34 г. Купино Купинский район НСО | 0,19 |
| Строительство КЛ-10 кВ ПС 110 кВ Мочище ф.10-401 участок ТП-111-ТП-3067 Новосибирский район НСО | 0,03 |
| Замена парка серверов ОИК ЦУС, заключение лицензионного договора на техническую поддержку и обновление программного обеспечения ОИК «Диспетчер НТ» | 0,33 |
| Итого | 0,902 |

Таким образом, суммарный объем нецелевого финансирования инвестиционной программы АО «РЭС» в 2021 году составил 0,902 млн. руб.

С учетом формулы 9 пункта 11 Методических указаний № 98-э (в редакции на дату принятия корректировки НВВ АО «РЭС» на 2022 год) величина корректировки необходимой валовой выручки на 2022 год, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2021 год складывается:

= 1702,458 х ((1702,028-0,902)/1 702,458)-1)= - 1,332 млн. руб.

С учетом индексации в соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э сумма величина корректировки составит -1,609 млн. руб.

Подраздел 5.2. «Корректировка НВВ с учетом возмещения выпадающих доходов от деятельности по технологическому присоединению»

Во исполнение пункта 5.2 мотивировочной части Предписания в дополнение к информации, содержащейся в Заключениях на 2022-2024 годы, следует отметить следующее.

Выпадающие доходы от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2022 год.

Величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2022 год сформирована в соответствии с требованиями Методических указаний №98-э, Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1, (далее – Методические указания № 215-э/1), Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 г. № 1135/17, (далее -  Методические указания № 1135/17). По результатам анализа представленных АО «РЭС» сведений величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2022 год признана департаментом экономически обоснованной в размере 640 945 тыс. руб. Указанная величина включает следующие составляющие.

1. Выпадающие доходы, сформированные на 2022 год, связанные с технологическим присоединением льготных категорий заявителей (с платой 550 руб.) на покрытие расходов на выполнение организационно-технических мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «в» п.16 Методических указаний № 1135/17, в размере 98 903 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2022 год – 169 487 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2020 г (снижение от плана на 63 843 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила  –70 853 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 на основании признанных департаментом экономически обоснованных фактических данных о расходах, отнесенных в соответствии с Учетной политикой АО «РЭС» на деятельность по технологическому присоединению льготной категории потребителей (исключены экономически необоснованные расходы на добровольные виды страхования (ДМС, КАСКО) и аренду парковок) за 2018-2020 годы на основании представленных АО «РЭС» ведомостей по учету затрат по счету 20.02, а также данных о фактически присоединенной мощности и количестве присоединений, представленных в обосновывающих материалах.

По результатам расчетов размер экономически обоснованных расходов на 1 присоединение, приведенных к 2022 году, составил 36578 руб., размер средней за 2018-2020 годы мощности составил 62975 кВт, среднее за 2018-2020 годы количество присоединений – 7372. Таким образом, размер экономически обоснованной ставки за 1 кВт для льготной категории потребителей составил 2745 руб./кВт.

Величина фактических экономически обоснованных расходов, отнесенных в соответствии с Учетной политикой АО «РЭС» на деятельность по технологическому присоединению льготной категории потребителей (исключены экономически необоснованные расходы на добровольные виды страхования (ДМС, КАСКО) и аренду парковок) в 2020 году определена на основании представленных АО «РЭС» ведомостей по учету затрат по счету 20.02 по результатам анализа составила 189 289 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год 249 583 тыс. руб. С учетом средств, полученных АО «РЭС» в качестве платы за технологическое присоединение (7742*550/1,2=3 548 тыс. руб.) снижение от плана составило:

249 583 -189 289 -3 548 = 63 843 тыс. руб.

2. Выпадающие доходы, сформированные на 2022 год, связанные с расходами по мероприятиям «последней мили» для льготных категорий заявителей (с платой 550 руб.) в размере 101 148 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2022 год - 110 645 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2020 г (снижение от плана на 8 590 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила –9 497 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2022 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2018-2020 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили».

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2020 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 99 689 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год 108 278 тыс. руб. снижение от плана составило:

108 278 - 99 689 = 8 590 тыс. руб.

3. Выпадающие доходы на 2022 год по расходам на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение в размере 3 558 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2022 год – 2 515 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2020 и 2021 годы - увеличение относительно плана суммарно на +1 044 тыс. руб.

Расходы определены в соответствии с Приложением 2 к Методическим указаниям № 215-э/1.

4. Выпадающие доходы на 2022 год, связанные с расходами на оплату технологического присоединения объектов АО «РЭС» к смежным сетевым организациям в соответствии с заявленными расходами АО «РЭС», в размере 624 тыс. руб. на основании представленных АО «РЭС» данных о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» и АО «Электромагистраль» и данных о расторжении договора с АО «Оборонэнерго».

5. Выпадающие доходы на 2022 год, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, в размере 275 258 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2022 год – 167 724 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2020 год (увеличение относительно плана суммарно на 97 265 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила +107 534 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2022 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2018-2020 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили».

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2020 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 166 901 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год 69 637 тыс. руб. увеличение относительно плана составило:

166 901 - 69 637 = 97 265 тыс. руб.

6. Выпадающие доходы на строительство «последней мили» для заявителей, плата для которых установлена по индивидуальному проекту с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно в размере 6 907 тыс. руб.  с учетом корректировки выпадающих доходов по фактическому исполнению договоров за 2015-2021 годы и индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э.

Выпадающие доходы определены на основании данных, представленных в составе обосновывающих материалов АО «РЭС», по исполнению, расторжению, аннулированию и внесению изменений в договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями, плата по которым установлена департаментом по индивидуальному проекту.

7. Выпадающие доходы на 2022 год, связанные с выполнением мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по индивидуальному проекту, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 45 335 тыс. руб.: план на 2022 год - 30 747 тыс. руб., с учетом корректировки выпадающих доходов за 2020-2021 годы с учетом индексации в соответствии с п. 11 Методических указаний №98-э сумма составила + 14 587 тыс. руб.

Плановые расходы определены на основании приказов департамента по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (от 27.07.2021 г. № 126-ЭЭ, от 03.08.2021 г. № 127-ЭЭ и от 12.10.2021 № 181-ЭЭ) с учетом представленного АО «РЭС» графика финансирования мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети).

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по выполнению мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) на основании представленных обосновывающих материалов, а также данных о переносе срока выполнения ряда мероприятий, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год.

8. Выпадающие доходы, связанные с обеспечением льготной категории заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в размере 106 406 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2022 год – 95 261 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2020 год (увеличение относительно плана на 10 081 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила +11 145 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2022 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2018-2020 годы физических объемов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитанных на основании представленных в обосновывающих материалах фактических данных.

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2020 году на основании представленных обосновывающих материалов по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным после введения обязательств сетевой организации по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) при осуществлении технологического присоединения (позднее 01.07.2020). Плановые расходы по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год не учитывались.

9. Выпадающие доходы по факту 2020 года, связанные с обеспечением нельготной категории заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), не учтённых в составе платы за технологическое присоединение в связи с отсутствием утвержденных ставок платы (по договорам об осуществлении технологического присоединения, заключенным позднее 01.07.2020 по которым в отсутствие утвержденных департаментом стандартизированных тарифных  ставок сетевой организацией взяты на себя обязательства по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) не компенсированные платой за технологическое присоединение) определены на основании фактических данных о расходах АО «РЭС», представленных в обосновывающих материалах в размере 2 538 тыс. руб., с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 2 806 тыс. руб.

Выпадающие доходы от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2023 год.

Величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2023 год сформирована в соответствии с требованиями Методических указаний №98-э, Методических указаний № 215-э/1, Методических указаний № 1135/17. По результатам анализа представленных АО «РЭС» сведений величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2023 год признана департаментом экономически обоснованной в размере 864 817 тыс. руб. Указанная величина включает следующие составляющие.

1. Выпадающие доходы, сформированные на 2023 год, связанные с технологическим присоединением льготных категорий заявителей (с платой 550 руб. за 1 ТП и 1000-4000 руб./кВт) на покрытие расходов на выполнение организационно-технических мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «в» п.16 Методических указаний № 1135/17, в размере 165 818 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2023 год – 75 963 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2021 год (увеличение от плана на 74 424 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила  – 89 855 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2023 год стандартизированных тарифных ставок С1, а также данных о заключенных в 2021 году договорах об осуществлении технологического присоединения, соответствующих критериям применения льготных ставок платы за 1 кВт.

Величина льготных ставок платы принята на минимально допустимом Основами ценообразования уровне: с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 3192 руб./кВт с НДС, с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 4256 руб./кВт с НДС, а также 1064 для федеральных льготников на весь 2023 год. Доли по категориям заявителей определены исходя из численности населения НСО по состоянию на 01.01.2022 г. по данным Росстата (2 780 292 чел.) и количества заявителей, для которой минимальная льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренная п. 87 Основ ценообразования, устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению в размере 1000 руб. за кВт, на основе письма № 8194-03 01-14/40 от 02.08.2022 г. со статистикой, полученной от Министерства труда и социального развития НСО, по состоянию на 01.07.2022.

Суммарная выручка по льготным договорам составила 192 029 тыс. руб., суммарная величина экономически обоснованной платы по договорам составила 308 464  тыс. руб., размер выпадающих доходов на обеспечение заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 40 472 тыс. руб.

Таким образом, величина плановых расходов составила:

308 464 – 192 029 – 40 472 = 75 963 тыс. руб.

Величина фактических экономически обоснованных расходов, отнесенных в соответствии с Учетной политикой АО «РЭС» на деятельность по технологическому присоединению льготной категории потребителей в 2021 году, определена на основании представленных АО «РЭС» ведомостей по учету затрат по счету 20.02 и составила 241 531 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год 162 073 тыс. руб. С учетом средств, полученных АО «РЭС» в качестве платы за технологическое присоединение (10983*550/1,2 = 5 034 тыс. руб.) увеличение относительно плана составило:

241 531 - 162 073 - 5 034 = 74 424 тыс. руб.

2. Выпадающие доходы, сформированные на 2023 год, связанные с расходами по мероприятиям «последней мили» для льготных категорий заявителей (с платой 550 руб. за 1 ТП и 1000-4000 руб./кВт) в размере 107 198 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2023 год – 120 627 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2021 год (снижение от плана на 11 122 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила – 13 429 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2023 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2019-2021 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили».

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2021 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 84 805 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год 95 928 тыс. руб. снижение от плана составило:

95 928 - 84 805 = 11 122 тыс. руб.

3. Выпадающие доходы на 2023 год по расходам на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение в размере    7 435 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2023 год – 3 720 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2021 и 2022 годы - увеличение относительно плана суммарно на + 3 645 тыс. руб. с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 3 715 тыс. руб.;

Расходы определены в соответствии с Приложением 2 к Методическим указаниям № 215-э/1.

4. Выпадающие доходы на 2023 год, связанные с расходами на оплату технологического присоединения объектов АО «РЭС» к смежным сетевым организациям в соответствии с заявленным АО «РЭС» изъятием, в размере 1 118 тыс. руб. на основании представленных АО «РЭС» данных о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ИЦ Сибирьэнергия» и АО «Оборонэнерго» и данных о расторжении договора с АО «Оборонэнерго» и АО «Энерготранзит».

5. Выпадающие доходы на 2023 год, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, в размере 274 095 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2023 год – 154 041 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2021 год (увеличение относительно плана суммарно на 99 437 тыс. руб.)  с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила +120 054 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2023 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2019-2021 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили».

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2021 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 194 755 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год 95 318 тыс. руб. увеличение относительно плана составило:

194 755 - 95 318 = 99 437 тыс. руб.

6. Выпадающие доходы на строительство «последней мили» для заявителей, плата для которых установлена по индивидуальному проекту с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно, в размере -1 270 тыс. руб.  с учетом корректировки выпадающих доходов по фактическому исполнению договоров за 2015-2021 годы и индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э.

Выпадающие доходы определены на основании данных, представленных в составе обосновывающих материалов АО «РЭС», по исполнению, расторжению, аннулированию и внесению изменений в договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями, плата по которым установлена департаментом по индивидуальному проекту.

7. Выпадающие доходы на 2023 год, связанные с выполнением мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по индивидуальному проекту, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 333 769 тыс. руб.: план на 2022 год – 362 943 тыс. руб., с учетом корректировки выпадающих доходов за 2022 год в размере – 29 174 тыс. руб.

Расходы определены на основании приказов департамента по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (от 31.05.2022 № 88-ЭЭ, от 05.05.2022 № 73-ЭЭ, от 27.07.202 № 126-ЭЭ, от 12.10.2021 № 181-ЭЭ, от 20.09.2022 № 208-ЭЭ, от 06.12.2021 № 395-ЭЭ и от 27.12.2021 № 607-ЭЭ) с учетом представленного АО «РЭС» графика финансирования мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети).

8. Выпадающие доходы на 2023 год, связанные с обеспечением категории заявителей, размер платы за технологическое присоединение которых определен с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) определен в размере 40 472 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2023 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2019-2021 годы физических объемов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитанных на основании представленных в обосновывающих материалах фактических данных. При этом источником покрытия указанных выпадающих доходов является экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке сетевой организации при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с п. 3 ст.23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и рассчитанная в соответствии с п.34(3) Основ ценообразования.

Кроме того, учтена корректировка выпадающих доходов в части фактических данных за 2021 год. Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2021 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 97 815 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год      126 544 тыс. руб. Таким образом, снижение относительно плана составило:

126 544 - 97 815 = 28 730 тыс. руб.

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила -34 687 тыс. руб.;

- на покрытие выпадающих доходов по факту 2021 года, связанных с обеспечением нельготной категории заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), не учтённых в составе платы за технологическое присоединение в связи с отсутствием утвержденных ставок платы за технологическое присоединение за 2021 год в размере 6 483 тыс. руб. (признанный департаментом экономически обоснованным размер выпадающих доходов за 2021 год с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э составил 7 827 тыс. руб.);

9. Выпадающие доходы по факту 2020 года, связанные с обеспечением нельготной категории заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), не учтённых в составе платы за технологическое присоединение в связи с отсутствием утвержденных ставок платы (по договорам об осуществлении технологического присоединения, заключенным позднее 01.07.2020 по которым в отсутствие утвержденных департаментом стандартизированных тарифных  ставок сетевой организацией взяты на себя обязательства по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) не компенсированные платой за технологическое присоединение) определены на основании фактических данных о расходах АО «РЭС», представленных в обосновывающих материалах, в размере 6 483 тыс. руб., с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 7 827 тыс. руб.

10. Выпадающие доходы за 2021 год, связанные с выполнением мероприятий по проверке технических условий, которые не включены в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в п. 12(1) и 14  Правил технологического присоединения, на уровне напряжения не выше 0,4 кВ, признанных департаментом экономически обоснованными за 2021 год в размере 4 762 тыс. руб. (признанный департаментом экономически обоснованным размер выпадающих доходов за 2021 год с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э составил 5 749 тыс. руб.).

Выпадающие доходы от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2024 год.

Величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2024 год сформирована в соответствии с требованиями Методических указаний № 98-э, Методических указаний № 215-э/1, Методических указаний № 1135/17. По результатам анализа представленных АО «РЭС» сведений величина выпадающих доходов от деятельности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» на 2024 год признана департаментом экономически обоснованной в размере 582 899 тыс. руб. (с учетом индексации корректировки за 2022 год в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э 599 219 тыс. руб.). Указанная величина включает следующие составляющие:

1. Выпадающие доходы, на выполнение организационно-технических мероприятий (указанные в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний), связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Льготной категории заявителей с платой в размере 550 руб. и 550 руб. * на количество членов некоммерческих объединений/земельных участков некоммерческих объединений по факту 2022 года.

Величина фактических экономически обоснованных расходов, отнесенных в соответствии с Учетной политикой АО «РЭС» на деятельность по технологическому присоединению льготной категории потребителей (исключены экономически необоснованные расходы на добровольные виды страхования - ДМС) в 2022 году определена на основании представленной АО «РЭС» ведомости по учету затрат по счету 20.02 по результатам анализа составила 202 697 тыс. руб.

Кроме того в целях формирования информации по учету затрат по технологическому присоединению (далее – ТП) и их списанию на себестоимость в разрезе договоров, установления прямого соответствия списываемых затрат выручке, АО «РЭС» принято решение перехода на по договорной учет затрат по ТП с 01.01.2023.

В связи с переходом с «котлового» способа учета затрат по договорам ТП на по договорной учет, во исполнение требований ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н) у АО «РЭС» возникла обязанность создания оценочного обязательства по заведомо убыточным договорам по льготной категории заявителей (ТП до 15 кВт, стоимостью 550 руб.).

В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

В соответствии с п. 2 ПБУ 8/2010 заведомо убыточные договоры входят в сферу применения данного стандарта, что также подтверждается Примером 6 в Приложении 1 к ПБУ 8/2010.

Типовой договор технологического присоединения (далее по тексту – договор ТП) по льготной категории заявителей (до 15 кВт, стоимостью 550 руб.) является заведомо убыточным для АО «РЭС», поскольку плата за подключение является фиксированной и она заведомо меньше, чем ожидаемые затраты по договору. Кроме того, АО «РЭС» не имеет возможности отказаться от исполнения договора ТП. Соответственно, факт признания соответствующего оценочного обязательства в 2022 году, является обоснованным.

По каждому договору ТП из указанной категории заявителей рассчитан убыток как разница между стоимостью договора (550 руб. за вычетом НДС), переменных и условно- постоянных затрат. Сумма переменных затрат рассчитана на основании калькуляций. Сумма условно-постоянных затрат распределена исходя из количества заключенных и исполненных договоров ТП. Общая сумма резерва в размере рассчитанного убытка на 31.12.2022 г. составила 155 469 864,02 руб.

Поскольку это оценочное обязательство относится к прошлым периодам, то его признание в 2022 году трактуется как исправление ошибки прошлых лет, выявленной в отчетном году, и отражается в составе прочих расходов (счет 91.02.1) 2022 года в соответствии с п. 14 ПБУ 22/2010.

До перехода с «котлового» способа на по договорной учет затрат по ТП, в составе незавершенного производства (счет 20.01.1) отражены накопленные затраты по льготной категории заявителей в сумме 77 396 630,53 руб. В связи с этим они были списаны за счет созданного резерва по заведомо убыточным договорам (счет 96.01).

Департаментом признаны экономически обоснованными и подлежащими включению в состав выпадающих доходов накопленные затраты по льготной категории заявителей в размере 77 397 тыс. руб.

Плановая величина учтена департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год 169 487 тыс. руб. С учетом средств, полученных АО «РЭС» в качестве платы за технологическое присоединение (6735*550/1,2=3 087 тыс. руб.) увеличение относительно плана составило:

202 697 + 77 397 – 169 487 – 3 087 = 107 520 тыс. руб.

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 122 597 тыс. руб.

2. Выпадающие доходы, сформированные на 2024 год на выполнение организационно-технических мероприятий, указанных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний № 1135/17, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Льготной категории заявителей, для которой льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренная п. 87 Основ ценообразования, устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению в размере 1000 руб. за кВт в размере 22 046 тыс. руб. определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок С1, а также данных о заключенных в 2022 году договорах об осуществлении технологического присоединения, соответствующих критериям применения льготных ставок платы за 1 кВт.

Доли по категориям заявителей (1000 руб/кВт и 3000-4000 руб/кВт) определены исходя из доли присоединяемой мощности каждой из категорий в общем объеме присоединяемой мощности заявителей, для которых размер льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности а также случаев когда стоимость мероприятий по технологическому присоединению устанавливается в размере 1000 рублей за кВт.

Величина льготной ставки на 2024 год с учетом индексации в соответствии с положениями Основ ценообразования составила 1114 руб./кВт. Суммарная выручка по льготным договорам составила 8 268 тыс. руб., суммарная величина экономически обоснованной платы по договорам составила 41 687 тыс. руб., размер выпадающих доходов на обеспечение заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 11 374 тыс. руб.

Таким образом, величина плановых расходов составила:

41 687 – 8 268 – 11 374 = 22 046 тыс. руб.

Кроме того департаментом определены фактические выпадающие доходы для данной категории заявителей за 2022 год, не учтенные при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год, на основании данных о заключенных договорах по льготным ставкам, представленных АО «РЭС» в обосновывающих материалах.

Величина фактических выпадающих доходов составила 3 892 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 4 414 тыс. руб.)

Таким образом, сумма возмещения указанных расходов, с учетом корректировки выпадающих доходов по фактическому исполнению договоров за 2022 году, подлежащая учету в составе НВВ АО «РЭС» на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2024 год, составляет + 25 937 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 26 459 тыс. руб.).

3. Выпадающие доходы, сформированные на 2024 год на выполнение организационно-технических мероприятий, указанных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний № 1135/17, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Льготной категории заявителей, для которой льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренная п. 87 Основ ценообразования, устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению в размере 3000-4000 руб. за кВт в размере 28 859 тыс. руб. определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок С1, а также данных о заключенных в 2022 году договорах об осуществлении технологического присоединения, соответствующих критериям применения льготных ставок платы за 1 кВт.

Величина льготных ставок на 2024 год с учетом индексации в соответствии с положениями Основ ценообразования с 01.01.2024 по 30.06.2024 составила 4 456 руб./кВт, с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 5 570 руб./кВт

Суммарная выручка по льготным договорам составила 223 493 тыс. руб., суммарная величина экономически обоснованной платы по договорам составила 267 242 тыс. руб., размер выпадающих доходов на обеспечение заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 14 889 тыс. руб.

Таким образом, величина плановых расходов составила:

267 242 – 223 493 – 14 889 = 28 859 тыс. руб.

Кроме того департаментом определены фактические выпадающие доходы для данной категории заявителей за 2022 год, не учтенные при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год, на основании данных о заключенных договорах по льготным ставкам, представленных АО «РЭС» в обосновывающих материалах.

Величина фактических выпадающих доходов составила 19 099 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 21 662 тыс. руб.)

Таким образом, сумма возмещения указанных расходов, с учетом корректировки выпадающих доходов по фактическому исполнению договоров за 2022 году, подлежащая учету в составе НВВ АО «РЭС» на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2024 год, составляет 47 958 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 50 521 тыс. руб.).

4. Выпадающие доходы за 2022 год, связанные с расходами по мероприятиям «последней мили» для Льготной категории заявителей с платой в размере 550 руб./расходами по мероприятиям «последней мили», связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Льготной категории заявителей до 15 кВт.

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 84 517 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год 110 645 тыс. руб. снижение от плана составило:

110 645 - 84 517 = 26 127 тыс. руб.

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил -29 633 тыс. руб.;

5. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с расходами по мероприятиям «последней мили»,  связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств категории заявителей, для которой льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренная п. 87 Основ ценообразования, устанавливается в размере 1000 руб. за кВт и категории заявителей, для которой льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренная п. 87 Основ ценообразования устанавливается не более 10 000 рублей за кВт и не менее 3 000 рублей за кВт (с 1 июля 2022 г.), 4 000 рублей за кВт (с 1 июля 2023 г.), 5000 рублей за кВт (с 1 июля 2024 г.).

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 1 757 тыс. руб., плановая величина  департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год не учитывалась.

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 1 992тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2020-2022 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили». Размер плановых расходов составил 123 441 тыс. руб.

Сумма возмещения указанных расходов с учетом корректировки выпадающих доходов по факту 2022 г., учитываемая в составе НВВ АО «РЭС» на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2024 год составит 125 198 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил 125 433 тыс. руб.);

6. Выпадающие доходы на 2024 год по расходам на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение в размере    6 104 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2024 год – 5 202 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2022 и 2023 годы - увеличение относительно плана суммарно на + 897 тыс. руб. с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 902 тыс. руб.;

Расходы определены в соответствии с Приложением 2 к Методическим указаниям                № 215-э/1.

7. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с расходами на оплату технологического присоединения объектов АО «РЭС» к смежным сетевым организациям м, в размере 1 000 тыс. руб. на основании представленных АО «РЭС» данных о заключенном договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Электромагистраль» и данных о расторжении договора с ООО «РП-10».

8. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, в размере 207 816 тыс. руб.: признанный департаментом экономически обоснованным план на 2024 год – 179 319 тыс. руб. с учетом корректировки выпадающих доходов в части фактических данных за 2022 год - увеличение относительно плана суммарно на 25 126 тыс. руб. (с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила +28 497 тыс. руб.)

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2020-2022 годы физических объемов по строительству соответствующих мероприятий «последней мили».

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных о строительстве мероприятий «последней мили» в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 192 850 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год 167 724 тыс. руб. увеличение относительно плана составило:

192 850 - 167 724 = 25 126 тыс. руб.

9. Выпадающие доходы на строительство «последней мили» для заявителей, плата для которых установлена по индивидуальному проекту с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно, в размере -2 065 тыс. руб.  с учетом корректировки выпадающих доходов по фактическому исполнению договоров за 2015-2021 годы и индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э.

Выпадающие доходы определены на основании данных, представленных в составе обосновывающих материалов АО «РЭС», по исполнению, расторжению, аннулированию и внесению изменений в договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями, плата по которым установлена департаментом по индивидуальному проекту.

10. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с выполнением мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по индивидуальному проекту, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 102 606 тыс. руб.: план на 2024 год – 103 010 тыс. руб., с учетом корректировки выпадающих доходов за 2022-2023 годы в размере – 404 тыс. руб.

Расходы определены на основании приказов департамента по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (от 31.05.2022 № 88-ЭЭ, от 05.05.2022 № 73-ЭЭ, от 27.07.202 № 126-ЭЭ, от 12.10.2021 № 181-ЭЭ, от 20.09.2022 № 208-ЭЭ, от 06.12.2021 № 395-ЭЭ и от 27.12.2021 № 607-ЭЭ) с учетом представленного АО «РЭС» графика финансирования мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети).

11. Корректировка выпадающих доходов за 2022 год, связанных с расходами на обеспечение Заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), связанные с технологическим присоединением с платой в размере 550 руб. и 550 руб. * на количество членов некоммерческих объединений/земельных участков некоммерческих объединений, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение в размере – 19 566 тыс. руб.

Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 75 695 тыс. руб., при плановой величине, учтенной департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год 95 261 тыс. руб. Таким образом, снижение относительно плана составило:

95 261 - 75 695 = 19 566 тыс. руб.

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э размер составил -22 192  тыс. руб..

12. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с обеспечением категории заявителей, размер платы за технологическое присоединение которых определен с применением льготной ставки 1000 руб. за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) определен в размере 13 139 тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2020-2022 годы физических объемов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитанных на основании представленных в обосновывающих материалах фактических данных. При этом источником покрытия указанных выпадающих доходов является экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке сетевой организации при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с п. 3 ст.23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и рассчитанная в соответствии с п.34(3) Основ ценообразования.

Кроме того, учтена корректировка выпадающих доходов в части фактических данных за 2022 год. Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 1 604 тыс. руб., при этом плановая величина департаментом не учитывалась при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 1 819 тыс. руб.;

13. Выпадающие доходы на 2024 год, связанные с обеспечением категории заявителей, размер платы за технологическое присоединение которых определен с применением льготной ставки 4000-5000 руб. за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) определен в размере 23 643тыс. руб.

Плановые расходы определены в соответствии с положениями Методических указаний № 215-э/1 исходя из утвержденных на 2024 год стандартизированных тарифных ставок и средних за 2020-2022 годы физических объемов по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитанных на основании представленных в обосновывающих материалах фактических данных. При этом источником покрытия указанных выпадающих доходов является экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке сетевой организации при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с п. 3 ст.23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и рассчитанная в соответствии с п.34(3) Основ ценообразования.

Кроме того, учтена корректировка выпадающих доходов в части фактических данных за 2022 год. Величина фактических расходов определена на основании фактических данных по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 2022 году на основании представленных обосновывающих материалов в размере 7 718 тыс. руб., при этом плановая величина департаментом не учитывалась при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

С учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 8 753 тыс. руб.

14. Выпадающие доходы по факту 2022 года, связанные с обеспечением нельготной категории заявителей средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), не учтённых в составе платы за технологическое присоединение в связи с отсутствием утвержденных ставок платы (по договорам об осуществлении технологического присоединения, заключенным позднее 01.07.2020 по которым в отсутствие утвержденных департаментом стандартизированных тарифных  ставок сетевой организацией взяты на себя обязательства по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) не компенсированные платой за технологическое присоединение) определены на основании фактических данных о расходах АО «РЭС», представленных в обосновывающих материалах, в размере 572 тыс. руб., с учетом индексации в соответствии с п.11 Методических указаний №98-э корректировка составила 649 тыс. руб.

Сводные расчеты, а также расчетные таблицы Выпадающих доходов на 2022-2024 годы согласно Методическим указаниям № 215-э/1 прилагаются к настоящему Заключению.

Раздел 6. «Расходы на покупку потерь»:

В связи с пересмотром долгосрочного параметра регулирования «Уровень потерь электрической энергии на 2021-2025 годы» департаментом проведен пересмотр учитываемых при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы расходов АО «РЭС» на покупку потерь электрической энергии, в том числе на каждый год долгосрочный период регулирования следующим образом (расчет прилагается к настоящему Заключению):

на 2021 год в размере 3 278 868 тыс. руб. и сформированы исходя из объема потерь в размере 1 489,803 млн. кВт.ч., рассчитанного исходя из пересмотренного уровня потерь 11,37% (обоснование изложено в подразделе 1.1. раздела 1) и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2021 год в размере 2 200,87 руб./МВтч. Снижение относительно величины, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на 2021 год, составило 469 554 тыс. руб.;

на 2022 год в размере 3 555 191 тыс. руб. и сформированы исходя из объема потерь в размере 1 563,488 млн. кВт.ч., рассчитанного исходя из пересмотренного уровня потерь 11,37% и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2022 год в размере 2 273,88 руб./МВтч. Снижение относительно величины, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на 2022 год, составило 509 125 тыс. руб.;

на 2023 год в размере 4 395 295 тыс. руб. и сформированы исходя из объема потерь в размере 1 591,188 млн. кВт.ч., рассчитанного исходя из пересмотренного уровня потерь 11,37% и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2023 год в размере 2 762,27 руб./МВтч. Снижение относительно величины, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на 2023 год, составило 629 433 тыс. руб.;

на 2024 год в размере 4 838 693 тыс. руб. и сформированы исходя из объема потерь в размере 1 659,798 млн. кВт.ч., рассчитанного исходя из пересмотренного уровня потерь 11,37% и пересмотренной величины прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2024 год в размере                             2 915,23 руб./МВтч. Снижение относительно величины, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на 2024 год, составило 736 233 тыс. руб.;

на 2025 год в размере 5 733 783 тыс. руб. и сформированы исходя из объема потерь в размере 1 718,984 млн. кВт.ч., рассчитанного исходя из пересмотренного уровня потерь 11,37% и прогнозируемого тарифа покупки потерь на 2025 год в размере 3 335,56 руб./МВтч. Снижение относительно величины, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической на 2025 год, составило 821 113 тыс. руб.

Пересмотр НВВ АО «РЭС» на 2025 год

В результате пересмотра учитываемых в составе НВВ АО «РЭС» на 2021-2024 годы расходов по вышеуказанным статьям затрат, снижение относительно установленной департаментом НВВ АО «РЭС» на 2021-2024 годы с учетом параметров прогноза социального экономического развития Российской Федерации, одобренных на заседании Правительства РФ 30.04.2025 года, составит:

в ценах 2025 года – (-1 880 614) тыс. руб.;

в ценах 2026 года – (-1 982 167) тыс. руб.;

Руководствуясь Решением ФАС России, в целях сохранения финансовой устойчивости и, как следствие, сохранения надежного электроснабжения потребителей электрической энергии системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области - АО «РЭС» департаментом будет учтено указанное изъятие в составе НВВ АО «РЭС» в 2026 году с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями пункта 7 Основ ценообразования.

Кроме того, в целях недопущения изменения единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Новосибирской области на 2025 год НВВ АО «РЭС» на 2025 год пересмотрена с учетом их значений, согласованных приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.11.2024 № 921/24 «О согласовании решений исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) на уровне выше максимальных уровней, установленных ФАС России на 2025 год».

Сравнительные показатели НВВ АО «РЭС» на 2025 год в части содержания сетей с учетом пересмотра представлены в таблице ниже.

| Показатель | Ед. изм. | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Пересмотр департаментом составляющих НВВ на основании предписания ФАС России от 24.02.2025 №СП/15905/25 |  |
|  |  |  | С учетом пересмотра | Отклонение |
| НВВ АО "РЭС" без учета оплаты потерь э/э (НВВ на содержание) | тыс. руб. | 16 615 971 | 16 621 197,3 | 5 226,7 |
| из нее показатели, пересмотренные на основании предписания ФАС России |  |  |  |  |
| Подконтрольные расходы (с учетом метода аналогов) | тыс. руб. | 4 630 569 | 4 558 802 | -71 767 |
| Аренда | тыс. руб. | 285 791 | 285 791 | 0 |
| Корректировка по полезному отпуску и ценам на э/э | тыс. руб. | -1 317 684 | -567 855 | 749 829 |
| Корректировка неподконтрольных расходов (в части арендной платы) | тыс. руб. | 19 684 | 19 684 | 0 |
| Компенсация ОР (ПР), связанная с изменением инфляции и количества активов | тыс. руб. | 395 168 | 389 044 | -6 125 |
| Экономия потерь э/э (в составе НВВ на содержание) | тыс. руб. | 1 394 007 | 712 441 | -681 566 |
| "Сглаживание" 2025 года | тыс. руб. | 369 266 | 383 872 | 14 606 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 109 117 | 1 109 366 | 249 |

Таким образом, предлагается пересмотреть НВВ АО «РЭС» на 2025 год на содержание сетей в размере 16 621 197,3 тыс. руб., с ростом относительно установленной департаментом величины на 5 226,7 тыс. руб.

Расчетные и обосновывающие материалы прилагаются к настоящему заключению.

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                                                   А. А. Меленчук

Исполнитель Арбузова О.Б.