Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кубометр» к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение КТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 61/9»

«Желдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с Агентским договором от 23.06.2017 № 245551  осуществляет функции по  технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям  ОАО «Российские железные дороги».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Желдорэнерго» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – «Желдорэнерго») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кубометр» (ОГРН 1125476140404 ИНН 5410046901) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЖД»  по проекту «Технологическое присоединение КТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Линейная, д. 61/9» (далее – проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности «Желдорэнерго», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЖД»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с выданными «Желдорэнерго» предварительными техническими условиями, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 320 кВт. Заявленная категория надежности – 3.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

1) заключение договора с АО «РЭС» на увеличение максимальной мощности по ТПС Мошково на 320 кВт с последующим выполнением технических условий;

2) проверка соответствия действующим требованиям нормативно-технических документов в условиях увеличивающихся электрических нагрузок (ЛЭП-10 кВ фидер «Ф3-10 кВ, ТПС Мошково):

- мощности и номинального тока обмоток трансформаторов;

- номинального тока и номинального тока отключения выключателей,

- номинального тока иных коммутационных аппаратов,

- номинального тока первичных обмоток трансформаторов тока,

- сечения сборных и соединительных шин, токопроводов, кабелей, проводов линий электропередач,

- наличия и количества ступеней защит, а также коэффициентов, характеризующих их работу (коэффициентов чувствительности, запаса и отстройки);

- ёмкости источников электроэнергии в сети постоянного оперативного тока.

3) замену (при выявлении несоответствия) элементов электроустановок, монтаж защит и (или) изменение их уставок в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

4) монтаж разъединителя на отдельно стоящей опоре;

5) организацию ответвления отходящей ЛЭП-10 кВ через разъединитель на отдельно стоящей опоре от опоры № 12 ВЛЭП-10 кВ «Ф3-10 кВ» ТПС Мошково;

6) строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от нового присоединения до границ участка Заявителя.

ОАО «РЖД» является для АО «Региональные электрические сети» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, ОАО «РЖД» обратилось в АО «Региональные электрические сети» за увеличением максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кубометр».  Пунктом 33 приказа департамента от 23.01.2018 № 5-ТП установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение тяговой подстанции «Мошково», расположенной по адресу: НСО, Мошковский район, рабочий поселок Мошково, ст. Мошково», в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кубометр». В связи с этим плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» составляет 608,508 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 74,391 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 459,726 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 74,391 тыс. руб. в соответствии с пунктом 33 приказа департамента от 23.01.2018 № 5-ТП.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 495,809 тыс. руб.  (без НДС) со снижением на 112,699 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,375 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) - монтаж разъединителя, организацию ответвления отходящей ЛЭП-10 кВ и строительство отходящей ЛЭП-10 кВ от нового присоединения до границ участка Заявителя (пункты 4-6 технических условий) в размере 347,027 тыс. руб. со снижением относительно расчета организации на 112,699 тыс.руб. (в соответствии с пунктом 14 Методических указаний указанные расходы определены на основании приказа департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год» (пункт 22 приложения № 2) и длины необходимой к строительству линии электропередач (0,2 км), указанной в обосновывающих материалах

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 74,391 тыс. руб. в соответствии с пунктом 39 приказа департамента от 23.01.2018 № 5-ТП.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,375 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 69,016 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 3. | Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) | 347,027 | расчет по приказу департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 4. | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) | 74,391 | приказ департамента от 23.01.2018 № 5-ТП |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 495,809 |  |