Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение православного храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (ОГРН 1115400002717 ИНН 5406970312) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение православного храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская», (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-15/146613 от 19.12.2017 максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 146,044 кВт. Заявленная категория надежности – I,II.

Мощность разрешается от РУ-0,4 кВ ТП-57 от РП-50 ПС 220 кВ Правобережная и ПС 110 кВ Красногорская.

Указанными техническими условиями предусмотрено:

- урегулирование отношений с собственником ПС 220 кВ Правобережная в части выполнения организационно-технических мероприятий по замене силового оборудования на ПС;

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Красногорская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ;

- прокладку двух кабельных линий 0,4 кВ от ТП-57 до границ участка заявителя.

В составе обосновывающих материалов представлена справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения, подписанная директором по технологическим присоединениям АО «РЭС», в связи с отсутствием свободной трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Красногорская и ПС 220 кВ Правобережная.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 191.585 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 74,391 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 117,194 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 74,391 тыс. руб.  (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,375 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

3. Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (Ри)  - прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем в бумажной изоляции сечением от 100 мм» до 200 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-57 до границ участка заявителя в размере 117,194 тыс. руб. исключены из расчета платы за технологическое присоединение  в соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Не учитываемые расходы на выполнение технических условий сетевой организацией будут включены в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Указанные расходы определены департаментом в размере 117,194 тыс. руб. на основании приказа департамента от 29.12.2017 № 710-ТП (пункт 30 приложения № 2) и длины необходимой к строительству линии электропередач (0,0425 км), указанной в обосновывающих материалах.

Пунктом 2 приказа департамента от 26.09.2017 № 324-ТП утверждена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Направленный в адрес Заявителя договор аннулирован, в связи с неподписанием заявителем в установленный срок, кроме того в новой заявке Заявителем изменен объем максимальной мощности энергопринимающих устройств, поэтому необходимо признать утратившим силу указанный пункт приказа.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,375 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 69,016 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 74,391 |  |