Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.И. Кульченко с максимальной мощностью 250 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»  по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение 44 строящихся индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: НСО, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет», Заявитель – С.И. Кульченко

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств С.И. Кульченко  (далее – Заявитель, С.И. Кульченко  ) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение 44 строящихся индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: НСО, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет»,   (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/113891 от 21.09.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 250 кВт, в том числе:

1этап: 15 кВт;

2 этап: 235 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети 10кВ от ТПС 110 кВ Гусиный Брод.

Заявленная категория надежности – III.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет : урегулирование взаимоотношений с владельцем ТПС 110 кВ Гусиный Брод – ОАО «РЖД» в части пропуска дополнительной мощности в точке присоединения электрических сетей АО «РЭС» к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой сетевой организации, а также в части выполнения смежной сетевой организацией работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства , включенных (подлежащих включения) в инвестиционные программы смежной сетевой организации ОАО «РЖД», в объёме, необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки; реконструция КЛ-10 кВ фид. 2 ТПС 110 кВ Гусиный Брод от РУ 10 кВ II секции шин 10 кВ ТПС 110 кВ Гусиный Брод до оп. №1.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ фид.2 ТПС 110 кВ Гусиный Брод (ориентировочно опора №155)  до границ участка Заявителя.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет  1 366,854 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  100,004 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 1 266,850 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  1 327,438 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 39,416 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  5,964тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,862 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 15,356 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 13,538 тыс. руб.

3. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией: строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ фид.2 ТПС 110 кВ Гусиный Брод (ориентировочно опора №155)  до границ участка Заявителя в размере  1 266,850 тыс. руб.

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  9,446 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 14,004 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  29,822тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,012 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   С.И. Кульченко к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.И. Кульченко к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 5,964 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 15,356 | Калькуляция |
| 2.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 этап) |  | 7,678 | Калькуляция |
| 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (2 этап) |  | 7,678 | Калькуляция |
| 3. | Выполнение технических условий сетевой организацией: |  | 1 266,850 | Локальный сметный расчёт |
| 3.1. | строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ фид.2 ТПС 110 кВ Гусиный Брод (ориентировочно опора №155) до границ участка Заявителя. |  |  |  |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 9,446 | Калькуляция |
| 4.1. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (1 этап) |  | 4,723 | Калькуляция |
| 4.2. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (2 этап) |  | 4,723 | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 29,822 | Калькуляция |
| 5.1. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 этап) |  | 20,648 | Калькуляция |
| 5.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (2 этап) |  | 9,174 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 1 327,438 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 5309,75 руб./кВт

Консультант отдела регулирования платы

за технологическое присоединение и

инвестиционных программ                                                                С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела  регулирования платы

за технологическое присоединение и

инвестиционных программ                                                                   В.М. Никитин

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко