Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств УПФР в городе Искитим и Искитимском районе Новосибирской области с максимальной мощностью 96,1 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»  по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение административного здания  (нежилого помещения) по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 39А», Заявитель – УПФР в городе Искитим и Искитимском районе Новосибирской области

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств УПФР в городе Искитим и Искитимском районе Новосибирской области (ОГРН 1025404791422, ИНН 5446107889) (далее – Заявитель, УПФР) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение административного здания  (нежилого помещения) по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 39А»,   (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-19и/113478 от 28.07.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 96,1 кВт.

Мощность разрешается по распределительной сети на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Искитимская через шины ТП-119и.

Заявленная категория надежности – II.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет мероприятия по замене существующих трансформаторов ПС 110 кВ Искитимская мощностью 1х40 МВА и 1х40,5 МВА на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объёма работ. Урегулирование отношений с собственником ПС 220 кВ Южная в части выполнения организационно – технических мероприятий по замене силового оборудования на ПС на оборудование большей номинальной мощности. Установка дополнительной панели ЩО-70 на секции Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-119и.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП- 119и  до границ участка Заявителя.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет  1 871,357 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  74,897 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 1 796,460 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере 1 844,634тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 26,723 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  5,459 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,693 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 7,702 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7,261 тыс. руб.

3. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП- 119и  до границ участка Заявителя в размере  1 796,460 тыс. руб.

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  6,502 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,241 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  28,511 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7,528 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   УПФР в городе Искитим и Искитимском районе Новосибирской области к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств УПФР в городе Искитим и Искитимском районе Новосибирской области к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 5,459 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 7,702 | Калькуляция |
| 3. | Выполнение технических условий сетевой организацией: |  | 1 796,460 | Локальный сметный расчёт |
| 3.1. | строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП- 119и до границ участка Заявителя |  |  |  |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 6,502 | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 28,511 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 1 844,634 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 19194,94 руб./кВт

Консультант отдела регулирования платы

за технологическое присоединение и

инвестиционных программ                                                                С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела  регулирования платы

за технологическое присоединение и

инвестиционных программ                                                                   В.М. Никитин

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко