Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Надежда» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кормосмесителя по адресу: Новосибирская область, Баганский район, МО Мироновский сельсовет (кадастровый номер земельного участка 54:01:025101:1200)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Надежда» (ОГРН 1025406227692 ИНН 5417104308) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кормосмесителя по адресу: Новосибирская область, Баганский район, МО Мироновский сельсовет (кадастровый номер земельного участка 54:01:025101:1200)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям определяются в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв,

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный N 59986);

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения;

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 52-24-21849-21 от 18.09.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 180 кВт, в том числе:

- 80 кВт существующая мощность, оформленная актом № 5206554 от 12.11.2021 об осуществлении технологического присоединения для электроснабжения кормосмесителя от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №23-317 по схеме, обеспечивающей III категорию по надежности электроснабжения;

- 100 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения –  3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 23-317 (ЛЭП-10 кВ Ф №23-3, 1СШ ПС 110 кВ Савкинская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- реконструкция ТП-10/0,4 кВ №23-317 путем замены существующего трансформатора на трансформатор большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 01.04.2025 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию ТП-10/0,4 кВ №23-317 путем замены существующего трансформатора на трансформатор большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ. При этом указанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по реконструкции ТП-10/0,4 кВ №23-317 путем замены существующего трансформатора на трансформатор большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2024 № 49@ инвестиционную программу АО «РЭС» 2024-2028 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Надежда» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 1027,706 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  81,471 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 27,349 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

5. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв) составляют 918,886 тыс. руб. (без НДС).

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 964,482 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 17,858 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 63,613 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год» (далее – приказ № 318-ЭЭ/НПА).

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы  на установку одного средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 27,349 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 318-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

6. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв) составляют 855,662 тыс. руб. (без НДС), в соответствии со сметой № 02-01-01 «Замена силового трансформатора ТМГ 160 на ТМГ 250», выполненной с применением сметных нормативов (далее – Сметные нормативы) с учетом корректировки департаментом представленных расходов.

Проектной документацией «Реконструкция электрических сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения кормосмесителя по адресу: Новосибирская область, Баганский район, МО Мироновский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:01:025101:1200) шифр: 24-10-53-ЭС.5.1 предусмотрена замена существующего силового трансформатора ТМГ-10/0,4-160 кВа на  ТМГ-10/0,4-250 кВа с последующей его установкой на существующие ж/б стоики опор (лист 7). Спецификацией оборудования, изделий, материалов шифр: 24-10-53 ЭЧ.С предусмотрено  к установке: трансформатор ТМГ-250-10/0,4 Y/Zн-11 УХЛ1 - 1 шт., автоматический выключатель ВА 57-39/400 А – 1 шт., патрон предохранителя ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 – 3 шт.

В соответствии с п. 4.2.11  «Правил устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.

С учетом представленной  проектной документации: шифр: 24-10-53-ЭС.5.1 реконструируемая трансформаторная подстанция относится к мачтовой трансформаторной ПС (МТП).

Для расчета расходов на выполнение проектных работ АО «РЭС» выбирает параметр цены по №5.1 табл. 3.13 Приказа Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры» (далее – Приказ № 847/пр) для «Комплектной трансформаторная подстанция класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23 - 0,69 кВ проходная, киоскового типа, с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью до 1 x 630 кВА включительно» в размере - 80,8 тыс. руб, что не соответствует мощности устанавливаемого силового трансформатора, а также типу и параметрам реконструируемой трансформаторной подстанции предусмотренной проектом шифр: 24-10-53-ЭС.5.1, которая не имеет корпуса со встроенными распределительными устройствами 10 кВ и 0,4 кВ, а также устройства автоматического включения резерва. При этом указанная табл. 3.13 Приказа № 847/пр содержит параметр цены  №1 для мачтовой трансформаторной подстанции, полной мощностью до 1 x 250 кВА в размере - 38,6 тыс. руб.

С учетом изложенного департаментом произведен пересчет расходов на проектные работы в соответствии с параметром цены №1 табл. 3.13 Приказа №847/пр в размере – 33 350,4 рублей.

В соответствии с абзацем 2 пункта 179 приказа от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) в размерах, не превышающих:

а) 2 (двух) процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;

б) 3 (трех) процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов;

в) 10 (десяти) процентов - для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Так как АО «РЭС» не представлено согласование от АО «Надежда»  департаментом исключены «непредвиденные затраты» в размере – 26 763,68 рублей из сметы № 02-01-01 «Замена силового трансформатора ТМГ 160 на ТМГ 250».

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Надежда» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Надежда» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 17,858 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 63,613 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе: | 855,662 |  |
| 3.1 | Замена силового трансформатора ТМГ 160 на ТМГ 250 | 855,662 | Сметные нормативы |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 27,349 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 964,482 |  |