Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Региональные электрические сети» к электрическим сетям ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «РЭС» в рамках исполнения технических условий ООО «Нестле Россия» с мероприятиями по оснащению ПС 220 кВ Научная устройством АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3), ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)».

По результатам рассмотрения представленных ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (далее – ФГУП «УЭВ»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Акционерного общества  «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437 ИНН 5406291470) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ФГУП «УЭВ» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «РЭС» в рамках исполнения технических условий ООО «Нестле Россия» с мероприятиями по оснащению ПС 220 кВ Научная устройством АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3), ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ФГУП «УЭВ», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ФГУП «УЭВ» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленным ФГУП «УЭВ» проектом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 15000 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2.

Класс напряжения: 110 кВ.

В соответствии с указанными техническими условиями ФГУП «УЭВ» выполняет следующий объем работ:

- оснастить ПС 220 кВ Научная устройством АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3), ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) с действием на отключение нагрузки ООО «Нестле Россия»; устройства противоаварийной автоматики должны соответствовать требованиям к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №101;

- организовать канал ПА для реализации управляющих воздействий от устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3), ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4), устанавливаемого на ПС 220 кВ Научная, до ПС 110 кВ Заречная;

- ФГУП «УЭВ» выполняет указанные мероприятия в пределах границ земельных участков объектов ФГУП «УЭВ».

В целях проверки доводов ФГУП «УЭВ» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы ФГУП «УЭВ», который показал, что вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 110 от 08.07.2022  корректировку инвестиционной программы ФГУП «УЭВ» на период регулирования 2020-2024 годы.

Таким образом, данные, представленные ФГУП «УЭВ», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением ФГУП «УЭВ» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «РЭС» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ФГУП «УЭВ» составляет 74,375 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 74,375 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 19,077 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 55,298 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

4. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

ФГУП «УЭВ» представлен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, расчет расходов выполнен  на основании объектов-аналогов АО «РЭС» с учетом индексации в соответствии с подпунктом «д» пункта 32 Методических указаний.

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Размер расходов на основании объектов-аналогов составил 20 489,562 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   20 489,562 тыс. руб. с учетом индексации в соответствии с подпунктом «д» пункта 32 Методических указаний.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «РЭС» к электрическим сетям ФГУП «УЭВ» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «РЭС» к электрическим сетям ФГУП «УЭВ»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 19,077 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 55,298 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 74,375 |  |