Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение православного храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (ОГРН 1115400002717 ИНН 5406970312) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение православного храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская», (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-15/141383 от 07.08.2017 максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 101,318 кВт. Заявленная категория надежности – I,II.

Мощность разрешается от РУ-0,4 кВ ТП-57 от РП-50 ПС 220 кВ Правобережная и ПС 110 кВ Красногорская.

Указанными техническими условиями предусмотрено:

- урегулирование отношений с собственником ПС 220 кВ Правобережная в части выполнения организационно-технических мероприятий по замене силового оборудования на ПС;

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Красногорская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ;

- прокладку двух кабельных линий 0,4 кВ от ТП-57 до границ участка заявителя.

В составе обосновывающих материалов представлена справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения, подписанная директором по технологическим присоединениям АО «РЭС», в связи с отсутствием свободной трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Красногорская и ПС 220 кВ Правобережная.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 190,287 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), составляют  94,889 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства («последняя миля») составляют 95,398 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере 97,706 тыс. руб. (без НДС) со снижением на 92,581 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю в размере 4,578 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2017 год). Снижение составило 3,688 тыс. руб.

2. Экономически обоснованные расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства  - КЛ-0,4 кВ («последней мили») в размере 95,398 тыс.руб. в соответствии с расчетом организации.

Кроме того в соответствии с пунктом 10 Методических условий (для энергопринимающих устройств с максимальной мощностью не более 150 кВт с 1 октября 2015 года) в составе платы за технологическое присоединение учитывается не более 50% расходов на выполнение технических условий сетевой организацией. В связи с этим расходы на выполнение мероприятий «последней мили», включаемые в плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя составили 47,699 тыс. руб. Не учитываемые расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере 47,699 тыс. руб. будут включены в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по факту исполнения.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 13,909 тыс. руб.  в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2017 год). Снижение составило 13,772 тыс. руб.

4. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 6,496 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2017 год). Снижение составило 13,762 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 25,024 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» на 2017 год). Снижение составило 13,660 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 4,578 | Калькуляция |
| 2. | Строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ | 47,699 | Локальная смета |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 13,909 | Калькуляция |
| 4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 6,496 | Калькуляция |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 25,024 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 97,706 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 964 руб./кВт