Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спектр-1» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение офисных помещений со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кошурникова, з/у 51/1».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спектр-1» (ОГРН 1175476073300 ИНН 5405004676) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение офисных помещений со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кошурникова, з/у 51/1» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-04-14/244496 от 12.09.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 386,8 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 и секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (яч. 9 РП-1505; ф. 10-309 ПС 110 кВ Светлая и яч. 16 РП-1505; ф.11-145 ПС 110 кВ Воинская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВа включительно шкафного или киоскового типа (далее ТП);

- для питания ТП строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6); предусмотреть: кабельные линии 10 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 25 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине длиной 10 м; кабельные линии 10 кВ с двумя кабелями в траншее длиной 20 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной 26 м; ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) завести на I секцию РУ-10 кВ ТП, а ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6) завести на II секцию РУ-10 кВ ТП;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ и ниже многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-1; предусмотреть: кабельные линии 0,4 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м; кабельные линии 0,4 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклоннного бурения, с четырьмя трубами в скважине длиной 45 м;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ и ниже с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-2; предусмотреть: кабельные линии 0,4 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м; кабельные линии 0,4 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с четырьмя трубами в скважине длиной 45 м;

- установку 4 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 18.09.2023 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо на ПС 110 кВ Воинская заменить существующие трансформаторы мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ.

При этом мероприятие по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА не включено в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью в размере 386,8 кВт необходимо выполнить объем работ:

- строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВа включительно шкафного или киоскового типа;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6) (к прокладке предусмотреть: кабельные линии 10 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 25 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине длиной 10 м; кабельные линии 10 кВ с двумя кабелями в траншее длиной 20 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной 26 м);

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ и ниже многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-1; предусмотреть: кабельные линии 0,4 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м; кабельные линии 0,4 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклоннного бурения, с четырьмя трубами в скважине длиной 45 м;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ и ниже с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-2; предусмотреть: кабельные линии 0,4 кВ с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м; кабельные линии 0,4 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с четырьмя трубами в скважине длиной 45 м;

- установку 4 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфаз-ных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказами МЖКХ и Э НСО № 200 от 01.12.2022, № 111-НПА от 14.08.2023  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Дополнительно, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в необходимом Заявителю объеме на ПС 110 кВ Воинская подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спектр-1» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 7 385,255 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  составляют 7 183,464 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 127,416 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 7 385,254 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 19,077 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 55,298 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" в размере 7 183,463  тыс. руб. на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» определены сетевой организацией на основании приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год», в том числе:

- строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 2 490,218 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 22. приложения № 5 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее длиной 25 м – 228, 525 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу) от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6);

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно длиной 10 м – 344, 059 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.31. приложения № 3 к приказу) от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6);

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 20 м – 86, 130 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.7. приложения № 3 к приказу) от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6);

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно длиной 26 м – 483, 695 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.29. приложения № 3 к приказу) от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 1) – РУ-10 кВ ТП-1506 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1507 (яч. 4) – РУ-10 кВ ТП-1945 (яч. 6);

- строительство кабельных линий 0,4 кВ и ниже многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м – 17, 284 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.8. приложения № 3 к приказу) с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-1;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ и ниже, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно длиной 45 м – 1758, 134 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.31. приложения № 3 к приказу) с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-1;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ и ниже многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее длиной 3 м – 17, 284 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.8. приложения № 3 к приказу) с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-2;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ и ниже, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно длиной 45 м – 1758, 134 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.31. приложения № 3 к приказу) с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-2;

4. Расходы на установку 4 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ составляют 4х31,854=127,416 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3 приложения 7  приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, на основании Сборника «Укрупнен-ные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы).

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам составил   221 977,620 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   221 977,620 тыс. руб. согласно Сметным нормативам.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спектр-1» к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спектр-1» к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 19,077 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 55,298 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 7 183,463 |  |
| 3.1. | Строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 2 490,218 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3.2. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 1 142,409 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3.3. | Строительство кабельных линий 0,4 кВ | 3 550,836 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 127,416 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 7 385,254 |  |