Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Садоводческого некоммерческого товарищества «Пять озёр» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение 2000 жилых домов, расположенных по адресу: НСО, Колыванский район, МО Соколовского сельсовета», заказчик – Садоводческое некоммерческое товарищество «Пять озёр»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Садоводческого некоммерческого товарищества «Пять озёр» (ОГРН 1085407018630, ИНН 5407056944) (далее – Заявитель,  СНТ «Пять озёр») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение 2000 жилых домов, расположенных по адресу: НСО, Колыванский район, МО Соколовского сельсовета »  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/97265-1 от 15.10.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 4000 кВт.

Мощность разрешается от РУ-10 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ.

Заявленная категория надежности – III.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство однотрансформаторной ПС 110 кВ с установленной мощностью силового трансформатора 6,3 МВА классом напряжения 110/10 кВ в границах участка Заявителя. Для питания вновь построенной ПС 110/10 кВ предусмотреть строительство отпаечной ВЛ 110 кВ (С-26).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  317 793,950 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  95,650 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 317 698,300 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  317 760,150 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 32,495 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  6,459 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,033 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере  317 698,300 тыс. руб. , в том числе:

строительство ПС 110/10 кВ 1х6,3 МВА открытого типа – 169 860,143 тыс. руб.;

строительство питающей ВЛ 110 кВ – 147 838,157 тыс. руб.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 11,308 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 9,602 тыс. руб.

4.Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  5,600 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 8,302 тыс. руб.

5.Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  39,788 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 12,558 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   СНТ «Пять озёр» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Пять озёр» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 6,459 | калькуляция |
| 2. | Выполнение технических условий сетевой организацией, в т.ч.: |  | 317 698,300 | Расчёт |
| 2.1. | строительство ПС 110/10 кВ 1х6,3 МВА открытого типа |  | 169 860,143 |  |
| 2.2. | строительство питающей ВЛ 110 кВ |  | 147 838,157 |  |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 11,308 | калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 5,600 | калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 39,788 | калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 317 761,455 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 79440,36 руб./кВт

Объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене провода АС-70 ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань (С-24) на провод с большей пропускной способностью, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимащих устройств СНТ «Пять озёр», определенный в размере  858 717,799 тыс. руб. (без. НДС) для включения в размер необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 г., в соответствии с п.13 Методических указаний, департамент считает технически и экономически необоснованным.

Согласно п. 13 Методических указаний при установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту расходы сетевой организации на реконструкцию и (или) новое строительство, объём которых согласно п.7 Основ ценообразования учитывается при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,  должны быть связаны с данным присоединением.

В данном случае, в соответствии с пунктом 3.1.2. указанных технических условий сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

- строительство однотрансформаторной ПС 110 кВ с установленной мощностью силового трансформатора 6,3 МВА классом напряжения 110/10 кВ в границах участка Заявителя. Для питания вновь построенной ПС 110/10 кВ предусмотреть строительство отпаечной ВЛ 110 кВ (С-26).

Из чего следует, что ВЛ 110 кВ С-24 не участвует в схеме технологического присоединения новой мощности 4000 кВт ( потребитель III категории по надежности электроснабжения), и соответственно не связана с данным технологическим присоединением.

Главный эксперт отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко