Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Строительно- промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» посредством  перераспределения максимальной мощности 1500 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, IV очередь строительства»,  заказчик – Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Строительно-промышленного общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» (ОГРН 1125476078980, ИНН 5406710040) (далее – Заявитель,  СП ООО «Сибакадемстрой») посредством перераспределения максимальной мощности к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, IV очередь строительства»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-13/109321 от 12.02.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 4379,611 кВт, в том числе:

- 2879,611 кВт – мощность, оформленная актами разграничения между СП ООО «Сибакадемстрой» и ОАО «РЭС», а именно: 1500,521 кВт – 1-я очередь (I-VII этапы) строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. большевистская (АРБП и ЭО б/н от 05.03.2014, АРБП-53-ЮРЭС-68 от 01.07.2014); 1379,09 кВт – 2-я очередь строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская (АРБП-53-ЮРЭС-668 от 24.12.2014).

1500 кВт – вновь вводимая мощность, за счёт перераспределения мощности 10126,7 кВт, разрешенной ОАО «Новосибирский инструментальный завод» договором на отпуск и потребление электрической энергии №206 от 08.09.1995 (абонент №4206) с ОАО «Новосибирскэнергосбыт», в соответствии с заключенным соглашением о перераспределении максимальной мощности б/н от 17.10.2014 между ОАО «Новосибирский инструментальный завод» и СП ООО «Сибакадемстрой», уведомлением о перераспределении мощности б/н о 17.10.2014.

Мощность разрешается на напряжении 6 кВ от ПС 110 кВ Инструментальная.

Заявленная категория надежности – II, I.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  82,641тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  82,641 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  50,856 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 31,785 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  2,808 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,811 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 24,980 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 15,396 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  6,396 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  16,672 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 5,396 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   СП ООО «Сибакадемстрой» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СП ООО «Сибакадемстрой» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 2,808 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 24,980 |  |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 6,396 |  |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 16,672 |  |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 50,856 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 33,90 руб./кВт

Главный эксперт отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко