Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ, складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Плотниково (кадастровый номер земельного участка: 54:19:153401:7205)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. (ОГРНИП 311547621700131 ИНН 540701025980) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ, складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Плотниково (кадастровый номер земельного участка: 54:19:153401:7205)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 54-24-24831-24 от 11.10.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 516 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения –  3.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ заявителя (2СШ ПС 110 кВ Плотниково, ЛЭП-10 кВ Ф-7).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ;

- строительство ориентировочно от опоры № 67 ЛЭП-10 кВ Ф-7 2СШ ПС 110 кВ Плотниково воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной ориентировочно 5 метров;

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А включительно;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10 кВ.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 28.06.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ  2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково до опоры №86 (ориентировочно), укомплектацию ячейки  №16 (Ф-7) в РУ-10 кВ 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. необходимо выполнить мероприятия по строительству ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно  оп. №67), установку линейного разъединителя, кроме того необходимо установить 1 трехфазный прибор учета прямого включения на уровне напряжения 10 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по реконструкции существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно) и укомплектации ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

С учетом обращения ИП Капишникова А. С. от 25.09.2024 № 586207 в АО «РЭС» с просьбой выполнения обязательств по строительству мероприятий «последней мили» силами заявителя, а также изменения номера опоры Ф.7 ПС 110 кВ Плотниково, от которой предполагалось строительство сетей 10 кВ с опоры 58 на опору 67 (ориентировочно), в проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вносятся существенные изменения в части изменения точки подключения и изменения схемы внешнего электроснабжения.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ, складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Плотниково (кадастровый номер земельного участка: 54:19:153401:7205)» с максимальной мощностью 516 кВт установлена пунктом 2 приказа департамента от 11.07.2024 № 160-ЭЭ.

В проект договора об осуществлении технологического присоединения, заключенный согласно указанного приказа, внесены существенные изменения, в связи с чем необходимо признать утратившим силу пункт 2 приказа департамента от 11.07.2024 № 160-ЭЭ.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 407,782 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 36,350 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 294,886 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  407,782 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 36,350 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной 0,005 км – 12,560 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от опоры № 67 ЛЭП-10 кВ Ф-7 2СШ ПС 110 кВ Плотниково;

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А вклю-чительно – 23,790 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

4. Расходы  на установку одного средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10 кВ  составляют 294,886 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 2.1 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям» в пункт 17 Правил ТП внесены следующие изменения:

-положения абзаца двадцать седьмого настоящего пункта в части недопустимости включения в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, не применяются в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт, осуществляемого на основании заявок, поданных после 1 июля 2024 г.

Так как заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя зарегистрирована АО «РЭС» - 03.06.2024, то расходы по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) не включаются в плату за технологическое присоединение.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно), а также укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 114 718,174 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА и на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   114 718,174 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, а также на основании объектов-аналогов, в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,030 км – 162,591 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.10. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство воздушной линии 10 кВ  на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно одноцепной длиной 12,300 км – 112 014,956 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.7. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ – 2 540,627 тыс. руб.  (по объектам-аналогам).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 36,350 |  |
| 3.1. | Строительство воздушной линии 10 кВ | 12,560 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Установка линейного разъединителя | 23,790 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 294,886 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 407,782 |  |