Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алфавит» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение логистического парка по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 2б (кадастровый номер земельного участка: 54:35:111375:20)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алфавит» (ОГРН 1245400004827 ИНН 5402081880) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение логистического парка по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 2б (кадастровый номер земельного участка: 54:35:111375:20)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-24-6223-1 от 08.10.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 950 кВт,  в настоящее время электроснабжение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется с нагрузкой 50 кВт (потребитель II категории), оформленной прежним владельцем ЗАО «Эдем» с АО «РЭС» Актом разграничения границ балансовой принадлежности сторон №АРБП/53/СРЭС/746 от 11.03.2015 на напряжении 10 кВ (точки присоединения:  ВЛ-10 кВ (оп. №16) от 1СШ-10 кВ РП-490 (яч. 9) и 2СШ-10 кВ РП-490 (яч. 18)).

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2, 3.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: секции Т-1 РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-3945 (яч. 17, РП-5110; фид. 10-215, ПС 110 кВ Пашино), секция Т-2 РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-3945 (яч. 18, РП-5110; фид. 10-223, ПС 110 кВ Пашино).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- перевод существующей схемы питания с РП-490 на РП-5110, для чего выполнить строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 6) и 2СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 5) до существующих КВЛ-10 кВ Заявителя на границе участка Заявителя, предусмотреть: кабельную линию 10 кВ с одним кабелем в траншее длиной 138 м; кабельную линию 10 кВ, прокладываемую методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине длиной 18 м; кабельные линии 10 кВ с двумя кабелями в траншее длиной 2041 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной 126 м.

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в подстанции.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения нагрузки 950 кВт от КЛ-10 кВ от ТП-5356 необходимо выполнение следующих мероприятий:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 6) и 2СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 5) до существующих КВЛ-10 кВ Заявителя на границе участка Заявителя.

Предусмотреть: кабельную линию 10 кВ с одним кабелем в траншее длиной 138 м; кабельную линию 10 кВ, прокладываемую методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине длиной 18 м; кабельные линии 10 кВ с двумя кабелями в траншее длиной 2041 м; кабельные линии 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной 126 м.

Указанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью в размере 950 кВт необходимо выполнить следующий объем работ:

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в подстанции.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия строительству КЛ-10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 6) и 2СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 5) до существующих КВЛ-10 кВ Заявителя на границе участка Заявителя не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алфавит» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 427,097 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 350,551 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в 427,097 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ №413-ЭЭ/НПА).

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы  на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ  составляют 350,551 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 2.2 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям» в пункт 17 Правил ТП внесены следующие изменения:

-положения абзаца двадцать седьмого настоящего пункта в части недопустимости включения в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, не применяются в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт, осуществляемого на основании заявок, поданных после 1 июля 2024 г.

Так как заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя зарегистрирована АО «РЭС» - 07.05.2024, то расходы по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) не включаются в плату за технологическое присоединение.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по переводу существующей схемы питания с РП-490 на РП-5110, строительству кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 6) и 2СШ-10 кВ ТП-5356 (яч. 5) до существующих КВЛ-10 кВ Заявителя на границе участка Заявителя, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 13 890,313 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   13 003,261 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний в том числе:

- строительство кабельной линии 10 кВ в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,138 км - 483,344 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения,  многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 0,018 км – 209,185 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.27. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншее многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 2,041 км – 10 004,454 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.6. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения,  многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0,126 км – 2 306,278 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.28. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алфавит» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алфавит» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 350,551 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 427,097 |  |