Приложение № -ЭЭ

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 19.11.2024 №

**Экспертное заключение**

**о внесении изменений в приказ департамента по тарифам**

**Новосибирской области от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА**

В соответствии с обращением Акционерного общества «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП»), которому для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кей Поинт Новосибирск» необходимо выполнить строительство кабельных линий 20 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода 70 квадратных мм с одной трубой в скважине, приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» следует дополнить соответствующей стандартизированной ставкой.

Согласно пункту 17 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, (далее – Методические указания), если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Техническими условиями № 23072024-236/1э предусмотрено в том числе:

- построить КЛ-20 кВ с точкой подключения от ячейки №15, №16 РУ-20 кВ в РП-4 АО «УК «ПЛП» (марка кабеля АПвПу2г 3х70мк/25, кабельные линии 20 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 70 квадратных мм включительно, с одной трубой в скважине, две скважины длиной 82,63м (всего 165,26 м) и кабельные линии 20 кВ в траншеях, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 70 квадратных мм включительно, с двумя кабелями в одной траншее, одна траншея длиной 1485м (длина кабеля в две нитки с учетом; 165,26 м в проколе, 3052м в траншее, 30 м прокладка кабеля по конструкциям в РП-4 АО «УК «ПЛП», 10 м компенсационный запас у РП, 10 м компенсационный запас у РП заявителя, 30 м компенсационный запас в месте установки соединительных муфт всего ориентировочно 3297,26 м).

В обоснование размера расходов АО «УК «ПЛП» предоставило локальный сметный расчет № 02-01-01 Электроснабжение (ГНБ прокол), выполненный в соответствии с действующими сметными нормативами 2024 года, а также коммерческие предложения на поставку электротехнического оборудования от ООО «Служба технической и эксплуатационной поддержки», ООО «Импэкс Электро», ООО «Антанта при этом:

- размер расходов на строительство кабельных линий 20 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода 70 квадратных мм с одной трубой в скважине составил - 3 203 618,5 рублей без НДС, что в пересчете на 1 км составляет 19 385 323,13 рублей без НДС.

По мнению департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) представленный АО «УК «ПЛП» локальный сметный расчет № 02-01-01 содержит необоснованные работы и материалы. Для получения дополнительной информации и необходимых обоснований департаментом были направлены запросы в АО «УК «ПЛП» от 08.08.2024 исх. № 1839/33, от 03.09.2024 исх. № 1839/33.

По замечаниям департамента АО «УК «ПЛП» изменило локальный сметный расчет № 02-01-01 и направило необходимые обоснования в департамент письмом исх.№ 798 от 07.11.2024, при этом:

- размер расходов на строительство кабельных линий 20 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине составил - 3 050 010 рублей без НДС, что в пересчете на 1 км составляет 18 455 827 рублей без НДС.

Расчеты, выполненные АО «УК «ПЛП» согласно Сметным нормативам признаны экономически обоснованными и размер соответствующей стандартизированной тарифной ставки составил:

- кабельные линии 20 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине – 18 455 827 рублей за 1 км.

Консультант отдела

регулирования электроэнергетики О.В. Амарцев

Начальник отдела

регулирования электроэнергетики А.А. Меленчук