Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ, складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Плотниково (кадастровый номер земельного участка: 54:19:153401:7205)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. (ОГРНИП 311547621700131 ИНН 540701025980) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ, складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Плотниково (кадастровый номер земельного участка: 54:19:153401:7205)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 54-24-13609-24 от 28.06.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 516 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения –  3.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ заявителя (2СШ ПС 110 кВ Плотниково, ЛЭП-10 кВ Ф-7).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ;

- строительство кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно  от оп. №58), в том числе: прокладка кабельной линии 10 кВ в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 404 м; строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной 680 м;

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А включительно;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в подстанции.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 28.06.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ  2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково до опоры №86 (ориентировочно), укомплектацию ячейки  №16 (Ф-7) в РУ-10 кВ 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. необходимо выполнить мероприятия по строительству ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно  оп. №58), установку линейного разъединителя, кроме того необходимо установить 1 трехфазный прибор учета косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по реконструкции существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно) и укомплектации ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 2 918,294 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 2 670,831 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 170,917 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  2 918,294 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 2 670,831 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,404 км – 938,825 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.3. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно  от оп. №58);

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,68 км – 1 708,216 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно  от оп. №58);

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А вклю-чительно – 23,790 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

4. Расходы  на установку одного средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ  составляют 170,917 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 2.2 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно), а также укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 114 696,864 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА и на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   114 696,864 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, а также на основании объектов-аналогов, в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,030 км – 162,591 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.10. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство воздушной линии 10 кВ  на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно одноцепной длиной 12,300 км – 112 014,956 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.7. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ – 2 519,317 тыс. руб.  (по объектам-аналогам).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Капишникова А. С. к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 2 670,831 |  |
| 3.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ | 938,825 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство воздушной линии 10 кВ | 1 708,216 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Установка линейного разъединителя | 23,790 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 170,917 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 2 918,294 |  |