Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «Вира на Грибоедова» к электрическим сетям ООО «Новосибирская городская сетевая компания» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Многоквартирный многоэтажный  жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова 168 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:072815:932), проектируемые ЛЭП-0,4 кВ»».

По результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью  «Новосибирская городская сетевая компания» (далее – ООО «НГСК»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «Вира на Грибоедова» (ОГРН 1185476086366 ИНН 5410076740) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ООО «НГСК» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Многоквартирный многоэтажный  жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова 168 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:072815:932), проектируемые ЛЭП-0,4 кВ»» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ООО «НГСК», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ООО «НГСК»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными ООО «НГСК» техническими условиями № 992-7897 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 871,3 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ ТП-4625 ООО «НГСК» (ПС 110 кВ Воинская (яч. 14) ЛЭП-10 кВ ф.11-137, РП-1520 (яч. 3) – АО «РЭС»); секция Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-4625 ООО «НГСК» (ПС 110 кВ Светлая (яч. 19) ЛЭП-10 кВ ф.10-307, РП-1520 (яч. 16) – АО «РЭС»).

В соответствии с указанными техническими условиями ООО «НГСК» выполняет следующий объем работ:

- выполнение мероприятий в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004, в том числе урегулирование отношений со смежной сетевой организацией АО «РЭС» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей ООО «НГСК» к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации;

- установка приборов учета электрической энергии (мощности и иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), не требуется.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения ООО «НГСК» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 19.06.2024 за подписью генерального директора Д.Ю. Богатикова, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо урегулировать отношения с вышестоящей сетевой организацией АО «РЭС», предусмотренные п.41 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004.

Вышестоящей смежной сетевой организацией для ООО «НГСК» является АО «РЭС». Между  ООО «НГСК» и АО «РЭС» заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 53-24-12269 от 03.07.2024 по индивидуальному проекту в части увеличения максимальной мощности в точках присоединения – ТП-4625, ЛЭП-10 кВ.

Техническими условиями АО «РЭС» №53-24-12269 от 31.05.2024 предусмотрено в том числе:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы большей мощности с выполнением  сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС. При этом мероприятие по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА не включено в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Таким образом, данные, представленные ООО «НГСК», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861  в соответствии с необходимостью реконструкции объектов электросетевого хозяйства в электрических сетях  вышестоящей смежной сетевой организации АО «РЭС», а также с заявлением ООО «НГСК» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «Вира на Грибоедова» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ООО «НГСК» составляет 756,429 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 679,883 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 756,429 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 679,883 тыс. руб. (без НДС) в соответствии с договором № 53-24-12269 от 03.07.2024 между АО «РЭС» и ООО «НГСК».

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «Вира на Грибоедова» к электрическим сетям ООО «НГСК» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «Вира на Грибоедова» к электрическим сетям ООО «НГСК»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3 | Оплата услуг смежной сетевой организации | 679,883 | договор № 53-24-12269 от 03.07.2024 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 756,429 |  |