Приложение

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 17.05.2022 № __

Доклад

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 28.12.2021 № 610-ЭЭ

В соответствии с обращением Акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»), которому для присоединения энергопринимающих устройств ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница» необходимо выполнить установку двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа у границ участка заявителя необходимо дополнить приказ департамента от 28.12.2021 № 610-ЭЭ «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2022 год», соответствующими ставками на установку двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа.

Согласно пункту 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, (далее – Методические указания) Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки дополнительно устанавливаются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации регулирующим органом, и расчет платы за технологическое присоединение выполняется в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта. В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Техническими условиями АО «РЭС» № 53-04-17/207195 предусмотрена строительство (установка) двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа у границ участка заявителя.

Расчеты разработаны согласно Сметным нормативам, в обоснование АО «РЭС» приложен акт приемки выполненных работ по договору подряда № РИ-а-69-20-00950 от 09.06.2020 с учетом дополнительного соглашения от 10.09.2020, а также на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Размер расходов на установку двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа согласно Сметным нормативам составил 5 410 365 руб. за 1 шт.

Размер расходов на установку двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа согласно УНЦ составил 4 624 021  руб. за 1 шт.

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, департаментом произведен сравнительный укрупненный расчет указанных расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ). Размер расходов, рассчитанных АО «РЭС» согласно Сметным нормативам превышает размер расходов, рассчитанных АО «РЭС» согласно УНЦ.

Таким образом, расчеты АО «РЭС» согласно УНЦ признаны экономически обоснованными.

Размер стандартизированной тарифной ставки c учетом максимальной мощности заявителя  758 кВт составил:

4 624 021:758=6100,291 =6100 руб./ кВт

- двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа – 6 100 руб. за кВт.

Размер ставки за единицу максимальной мощности установлен в соответствии пунктом 36 Методических указаний.

Размер ставки за единицу максимальной мощности составил:

- двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа – 6100 руб. за кВт.