Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа№301 им. Левина»  к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта: «Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ №  301 им. Левина»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа №301 им. Левина» (ОГРН 1025405427035 ИНН 5436108918) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта: «Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. Левина» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 19-11-25/176834 от 23.06.2020 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 190,7 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) 2КТПН-10/0,4кВ (2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Сузунская, ЛЭП-10 кВ Л-4107с); секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) 2КТПН-10/0,4 кВ (ПС 110 кВ Сузунская, ЛЭП-10 кВ Л-7с; 1СШ-10 кВ РП-41 Сузун, Л-4107).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- замена существующих силовых трансформаторов мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Сузунская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующих работ по ПС 110 кВ Сузунская;

- строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 кВа до 250 кВА включительно у границы участка заявителя;

- строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Л-4107с (ориентировочно опора №57/4) до 1 СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в том числе: строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с алюминиевым (сталеалюминиевым) изолированным проводом сечением от 50 мм2 до 100 мм2 включительно (железобетонные опоры) длиной 63 м;

- строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Л-4107 (ориентировочно опора №57) до 2 СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в том числе: строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с алюминиевым (сталеалюминиевым) изолированным проводом сечением от 50 мм2 до 100 мм2 включительно (железобетонные опоры) длиной 210 м;

- демонтаж существующего провода АС-70 в пролете опор №57-57/1 ЛЭП-10 кВ Л-4107 1 СШ 10 кВ РП-41 Сузун.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 23.06.2020 за подписью и. о. директора по технологическим присоединениям Е.Б. Ивановой, согласно которой для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить  замену существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Сузунская мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ, при этом указанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того с целью обеспечения категорийности необходимо выполнить разрез существующей воздушной ЛЭП-10 кВ Л-4107 1 СШ 10 кВ РП-41 Сузун путем демонтажа провода АС-70 в пролете опор №57-57/1. Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств МКОУ «Сузунская СОШ №301 им. Левина» также необходимо выполнить строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА; строительство воздушных ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Л-4107с и Л-4107 до РУ-10 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что указанные мероприятия не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 173 от 22.08.2019 корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016-2020 годы.

Кроме того, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в необходимом Заявителю объеме на ПС 110 кВ Сузунская подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа №301 им. Левина»  должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 3766,041 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  81,404 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 3684,637 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  3766,041 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,384 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 73,020 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

3. Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили»  в размере 3684,637 тыс. руб. определены на основании приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 30.12.2019 №770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы  за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год», в том числе:

- строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью от 100 до 250 кВА включительно – 3407,428 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 8 приложения № 6 к приказу);

- прокладка воздушной ЛЭП-10 кВ с алюминиевым изолированным проводом сечением от 50 мм2 до 100 мм2 включительно (железобетонные опоры) длиной 63 м. – 63,971 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.6 приложения № 3 к приказу) от существующей ЛЭП-10 кВ Л-4107с (ориентировочно опора №57/4) до 1 СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- прокладка воздушной ЛЭП-10 кВ с алюминиевым изолированным проводом сечением от 50 мм2 до 100 мм2 включительно (железобетонные опоры) длиной 210 м. – 213,238 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.6 приложения № 3 к приказу) от существующей ЛЭП-10 кВ Л-4107 (ориентировочно опора №57) до 2 СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Согласно пунктам 32 и 87 Основ ценообразования составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций должна включаться в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии. В соответствии с пунктом 8 Методических указаний данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) - замену существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Сузунская мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ, не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, АО «РЭС» также произведен расчет указанных расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно сметных нормативов составил 122 395,250 тыс. руб., размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно УНЦ составил 139 736,073 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере 122 395,250 тыс. руб.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа №301 им. Левина» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа №301 им. Левина» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,384 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 73,020 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили», в том числе: | 3684,637 |  |
|  | строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ | 3407,428 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
|  | прокладка воздушной ЛЭП-10кВ (железобетонные опоры) | 277,209 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 3766,041 |  |