Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам проведения корректировки необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2023 годы для Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат»

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), на основании Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2019-2023 г.г. для Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат» (ОГРН 1115476084954, ИНН 543318527) (далее ООО «НОК») произведена корректировка необходимой валовой выручки на 2020 г., в том числе по полугодиям.

ООО «НОК» не выходило с предложением о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год. Корректировка проведена департаментом на основании имеющихся данных с учетом анализа производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период 2018г.

По результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности организация соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

I. Корректировка расходов и необходимой валовой выручки ООО «Новосибирский оловянный комбинат» в части содержания объектов электросетевого хозяйства и осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг.

- Планируемые значения параметров расчёта тарифов в 2020 г., в том числе по полугодиям

Уточненный индекс потребительских цен на 2020 год, определенный на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов по данным Минэкономразвития России по состоянию на октябрь 2019 года. (далее ИПЦ), составляет 103,0%.

Размер активов на 2020 год принят департаментом в размере 324,21 условных единиц (у.е.), на уровне показателя 2019 г.

Величина подконтрольных расходов скорректирована на 2020 год исходя из базовых расходов (2019г.), скорректированных на 2020гг. с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов, и составит 1454,3 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2020 г. составит 612,2 тыс.руб.

Расходы сформированы исходя из следующего:

расходы на услуги водоснабжения в размере 1,6 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность исходя из плановых расходов водопотребления и стоков электроцеха и действующих в 2019 году тарифов с применением прогнозируемого департаментом изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год в размере 4,9%;

расходы на тепловую энергию в размере 141,7 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность исходя из плановых расходов тепловой энергии электроцеха и действующих в 2019 году тарифов с применением прогнозируемого департаментом изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2020 год в размере 4,9%;

расходы на уплату страховых взносов и обязательных платежей сформированы в размере 314,3 тыс.руб. расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок, тариф страховых взносов в размере 30% и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,2 % от ФОТ (1 класс профессионального риска – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей);

расходы на аренду признаны экономически обоснованными в размере 127,5 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность согласно договору аренды от 29.07.2011г. № НС/5/168/1, арендодателями по которому являются ООО «НОЗ», ООО «Аверс», ООО «Анион», ООО «Офит» в размере амортизационных отчислений (82,8 тыс.руб.), рассчитанных по максимальным срокам полезного использования активов и отнесения этих активов к соответствующей амортизационной группе в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", налога на имущество (27,8 тыс.руб.), исходя из остаточной стоимости и налоговых ставок на недвижимое имущество в размере 2,2%, налога на землю исходя из кадастровой стоимости и налоговой ставки 1,5% (16,9 тыс.руб.);

амортизационные отчисления в размере 20,2 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность исходя из первоначальной стоимости объектов электросетевого хозяйства, рассчитанной по максимальным срокам полезного использования активов и отнесения этих активов к соответствующей амортизационной группе в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";

налог на имущество в размере 5,1 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность и рассчитан исходя из среднегодовой стоимости объектов электросетевого хозяйства за 2019 год, рассчитанной исходя из остаточной стоимости за 9 месяцев 2019 года, и  налоговых ставок на недвижимое имущество в размере 2,2% (Приложение № 4);

налог на землю в размере 1,8 тыс.руб. в доле отнесения на регулируемую деятельность и рассчитан исходя из кадастворой стоимости участка и налоговой ставки на землю в размере 1,5%.

Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020г. в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 год, утвержденным приказом ФАС России от 25 июня 2019 года № 828/19-ДСП с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (для Новосибирской области) (далее – Сводный прогнозный баланс), составит – 1,6631 МВт, в том числе: на первое полугодие – 1,8898 МВт, на второе полугодие – 1,4364 МВт.

Сальдированный переток электрической энергии, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии, сформирован на основании предложений организации, учтённых в Сводном прогнозном балансе, и составит 11,950 млн.кВтч, в том числе: на первое полугодие – 6,793 млн.кВтч, на второе полугодие – 5,158 млн.кВтч.

Величина потерь определена департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям,  утвержденного приказом департамента от 20.12.2018 № 773-ЭЭ «Об установлении долсгочроынх параметров для ООО «Новосибирский оловянный комбинат», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на 2019-2023 годы», и составит 0,774 млн.кВтч, в том числе: в первом полугодии – 0,440 млн.кВтч, во втором полугодии – 0,334 млн.кВтч, норматив – 6,48%.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020г., составит 2,17571 руб./кВтч. (сформирована с учетом официально опубликованных советом рынка данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую энергию на 2020 год (по состоянию на 01.11.2019 года), прогнозной величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанной с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год.

Расходы на оплату потерь электрической энергии составят 1684,8 тыс.руб. и рассчитаны исходя из объема потерь электрической энергии, учтенного при формировании тарифа, и прогнозной цены потерь на 2020 год.

2. Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества.

Когда плановое и фактическое значения показателя надежности равны нулю, при таких значениях плановый показатель уровня надежности считается достигнутым. Если плановое значение Пп достигнуто, значит Кнад=0.

Плановое значение показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети считается достигнутым, если факт соответствует плану с коэффициентом (1+К), где К - % допустимого отклонения. То есть 0,82<1,000*(1+0,35)=1,35. Если плановое значение Птпр достигнуто, значит Ккач1=0.

Плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг считается достигнутым, если факт соответствует плану с коэффициентом (1+К), где К - % допустимого отклонения. То есть 0,8975< 0,8975*(1+0,35)=1,2116. Если плановое значение Птсо достигнуто, значит Ккач2=0.

КНКi=Коб*Пкор=0*2%=0%, где КНКi – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг;

Пкор – это максимальный % корректировки (начиная с 2013года=2%) – приказ ФСТ РФ от 26.10.2010 №254-э/1.

Таким образом, корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) на 2020 год не проводится.

3. Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных расходов или полученного убытка, выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования.

В результате проведенного департаментом анализа за 2018 год установлено, что по содержанию объектов электросетевого хозяйства у организации сформировался недополученный доход в сумме 776,1 тыс.руб., в том числе: на содержание объектов электросетевого хозяйства – 627,0 тыс.руб., на оплату потерь – 149,2 тыс.руб., что связано со снижением полезного отпуска.

В соответствии с п. 7 Основ ценообразования, а также с учетом требований формулы 7(1) Методических указаний № 98-э размер необходимой валовой выручки, сформированный департаментом на 2020 год, будет скорректирован на 776,1 тыс.руб. (+∆ НВВ).

По результатам проведенного анализа департаментом выявлены экономически обоснованные дополнительные расходы в размере 30,6 тыс.руб. в  доле отнесения на услуги по передаче электрической энергии (распределено пропорционально плановому потреблению 47,57%) по статьям: «Амортизация», «Налог на имущество», «Водоснабжение» (+∆НВВ).

Дополнительные доходы, связанные с недоиспользованием средств по статье «Расходы на тепловую энергию» в  доле отнесения на услуги по передаче электрической энергии (распределено пропорционально плановому потреблению 47,57%) составили 5,2 тыс.руб. (-∆НВВ).

Также у организации возникли дополнительные доходы, связанные с недоиспользованием средств на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) в размере 904,6 тыс.руб., обусловленные снижением объема потерь электрической энергии.

Указанные доходы (расходы) в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования и пунктом 11 Методических указаний № 98-э подлежат возмещению (изъятию) при корректировке НВВ на 2018 год (+∆НВВ, -∆НВВ).

В результате сумма корректировки составит 103,1 тыс.руб. (-∆НВВ).

4. Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на 2020 г. приведён в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый уровень) | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 2% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,03 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 324,21 | 324,21 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,009 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 314,3 | 317,3 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 299,1 | 301,9 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 15,3 | 15,4 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 031,0 | 1 040,7 |
| 1.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 78,2 | 78,9 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 |  |
| 1.5. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 17,3 | 17,5 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 440,8 | 1 454,3 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. |  |  |
| 2.2 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 76,3 | 141,7 |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 1,6 | 1,6 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 129,1 | 127,5 |
| 2.5 | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2,1 | 7,0 |
| 2.5.1 | плата за землю | тыс.руб. | 0,0 | 1,8 |
| 2.5.2 | налог на имущество | тыс.руб. | 2,1 | 5,1 |
| 2.5.3 | прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы | тыс.руб. | 311,4 | 314,3 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |
| 2.9 | Выпадающие доходы по п.71 Основ ценообразования | тыс.руб. |  |  |
| 2.10 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 7,4 | 20,2 |
| 2.11 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 527,9 | 612,2 |
|  | Корректировка по результатам анализа ПХД | тыс.руб. | 16,6 | -103,1 |
|  | Корректировка с учетом достижения показателей надежности и качества | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | НВВ всего | тыс.руб. | 1 985,3 | 1 963,5 |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | 1 128,4 | 1 174,6 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 856,8 | 788,9 |
|  | рост НВВ к предыдущему году | % |  | 98,9% |

- Расчет индивидуальных тарифов на долгосрочный период регулирования 2020 гг. приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | 2019 | 2 п/г | 2020 | 1 п/г | 2 п/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | 1,6631 | 1,4364 | 1,663 | 1,889 | 1,436 |
| НВВ | 1 985,3 | 856,8 | 1963,5 | 1116,0 | 847,4 |
| Ставка на содержание | 99 473,2 | 99 418,5 | 98380,7 | 98421,8 | 98326,6 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | 11,950 | 5,158 | 11,950 | 6,793 | 5,158 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | 0,774 | 0,334 | 0,774 | 0,440 | 0,334 |
| то же в процентах | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 1954,04 | 1954,04 | 2175,71 | 2175,71 | 2175,71 |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 1513,2 | 653,1 | 1684,8 | 957,7 | 727,2 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | 126,62 | 126,62 | 140,99 | 140,99 | 140,99 |
| Одноставочный тариф | 0,29275 | 0,29275 | 0,30529 | 0,30529 | 0,30529 |
| Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года) |  |  |  |  |  |
| Ставка на содержание |  |  | 98,9 | 99,0 | 99,9 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии |  |  | 111,3 | 111,3 | 100,0 |
| Одноставочный тариф |  |  | 104,3 | 104,3 | 100,0 |

III. Формирование НВВ в части деятельности по содержанию объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на 2020 г.

- Объём и структура энергопотребления ООО «НОК» на 2019-2020 г.г. приведена в таблице 3.

Таблица 3  (тыс.кВтч.)

|  | План 2019г. | План 2020г. | отклон. от плана 2019г. | в % к 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 24183,1 | 24183,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Потребление электроэнергии на собственные нужды | 12232,7 | 12232,7 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Объем электроэнергии для передачи потребителям, присоединённым к сетям организации | 11950,4 | 11950,4 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1 Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на потребителей. | 774,4 | 774,4 | 0,0 | 100,0 |
| то же в % | 6,48 | 6,48 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 Полезный отпуск электрической энергии потребителям | 11176,0 | 11176,0 | 0,0 | 100,0 |

2. Основные экономические показатели, связанные с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, а также с деятельностью по оказанию услуг по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Корректиров-ка на 2019 | Корректиров-ка на 2020 | Отклоне-ние | рост к 2019 | отнесено на услуги по передаче |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, тыс.руб.: | 2915,6 | 2943,0 | 27,4 | 100,9 | 1454,3 |
| услуги производственного характера | 30,9 | 31,2 | 0,3 | 100,9 | 15,4 |
| материалы, в том числе: | 605,2 | 610,9 | 5,7 | 100,9 | 301,9 |
| материалы на текущее обслуживание | 258,4 | 260,8 | 2,4 | 100,9 | 128,9 |
| материалы на ремонтные работы | 346,8 | 350,1 | 3,3 | 100,9 | 173,0 |
| расходы на оплату труда | 2086,3 | 2106,0 | 19,6 | 100,9 | 1040,7 |
| прочие расходы: | 158,2 | 159,6 | 1,5 | 100,9 | 78,9 |
| спецодежда, ОТ и ТБ | 20,9 | 21,1 | 0,2 | 100,9 | 10,4 |
| транспорт | 32,0 | 32,3 | 0,3 | 100,9 | 16,0 |
| коммерческие расходы | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 100,9 | 1,9 |
| управленческие расходы | 101,4 | 102,4 | 1,0 | 100,9 | 50,6 |
| энергия на хозяйственные нужды | 35,0 | 35,3 | 0,3 | 100,9 | 17,5 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 1068,2 | 1234,7 | 166,5 | 115,6 | 612,2 |
| услуги водоснабжения и водоотведения | 3,3 | 3,2 | -0,1 | 97,1 | 1,6 |
| расходы на тепловую энергию | 154,5 | 286,8 | 132,3 | 185,7 | 141,7 |
| страховые взносы | 630,1 | 636,0 | 5,9 | 100,9 | 314,3 |
| амортизация | 15,0 | 40,8 | 25,8 | 272,5 | 20,2 |
| налог на имущество | 4,2 | 10,4 | 6,2 | 247,7 | 5,1 |
| аренда имущества | 261,2 | 257,5 | -3,7 | 98,6 | 127,2 |
| выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования |  |  |  |  |  |
| Итого расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства | 3983,8 | 4177,7 | 193,9 | 104,9 | 2064,5 |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей | 49,42 | 49,42 |  |  |  |
| Расходы, отнесенные на услуги по передаче | 1968,7 | 2064,5 | 95,8 | 104,9 | 2064,5 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу |  |  |  |  |  |
| Корректировка по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности | 16,6 |  |  |  | -103,1 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: | 3498,4 |  |  |  | 3648,3 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 1985,3 |  |  |  | 1963,5 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 1513,2 |  |  |  | 1684,8 |
| Одноставочный тариф, (руб/кВтч) | 0,29275 |  |  |  | 0,30529 |
| СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего: | 324,21 | 324,21 |  |  |  |
| Удельные расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства на 1у.е. | 12,28 | 12,88 |  |  |  |

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики								 А.И. Третьякова

Исполнитель

Д.А. Данильчук