Заключение

по результатам рассмотрения корректировки необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования для

ООО «ТСП-Сиб» на долгосрочный период регулирования 2019 – 2021 годы

Общество с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» (ОГРН 1175476132083, ИНН 5402039568, КПП 540201001) (далее ООО «ТСП-Сиб»), расположенное по адресу 630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 112, помещение №3, письмом от 29.04.2019 года № 219 обратилось в департамент по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) с заявлением о корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год:

одноставочный тариф – 3,45 руб./кВтч;

двуставочный тариф:

- ставка на содержание электрических сетей 2 638 913,45 руб./МВт.ч. в месяц,

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) – 323,61 руб./МВт.ч.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), на основании Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э, департаментом в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2019-2021 г.г. для ООО «ТСП-Сиб» произведена корректировка необходимой валовой выручки на 2020 г., в том числе по полугодиям.

Корректировка расходов и необходимой валовой выручки ООО «ТСП-Сиб» для осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годы.

1. Расчет НВВ с учетом планируемых параметров расчёта тарифов на 2020 год

Уточненный индекс потребительских цен на 2020 год, определенный на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года по данным Минэкономразвития России, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 19 сентября 2019 г. (далее ИПЦ), составляет 103,0%.

В соответствии с заявлением организации величина условных единиц на 2020 год составила 706,86. В результате проведенного анализа департаментом размер активов  принят на уровне 555,55 условных единиц. Департаментом в соответствии с однолинейными схемами электроснабжения приведены в соответствие и скорректированы: количество масляных выключателей с 82 до 44, выключателей нагрузки с 71 до 89, протяженность КЛ-10 кВ с 43,99 до 23,9 км, протяженность  кабельных линий 0,4 кВ с 27,92 до 26,22 км.

Величина подконтрольных расходов сформирована исходя из базовых расходов (2019 г.), скорректированных на 2020 год с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов, и составит 6 764,4 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2020 г. составит 22 065,6 тыс.руб.

Расходы сформированы исходя из следующего.

На уплату страховых взносов и обязательных платежей в размере 921,2 тыс. руб. расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы, скорректированной величины ФОТ и действующих ставок: тарифа страховых взносов в размере 30,% и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,4% от ФОТ (3 класс профессионального риска – деятельность по передаче электрической энергии);

На уплату налогов в размере 5 340,8 тыс. руб. (налог на имущество) расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и ставки налога на имущество в 2020 г. 2,2%;

На амортизационные отчисления в размере 15 803,7 тыс. руб. – исходя из расчета экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования в соответствии с требованием п. 27 Основ ценообразования с учетом максимального срока полезного использования активов и отнесением этих активов к соответствующей амортизационной группе, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Рост амортизации связан с вводом в эксплуатацию нового электросетевого оборудования.

Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Новосибирской области на 2020 год, утвержденным приказом ФАС России от 25 июня 2019 года №828/19-ДСП с учетом внесения изменений приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (далее – Сводный прогнозный баланс), составит 2,340 МВт, в том числе: на первое полугодие 2,342 МВт, на второе полугодие 2,337 МВт.

Сальдированный переток электрической энергии, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии, сформирован на основании Сводного прогнозного баланса, составит 16,798 млн.кВтч, в том числе: на первое полугодие 8,399 млн.кВтч, на второе полугодие 8,399 млн.кВтч.

Величина потерь определена департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям,  утвержденного приказом департамента от 20.12.2018 года № 771-ЭЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций в Новосибирской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на 2019 – 2021 годы», и составит 2,690 млн.кВтч, в том числе: в первом полугодии 1,345 млн.кВтч, во втором полугодии 1,345 млн.кВтч, уровень потерь 16,01 %.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. составит 2,17571 руб./кВтч. (сформирована с учетом официально опубликованных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год, по данным Ассоциации  «НП Совет рынка» по состоянию на 1.11.2018 г., планируемой к утверждению величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год).

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) составят 5 852,1 тыс. руб. и рассчитаны исходя из объема потерь (2,690 млн. кВтч) и прогнозной цены (тарифа) покупки потерь электрической энергии (2,17571 руб./кВтч).

4.2. Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества

Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества не производится, так как впервые долгосрочные параметры регулирования для организации были утверждены на 2019 - 2021 годы.

4.3. Корректировка НВВ по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год не проводился.

4.4. Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в части содержания объектов электросетевого хозяйства на 2020 г. приведён в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый год) | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  | - | 1,03 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 440,82 | 555,55 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  | - | 0,26 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  | - | 1,2187 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |
| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый год) | 2020 |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 632,8 | 771,2 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 632,8 | 771,2 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 502,7 | 3 050,2 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 414,7 | 2 943,0 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1 427,8 | 1 740,2 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 987,0 | 1 202,8 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 550,3 | 6 764,4 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый год) | 2020 |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 3 767,43 | 5 340,8 |
| 2.5.1 | Налог на имущество | тыс.руб. | 3 767,43 | 5 340,8 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 755,8 | 921,2 |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 10 894,0 | 15 803,7 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 15 417,3 | 22 065,6 |
| 3. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Корректировка по надежности-качеству | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5. | НВВ всего | тыс.руб. | 20 967,6 | 28 830,0 |
|  | в том числе : 1 полугодие |  | 10 483,8 | 14 415,0 |
|  | 2 полугодие |  | 10 483,8 | 14 415,0 |

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объемам отпуска электроэнергии.

4.5. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «ТСП-Сиб» на 2020 год, в том числе по полугодиям приведён в таблице 2.

Таблица 2

Снижение одноставочного тарифа на 2020 год относительно утвержденного на 2019 год связано с увеличением объема покупной электроэнергии для отпуска в сеть сторонним потребителям.

5. Формирование НВВ в части деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии в целом по предприятию, с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии, на 2020 г.

5.1.Объём и структура энергопотребления ООО «ТСП-Сиб» на 2020 г. приведена в таблице 3.

Таблица 3

млн. кВтч.

| Показатели | план |  | Отклоне-ние | Темп роста/сни-жения, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 13,233 | 18,389 | 5,156 | 139,0 |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 1,295 | 1,592 | 0,296 | 122,9 |
| 1.2. Объем электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 11,938 | 16,798 | 4,860 | 140,7 |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 1,912 | 2,690 | 0,778 | 140,7 |
| то же , в % | 16,01 | 16,01 | - | - |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 10,026 | 14,108 | 4,082 | 140,7 |

5.2. Основные экономические показатели, связанные с деятельностью по оказанию услуг по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице 4.

Таблица 4

тыс.руб.

| Показатели | Принято на 2019 год | В том числе, расходы на услугу по передаче эл. энергии | Предложе-ние ДТ на 2020 год | В том числе, расходы на услугу по передаче эл. энергии | Отклонение, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы, всего | 6 152,6 | 5 550,3 | 7 405,3 | 6 764,4 | 121,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| услуги производственного характера | 1 582,8 | 1 427,8 | 1 905,1 | 1 740,2 | 121,9 |
| сырье и материалы | 701,4 | 632,8 | 844,2 | 771,2 | 121,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| материалы на ремонт | 460,9 | 415,8 | 554,8 | 506,8 | 121,9 |
| вспомогательные материалы | 240,5 | 217,0 | 289,5 | 264,4 | 121,9 |
| затраты на оплату труда | 2 774,3 | 2 502,7 | 3 339,2 | 3 050,2 | 121,9 |
| общехозяйственные расходы | 1 094,1 | 987,0 | 1 316,8 | 1 202,8 | 121,9 |
| Неподконтрольные расходы, всего | 17 090,3 | 15 417,3 | 24 156,5 | 22 065,6 | 143,1 |
| в том числе |  | 0,0 |  |  |  |
| амортизация | 12 076,2 | 10 894,0 | 17 301,2 | 15 803,7 | 145,1 |
| отчисления на страховые взносы | 837,8 | 755,8 | 1 008,4 | 921,2 | 121,9 |
| % от ФОТ | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 100,0 |
| налоги и сборы, в том числе: | 4 176,3 | 3 767,4 | 5 846,8 | 5 340,7 | 141,8 |
| налог на имущество | 4 176,3 | 3 767,4 | 5 846,8 | 5 340,7 | 141,8 |
| Себестоимость услуг по передаче эл/энергии всего, тыс.руб. | 23 242,9 | 20 967,6 | 31 561,8 | 28 830,0 | 137,5 |
| доля отнесения расходов на сторонних потребителей | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 |  |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | 20 967,6 | 20 967,6 | 28 830,0 | 28 830,0 | 137,5 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу , тыс.руб. |  | 3 735,2 |  | 5 852,1 | 156,7 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего, тыс.руб. |  | 24 702,8 |  | 34 682,1 | 140,4 |
| в т.ч.: на содержание объектов электросетевого хозяйства |  | 20 967,6 |  | 28 830,0 | 137,5 |
| на оплату технологического расхода (потерь) |  | 3 735,2 |  | 5 852,1 | 156,7 |
| Удельный размер финансовых средств на осуществление деятельности по передаче э/э с учетом расходов на компенсацию потерь, руб./кВтч |  | 2,06934 |  | 2,06471 | 99,8 |
| СПРАВОЧНО: объем обслуживаемых условных единиц, всего |  | 440,8 |  | 555,55 | 126,0 |
| численность |  | 6,0 |  | 6,0 | 100,0 |
| средняя зарплата |  | 38 532,0 |  | 42 363,5 | 109,9 |
| затраты на 1 у.е. |  | 52,7 |  | 56,8 | 107,7 |

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики									       А.И. Третьякова

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики								                         Е. Смирнова