# Заключение

# департамента по тарифам Новосибирской области

# по корректировке необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2020 годов для Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская городская сетевая компания», оказывающего услуги по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), на основании Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее - Методические указания № 98-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2018-2020 г.г. для общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская городская сетевая компания» (ОГРН 1165476204420, ИНН 5405990884) (далее – ООО «НГСК») произведена корректировка необходимой валовой выручки на 2020 г., в том числе по полугодиям.

Исходя из представленных организацией обосновывающих материалов следует, что ООО «НГСК» соответствует Критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 (далее - Критерии), а именно:

1. ООО «НГСК» владеет на праве собственности и на ином законном основании (на основании заключенных договоров аренды) трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, сумма номинальных мощностей которых составляет  138,74 МВА, что соответствует пункту 1 Критериев.

2. ООО «ООО «НГСК» владеет на законном основании кабельными линиями электропередачи, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, непосредственно соединенными с трансформаторными подстанциями, указанными выше, сумма протяженностей которых по трассе составляет 241,610 км, следующих проектных номинальных классов напряжения:

1 - 20 кВ – 141,601 км;

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи – 100,009 км.

что соответствует пункту 2 Критериев.

3. Факты применения департаментом в отношении ООО «НГСК» понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных, отсутствуют, что соответствует пункту 3 Критериев.

4. У ООО «НГСК» имеется выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению, что соответствует пункту 4 Критериев.

5. У организации имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:/нгск-энергия.рф , что соответствует пункту 5 Критериев.

6. ООО «НГСК» соответствует пункту 6 Критериев, которым предусмотрено отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

ООО «НГСК» владеет объектами электросетевого хозяйства на основании заключенных договоров аренды объектов электросетевого хозяйства, со сроком до конца долгосрочного периода регулирования, с использованием которых осуществляет деятельность по предоставлению услуг по передаче электрической энергии по договору, заключенному с котлодержателем АО «РЭС».

ООО «НГСК» применяет общую систему налогообложения.

Корректировка расходов и необходимой валовой выручки ООО «НГСК» в части содержания объектов электросетевого хозяйства и осуществления деятельности по передаче электрической энергии на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2020 гг.

1.1 Расчет НВВ с учетом планируемых значений параметров расчёта тарифов в 2020 г., в том числе по полугодиям

Уточненный индекс потребительских цен на 2020 год, определенный на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года по данным Минэкономразвития России по состоянию на 30 сентября 2019 года (далее - ИПЦ), составляет 3,0%.

Суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования организацией заявлено в размере 3 238,57 у.е. с учетом заключенных организацией новых договоров аренды объектов электросетевого имущества. В качестве обоснования у.е. организацией представлены: однолинейные схемы объектов электросетевого хозяйства, обслуживаемых ООО «НГСК»; перечень объектов электросетевого хозяйства ООО «НГСК» с указанием технических характеристик, таблицы у.е. по формам П2.1, П2.2 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. № 20-э/2 (далее - Методические указания № 20-э/2); новые договоры аренды объектов электросетевого хозяйства, в том числе проекты договоров; копии переоформленных актов об осуществлении технологического присоединения с АО «РЭС» объектов электросетевого хозяйства, обслуживаемых ООО «НГСК»; копии актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В результате пересчёта общее количество условных единиц департаментом сокращено до 2 389,907 у.е. в соответствии с однолинейными схемами электросетевого оборудования организации, при этом исключены объекты электросетевого имущества в виду отсутствия надлежаще оформленных договоров аренды, в том числе по представленным ООО «НГСК»:

- проектам договоров аренды:

ООО «ИнвестГрупп» ТП-4631 (ул. Лескова, д. 22);

АО «15 ЦАРЗ» ТП-3053, ТП-3723, ТП-3054, ТП-б/н, ТП-3063, ТП-3042 (ул. Варшавская, 1);

«Сибакадемстрой. Специализированный застройщик» КЛ-0,4кВ к ТП-3784 (ул. Немировича Данченко, д. 150);

«Сибакадемстрой. Специализированный застройщик» КЛ-0,4кВ к ТП- 3785 (ул. Якушева);

ФГУП «Опытный завод» ЦРП-2, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТПН-7 (ул. Софийская, д 16);

СНТ «Маяк» КТПН-6С (Территория СНТ «Маяк»);

НСТ «Парус» КТПН-9С (Территория НСТ «Парус»);

СНТ «Тополь» КТПН-7С (Территория СНТ «Тополь»);

СНТ «Прибой» КТПН-5С (Территория СНТ «Прибой»);

СНТ «Темп» КТПН-8С (Территория СНТ «Темп»);

ИП Тимошик ТП-3352 (ул. Хилокская, 1б);

МКУ «ДЭУ №1» КЛ (с. Пичуги, Пичугово Море);

МКУ «ДЭУ №1» КТПН-3086 (ул.Якушева, д.256);

ООО «УралСибТрейд» КТПН (ул. Сибиряков-Гвардейцев 51/5);

ООО «Центральная-Альфа» ТП-4005 (ул. Ленина, д.3);

ООО «Юнилевер Русь» ТП-141 (Пос Элитный ул. Липовая, 4);

ООО «Пеноплэкс СПб» РП-1780 (ул. Выборная, 201);

ООО «Ройял Эстейт» ТП-3657, ТП-3658, ТП-3659 (ул. Красный проспект, 101);

ООО «Голден Эстейт» ТП-9-855 (ул. Курчатова, 1);

«Администрация Барышевского сельсовета НСО» ЗТП-6, ЗТП-8, ТП-28, ТП-244, КТПН 1 Н-307, ЗТП-2, КТП-244, КТПН-28 (с.Барышево);

ООО «НОВЭЛС» КТПН-1, КТПН-2, КТПН-3 (ДНТ «Удачный»);

ООО ПТК «Русиани» ТП-18 (ул.Авиастроителей, 30);

ИП Тимошик КЛ-10 кВ (ул. Твардовского, д.3);

ИП Тимошик КТПН-89 (ул.Русская д.42б);

ООО «Группа Компаний Лезард» КТПН-1, КТПН-2 (Ул. Писемского, д. 11);

ООО «ИнвестГрупп» ТП-4133, ТП-4458, ТП-4084, РП-4330 (Покатная, 122);

СНТ «Серебряный лес» КЛ-0,4кВ (Мочищенское шоссе);

Филиал ФГУП «ВГТРК» ТП-б/н (ул. Римского-Корсакова, д.9);

Филиал РТРС «Сибирский РЦ» ТП-30а (г. Черепаново, ул. Цыцаркина, дом 53/2), ТП-92 (Черепановский район, с. Карасево), ТП-663а (с. Шипуново, ул Лесная, д 1), ТП-1052а (р-н Маслянинский, с. Прямское), ТП-20а (Баганский район, ул. М.Горького 21-601), ТП-52а (п. Кыштовка ул. Пролетарская,25);

- договорам аренды объектов электросетевого хозяйства ввиду непредставления по ним сведений о государственной регистрации договоров аренды объектов электросетевого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (договоры аренды заключены со следующими контрагентами: ООО УК «Пентан» от 06.05.2019 №79-2019/А; Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» А2018/100 от 14.12.2018; ООО Татарскзернопродукт» от 26.04.2019 № 78-2019/А; ООО «Река» от 29.04.2019 № 77-2019/А; ТСЖ «Ангара» от 31.05.2019 № 91-2019/А);

- договорам аренды электросетевого имущества (оборудование и кабельные линии), эксплуатируемым ООО «НГСК» без надлежащего оформления договоров аренды зданий ТП (договоры аренды заключены со следующими контрагентами: ООО ЭК «Площадь Труда» от 16.04.2018 № 10-2018/А; ООО «Уютный город» от 13.05.2018 № 13-2018/А; ЗАО «Торговый дом Электрон» от 12.02.2019 №1; ООО «Верона» от 08.04.2019 № 66-2019/А; АО АТП №3 «Новосибирскстрой» от 17.04.2019 №71-2019/А) по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 607 Гражданского кодекса РФ в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Деление единого имущественного электросетевого комплекса приводит к фактической невозможности использования имущества по целевому назначению и осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии.

Письмом департамента от 15.08.2019 № 1319/33 был направлен соответствующий запрос в адрес ООО «НГСК» о заключении обществом надлежащих договоров аренды объектов электросетевого имущества, с использованием которых оно осуществляет регулируемый вид деятельности, и представлении документом в адрес департамента.

Вместе с тем, ООО «НГСК» были представлены зарегистрированные в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области частично оформленные надлежащим образом договоры аренды.

С учетом вышеизложенного, у департамента в настоящее время отсутствуют правовые основания включать в состав НВВ ООО «НГСК» расходы по содержанию и эксплуатации электросетевого имущества по вышеуказанным договорам аренды.

Кроме того, департаментом были скорректированы у.е. в соответствии с представленными организацией однолинейными схемами по следующим договорам аренды объектов электросетевого хозяйства: ООО «ОТЦР» от 19.04.2019 № 64-2019/А; с ООО «УК Евразия» от 03.04.2019 № 65-2019/А; ООО «Рынок Центральный» от 03.06.2019 б/н; АО «АРЖС НСО» от 05.06.2019 № 95-2019/А; ООО «Аква Сити» от 05.06.2019 № 94-2019/А; ООО «Вэг Инвест» от 29.05.2019 № 90-2019/А; АО «Вектор-Бест» № 59-2019/А от 07.03.2019; ООО «Восток Ресурс» № 92-2019/А от 05.06.2019, ООО «РосГидроЭнерго» № 93-2019/А от 05.06.2019; ООО «Сиблом» № 83-2019/А от 22.05.2019; ИП Тимошик И.В. от 26.07.2019 № 108-2019/А; ООО «НовЭлс» от 18.07.2019 № 104/2019А. Необходимо отметить, что по договору ООО «НовЭлс» от 18.07.2019 № 104/2019А также исключен полностью объект электросетевого хозяйства по адресу ул. Твардовского,3 в связи с аннулированием ООО «Энергосети Сибири» (письмо ООО «Энергосети Сибири» от 14.10.2019 №1/1-341) акта об осуществлении технологического присоединения №1/9-57 от 22.05.2019, оформленного между ООО «Энергосети Сибири» и ООО «НГСК», в связи с тем что данный объект в настоящее время являются спорным.

Увеличение относительно от принятого размера активов на 2019 год составило 715,662 у.е.

Величина подконтрольных расходов сформирована (скорректирована) с учетом требований формулы 2 Методических указаний № 98-Э, исходя из базовых расходов (2018г.), с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов, и составит 21 219,1 тыс.руб.

Величина неподконтрольных расходов на 2020 г. составит 40 123,4 тыс.руб.

Расходы в части страховых взносов и обязательных платежей сформированы расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок: тариф страховых взносов в размере 30% и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленный для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в размере 0,4 % от ФОТ (3 класс профессионального риска - передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям). Расходы приняты в размере 4 103,4 тыс.руб.;

Расходы в части расходов по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее ЕНЭС) в размере 2 090,7 тыс.руб. сформированы исходя из:

объемов услуг по передаче электрической энергии ПАО «ФСК ЕЭС», учтённых в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Новосибирской области на 2020 год, утвержденном приказом ФАС России от 28 ноября 2019 года № 1567/19-ДСП (далее - Сводный прогнозный баланс): объемов мощности в размере 0,784 млн.кВтч, в том числе: на первое полугодие – 0,784 млн.кВтч, на второе полугодие – 0,784 млн.кВтч.; объемов энергии в размере 0,180 млн.кВт.ч., в том числе: на первое полугодие – 0,090 млн.кВтч, на второе полугодие – 0,090 млн.кВтч.;

проектных ставок на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, планируемых к утверждению ФАС России в следующем размере: на 1 полугодие 2020 -182 697,68 руб./МВт.ч;  на 2 полугодие 2020 – 192 746,05 руб./МВт.ч;

прогнозного значения ставки тарифа на оплату нормативных потерь в сетях ЕНЭС на 2020 год в размере 1 808 руб/МВт.ч. на основании официально опубликованных Ассоциацией НП «Совет рынка» данных о прогнозных значениях ставок тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемых для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ЕНЭС, на следующий период регулирования по субъектам РФ на 2020 год (по состоянию на 01.11.2019 года);

Расходы на арендную плату учтены в размере 33 929,3 тыс. руб. (Приложение 3), в т.ч.:

1) на аренду электросетевого оборудования в размере 33 376,3 тыс.руб., сформированные департаментом с учетом требований п.п. 5 статьи 28 Основ ценообразования, исходя из величины амортизации, налога на имущество, иных налогов и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду (с учетом решения ВАС РФ от 02.08.2013 N ВАС-6446/13), из них:

- в размере 12 623,13 тыс.руб. по договорам аренды, заключенным с ООО «НЭСК» от 10.05.2017 № 01-2017/А ; 01.08.2017 № 06-2017/А; 15.12.2017 № 07-2017/А; 01.04.2018 № 08-2017/А; 01.05.2018 № 09-2018/А; 01.07.2018 № 32-2018/А; (амортизационные отчисления – 11 863,27 тыс.руб., налог на имущество – 759,86 тыс.руб.), на уровне расходов, заявленных организацией (письмо от 30.04.2019 № 117). В обоснование организацией представлены: расчет амортизационных отчислений и налога на имущество, выполненный собственником электросетевого имущества ООО «НЭСК» исходя из остаточной стоимости имущества и ставки по налогу на недвижимое имущество в 2020 году в размере 2,2 %; налоговая декларация по налогу на имущество за 9 месяцев 2019 года;

- в размере 2 295,3 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Инженерные сети» от 10.05.2017 № 02-2017/А, (амортизационные отчисления – 2 109,8 тыс.руб., налог на имущество – 185,5 тыс.руб.). Сокращение расходов относительно заявки организации составило 780,7 тыс.руб. в связи уточнением в расчете налогооблагаемой базы только объектов недвижимого имущества на основании представленной ООО «Инженерные сети» налоговой декларации по уплате авансовых платежей по налогу на имущество в 2019 году;

- в размере 2 397,9 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «ИнвестГрупп» от 10.05.2017 № 03-2017/А (амортизационные отчисления – 2 262,2 тыс.руб., налог по УСН – 135,7 тыс.руб.), на уровне, принятом департаментом  на 2019 год;

- в размере 218,6 тыс.руб. по договору аренды от 26.03.2019 № 01-19/А, заключенному с ООО «Рента-Э» (амортизационные отчисления – 131,8 тыс.руб., налог на имущество – 86,8 тыс.руб.) Снижение расходов по данному договору относительно проекта организации составило 2 476,4 тыс.руб. в связи с применением департаментом при расчетах:

максимального срока полезного использования оборудования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1;

первоначальной стоимости электросетевого имущества, подтвержденной предыдущим собственником ООО «УЭС» на основании представленных актов приема передач, инвентарных карточек объектов основных средств, заявленных ООО «НГСК» в составе обосновывающих материалов на 2017 год по обоснованию размера арендной платы договора аренды с ООО «УЭС» от 10.05.2017 № 05-17/А. С учетом определения ВАС РФ от 19.03.2018 № 31-АПГ17-27 размер арендной платы объектов электросетевого имущества исходя из измененной (увеличенной) стоимости без проведения мероприятий по модернизации и реконструкции не признается экономически обоснованным размером;

- в размере 1 556,5 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Энергопроектинвест» от 11.05.2017 № 05-2017/А (амортизационные отчисления – 1 468,4 тыс.руб., налог по УСН – 88,1 тыс.руб.), на уровне, принятом департаментом  на 2019 год;

- в размере 4 672,785 тыс.руб. по договорам аренды, заключенным с ООО «Сибакадемстрой» от 03.07.2018 № 21-2018/А и № 34-2018/А; (амортизационные отчисления – 4 672,785 тыс.руб.), на уровне, принятом департаментом  на 2019 год;

- в размере 7,260 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Гарантия-Сервис» от 22.05.2018 № 17-2018/А (амортизационные отчисления – 7,260 тыс.руб.), на уровне принятом департаментом  на 2019 год;

- в размере 487,3 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Сибирь-Н» от 21.05.2018 № 14-2018/А, с учетом доп. соглашений  (амортизационные отчисления – 487,3 тыс.руб.). Снижение расходов по данному договору относительно проекта организации составило 122,1 тыс.руб. за счет сокращения амортизационных отчислений по ряду объектов, поскольку они будут самортизированы в 2020 году на основании данных собственника электросетевого имущества ООО «Сибирь-Н» (инвентарных карточек ОС-6; ОС-1а, сальдовых ведомостей по счетам 01 и 02 за 2017 год), представленных письмом ООО «НГСК» от 23.05.2018 №01/246 в составе обосновывающих материалов на 2019 год по величине арендной платы;

- в размере 167,5 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ИП Тимошик И.В. от 20.10.2018 № 46-2018/А (амортизационные отчисления 167,5 тыс.руб.). на уровне принятом департаментом  на 2019 год;

- в размере 48,028 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «СибМоторСервис» от 09.10.2018 № 41-2018/А (амортизационные отчисления 48,028 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «СибМоторСервис» (на уровне расходов, заявленных организацией на 2020 год);

- в размере 662,9 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «ОТЦР» от 19.04.2019 № 64-2019/А (амортизационные отчисления 662,9 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «ОТЦР» (на уровне расходов, заявленных организацией на 2020 год);

- в размере 315,162 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ИП Тимошик И.В. от 25.07.2019 № 107-2019/А (амортизационные отчисления 315,162 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ИП Тимошик И.В. (на уровне расходов, заявленных организацией на 2020 год);

- в размере 21,6 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Соседи» от 01.03.2019 № 58-2019/АУ (амортизационные отчисления 21,6 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «Соседи». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 1,296 тыс.руб.;

- в размере 53,776 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «СтройТехМонтаж» от 20.03.2019 № 61-2019/А (амортизационные отчисления 53,776 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «СтройТехМонтаж». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 3,242 тыс.руб.;

- в размере 516,995 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Актив» от 27.03.2019 № 15 (амортизационные отчисления 516,995 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «Актив». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 202,892 тыс.руб., в том числе (в размере 23,763 тыс.руб.) за счет применения при расчете амортизационных отчислений по электрооборудованию подстании максимального срока полезного использования оборудования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1;

- в размере 261,210 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Град-Строй» от 19.04.2019 № 73-2019/А с учетом доп. соглашения (амортизационные отчисления 261,210 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «Град-Строй». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 15,673 тыс.руб.;

- в размере 443,491 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «УК Евразия» от 03.04.2019 № 65-19/А (амортизационные отчисления 459,665 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «УК Евразия». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 43,754 тыс.руб.,  из них в размере 16,174 тыс.руб. в связи с сокращением количества у.е. арендуемого оборудования на основании представленной организацией однолинейной схемы (отражено в разделе по корректировке у.е. на 2020 год);

- в размере 287,489 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО  «Рынок Центральный» от 03.06.2019 б/н (амортизационные отчисления 287,489 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «Рынок Центральный». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 792,511 тыс.руб.;

- в размере 92,667 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ДНП «Обское море» от 17.05.2019 № 84-2019/А  (амортизационные отчисления 92,667 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных ТСН «Пичугово море» инвентарных карточек, приобретенных у собственника объектов электросетевого хозяйства ДНП «Обское море» на основании договора купли-продажи имущественного комплекса от 17.05.2016. Согласно п. 2.2.1 данного договора с момента передачи за собственником объектов имущественного комплекса по передаточному акту ТСН «Пичугово море», за ДНП «Обское море» сохраняется право распоряжаться переданным имуществом. Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 342,649 тыс.руб. в связи с применением департаментом при расчетах:

максимального срока полезного использования оборудования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1;

стоимости электросетевого оборудования, скорректированной департаментом на основании имеющихся сведений о стоимости строительства аналогичных объектов электросетевого хозяйства, в том числе в соответствии с приказом департамента от 27 декабря 2016 года № 523-ТП "Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2017 год и формулы платы за технологическое присоединение";

- в размере 1 317,843 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с АО «АРЖС НСО» от 05.06.2019 № 95-2019/А  (амортизационные отчисления 1 317,843 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек АО «АРЖС НСО». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 788,465 тыс.руб.;

- в размере 330,707 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ИП Тимошик И.В. от 26.07.2019 № 108-2019/А (амортизационные отчисления 315,162 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ИП Тимошик И.В. Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 30,773 тыс.руб.;

- в размере 1 502,196 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Аква Сити» от 05.06.2019 № 94-2019/А (амортизационные отчисления 1 502,196 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «Аква Сити». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 747,042 тыс.руб.;

- в размере 148,471 по договорам аренды, заключенным с МУП «Электросеть» от 13.05.2019 № 141/а-19 и № 142/А-19, в размере налога на недвижимое имущество.  Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 4 711,934 тыс.руб.  в связи с исключением из расчета амортизационных начислений. В силу положений подп. 3 п. 2 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования. Кроме того, отсутствуют инвестиционные мероприятия, предусматривающие капитальные вложения по арендованным объектам ООО «НГСК» по данным договорам аренды на основании инвестиционной программы МУП «Электросеть» на 2020г., утвержденной в установленном порядке;

- в размере 2 765,539 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «НовЭлс» от 18.07.2019 № 104/2019А (амортизационные отчисления 2 765,539 тыс.руб.), рассчитанном на основании представленных инвентарных карточек ООО «НовЭлс». Сокращение относительно заявленных расходов ООО «НГСК» составило 430,470 тыс.руб. в связи со следующим:

- применением департаментом при расчетах стоимости электросетевого оборудования, скорректированной департаментом на основании имеющихся сведений о стоимости строительства аналогичных объектов электросетевого хозяйства, в том числе в соответствии с приказом департамента от 27 декабря 2016 года № 523-ТП "Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2017 год и формулы платы за технологическое присоединение".

-сокращением количества у.е. арендуемого оборудования на основании проведенных департаментом корректировок согласно представленной организацией однолинейной схемы. А также исключением объектов электросетевого хозяйства по адресу Твардовского,3 по основаниям изложенным выше (отражено в разделе по корректировке у.е. на 2020 год);

- в размере 167,499 тыс.руб. по заявке организации, сформированные департаментом с учетом требований п.п. 5 пункта 28 Основ ценообразования, исходя из непревышения расчетной величины амортизации, рассчитанной по максимальным срокам полезного использования, при этом налоги и другие обязательные платежи в составе арендной платы не предусмотрены, так как заявленная организацией величина расходов по арендной плате электросетевого оборудования не содержит расчетной величины налога на имущество и иных, установленных законодательством Российской Федерации, обязательных платежей, в том числе на основании следующих заключенных договоров аренды: № 59-2019/А от 07.03.2019 (АО «Вектро-Бест»); № КОР190/0419 от 01.04.2019 (ООО «Корона»); №23/19 от 23.05.2019 и 19/19 от 17.05.2019  (ООО «Омега»); № 83-2019/А от 22.05.2019 (ООО «Сиблом»); 92-2019/А от 05.06.2019 (ООО «Восток Ресурс»); 93-2019/А от 05.06.2019 (ООО «РосГидроЭнерго»); № 62-2019/А от 22.07.2019 (ООО «Солвекс плюс);

-в размере 14,505 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Пульсар НСК» от 30.04.2019 № 85-2019/А. Снижение расходов по данному договору относительно проекта организации составило 220,496 тыс.руб. в связи с применением департаментом при расчетах первоначальной стоимости электросетевого имущества: по КТПН в размере 134,1 тыс.руб. и КЛ 10 кВ – 195,0 тыс.руб, подтвержденной предыдущим собственником ООО «Пульсар» на основании следующих представленных материалов: оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 за 1 квартал 2014г., расчета амортизационных отчислений (заявленных территориальной сетевой организацией ООО «Профитгрупп» в составе обосновывающих материалов на 2015 год по обоснованию размера арендной платы договора аренды, заключенного между ООО «Пульсар» и ООО «Профитгрупп» от 02.04.2013 № ЭС-А01). С учетом определения ВАС РФ от 19.03.2018 № 31-АПГ17-27 размер арендной платы объектов электросетевого имущества исходя из измененной (увеличенной) стоимости без проведения мероприятий по модернизации и реконструкции не признается экономически обоснованным размером.

В последующем указанными объектами электросетевого хозяйства стал владеть ООО «Пульсар НСК», что  подтверждается актом разграничения границ балансовой принадлежности сторон о приеме-передаче объекта основных средств № 17 от 21.07.2014, подписанным между ООО «Пульсар НСК» и территориальной сетевой организацией ООО «Профитгрупп» ( временно владело на основании договора аренды ЭС-А01 от 01.07.2014), представленным письмом ООО «НГСК» от 05.06.2019 № 154.

Учитывая, что представленные ООО «Пульсар НСК» инвентарные карточки учета объектов основных средств: №00-0000764 от 22.05.2019 с первоначальной стоимостью в размере 4 246,59 тыс.руб. (КЛ 10кВ);  №00-0000763 от 22.05.2019 с первоначальной стоимостью - 1 398,785 тыс.руб. (КТПН) не соответствуют данным бухгалтерского учета предыдущего собственника, следовательно не могут быть признаны департаментом экономически обоснованными.

Кроме того, департаментом исключены в полном размере расходы в размере 16 129,016 тыс.руб. по аренде электросетевого имущества по следующим основаниям:

- в размере 1 315,678 тыс.руб. в связи с отсутствием законного основания владения (по основаниям изложенным выше) электросетевого оборудования исключены в полном объемы расходы ООО «НГСК» по следующим договорам аренды, заключенным: с ООО «Уютный город» от 13.05.2018 № 13-2018/А; ООО УК «Пентан» от 06.05.2019 № 79-2019/А; Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» А2018/100 от 14.12.2018; ЗАО «Торговый дом Электрон» от 12.02.2019 № 1; ООО «Верона» от 08.04.2019 № 66-2019/А; АО АТП №3 «Новосибирскстрой» от 17.04.2019 №71-2019/А, ООО Татарскзернопродукт» от 26.04.2019 № 78-2019/А; ООО «Река» от 29.04.2019 № 77-2019/А; ТСЖ «Ангара» от 31.05.2019 № 91-2019/А;

- в размере 756,0 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО «Вэг Инвест» от 29.05.2019 № 90-2019/А, поскольку стоимость объектов электросетевого имущества полностью самортизирована. В обоснование организацией представлены инвентарные карточки, согласно которым данные объекты приняты к бухгалтерскому учету 31.12.2010 со сроком полезного использования 84 месяца;

- в размере 1,0 тыс.руб. по договору аренды, заключенному с ООО УК «Новосибхолод» от 01.01.2019 №б/н, поскольку стоимость объектов электросетевого имущества полностью самортизирована (приняты к бухгалтерскому учету 01.10.2008 со сроком полезного использования 120 месяцев);

- в размере 705,585 по договору аренды, заключенному с МУП «Электросеть» от 01.10.2018 № 179/А-18, в силу положений подп. 3 п. 2 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования. Кроме того, отсутствуют инвестиционные мероприятия, предусматривающие капитальные вложения по арендованным объектам ООО «НГСК» по данным договорам аренды на основании инвестиционной программы МУП «Электросеть» на 2020г., утвержденной в установленном порядке;

- в размере 13 350,753 тыс.руб., заявленные организацией проекты договоров аренды в составе материалов ООО «НГСК» на корректировку НВВ на 2020 год, в связи с тем, что по факту они не были заключены;

2) по аренде офисного помещения площадью 171 м2 на основании договора № А18/2017/ГТК от 10.10.2017,  заключенного с АО «ГазТрансКом», признаны департаментом в размере 553,0 тыс.руб., сформированном исходя из расчета обоснованной величины арендной платы на основании требований п.п. 5 статьи 28 Основ ценообразования:

- в размере амортизационных отчислений 363,2 тыс.руб. (171 м2) по расчету АО «ГазТрансКом» на основании представленной справки по начисленной амортизации за 2018 год по зданию на  ул. Весенняя дом 4, г. Новосибирск сумма амортизации составила 1626,7 тыс.руб. (765,8 м2),

- в размере 189,8 тыс.руб. (171 м2) по налогу на имущество по расчету АО «ГазТрансКом» на основании представленной справки по расчету налога на имущество за 2018 год по зданию на ул. Весенняя дом 4, г. Новосибирск сумма налога составила 849,95 тыс.руб. (765,8 м2).

Сокращение расходов относительно проекта организации по данному договору составило 490,4 тыс.руб.

Заявленное организацией увеличение расходов по статьям:

«материалы», «расходы на оплату труда», «расходы и услуги производственного характера», «прочие расходы» не приняты департаментом в заявленном размере, поскольку относятся к подконтрольным расходам и в течение долгосрочного периода регулирования могут только корректироваться на коэффициент индексации, учитывающий, в том числе, изменение величины условных единиц оборудования.

Также департаментом исключены в полном размере заявленные организацией расходы на амортизационные отчисления в размере 40,0 тыс.руб., поскольку данные расходы не были подтверждены организацией документально. По факту 2019 года указанные расходы в организации отсутствуют.

Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с предложениями департамента по тарифам Новосибирской области для формирования Сводного прогнозного баланса, составит – 15,5123 МВт, в том числе: на первое полугодие – 15,5302 МВт, на второе полугодие – 15,4943 МВт.

Сальдированный переток электрической энергии, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии, сформирован на основании предложений организации, учтённых в Сводном прогнозном балансе, и составит 114,9504 млн.кВтч, в том числе: на первое полугодие – 57,4752 млн.кВтч, на второе полугодие – 57,4752 млн.кВтч.

Величина потерь определена департаментом исходя из планового отпуска электрической энергии в сеть и уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям,  утвержденного приказом департамента от 19.12.2017 № 678-ЭЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций в Новосибирской области на 2018-2020 гг.», и составит 10,6722 млн.кВтч, в том числе: в первом полугодии – 5,3361 млн.кВтч, во втором полугодии – 5,3361 млн.кВтч, норматив - 9,28 %.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020г., составит 2,17571 руб./кВтч. (сформирована с учетом прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год по данным Ассоциации "НП Совет рынка" по состоянию на 01.11.2019г. в соответствии с базовым сценарием используемых параметров для расчета этих цен, величины сбытовой надбавки, планируемой к утверждению на 2020 год, и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год).

Расходы на покупку потерь электрической энергии составят 23 219,64 тыс.руб.

1.2. Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества

В результате проведённого департаментом анализа исполнения показателей надежности и качества реализуемых услуг за 2018 год, коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации (КНКi), равен -1,2%. Сумма корректировки составит 306,7 тыс.руб.

Корректировка произведена в соответствии с формулой (2) Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э.

1.3. Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных расходов или полученного убытка, выявленных по итогам последнего истекшего года

ООО «НГСК» письмом от 30.04.2019 № 117 заявлены недополученные доходы за 2018 в размере 17 217 тыс.руб., связанные с компенсацией расходов, сложившихся по факту 2018 года, которые  отнесены на регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии.

В результате проведенного департаментом анализа за 2018 год установлено, что от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии у ООО «НГСК» образовался недополученный доход в размере 684,0 тыс.руб., связанный со снижением пропуска по сети потребителям, присоединенным к сетям организации (в том числе в части содержания электрических сетей - 524,3 тыс.руб., в части оплаты потерь - 159,7 тыс.руб.).

Недополученный доход рассчитан с учетом требований формулы 7(1) Методических указаний N 98-э,

, где

- необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, установленная на год i-2;

- фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за год i-2 в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год i-2 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг                                 (43293 МВт.ч*578,3 руб./МВт.ч=25036,3 тыс.руб.).

Таким образом, сумма корректировки составит:

в части содержания сетей 25560,6 тыс.руб.-25036,3 тыс.руб.=524,3 тыс.руб.

С учетом возмещения недополученного дохода в части расходов на оплату потерь электрической энергии сумма возмещения составит 524,3 тыс.руб. + 159,7 тыс.руб. =                          684 тыс.руб. ( + ∆НВВ).

При этом в отчётном периоде у организации возникли:

Экономически необоснованные (необязательные) расходы, относимые на деятельность по предоставлению услуг по передаче электрической энергии, на сумму 30,1 тыс.руб. (приобретение питьевой воды, ведение рекламного сайта);

Дополнительные доходы, связанные с недоиспользованием средств, предусмотренных в составе НВВ ООО «НГСК», в размере 744,9 тыс.руб. (на покупку потерь в пределах норматива; аренде автотранспорта и помещений);

Дополнительные расходы, признанные экономически обоснованными на аренду объектов электросетевого хозяйства, на общую сумму в размере 10 793,0 тыс.руб.

Дополнительные расходы, признанные экономически обоснованными на ГСМ и компенсацию расходов сотрудникам организации за использование личных автомобилей для служебных целей на общую сумму в размере 152,8 тыс.руб.

Дополнительные расходы (доходы) и экономически необоснованные (необязательные) расходы в соответствии с п. 7 Основ ценообразования и п. 11 Методических указаний № 98-э подлежат возмещению (изъятию) при корректировке НВВ на 2020г.  (+; - ∆НВВ).

В результате сумма корректировки составит 10 854,8 тыс.руб. (+∆НВВ).

1.4. Скорректированный расчёт необходимой валовой выручки на 2020 г. приведён в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2018 (базовый период) | Корректи-ровка на 2019 | Корректи-ровка на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  | - | 1% | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  | - | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  | - | 2% | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,046 | 1,03 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 900,935 | 1 674,245 | 2 389,907 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,86 | 0,43 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,7022 | 1,3466 |
| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2018 (базовый период) | 2019 | 2020 |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 2 990,4 | 5 090,1 | 6 854,4 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 2 990,4 | 5 090,1 | 6 854,4 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 5 888,8 | 10 023,8 | 13 498,1 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 358,9 | 610,8 | 822,6 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 126,0 | 214,4 | 288,7 |
| 1.3.2.1 | услуги связи | тыс.руб. | 54,0 | 91,8 | 123,7 |
| 1.3.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.3 | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб. | 72,0 | 122,6 | 165,0 |
| 1.3.2.4 | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.5 | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.6 | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 116,3 | 197,9 | 266,56 |
| 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 116,6 | 198,5 | 267,3 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 19,2 | 32,7 | 44,0 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 9 257,3 | 15 757,5 | 21 219,1 |
| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2018 (базовый период) | 2019 | 2020 |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,00 | 1 527,2 | 2 090,7 |
| 2.2 | Теплоэнергия, вода, стоки | тыс.руб. | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3 | Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 14 513,1 | 28 255,7 | 33 929,3 |
| 2.4 | Налоги, всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 1 790,2 | 3 047,2 | 4 103,4 |
| 2.6 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 16 303,3 | 32 830,2 | 40 123,40 |
| 3. | Корректировка по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 10 854,8 |
| 4. | Корректировка НВВ с учетом достижения показателей надежности и качества | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 306,7 |
| 5. | НВВ всего | тыс.руб. | 25 560,6 | 48 587,72 | 72 504,04 |
|  | в том числе: 1 полугодие | тыс.руб. | 12 780,3 | 24 293,86 | 36 252,02 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 12 780,3 | 24 293,86 | 36 252,02 |
|  | рост к предыдущему году, в % |  | 114,1% | 190,1% | 149,2% |

1.5. Скорректированный расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО «НГСК на 2020 год, в том числе по полугодиям приведён в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Единица изм. | 2019 | 2019 |  |  | 2020 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пол |  | 2 пол |  | 1 пол | 2 пол |
| Сальдо-переток мощности | МВт. | 10,5968 | 10,6081 |  | 10,5854 | 15,5123 | 15,5302 | 15,4943 |
| НВВ | тыс.руб. | 48 587,72 | 24293,86 |  | 24293,86 | 72 504,04 | 36 252,02 | 36 252,02 |
| Ставка на содержание | руб/МВт в мес. | 382 095,65 | 381 685,82 |  | 382 506,36 | 389 498,81 | 389 048,90 | 389 949,76 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 76,0777 | 38,0388 |  | 38,0388 | 114,9504 | 57,47518 | 57,47518 |
| Технологический расход (потери) электрической энергии | Млн.кВтч | 7,0632 | 3,5316 |  | 3,5316 | 10,6722 | 5,3361 | 5,3361 |
| то же в процентах | % | 9,28 | 9,28 |  | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Тариф оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч | 1,95404 | 1,95404 |  | 1,95404 | 2,17571 | 2,17571 | 2,17571 |
| Расходы оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 13 801,78 | 6 900,89 |  | 6 900,89 | 23 219,64 | 11 609,82 | 11 609,82 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч | 181,42 | 181,42 |  | 181,42 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| Одноставочный тариф | руб/кВтч | 0,82008 | 0,82008 |  | 0,82008 | 0,83274 | 0,83274 | 0,83274 |
| Отклонение в % (год к году; 1пг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 пг. тек. года к 1 пг. тек. г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка на содержание |  | 110,1 | 109,9 | 100,2 |  | 101,9 | 101,7 | 100,2 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | 103,0 | 103,0 | 100,0 |  | 111,3 | 111,3 | 100,0 |
| Одноставочный тариф |  | 108,7 | 108,7 | 100,0 |  | 101,5 | 101,5 | 100,0 |

II. Формирование НВВ в части деятельности по содержанию объектов электросетевого хозяйства в целом по предприятию, с учетом корректировки расходов на осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на 2020 г.

  - Объём и структура энергопотребления ООО «НГСК» на 2019-2020 г.г. приведены в таблице 3.

Таблица 3 (млн.кВтч.)

| Показатели | 2019 год | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принято ДТ | Проект ДТ | отклонение | в % к плану 2019 года |
| 1. Объём поступления электроэнергии в сеть: | 76,07769 | 114,95036 | 38,87267 | 151,1% |
| 1.1. Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на сторонних потребителей | 7,06320 | 10,6722 | 3,60901 | 151,1% |
| То же в % | 9,28% | 9,28% | 0,000 | 100,0% |
| 1.2. Объём полезного отпуска электрической энергии | 69,0145 | 104,27814 | 35,26364 | 151,1% |

2.2. Основные экономические показатели, связанные с содержанием объектов электросетевого хозяйства в целом по организации, а также с деятельностью по оказанию услуг по передаче электрической энергии с учётом корректировки приведены в таблице 4.

Таблица 4 (тыс.руб.)

| Показатели | расходы на содержание всего, 2019 г. | отнесено на услуги по передаче | Скорректи-рованные расходы на содержание всего, 2020 г. | в % к плану 2019г. | отнесено на услуги по передаче |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов 100% | 15 757,5 | 15 757,5 | 21 219,13 | 134,66% | 21 219,13 |
| услуги производственного характера | 5 090,1 | 5 090,1 | 6 854,41 | 134,66% | 6 854,41 |
| расходы на оплату труда | 10023,8 | 10023,8 | 13 498,14 | 134,66% | 13 498,14 |
| прочие расходы в т.ч.: | 643,5 | 643,5 | 866,57 | 134,66% | 866,57 |
| Охрана труда | 197,9 | 197,9 | 266,56 | 134,66% | 266,56 |
| Услуги связи | 91,8 | 91,8 | 123,67 | 134,66% | 123,67 |
| Юридические и информационные услуги | 122,6 | 122,6 | 165,04 | 134,66% | 165,04 |
| Прочие расходы | 198,5 | 198,5 | 267,30 | 134,66% | 267,30 |
| Подконтрольные расходы из прибыли | 32,7 | 32,7 | 44,01 | 134,66% | 44,01 |
| Неподконтрольные расходы | 32 830,2 | 32 830,2 | 40 123,4 | 122,2% | 40 123,4 |
| расходы по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» | 1527,2 | 1527,2 | 2 090,7 | 136,9% | 2 090,7 |
| отчисления на соц. нужды | 3 047,2 | 3 047,2 | 4 103,4 | 134,7% | 4 103,4 |
| амортизация | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
| аренда имущества | 28 255,7 | 28 255,7 | 33 929,3 | 120,1% | 33 929,3 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства | 48 587,7 | 48 587,7 | 61 342,52 | 126,3% | 61 342,5 |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей |  | 100% |  |  | 100% |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | 48 587,7 | 48 587,7 | 61 342,52 | 126,3% | 61 342,52 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э | 13 801,78 | 13 801,78 | 23 219,64 | 168,24% | 23 219,64 |
| Корректировка по результатам анализа за 2018 год | 0 | 0 | 11 161,52 |  | 11 161,52 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: | 62 389,50 | 62 389,50 | 95 723,68 | 153,43% | 95 723,68 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 48 587,72 | 48 587,72 | 72 504,04 | 149,22% | 72 504,04 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 13 801,78 | 13 801,78 | 23 219,64 | 168,24% | 23 219,64 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства, руб./кВтч | 0,639 | 0,639 | 0,631 | 98,71% | 0,631 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч | 0,82008 | 0,82008 | 0,83274 | 101,54% | 0,83274 |
| СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего: | 1 674,245 | 1 674,245 | 2 389,91 | 142,75% | 2 389,91 |  |

Начальник отдела регулирования                                                                             А.И. Третьякова электроэнергетики

Арбузова О.Б.