Приложение

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 22.03.2022 № __

Доклад

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 28.12.2021 № 610-ЭЭ

В соответствии с обращением Акционерного общества «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП»), которому для присоединения энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Гамма Сервис» необходимо выполнить строительство КЛ-20 кВ  многожильным кабелем с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2, необходимо дополнить приказ департамента от 28.12.2021 № 610-ЭЭ «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2022 год», соответствующими ставками на строительство кабельных линий электропередач напряжением 15-20 кВ.

Согласно пункту 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, (далее – Методические указания) Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки дополнительно устанавливаются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации регулирующим органом, и расчет платы за технологическое присоединение выполняется в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта. В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Техническими условиями АО «УК «ПЛП» № 19012022-188э предусмотрено в том числе:

- построить кабельную линию КЛ-20 кВ с точкой подключения от ячеек № 16 РУ-20 кВ в РП-2 АО «УК «ПЛП», установленного в границах земельного участка №54:19:034102:351, до границы участка Заявителя.

Расчет размера расходов на строительство указанной КЛ-20 кВ произведен АО «УК «ПЛП» на основании предварительной трассы прохождения КЛ-20 кВ от  ячейки № 16 РУ-20 кВ в РП-2 до границ земельного участка Заявителя – ООО «Гамма Сервис». Сметные расчеты разработаны в соответствии с действующими сметными нормативами в ценах 1 квартала 2022 года.

Размер расходов на прокладку КЛ-20 многожильным кабелем с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,287 км составил 1 229 270 руб., что в пересчете на 1 км составляет               4 283 170, 73 руб.

Размер расходов на прокладку КЛ-20 многожильным кабелем с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно методом горизонтального наклонного бурения с одной трубой в скважине длиной 0,020 км составил 340 132 руб., что в пересчете на 1 км составляет 17 006 600 руб.

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, департаментом произведен сравнительный укрупненный расчет указанных расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ). Размер расходов, рассчитанных АО «УК «ПЛП» не превышает УНЦ.

Таким образом, расчеты АО «УК «ПЛП» признаны экономически обоснованными.

Размер стандартизированных тарифных ставки составил:

- кабельные линии 15-20 кВ, в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее – 4 283 171 руб. за 1 км;

- кабельные линии 15-20 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине – 17 006 600 руб. за 1 км;

Размер ставки за единицу максимальной мощности рассчитан исходя из максимальной мощности 670 кВт.

Согласно абз.11 П.7 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»: лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Соответственно максимальная мощность ЭПУ заявителя, при которой возможен выбор ставки платы за единицу максимальной мощности – 670 кВт.

Размер ставки за единицу максимальной мощности составил:

- кабельные линии 15-20 кВ, в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее – 1835 руб./кВт;

- кабельные линии 15-20 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине – 508 руб./кВт.