Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по формированию необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», оказывающего услуги по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) (далее ОАО «РЖД») материалов по обоснованию уровня необходимой валовой выручки и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на очередной долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

В отношении ОАО «РЖД» осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Метод долгосрочной индексации тарифов впервые был применён в 2012 году. Долгосрочный период регулирования составил три года и закончился в 2014 году. С 2015 по 2019 год у организации был второй долгосрочный период регулирования. Таким образом, для ОАО «РЖД» с 2020 года начнётся новый долгосрочный период регулирования, который составит пять лет.

Заявление об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом и представлены в объеме согласно требованиям, изложенным в п.17 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

Все расчеты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее - Основы ценообразования),  в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. №20-э/2,  Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее - Методические указания с применением метода долгосрочной индексации), Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э (далее - Методические указания с применением метода сравнения аналогов), приказа Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций», (далее - Нормативы потерь).

При определении расходов департаментом использованы: регулируемые государством цены (тарифы), цены, установленные на основании договоров, рыночные цены, действующие в регулируемом периоде с учётом индексов Минэкономразвития России, налоговые ставки в соответствии с Налоговым кодексом.

Исходя из представленной организацией отчетности, а также материалов по обоснованию НВВ и тарифов на 2020-2024 г.г. следует, что ОАО «РЖД» соответствует Критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184, в действующей на момент принятия решения редакции.

1. Анализ соответствия ОАО «РЖД» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

1. ОАО «РЖД», в рамках деятельности по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области, владеет трансформаторными подстанциями на праве собственности с установленными силовыми трансформаторами, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, сумма номинальных мощностей которых составляет 2264,8 МВА, что соответствует пункту 1 Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 (далее Критерии). Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2. На праве собственности владеет кабельными и воздушными линиями электропередачи, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, непосредственно соединенными с трансформаторными подстанциями, указанными выше, сумма протяженностей которых по трассе составляет 3051,3 км, следующих проектных номинальных классов напряжения:

- воздушными линиями электропередач на уровне напряжения СН-1 35 кВ – 173,1 км,

- воздушными и кабельными линиями электропередач на уровне напряжения СН-2 10 кВ – 2047,3 км,

- воздушными и кабельными линиями на уровне НН 0,4 кВ – 830,9 км,

что соответствует пункту 2 Критериев.

3. Факты применения департаментом понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных, отсутствуют.

4. У ОАО «РЖД» имеются выделенные абонентские номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, что соответствует пункту 4 Критериев.

5. У организации имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.rzd.ru, что соответствует пункту 5 Критериев.

6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии, что соответствует пункту 6 Критериев.

Таким образом, ОАО «РЖД» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

- Формирование необходимой валовой выручки и тарифов на осуществление деятельности по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» на базовый период 2020 года в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов

2.1. Объем и структура электропотребления (таблица 1).

Таблица 1

млн.кВтч

| Показатели | План 2019г | План 2020г | отклонение от плана 2019 года | в % к плану 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии в сеть, всего: | 2891,199 | 3010,097 | 118,898 | 104,1% |
| 1.1. Потребление электроэнергии на собственные нужды ЗСЖД с потерями | 1762,530 | 1878,824 | 116,294 | 106,6% |
| 1.2. Объем электроэнергии для передачи потребителям, присоединенным к сетям ЗСЖД с учетом потерь | 1128,669 | 1131,273 | 2,604 | 100,2% |
| 1.2.1. Технологический расход электрической энергии на её передачу (потери), относимый на потребителей | 25,847 | 25,906 | 0,060 | 100,2% |
| то же в % | 2,29 | 2,29 | 0,000 | 100,0% |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 1102,823 | 1105,367 | 2,544 | 100,2% |

Объём услуг по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» на 2020 г. сформирован в размере 1131,273 млн.кВтч., в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 г., утвержденного приказом ФАС России от 25 июня 2019 года № 828/19-ДСП с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (далее - Сводный прогнозный баланс).

Уровень технологического расхода (потерь) в сетях сформирован в соответствии с пунктом 40 (1) Основ ценообразования как минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций», и уровня фактических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год и составил 2,29% от отпуска в сеть. Величина потерь составит 25,906 млн.кВтч.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии из сети на 2020 г. составит 1105,367 млн.кВтч., с ростом плану 2019 года на 0,2%.

Потребление электрической энергии на собственные нужды ОАО «РЖД» составит 1878,824 млн.кВтч., с ростом плану 2019 года на 6,6%.

Объем электрической энергии, поступившей в сеть ОАО «РЖД» на территории Новосибирской области составит 3010,097 млн.кВтч.

Сальдо-переток мощности, учитываемый при определении ставки на содержание электрических сетей составит 152,014 МВт, рассчитан исходя из планового объема отпуска электрической энергии в сеть организации и числа часов использования мощности 7442 час.

2.2. Условные единицы обслуживаемого оборудования.

Суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования в соответствии с уточненным предложением организации, сформированным по итогам совместной со специалистом департамента корректировке, составляет 21788,61 у.е., что подтверждено документами, подтверждающими право собственности объектов электросетевого хозяйства, актами разграничения балансовой принадлежности, однолинейными принципиальными схемами энергоснабжения. Департаментом признан объем условных единиц в полном размере.

  - Основные показатели ОАО «РЖД» в части осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии (таблица 2).

Таблица 2

тыс.руб.

| Показатели | 2019 | 2020 предложение организации | 2020 предложение департамента | отклонение | в % к плану 2019 г. | отнесено на услуги по передаче |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов: | 277140,4 | 456054,9 | 317854,4 | -138200,5 | 114,7% | 119458,0 |
| услуги производственного характера | 83835,9 | 94189,7 | 55835,0 | -38354,7 | 66,6% | 20984,2 |
| в т.ч.ремонты | 74360,8 | 48552,3 | 29196,5 | -19355,8 | 39,3% | 10972,8 |
| эксплутационно-техническое обслуживание | 2498,7 | 5028,2 | 3066,4 | -1961,8 | 122,7% | 1152,4 |
| обслужтвание АСКУЭ, приборов учета | 6976,3 | 40609,1 | 23572,1 | -17037,1 | 337,9% | 8859,0 |
| материалы | 18877,3 | 63793,5 | 52773,1 | -11020,4 | 279,6% | 19833,5 |
| в т.ч.ремонты | 13933,7 | 42724,4 | 40559,9 | -2164,5 | 291,1% | 15243,5 |
| прочие материалы | 4943,6 | 21069,1 | 12213,2 | -8855,9 | 247,1% | 4590,0 |
| расходы на оплату труда | 167839,3 | 279736,4 | 204505,1 | -75231,3 | 121,8% | 76858,3 |
| электроэнергия на хоз нужды |  | 5983,4 |  | -5983,4 |  | 0,0 |
| прочие расходы | 6087,0 | 7337,2 | 4274,5 | -3062,7 | 70,2% | 1606,5 |
| Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.: | 500,9 | 5014,8 | 466,7 | -4548,1 | 93,2% | 175,4 |
| расходы на социальные нужды | 230,3 | 4507,1 | 273,3 | -4233,8 | 118,7% | 102,7 |
| услуги банков | 270,6 | 507,7 | 193,5 | -314,3 | 71,5% | 72,7 |
| Неподконтрольные расходы | 173366,3 | 261659,9 | 180153,2 | -81506,7 | 103,9% | 105572,1 |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 65659,0 | 34937,6 | 36983,1 | 2045,5 | 56,3% | 36983,1 |
| тепловая энергия на хозяйственные нужды и коммунальные услуги | 304,9 |  |  | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| отчисления на соц. нужды | 48673,4 | 85039,9 | 62169,5 | -22870,3 | 127,7% | 23364,9 |
| амортизация | 41691,5 | 95466,5 | 49887,1 | -45579,4 | 119,7% | 18748,9 |
| налоги, всего: | 8411,8 | 13722,4 | 7431,0 | -6291,4 | 88,3% | 2792,8 |
| в т.ч. налог на имущество | 8 206,5 | 13 089,6 | 7 203,7 | -5885,9 | 87,8% | 2707,4 |
| налог на землю | 94,3 | 203,7 | 139,2 | -64,5 | 147,7% | 52,3 |
| прочие налоги | 111,0 | 429,1 | 88,0 | -341,0 | 79,3% | 33,1 |
| Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | 715,0 | 14681,6 | 6201,3 | -8480,3 | 867,3% | 6201,3 |
| Прибыль на капитальные вложения | 7910,7 | 17811,9 | 17481,1 | -330,7 | 221,0% | 17481,1 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства | 450506,7 | 717714,8 | 498007,6 | -219707,2 | 110,5% | 225030,1 |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей |  | 37,80% |  |  |  | 37,58% |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии |  | 300201,77 |  |  | 99,8% | 225030,1 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э |  | 51505,05 |  |  | 111,6% | 56364,2 |
| Корректировка по результатам анализа за отчетный период |  |  |  |  |  | 4479,2 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: |  | 351706,8 |  |  | 107,1% | 285873,5 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства |  | 300201,77 |  |  | 106,1% | 229509,3 |
| на оплату технологического расхода (потерь) |  | 51505,05 |  |  | 111,6% | 56364,2 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства |  | 0,26537 |  |  | 105,9% | 0,20288 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч |  | 0,31089 |  |  | 106,9% | 0,25270 |
| СПРАВОЧНО: Объем у.е., всего: |  | 21788,614 |  |  | 101,5% | 21788,614 |
| СПРАВОЧНО: Удельный размер расходов на 1 у.е. |  | 31,3 |  |  |  | 21,2 |

При формировании расходов по регулируемой деятельности из совокупных затрат Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги»  выделены расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием электросетевого оборудования, после чего определены расходы, относимые на Новосибирскую область. При этом доля отнесения расходов на Новосибирскую область определена в соответствии с «Информационным письмом ФСТ России от 14.09.2005 г. № СН-5495/14 «Об особенностях расчета тарифа на передачу электрической энергии» пропорционально объемам передаваемой электрической энергии по субъектам РФ и составила 40,82 %.

Затраты, относимые на деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, распределены департаментом в соответствии с пунктом 14 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2.

3.1 Расходы, связанные с осуществлением деятельности по содержанию и эксплуатации электрических сетей, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

В представленных организацией расчетах общий размер расходов по содержанию и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» составляет  717 714,8 тыс. руб. Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в размере 498 007,6 тыс.руб.

Подконтрольные расходы

Общая величина подконтрольных расходов по предложению организации составляет 456 054,9 тыс. руб. По результатам экспертизы, проведенной департаментом величина подконтрольных расходов составит 317 854,4  тыс. руб.

Услуги производственного характера

В составе обосновывающих материалов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на оплату услуг порядных организаций по проведению ремонтных работ энергетического оборудования и иных работ составляют 94 189,7 тыс. руб. и сформированы исходя из фактических расходов 2018 года с учетом применения ИПЦ на 2019 и 2020 годы, из них:

- на выполнение капитальных ремонтов подрядным способом – 48 552,3 тыс.руб.;

- на оплату коммунальных и прочих услуг, СЭС, вывоза мусора, уборку помещений, техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта, оргтехники – 5 028,2 тыс.руб.;

- на поддержание функционирования технических программных средств АСКУЭ, метрологическое обеспечение коммерческого учета электрической энергии – 40 609,1 тыс.руб.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы по статье в размере 55 835,0 тыс.руб., со снижением относительно проекта организации на 38 354,7 тыс.руб.

Расходы на проведение ремонтных работ подрядным способом сформированы в размере 29 196,5 тыс.руб. Учитывая, что по факту четырех лет предыдущего долгосрочного периода регулирования расходы по статье сложились на уровне ниже плановых, в среднем за период на 61,5%, департаментом рассчитаны расходы исходя из плановых расходов на 2019 год с учетом фактически сложившейся экономии за 2015-2018 годы, с применением ИЦП на 2020 год в размере 103,0%. Размер принятых в расчет расходов на проведение ремонта подрядным способом не превышает нормативную величину расходов на проведение ремонтов в соответствии с «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ (СО 34.10.397 – 2005).

Расходы на оплату коммунальных услуг,  услуг СЭС, вывоза мусора, уборку помещений, техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта по Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению  -  3 066,4 тыс.руб. исходя из фактических расходов, сложившихся за 2018 год, отнесенных в доле на регулируемую деятельность, с учетом применения ИПЦ на 2019 и 2020 годы.

Расходы по услугам сторонних организаций на обслуживание АСКУЭ, метрологическое обеспечение приборов учета, инспекционный контроль за сертифицированной электроэнергией по Западно-Сибирской дирекции в границах Новосибирскую область признаны экономически обоснованными в размере  23 572,1 тыс.руб., в том числе:

- по поддержанию функционирования средств АСКУЭ розничного рынка электроэнергии – 4 743,0 тыс.руб., на сервисное обслуживание АСКУЭ ЖУ – 1 954,9 тыс.руб., инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией – 2 344,6 тыс.руб., метрологическое обеспечение коммерческого учета электрической энергии – 8 496,5 тыс.руб. – указанные расходы сформированы как среднее значение фактических расходов понесенных за 4 года предшествующего ДПР, учитывая неравномерность осуществления указанных работ;

- расходы по обеспечению в постгарантийный период функционирования системы коммерческого учета – 6 033,1 тыс.руб., в соответствии с договорами на оказание услуг, в части расходов по обслуживанию АСКУЭ РРЭ и АСКУЭ ЖУ.

Указанные договоры заключены с соблюдением конкурсных процедур.

Материалы

Согласно расчету организации расходы на материалы на 2020 год составляют 63 793,5 тыс.руб., В том числе расходы:

- на материалы на проведение текущего и капитального ремонта и технического обслуживания хозяйственным способом составили 42724,5 тыс.руб., из них по линейным отделам – 74,3 тыс.руб., по дистанциям энергоснабжения – 42 650,2 тыс.руб.

- на вспомогательные материалы – 21 069,1 тыс.руб., из них расходы: на ГСМ по дистанциям прямые – 162,8 тыс.руб., на материалы на материалы на охрану труда, на содержание и ремонт зданий общехозяйственного назначения, на эксплуатацию автомобилей, в том числе ГСМ линейных отделов и дистанций – 20 906,2 тыс.руб.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в размере 52 773,1 тыс.руб. В том числе:

- расходы на материалы для технического обслуживания, выполнения текущего и капитального ремонта – 40 559,9 тыс. руб., сформированные с учетом роста фактических расходов по отношению к плановым по итогам четырех лет предыдущего периода регулирования, в среднем за период на 182,6%, исходя из плановых расходов на 2019 год с учетом фактически сложившегося роста за 2015-2018 годы, с применением ИЦП на 2020 год в размере 103,0%. Размер принятых в расчет расходов на материалы для проведения ремонтных работ хоз. способом не превышает нормативную величину расходов на проведение ремонтов в соответствии с «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ (СО 34.10.397 – 2005).

- расходы на вспомогательные материалы– 12 213,2 тыс.руб., исходя из фактических расходов за 2018 год, отнесенных в доле на регулируемую деятельность, с учетом применения ИЦП на 2019 и 2020 годы.

Расходы на оплату труда

По проекту организации расходы на оплату труда на 2020 год составляют 279 736,4 тыс.руб. и сформированы исходя из численности персонала 488 человек со средней заработной платой 47 769,2 рублей в месяц.

Расходы сформированы ОАО «РЖД» исходя из фактически сложившейся численности за 2018 год, отнесенной на деятельность по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, занятых в передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к сетям предприятия, и фактических расходов по оплате труда, с учетом их индексации.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы на оплату труда на 2020 год в размере 204 505,1 тыс.руб., сформированные исходя из:

- численности работников в количестве 406,3 ед., рассчитанной в соответствии с «Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей» (Москва, 2004 год, ЦОТ Энерго), в соответствии с имеющимся на обслуживании у организации количеством условных единиц оборудования;

-	средней заработной платы в размере 41 941,5 руб. в месяц, которая сформирована на основании среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника предприятий и организаций Новосибирской области по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2018 год в размере 38 892 руб., согласно официальной статистической информации, с учетом применения ожидаемого индекса потребительских цен за 2019 год в размере 104,7%, и прогнозного на 2020 год – 103,0%.

В результате снижение средств на оплату труда против проекта организации составило 75 231,3 тыс.руб.

Прочие расходы

Общая сумма прочих расходов по проекту организации составляет 7 337,3 тыс.руб., в том числе:

- расходы по линейным отделам Западно-Сибирской дирекции электроснабжения и дистанциям энергоснабжения – 4 823,5 тыс.руб.;

-  расходы по агентскому договору, заключенному с ООО «Энергопромсбыт», на осуществление юридических и иных действий при осуществлении ОАО «РЖД» функций по технологическому присоединению – 2 513,8 тыс. руб.

Департаментом прочие расходы признаны экономически обоснованными в размере  4 274,5 тыс.руб., и учитывают расходы по линейным отделам и дистанциям энергоснабжения Западно-Сибирской железной дороги в границах Новосибирской области по подготовке кадров, командировочные расходы, медицинские осмотры, услуги связи, охране объектов и пожарной безопасности и другие. Расходы сформированы исходя из фактических расходов за 2018 год, подтвержденных данными статистической отчетности формами 7у, отнесенные на регулируемую деятельность согласно положению об учетной политике, пропорционально прямым расходам, и ИПЦ на 2019 и 2020 годы.

Расходы по агентскому договору, заключенному с ООО «Энергопромсбыт», на осуществление юридических и иных действий при осуществлении ОАО «РЖД» функций по технологическому присоединению исключены в полном объеме как не относящиеся к деятельности по передаче электрической энергии.

Подконтрольные расходы из прибыли

Подконтрольные расходы, относимые на прибыль, по расчету организации составляют 5 014,8 тыс. руб., в том числе расходы на социальные выплаты – 4507,1 тыс.руб., расходы на услуги банков – 507,7 тыс.руб.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в размере 466,7 тыс.руб., в том числе:

- расходы на социальные нужды – 273,3 тыс.руб. В составе расходов учтены фактические выплаты за 2018 год в соответствии с Коллективным договором, за исключением расходов, признанных излишними, с применением индексов потребительских цен на 2019 г. и 2020 г.

- расходы на услуги банков – 193,5 тыс.руб., в соответствии с действующими договорами, заключенными с ПАО ВТБ.

Таким образом, общая величина подконтрольных расходов, сформированных методом экономически обоснованных расходов, составит 317 854,4 тыс.руб.

2.2. Формирование расходов методом сравнения аналогов

При определении эффективного уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов учтены фактические финансовые и натуральные показатели организации за 2017, 2018 г.г. на основании представленных отчётных данных.

Значение фактических показателей подконтрольных расходов, сложившихся за отчетные периоды, превышает плановые значения указанных расходов, установленных департаментом на указанный период более чем на D процентов, рассчитанных в соответствии с п. 13 Методических указаний по применению метода сравнения аналогов (D = 25,7 %,  факт = 58,0%), таким образом, в отношении ОАО «РЖД» определение базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год должно проводиться с применением метода экономически обоснованных расходов в рамках формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода долгосрочной индексации НВВ.

2.3. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы по предложению организации составят 261 659,9 тыс.руб. По результатам экспертизы, проведенной департаментом, величина неподконтрольных расходов составит 180 153,2  тыс. руб.

Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС»

Организацией сформированы расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее ЕНЭС) в размере 34 937,6 тыс.руб. исходя из величины заявленной мощности – 13,319 МВт, объема потерь электрической энергии- 2,882 млн. кВтч, действующих ставок, с учетом их индексации.

Департаментом расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» учтены в размере 36 983,1 тыс.руб. и сформированы:

- в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Новосибирской области (далее Сводный прогнозный баланс): объем мощности  13,319 МВт, в том числе 13,319 МВт  в первом и 13,319 МВт во втором полугодии, объем электрической энергии (потери) 3,861 млн. кВтч, в том числе 2,085 млн. кВтч в первом полугодии, 1,775 во втором полугодии;

- ставок тарифа на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, планируемых к утверждению ФАС России на 2020 год: 182 688,17 руб./МВт*мес. в первом полугодии, 192 746,05 руб./МВт*мес. во втором полугодии;

- ставки тарифа на оплату нормативных потерь в сетях ЕНЭС на 2020 год в размере 1 808,0 руб./МВт*час на основании официально опубликованных Ассоциацией НП «Совет рынка» данных о прогнозных значениях ставок тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемых для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ЕНЭС, на следующий период регулирования по субъектам РФ (по состоянию на 01.11.2019 года).

Страховые взносы

По заявке организации расходы на уплату страховых взносов составляют 85 039,9 тыс.руб. и сформирована исходя из плановой величины ФОТ,  действующего тарифа страховых взносов в размере 30% и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который, согласно уведомлению о страховых взносах, для Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению установлен в размере 0,4 % от ФОТ (3 класс профессионального риска).

Департаментом расходы на страховые взносы определены расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (сформированного размера ФОТ) и действующего тарифа страховых взносов в размере 30% и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,4 % от ФОТ, и составят 63 832,7 тыс.руб.

Амортизация основных фондов

Амортизационные отчисления на 2020 год по проекту организации составляют 95 466,5 тыс.руб., в том числе:

- размер амортизационных отчислений по Западно-Сибирской дирекции энергообеспечения в границах Новосибирской области в соответствии с расчетом организации составляет 32 941,1 тыс.руб.

- размер амортизационных отчислений по дистанциям электроснабжения в соответствии с расчетом организации - 62 525,4 тыс.руб.

Расчет произведен по имуществу, числящемуся на балансе предприятия по состоянию на 01.01.2019г.

Департаментом признаны экономически обоснованными амортизационные отчисления в размере 49 887,1 тыс.руб., исходя из расчета экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования, произведенного на базе отчета по амортизационным отчислениям за 2018 год, с учетом требований п. 27 Основ ценообразования о формировании расходов по максимальным срокам полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующим амортизационным группам, установленным Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", а также с учетом введенных по итогам 2018 года объектов основных средств. В том числе:

- по Западно-Сибирской дирекции энергообеспечения в границах Новосибирской области амортизационные отчисления приняты в размере 467,7 тыс.руб., на основании амортизационной ведомости за 2018 год, за исключением расходы на амортизацию АСКУЭ на высоком уровне напряжения  в виду необходимости установки данного оборудования в целях учета расхода электроэнергии в целом по предприятию в рамках проведения подготовки к реализации мероприятий по выходу на оптовый рынок электроэнергии.

- по дистанциям электроснабжения амортизационные отчисления приняты в размере 49 419,4 тыс.руб. Экономически обоснованная величина амортизационных отчислений определена с учетом исключения ряда объектов основных средств, относящихся напрямую на деятельность по железнодорожным перевозкам, и корректировке доли отнесения косвенных расходов по видам деятельности.

Налоги

Расходы на уплату налогов по предложению организации составляют 13 722,4 тыс.руб., в том числе:

- расходы по оплате налога на имущество - 13 089,6 тыс.руб.

- по уплате земельного налога в размере 203,7 тыс.руб. (подтверждены копией налоговой декларации за 2018 год);

- транспортный налог – 429,1 тыс.руб. (подтверждены представленной копией налоговой декларации за 2018 год);

Расходы по уплате налогов подтверждены организацией соответствующими налоговыми декларациями.

Департаментом признаны экономически обоснованными расходы на уплату налогов в размере 7 431,0 тыс.руб., в том числе:

- по налогу на имущество, в размере 7 203,7 тыс.руб.: по дистанциям сформирован исходя из остаточной стоимости  на 2020 год недвижимого имущества, признанного департаментом относящимся к регулируемой деятельности, по налоговой ставке 2,2%, рассчитанного на основании представленной  организацией амортизационной ведомости, по дирекции налог на имущество рассчитан исходя из остаточной стоимости основных средств (недвижимого имущества), принятых департаментом к расчету НВВ на услуги по передаче электрической энергии (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

- по земельному налогу – 139,2 тыс.руб., исходя из фактических расходов за 2018 год, с учетом скорректированной департаментом доли отнесения косвенных расходов на регулируемую деятельность по дистанциям энергоснабжения;

- по транспортному налогу – 88,0 тыс.руб. – исходя из фактических расходов за 2018 год, с учетом скорректированной департаментом доли отнесения косвенных расходов на регулируемую деятельность по дистанциям энергоснабжения.

Капитальные вложения

В рамках очередного долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов ОАО «РЖД» утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2019 г. № 139 Инвестиционная программа Западно-Сибирской дирекции по энергосбережению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы.

Согласно Инвестиционной программе на 2020 год организацией предусмотрены расходы на финансирование капитальных вложений, осуществляемые за счет средств, полученных от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии, в размере 36 230 тыс.руб. (без НДС).

Департаментом расходы на капитальные вложения ОАО «РЖД» на 2020 год предусмотрены в полном объеме. В качестве источников финансирования определены амортизационные отчисления производственного оборудования, предусмотренные в составе неподконтрольных расходов, и средства из прибыли.

При этом департаментом учтено требование п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, в соответствии с которым расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой валовой выручки.

Величина капитальных вложений, учтённых департаментом при формировании тарифов на 2020 год, и источники финансирования отражены в таблице 3.

Таблица 3

тыс.руб.

|  | 2020 год |
| --- | --- |
| НВВ, отнесенная на сторонних потребителей (до включения капвложений) | 175 045,1 |
| Величина капитальных вложений согласно Инвестиционной программе (без НДС) | 36 230 |
| Источники финансирования: |  |
| 1. Амортизация в НВВ | 18 748,9 |
| 2. Капитальные вложения, предусмотренные департаментом в составе прибыли | 17 481,1 |
| Расходы на капитальные вложения из прибыли от суммы НВВ, % | 10,0 |

    - Расходы на покупку технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) определены департаментом в размере 56 364,2 тыс.руб., исходя из рассчитанного департаментом норматива технологического расхода электрической энергии (потерь) на ее передачу в размере 2,29 % от отпуска в сеть организации, и цены покупки потерь электрической энергии, учтенной при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г., в размере 2,17571 руб./кВтч, (без НДС) (сформирована с учетом официально опубликованных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год, по данным Ассоциации  «НП Совет рынка» по состоянию на 01.11.2019 г., планируемой к утверждению величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год).

2.5. Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей надежности и качества

В результате проведенного департаментом анализа исполнения показателей надежности и качества реализуемых услуг за 2018 год, коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации КНКi=0%

Следовательно,  корректировка НВВ на 2020 год  проводиться не будет. (ПРИЛОЖЕНИЕ)

2.6. Корректировка НВВ по результатам анализа регулируемой деятельности за 2018 год

В результате проведенного департаментом анализа за 2018 год установлено, что от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии получен дополнительный доход, который составил 3 927,1 тыс.руб., что связано с увеличением пропуска электрической энергии по сетям организации. Данная величина рассчитана по формуле 7.1 Методических указаний № 98-э и будет учтена при формировании НВВ и тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год в соответствие с п.7 Основ ценообразования и п.11 Методических указаний № 98-э (-∆ НВВ).

При этом в отчетном периоде у организации возникли:

дополнительные расходы в части содержания объектов электросетевого хозяйства, признанные департаментом экономически обоснованными на общую сумму 8984,6 тыс.руб., (+∆НВВ) из них:

- на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды – 2 624,0 тыс.руб.,

- на амортизационные отчисления – 4 083,5 тыс.руб., как источник финансирования мероприятий по реконструкции ПС «Карачи», предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой,

- на уплату налогов – 2 277,1 тыс.руб.

дополнительно полученный доход, полученный в результате экономии средств по статье тепловая энергия - 16,4 тыс.руб. (-∆ НВВ),

дополнительный доход, полученный за счет экономии расходов на покупку потерь электрической энергии связанные со снижением фактической цены покупки потерь относительно предусмотренной в тарифе с учетом снижения фактического уровня потерь относительно нормативной величины в размере 561,9 тыс.руб. (-∆ НВВ).

Таким образом, общая величина корректировки НВВ, производимой в соответствии с п. п.7 Основ ценообразования и п.11 Методических указаний № 98-э, на 2020 год составит 4 479,2 тыс.руб. (+∆НВВ).

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологической присоединение электроустановок заявителей на территории Новосибирской области, в размере 6 201,3 тыс.руб. (+∆НВВ) согласно п. 87 Основ ценообразования.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на электрическую энергию ОАО «РЖД» на период 2020 – 2024 годов

1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов

1.1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на сентябрь 2019г. (далее ИПЦ),  составляют: на 2021г. – 103,7%; на 2022-2024г.г. – 104,0%.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2021-2024г.г. принят департаментом в размере 1% и рассчитан в соответствии с положениями Методических указаний по применению метода сравнения аналогов;

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2021-2024г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2, в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.5. Размер активов на 2021-2024г.г. принят департаментом в размере 21 788,61 условных единиц (у.е.) согласно откорректированным департаментом показателям на 2020 год по данным форм П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 – 2024 г.г., составит:

- на 2020 г. – 152,014 МВт, в том числе на первое полугодие – 156,125 МВт, на второе полугодие – 147,904 МВт;

- на 2021г. – 152,014 МВт,

- на 2022г. – 152,014 МВт,

- на 2023г. – 152,014 МВт,

- на 2024г. – 152,014 МВт.

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, составит:

- на 2020г. – 1131,273 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 581,102 млн.кВтч., на второе полугодие – 550,172 млн.кВтч.;

- на 2021г. – 1131,273 млн.кВтч.,

- на 2022г. – 1131,273 млн.кВтч.,

- на 2023г. – 1131,273 млн.кВтч.,

- на 2024г. – 1131,273 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

на 2020 г. – 25,906 млн.кВтч., в том числе на первое полугодие – 13,307 млн.кВтч., на второе полугодие – 12,599 млн.кВтч.;

- на 2021г. – 25,906 млн.кВтч.,

- на 2022г. – 25,906 млн.кВтч.,

- на 2023г. – 25,906 млн.кВтч.,

- на 2024г. – 25,906 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2020г. – 2,17571 руб./кВтч. (без НДС), сформирована с учетом официально опубликованных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год, по данным Ассоциации  «НП Совет рынка» по состоянию на 01.11.2019 г., планируемой к утверждению величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год;

на 2021 – 2024 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цены покупки потерь в базовом 2020г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России, равных на 2021 год 104,1%, на 2020-2024 – 104,0%.

1.10. Величина подконтрольных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года в части деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы и составит:

- на 2020 г. – 119 458,0 тыс.руб.;

- на 2021г. – 122 639,1 тыс.руб.;

- на 2022г. – 126 269,3 тыс.руб.;

- на 2023г. – 130 006,8 тыс.руб.;

- на 2024г. – 133 855,0 тыс.руб.

1.11. Величина неподконтрольных расходов составит:

- на 2020 г. – 105 572,1 тыс.руб.;

- на 2021г. – 100 271,6 тыс.руб.;

- на 2022г. – 93 795,3 тыс.руб.;

- на 2023г. – 92 353,4 тыс.руб.;

- на 2024г. – 89 347,3 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы на 2021-2024г.г. сформированы:

- в части расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» - исходя из расходов базового периода с учетом прогнозируемого изменения цен (тарифов) на услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая населения, равного на период 2021-2024 годов 103,0%.

- амортизационные отчисления – на уровне базового года;

- в части налогов, страховых взносов и обязательных платежей - расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок;

- расходы на финансирование капитальных вложений – в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на период 2020-2024 годов. В качестве источников финансирования определены амортизационные отчисления, предусмотренные в составе неподконтрольных расходов, и средства из прибыли.

Расчёт подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» на долгосрочный период регулирования приведён в таблице 4.

Таблица 4

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2020 (базовый уровень) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,037 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 21788,61 | 21788,61 | 21788,61 | 21788,61 | 21788,61 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,027 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 40 817,7 | 41 904,72 | 43 145,10 | 44 422,20 | 45 737,10 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 19833,5 | 20 361,7 | 20 964,37 | 21 584,9 | 22 223,8 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 20984,2 | 21 543,1 | 22 180,73 | 22 837,3 | 23 513,3 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 76858,3 | 78 905,1 | 81 240,67 | 83 645,4 | 86 121,3 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 1 606,5 | 1 649,2 | 1 698,07 | 1 748,3 | 1 800,1 |
| 1.4 | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 175,4 | 180,1 | 185,41 | 190,9 | 196,5 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 119 458,0 | 122 639,1 | 126 269,3 | 130 006,8 | 133 855,0 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 36983,1 | 38 092,62 | 39 235,40 | 40 412,46 | 41 624,83 |
| 2.3 | Теплоэнергия/ЭЭ | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 792,8 | 2 792,8 | 2 792,8 | 2 792,8 | 2 792,8 |
| 2.5.1 | плата за землю | тыс.руб. | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 2.5.2 | Налог на имущество | тыс.руб. | 2707,4 | 2707,4 | 2707,4 | 2707,4 | 2 707,4 |
| 2.5.3 | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 23364,9 | 23 987,1 | 24 697,2 | 25 428,2 | 26 180,9 |
| 2.7 | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 6201,3 |  |  |  |  |
| 2.8 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 18748,9 | 18 748,9 | 18 748,9 | 18 748,9 | 18 748,9 |
| 2.9 | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 17481,1 | 16 650,2 | 8 321,1 | 4 971,1 |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 105 572,1 | 100 271,6 | 93 795,3 | 92 353,4 | 89 347,3 |
| 3. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс.руб. | 4479,2 |  |  |  |  |
| 4. | НВВ всего | тыс.руб. | 229 509,3 | 222 910,7 | 220 064,6 | 222 360,2 | 223 202,4 |
|  | В % к предыдущему году | % |  | 97,1% | 98,7% | 101,0% | 100,4% |

2. Расчёт показателей уровней качества и надёжности реализуемых услуг по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» на 2020-2024гг

Расчет плановых показателей уровней качества и надежности реализуемых услуг по передаче электрической энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

В результате:

- плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (П тпр) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 1.

- плановый показатель уровня надежности обслуживания потребителей услуг  на каждый год долгосрочного периода регулирования:

а) плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час на каждый год долгосрочного периода регулирования составит:

c учетом динамики снижения (темпа улучшения)

Пsaidi=0,13277 – 2020год

Пsaidi=0,13078 – 2021год

Пsaidi=0,12882 – 2022год

Пsaidi=0,12688 – 2023год

Пsaidi=0,12498 – 2024год

б) плановый показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт на каждый год долгосрочного периода регулирования составит:

c учетом динамики снижения (темпа улучшения)

Пsaifi=0,06414 – 2020год

Пsaifi=0,06318 – 2021год

Пsaifi=0,06223 – 2022год.

Пsaifi=0,06130 – 2023год.

Пsaifi=0,06038 – 2024год.

3. Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» на 2020-2024г.г.

приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Год | Базовый уровень подконтроль-ных расходов | Индекс эффектив-ности подконтроль-ных расходов | Коэффициент эластичности подконтроль-ных расходов по количеству активов | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | % | % | час | шт |  |
| 2020 | 119,458 |  |  | 2,29 | 0,13277 | 0,06414 | 1 |
| 2021 | X | 1 | 0,75 | X | 0,13078 | 0,06318 | 1 |
| 2022 | X | 1 | 0,75 | X | 0,12882 | 0,06223 | 1 |
| 2023 | X | 1 | 0,75 | X | 0,12688 | 0,06130 | 1 |
| 2024 | X | 1 | 0,75 | X | 0,12498 | 0,06038 | 1 |

4. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

Расчёт индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» приведён в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2 полугодие | 2020 | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Оплачиваемый сальдо-переток мощности | МВт. | 157,180 | 155,118 | 152,014 | 156,125 | 147,904 |
| НВВ | тыс.руб. | 216293,0 | 106 721,0 | 229509,3 | 117892,2 | 111 617,1 |
| Ставка на содержание | руб/МВт. мес. | 114673,6 | 114 666,4 | 125 815,54 | 125 852,47 | 125 776,56 |
| Суммарный сальдированный переток электрической энергии | млн.кВтч. | 1128,669 | 556,896 | 1131,273 | 581,102 | 550,17 |
| Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии | млн.кВтч. | 25,847 | 12,753 | 25,906 | 13,307 | 12,599 |
| то же в процентах | % | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Тариф на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/кВтч. | 1,95404 | 1,95404 | 2,17571 | 2,17571 | 2,17571 |
| Расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | тыс.руб. | 50505,1 | 24919,7 | 56364,2 | 28952,6 | 27411,6 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии | руб/МВтч. | 44,75 | 44,75 | 49,82 | 49,82 | 49,82 |
| Одноставочный тариф | руб/кВтч. | 0,23638 | 0,23638 | 0,25270 | 0,25270 | 0,25270 |
| Отклонение в % (год к году; 1полуг. послед. года ко 2полуг. предыд. года; 2 полуг. текущ. года к 1 полуг. текущ. года) |  |  |  |  |  |  |
| Ставка на содержание |  |  |  | 109,72 | 109,76 | 99,94 |
| Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  | 111,34 | 111,34 | 100,00 |
| Одноставочный тариф |  |  |  | 106,90 | 106,90 | 100,00 |

| 2021 | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | 2022 | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | 2023 | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | 2024 | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152,014 | 156,125 | 147,904 | 152,014 | 156,125 | 147,904 | 152,014 | 156,125 | 147,904 | 152,014 | 156,125 | 147,904 |
| 223 317,6 | 114711,6 | 108 605,9 | 220 868,59 | 113453,67 | 107414,91 | 223 588,8 | 114851,0 | 108 737,8 | 224884,2 | 115516,4 | 109 367,8 |
| 122 421,26 | 122 457,19 | 122 383,33 | 121 078,76 | 121 114,29 | 121 041,24 | 122 569,9 | 122 605,9 | 122 532,0 | 123 280,1 | 123 316,3 | 123 241,9 |
| 1131,273 | 581,102 | 550,172 | 1131,273 | 581,102 | 550,172 | 1131,273 | 581,102 | 550,172 | 1131,273 | 581,102 | 550,172 |
| 25,906 | 13,307 | 12,599 | 25,906 | 13,307 | 12,599 | 25,906 | 13,307 | 12,599 | 25,906 | 13,307 | 12,599 |
| 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2,26491 | 2,26491 | 2,26491 | 2,35551 | 2,35551 | 2,35551 | 2,44973 | 2,44973 | 2,44973 | 2,54772 | 2,54772 | 2,54772 |
| 58675,1 | 30139,7 | 28535,4 | 61022,10 | 31345,25 | 29676,84 | 63463,0 | 32599,1 | 30863,9 | 66001,5 | 33903,0 | 32098,5 |
| 51,87 | 51,87 | 51,87 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 56,10 | 56,10 | 56,10 | 58,34 | 58,34 | 58,34 |
| 0,24927 | 0,24927 | 0,24927 | 0,24918 | 0,24918 | 0,24918 | 0,25374 | 0,25374 | 0,25374 | 0,25713 | 0,25713 | 0,25713 |
| Отклонение в % (год к году; 1кв. послед. года ко 2кв. предыд. года; 2 кв. текущ. года к 1 кв. текущ. года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,67 | 92,73 | 99,94 | 71,5 | 71,5 | 100,0 | 96,5 | 96,5 | 100,0 | 142,58 | 142,6 | 100,0 |
| 103,98 | 103,98 | 100,00 | 104,0 | 104,0 | 100,1 | 104,1 | 104,1 | 100,0 | 104,00 | 104,0 | 100,0 |
| 101,45 | 101,45 | 100,00 | 75,2 | 75,2 | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 100,0 | 131,51 | 131,5 | 100,0 |

Распределение НВВ по полугодиям осуществлено пропорционально объему электропотребления с учетом п. 11.1 Основ ценообразования.

Рост тарифов, устанавливаемых на 2020 год, относительно тарифов 2019 года обусловлен главным образом, понесенными дополнительными расходами по итогам деятельности за 2018 год, признанными экономически обоснованными, наличием выпадающих доходов по технологическому присоединению.

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                           						    А.И. Третьякова

Исполнитель

Бойко Е.В.