Заключение по результатам рассмотрения дела об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и долгосрочных параметров регулирования для ООО «НЗХК-Энергия» на новый долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы

Общество с ограниченной ответственностью ООО «НЗХК-Энергия» (ОГРН 1095410005316, ИНН 5410028351, КПП 541001001) (далее ООО «НЗХК-Энергия», организация), расположенное по адресу 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, письмом от 29 апреля 2019 года №ЭН-00-04/525 обратилось в департамент по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) с заявлением об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период 2020- 2024 годы.

ООО «НЗХК-Энергия» создано 27.10.2009 года. Основными видами деятельности организации являются:

- услуги по передаче электроэнергии;

- оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования;

- производство и подача питьевой воды;

- производство и подача технической воды;

- транспортировка питьевой воды и др.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ.

Учетная политика ООО «НЗХК-Энергия» на 2019 год утверждена приказом Директора от 27.12.2018 года №279.

С 1 января 2020 года для ООО «НЗХК-Энергия» начнется третий долгосрочный период регулирования 2020 – 2024 годы, который составит пять лет.

По результатам рассмотрения представленных ООО «НЗХК-Энергия» материалов по обоснованию тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы департаментом установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 - 2024 годы, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены предприятием надлежащим образом.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24 (далее – Стандарты раскрытия), предложение о размере цен (тарифов), а также долгосрочные параметры регулирования опубликованы на официальном сайте ООО «НЗХК-Энергия».

Все расчеты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004г. №20-э/2, Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (далее – Методические указания №98-э), Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 №421-э (далее – Методические указания №421-э),  Приказа Минэнерго России от 26.09.2017 г. № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» (далее - нормативы потерь).

При определении расходов департаментом использованы: регулируемые государством цены (тарифы), цены, установленные на основании договоров, рыночные цены, действующие в текущем периоде с учетом индексов изменения потребительских цен и цен промышленных товаропроизводителей в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2019 года.

Необходимая валовая выручка (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ООО «НЗХК-Энергия» и тарифы на услуги по передаче электрической энергии потребителям на базовый 2020 год сформированы департаментом с применением метода экономически обоснованных расходов, на 2021 – 2024 с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, с учетом результатов анализа производственно-хозяйственной деятельности за 2015 – 2018 годы.

Анализ соответствия  ООО «НЗХК-Энергия» критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

1. ООО «НЗХК-Энергия» арендует в соответствии с договорами аренды 74 трансформаторных подстанций с установленными силовыми трансформаторами, расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, сумма номинальных мощностей которых составляет 365,89 МВА, что соответствует пункту 1 Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184 (далее Критерии). Право собственности (владения на основе договоров аренды) на все объекты недвижимости подлежащие государственной регистрации, зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2. ООО «НЗХК-Энергия» арендует в соответствии с договорами аренды кабельные и воздушные линии электропередачи, расположенные и используемые для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Новосибирской области, непосредственно соединенными с трансформаторными подстанциями, указанными выше, сумма протяженностей которых по трассе составляет 165,36 км, следующих проектных номинальных классов напряжения:

ВЛЭП 110-150 кВ – 1,075 км;

ВЛЭП 10-20 кВ – 1,1 км;

КЛЭП 3-10 кВ – 160,69 км, что соответствует пункту 2 Критериев.

3. За три предшествующих расчетных периода регулирования отсутствуют факты применения департаментом понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

4. У ООО «НЗХК-Энергия» имеется выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению (383) 274-83-22, что соответствует пункту 4 Критериев.

5. У организации имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.nccp-energy.ru/, что соответствует пункту 5 Критериев.

6. У организации отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, расположенные в административных границах Новосибирской области и используемые для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах Новосибирской области и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии, что соответствует пункту 6 Критериев.

Таким образом, АО «НЗХК-Энергия» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по передаче электрической энергии по сетям ООО «НЗХК-Энергия» на базовый период 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годы.

1. Объем и структура электропотребления

Структура электропотребления приведена в таблице 1.

Таблица 1

млн. кВтч

| Показатели | План 2019 года | План 2020 года | Отклонение | в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем покупной электроэнергии всего: | 186,023 | 178,262 | -7,761 | 95,8% |
| 1.1. Потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хоз. нужды с потерями | 11,503 | 11,867 | 0,365 | 103,2% |
| 1.2. Объем покупной электроэнергии для отпуска сторонним потребителям | 174,521 | 166,395 | -8,126 | 95,3% |
| 1.2.1. Потери, относимые на сторонних потребителей | 6,353 | 6,323 | -0,030 | 99,5% |
| то же, в % к объему покупной энергии | 3,64 | 3,80 | 0,160 | 104,4% |
| 1.2.2. Полезный отпуск сторонним потребителям | 168,168 | 160,072 | -8,097 | 95,2% |

Объём услуг по передаче электрической энергии ООО «НЗХК-Энергия» на 2020 г. сформирован в соответствии с предложением организации, учтенном в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 г., утвержденного приказом ФАС России от 25 июня 2019 года № 828/19-ДСП с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 31 октября 2019 года №1452/19-ДСП (далее - Сводный прогнозный баланс).

Плановый объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «НЗХК-Энергия» на 2020 г. составит 178,262 млн.кВтч., в том числе:

- потребление электроэнергии на прочие виды деятельности и хозяйственные нужды организации с потерями 11,867 млн. кВтч,

- для отпуска сторонним потребителям 166,395 млн. кВтч.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии сторонним потребителям на 2020 год составит 160,072 млн.кВтч.

Уровень технологического расхода (потерь) в сетях сформирован в соответствии с пунктом 40 (1) Основ ценообразования как минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций», и уровня фактических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год и составил 3,80%. Величина потерь составила 6,323 млн.кВтч, в том числе в первом полугодии 3,176 млн.кВтч, во втором полугодии 3,147 млн.кВтч.

Сальдо-переток мощности, учитываемый при определении ставки на содержание электрических сетей, составит 22,370 МВт.

2. Условные единицы обслуживаемого оборудования.

Суммарное количество условных единиц обслуживаемого оборудования на 2020 год в соответствии с предложением организации составило 2 085,35 у.е. Снижение относительно предыдущего периода регулирования составляет 28,30 у.е., которое обусловлено актуализацией перечня объектов электросетевого хозяйства.

По результатам экспертизы департаментом для расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии принято 2 085,35 у.е. в соответствии с предложением организации (Приложение 2).

3. Формирование НВВ ООО «НЗХК-Энергия» для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2020 г.

Основные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс.руб.

| Показатели | Принято на 2019 год | Проект организации на 2020 г. | Отклонение в % к плану 2019 | Проект департамента на 2020 год | Отклонение от проекта организации | Отклонение в % от плана 2019 года | в том числе на услугу по передаче эл. энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы | 35 066,3 | 39 192,2 | 111,8 | 37 550,3 | -1 641,9 | 107,1 | 34 394,3 |
| материалы | 6 477,4 | 6 393,2 | 98,7 | 6 393,2 | 0,0 | 98,7 | 5 967,6 |
| услуги производственного характера | 0,0 | 1 033,8 | - | 996,4 | -37,3 | - | 930,1 |
| расходы на оплату труда | 9 905,1 | 11 267,8 | 113,8 | 11 067,8 | -200,0 | 111,7 | 10 331,0 |
| прочие расходы в т.ч.: | 18 569,1 | 20 497,3 | 110,4 | 19 092,8 | -1 404,5 | 102,8 | 17 165,6 |
| общехозяйственные расходы | 7 923,3 | 4 130,7 | 52,1 | 4 081,7 | -48,9 | 51,5 | 3 669,7 |
| общепроизводственные расходы | 10 645,8 | 16 366,6 | 153,7 | 15 011,1 | -1 355,6 | 141,0 | 13 495,9 |
| Подконтрольные расходы из прибыли | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. услуги банка | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы на социальные нужды | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом сравнения аналогов |  |  |  | 35 207,1 |  |  | 32 863,3 |
| Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов (70%) и методом сравнения аналогов (30%): |  |  |  | 36 847,3 |  |  | 34 394,3 |
| Неподконтрольные расходы | 19 376,4 | 28 609,0 | 147,6 | 18 854,9 | -9 817,0 | 97,0 | 17 599,7 |
| отчисления на соц. нужды | 3 011,2 | 3 441,3 | 114,3 | 3 364,6 | -76,6 | 111,7 | 3 140,6 |
| в % | 30,4 | 30,5 | 100,5 | 30,4 | -0,1 | 100,0 | 30,4 |
| амортизация | 784,4 | 1 419,9 | 181,0 | 794,3 | -625,5 | 101,3 | 741,4 |
| аренда объектов электросетевого хозяйства | 15 580,9 | 23 745,7 | 152,4 | 14 694,0 | -9 051,7 | 94,3 | 13 715,8 |
| транспортный налог | 0,0 | 2,1 |  | 2,0 | -0,2 | - | 1,8 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства | 54 442,7 | 67 801,1 | 124,5 | 55 702,2 | -12 098,9 | 102,3 | 51 994,0 |
| % отнесения расходов на сторонних потребителей | 0,93 | 0,93 | 100,5 | 0,93 | - | - | 0,93 |
| Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимые на услуги по передаче электрической энергии | 50 582,7 | 63 287,4 | 125,1 | 51 994,0 | -11 293,4 | 102,8 | 51 994,0 |
| Расходы на оплату услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 541,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых на услуги по передаче э/э | 12 413,2 | 12 042,9 | 97,0 | 13 757,0 | 1 714,1 | 110,8 | 13 757,0 |
| Корректировка по результатам анализа за предыдущий период | 7 485,9 | 0,0 | 0,0 | 4 752,4 | 4 752,4 | 63,5 | 4 752,4 |
| Корректировка НВВ с учетом повышающего (понижающего) коэффициента КНКi | 765,9 | 0,0 | 0,0 | 801,0 | 801,0 | 104,6 | 801,0 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию услуг по передаче э/э, всего: | 73 789,3 | 75 330,3 | 102,1 | 71 304,4 | -4 026,0 | 96,6 | 71 304,4 |
| в т. ч. на содержание электросетевого хозяйства | 61 376,2 | 63 287,4 | 103,1 | 57 547,4 | -5 740,0 | 93,8 | 57 547,4 |
| на оплату технологического расхода (потерь) | 12 413,2 | 12 042,9 | 97,0 | 13 757,0 | 1 714,1 | 110,8 | 13 757,0 |
| Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого хозяйства | 0,35168 | 0,38035 | 108,1 | 0,34585 | -0,03450 | 98,3 | 0,34585 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч | 0,42281 | 0,45272 | 107,1 | 0,42853 | -0,02420 | 101,4 | 0,42853 |
| Справочно у.е. | 2 113,65 | 2 085,35 | 98,7 | 2 085,35 | 0,0 | 98,7 | 2 085,35 |
| численность | 25,6 | 25,7 | 100,3 | 25,7 | 0,0 | 100,3 | 25,7 |
| средняя заработная плата | 32 207,09 | 36 536,45 | 113,4 | 35 887,83 | -648,6 | 111,4 | 35 887,8 |

3.1 Подконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Подконтрольные расходы по расчету организации составили 39 192,2 тыс.руб. Департаментом признаны обоснованными подконтрольные расходы в размере 37 550,3  тыс.руб., что ниже расходов, заявленных организацией на 1 641,9 тыс. руб. Расходы включают в себя:

«Материалы»

Материалы на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонтные работы по заявлению организации составили 6 393,2 тыс. руб. и рассчитаны исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом прогнозного ИПЦ на 2019 и 2020 годы.

Материалы на ремонт предлагается учесть в размере 6 393,2 тыс. руб., заявленном организацией, что не превышает нормативную величину, рассчитанную в соответствии с  «Нормативами расходов на проведение ремонтных работ в электрических сетях напряжением 0,38-200 кВ» (СО 34.10.397-2005) (Москва, 2005 год). Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, текущий ремонт организация выполняет собственными силами (за исключением объектов, расположенных на территории ТЭЦ-4, к которым организация не имеет права доступа).

«Услуги производственного характера»

Общая величина расходов по статье «услуги производственного характера» на 2020 год согласно заявлению организации составила 1 033,8 тыс. руб. и сформирована исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом прогнозных ИПЦ на 2019 и 2020 годы, в том числе:

- услуги телематических служб 131,8 тыс. руб.;

- услуги предоставления канала доступа на сумму 129,6 тыс. руб.;

- услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства на сумму 23,2 тыс. руб.;

- услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования на сумму 749,2 тыс. руб.

Департаментом расходы на оплату услуг производственного характера предлагается учесть в размере 996,4 тыс. руб., что ниже расходов заявленных организацией на 37,3 тыс. руб., в том числе:

- услуги телематических служб 120,0 тыс. руб. в соответствии с договором с АО «Авантел» от 1.04.2016 года №0452/16у без учета НДС;

- услуги предоставления канала доступа на сумму 120,0 тыс. руб. в соответствии с договором с ЗАО «Зап-СибТранстелеком» от 7.07.2015 года №К-778/15-ЭСТКК/1167 без учета НДС;

- услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства на сумму 14,8 тыс. руб. в соответствии с договором с АО «РЭС» от 18.02.2011 года №50-2011-04/ЭН-00-11/259. В связи с отсутствием в штате ООО «НЗХК-Энергия» персонала для обслуживания высоковольтных линий электропередачи ВЛ 110-кВ С-8 и С-11, которые частично расположены на территории ТЭЦ-4, ООО «НЗХК-Энергия» вынуждено привлекать стороннюю организацию. Расчет стоимости услуг выполнен в соответствии с заключенным договором. При этом, Департаментом скорректирована протяженность ВЛ-110 кВ С-8 с 0,78 км до 0,568 км, С-11 с 0,78 км до 0,507 км в соответствии с однолинейной схемой электроснабжения сети;

- услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования на сумму 741,6 тыс. руб. по договору с АО «СИБЭКО» от 12.12.2018 года №1853. Услуги по оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования ООО «НЗХК-Энергия», расположенного в ЗРУ-110 кВ Новосибирской ТЭЦ-4, может осуществлять только персонал ТЭЦ-4 АО «Сибэко» (письмо от 08.11.2017 года №920-153-2-05/42). Расчет расходов выполнен в соответствии с приложением №2 к договору №1853 с учетом индекса цен производителей на 2020 год в размере 102,8%.

«Расходы на оплату труда»

По проекту организации расходы на оплату труда составили 11 267,8 тыс. руб. и рассчитаны исходя из численности персонала 25,7 шт. ед. и среднемесячной заработной платы 36 536,4 руб. в месяц (заработная плата за 2018 год 33 830,0 руб. с учетом прогнозного ИПЦ 2019 и 2020 гг. 104,6% и 103,8%, соответственно).

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет расходов на оплату труда (таблица 1.16), штатное расписание с 1.09.2019 года, Коллективный договор ООО «НЗХК-Энергия» на 2018 – 2020 годы, включающий в себя Положение по оплате труда работников.

Департаментом расходы на оплату труда предлагается учесть в размере 11 067,8 тыс. руб., что ниже величины, заявленной организацией на 200,0 тыс. руб. Расходы сформированы следующим образом:

- исходя из фактической численности персонала 25,7 единиц, заявленной организацией и не превышающей нормативную величину, рассчитанную в соответствии с «Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей (Москва, 2004 год, ЦОТ Энерго)»;

- среднемесячной тарифной ставки в размере 18 370,8 руб., рассчитанной на основании действующего с 1.09.2019 года штатного расписания организации,

- ИПЦ на 2020 г. в размере 103,0%,

- выплат, связанных с режимом работы и условиями труда (21,7%), текущего премирования (30,0%) - в процентном отношении от среднемесячной тарифной ставки согласно расчёту организации,

- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда (районный коэффициент 25%).

В результате среднемесячная заработная плата 1 работника промышленно-производственного персонала составит 35 887,8 руб., что не превышает размер среднемесячной заработной платы одного работника по виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по Новосибирской области за 2018 год согласно данным, опубликованным на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом ИПЦ 2019 и 2020 гг.

«Прочие расходы»

Прочие расходы запланированы организацией в размере 20 497,3 тыс. руб. и включают в себя:

- общехозяйственные расходы в размере 4 130,7 тыс. руб.;

- общепроизводственные расходы 16 366,6 тыс. руб.

Прочие расходы рассчитаны организацией исходя из фактических расходов за 2018 год с учетом прогнозного ИПЦ на 2019 и 2020 годы.

Департаментом прочие расходы предлагается учесть в размере 19 092,8 тыс. руб., что ниже величины, заявленной организацией на 1 404,5 тыс. руб., в том числе:

- общехозяйственные расходы 4 081,7 тыс. руб. сформированы исходя из фактических расходов за 2018 год, признанных департаментом экономически обоснованными, с учетом ИПЦ на 2019 и 2020 годы. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые в конце отчетного периода распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, учтенной на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство». В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 «Основное производство» за 2018 год доля распределения общехозяйственных расходов составила 0,078;

- общепроизводственные расходы 15 011,1 тыс. руб. сформированы исходя из фактических расходов за 2018 год, признанных департаментом экономически обоснованными, с учетом ИПЦ на 2019 и 2020 годы. Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 субсчете «Электроснабжение», которые в конце отчетного периода списываются в дебет счета 20 субсчетов «услуга по передаче электрической энергии» и «ОТО электросетевого оборудования», «технологическое присоединение к электрическим сетям» пропорционально заработной плате, учтенной на указанных субсчетах счета 20 «Основное производство». В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 20 «Основное производство» за 2018 год доля распределения общехозяйственных расходов составила 0,365.

3.2. Подконтрольные расходы, сформированные методом сравнения аналогов

При определении эффективного уровня подконтрольных расходов методом сравнения аналогов в соответствии с Методическими указаниями №421-э учтены фактические финансовые и натуральные показатели организации за 2017,  2018 г.г. на основании представленных отчётных данных.

Прирост фактических показателей подконтрольных расходов ООО «НЗХК-Энергия», сложившихся за 2017-2018 годы, относительно плановых значений расходов, установленных департаментом на указанный период, составил в 2017 году 4,7%, в 2018 году 7,1%, при D = 17,1%.

Таким образом, учитывая, что в 2017 г. и в 2018 г. отклонение фактических ОПР от плановых не превысило показатель D, в отношении ООО «НЗХК-Энергия» определение базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год должно проводиться с применением метода сравнения аналогов.

Подконтрольные расходы, сформированные указанным методом, на 2020 год составят 35 207,1 тыс. руб.

В соответствии с формулой 9 Методических указаний №421-э базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 год составит 36 847,3 тыс. руб. Снижение к уровню подконтрольных расходов, сформированных методом экономически обоснованных расходов, составило 702,9 тыс. руб.

3.3 Неподконтрольные расходы

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы на 2020 год составили 28 609,0 тыс.руб. Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в сумме 18 854,9 тыс.руб., в том числе:

«Отчисления на страховые взносы»

По проекту организации расходы по статье составляют 3 441,3 тыс.руб. Департаментом признаны экономически обоснованными расходы в размере 3 364,6 тыс.руб., исходя из принятого департаментом фонда оплаты труда, тарифа страховых взносов в размере 30%, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, и тарифа на социальное страхование от несчастных случаев на производстве  в размере 0,4% (3 класс профессионального риска (передача электрической энергии) в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 декабря 2016 года №851н).

«Амортизация»

По расчету организации амортизационные отчисления составили 1 419,9 тыс.руб. Организацией расчет амортизационных отчислений на 2020 год не представлен.

Департаментом предлагается учесть расходы по амортизации в размере 794,3 тыс. руб., что ниже расходов заявленных организацией на 625,5 тыс. руб. Расчет выполнен на основе  ведомости амортизации за 9 месяцев 2019 года. В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования департаментом был пересчитан срок полезного использования электросетевого оборудования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», исключены объекты, не относящиеся к регулируемому виду деятельности.

«Аренда»

По заявлению организации расходы по аренде объектов электросетевого хозяйства заявлены в размере 23 745,7 тыс. руб. и рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с учетом прогнозного ИПЦ 2019 и 2020 годов.

В качестве обоснования организацией предоставлены следующие договоры аренды:

1) договор аренды с ПАО «НЗХК» от 09.12.2015 года №21/3244-Д/1183 с учетом дополнительного соглашения №: от 11 июля 2019 года (движимое имущество). Срок действия договора соответствует долгосрочному периоду регулирования;

2) договор аренды с ПАО «НЗХК» от 7 августа 2014 года №21/2015-Д/950 с учетом дополнительного соглашения №5 от 11 июля 2019 года (недвижимое имущество), зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. Срок действия договора соответствует долгосрочному периоду регулирования;

3) договор аренды с ПАО «НЗХК» от 10 ноября 2016 года №21/4217-Д/1381 (здания и сооружения). Срок действия договора не соответствует долгосрочному периоду регулирования и не зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

В соответствии с договорами аренды размер арендной платы включает:

- амортизацию (рассчитанную без учета максимальных сроков полезного использования по ряду объектов);

- налог на имущество;

- плату за пользование земельными участками;

- минимальный размер арендной платы в размере от 100 до 11 000 рублей (в случае полной изношенности объекта);

- инфляцию 4%;

- рентабельность в размере 1%.

Департаментом расходы по аренде предлагается учесть в размере 14 694,0 тыс. руб., что ниже расходов заявленных организацией на 9 051,7 тыс. руб. или на 38,1%, в том числе:

1) по договору аренды с ПАО «НЗХК» от 09.12.2015 года №21/3244-Д/1183 в размере 13 566,3 тыс. руб.;

2) по договору аренды с ПАО «НЗХК» от 7 августа 2014 года №21/2015-Д/950 в размере 1 127,7 тыс. руб.

Расходы сформированы в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования исходя из величины амортизации, налога на имущество, платы за землю. Амортизация рассчитана в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

«Налоги»

Расходы по налогам заявлены организацией в размере 2,1 тыс. руб. и включают в себя расходы по налогу на транспорт, напрямую относимый на деятельность по передаче электрической энергии. Уплата налога на транспорт 21,2 тыс. руб. в целом по организации и по транспортному средству, относимого на деятельность по передаче электрической энергии в размере 2,0 тыс. руб., подтверждена налоговой декларацией за 2018 год. Распределение общей суммы транспортного налога произведено следующим образом: напрямую на счет 20 «Основное производство» на услугу по передаче электрической энергии отнесено 2,0 тыс. руб., на услугу производство и подача питьевой воды 0,9 тыс. руб.; на счет 25 «Общепроизводственные расходы» 15,7 тыс. руб.; на счет 26 «Общехозяйственные расходы» 2,6 тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть расходы по налогу на транспорт в размере 2,0 в соответствии с фактическими расходами за 2018 год.

В результате расходы, связанные с осуществлением деятельности по содержанию и эксплуатации электрических сетей ООО «НЗХК» на 2020 год составят 55 702,2 тыс. руб., что ниже плана организации на 12 098,9 тыс. руб. или на 17,8%. Расходы, относимые на услуги по передаче электрической энергии, составят 51 994,0 тыс. руб. Распределение расходов в соответствии с пунктом 14 Методических указаний 20-э/2 произведено пропорционально плановому объему отпуска электрической энергии сторонним потребителям (доля распределения 0,93).

3.4. Корректировка НВВ по результатам анализа производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год.

В результате проведенного департаментом анализа за 2018 год установлено, что от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии недополученный доход составил 7 753,0 тыс.руб., что связано со снижением полезного отпуска, в том числе по содержанию объектов электросетевого хозяйства 6 460,6 тыс.руб., по оплате потерь 1 292,4 тыс.руб. Недополученный доход в соответствие с п.7 Основ ценообразования и формулой 7.1 Методических указаний №98-э подлежит возмещению в следующем периоде регулирования (+∆ НВВ на 2020 год).

Неиспользованные расходы на покупку потерь в пределах норматива в связи с их уменьшением, обусловленным снижением пропуска электроэнергии по сетям организации с учетом снижения фактической цены покупки потерь относительно показателей, предусмотренных в тарифе, подлежат изъятию в соответствии с п.7 Основ ценообразования и формулой 8 Методических указаний №98-э в размере 1 673,6 тыс.руб. (- ∆ НВВ на 2020 год).

Кроме того, по результатам анализа экономических показателей по регулируемой деятельности за 2018 год, проведенного департаментом, расходы в размере 1 428,4 тыс.руб. (27,0+1 264,1+137,3) в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования и формулой 7 Методических указаний подлежат изъятию в доле отнесения на услуги по передаче электрической энергии 1 327,0 тыс.руб., в том числе:

- по амортизации 25,1 тыс. руб.;

- по аренде объектов электросетевого хозяйства 1 174,3 тыс. руб.;

- по налогу на имущество 127,6 тыс.руб.

В результате размер необходимой валовой выручки на 2020 год, сформированный департаментом, будет увеличен на 4 752,4 тыс.руб. (7 753,0 – 1 673,6 – 1 327,0).

3.5.  Корректировка НВВ с учетом исполнения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2018 г.

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом исполнения показателей надежности и качества будет проведена в соответствии с формулой (2) Методических указаний     №98-э в сторону увеличения на 2020 год в размере 801,0 тыс.руб.

3.6. Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) на её передачу

Расходы на покупку технологического расхода электрической энергии (потерь) предлагается учесть в размере 13 757,0 тыс.руб., которые рассчитаны исходя из объема потерь (6,323 млн.кВтч.) и прогнозной цены (тарифа) покупки потерь электрической энергии (2,17571 руб./кВтч.).

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2020 г. составит 2,17571 руб./кВтч. (сформирована с учетом официально опубликованных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и свободных (нерегулируемых) цен на мощность за 1 МВт пикового потребления по субъектам Российской Федерации на 2020 год, по данным Ассоциации  «НП Совет рынка» по состоянию на 01.11.2018 г., в соответствии с базовым сценарием используемых параметров для расчета этих цен), прогнозной величины сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Новосибирскэнергосбыт» и платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, рассчитанных с учетом индексов роста цен по данным Минэкономразвития России на 2020 год).

3.7. Необходимая валовая выручка ООО «НЗХК» для осуществления деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии на базовый 2020 год.

В результате размер необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к сетям предприятия на 2020 г., составит 71 304,4 тыс.руб., в том числе:

- на содержание объектов электросетевого хозяйства 57 547,4 тыс.руб.;

- на компенсацию расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии 13 757,0 тыс.руб.

Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на электрическую энергию ООО «НЗХК» на период 2020 – 2024 годы

1. Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2020-2024 годы

1.1. Уточненные индексы потребительских цен, определенные на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года по данным Минэкономразвития России, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 19 сентября 2019 г. (далее ИПЦ), составляют 103,7 на 2021 год и 104,0% на 2022-2024 годы.

1.2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2021-2024 г.г. принят в департаментом в размере 3 % и рассчитан в соответствии с Методическими указаниями №421-э;

1.3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2021-2024 г.г. в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями с применением метода долгосрочной индексации;

1.4. Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг в размере 2 %, в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 26.10.2010 № 254-э/1;

1.5. Размер активов на 2020 – 2022 г.г. принят департаментом в размере  2 085,35  условных единиц (у.е.), согласно показателям по данным форм П.2.1 и П.2.2.

1.6. Сальдированный переток мощности, принятый при расчёте тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 – 2024 г.г., составит:

- на 2020 г. на уровне 22,370  МВт, в том числе: на первое полугодие 22,469 МВт, на второе полугодие 22,271 МВт;

- на 2021 – 2024 годы на уровне 22,370 МВт.

1.7. Сальдированный переток электрической энергии, принятый при расчёте тарифов на услуги по передаче электрической энергии:

- на 2020 г. на уровне 166,395 млн.кВтч., в том числе: на первое полугодие 83,566 млн.кВтч., на второе полугодие 82,828 млн.кВтч.;

- на 2021 г. – 2024 годы на уровне 166,395 млн.кВтч.

1.8. Технологический расход (потери) электрической энергии при её передаче составит:

на 2020 г. 6,323 млн.кВтч., в том числе: на первое полугодие 3,176 млн.кВтч., на второе полугодие 3,147 млн.кВтч.;

- на 2021 г. – 2024 год 6,323 млн.кВтч.

1.9. Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, составит:

на 2020 г. – 2,17571 г.г. цены сформированы исходя из средневзвешенной цены покупки потерь в базовом 2020 г. с учётом прогнозных индексов цен на электроэнергию по данным Минэкономразвития России (на 2021 год 104,1% на 2022 –  2024 г.г. на уровне 104,0%).

1.10. Величина подконтрольных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года в части деятельности по представлению услуг по передаче электрической энергии, с применением коэффициента индексации на соответствующие годы и составит:

- на 2020 г. – 34 394,3 тыс.руб.;

- на 2021 г. – 34 596,9 тыс.руб.;

- на 2022 г. – 34 901,3 тыс.руб.;

- на 2023 г. – 35 208,5 тыс.руб.;

- на 2024 г. – 35 518,3 тыс.руб.

1.11. Величина неподконтрольных расходов на 2020-2024 годы составит:

- на 2020 г. – 17 599,7 тыс.руб.;

- на 2021 г. – 17 618,2 тыс.руб.;

- на 2022 г. – 17 646,0 тыс.руб.;

- на 2023 г. – 17 674,0 тыс.руб.;

- на 2024 г. –  17 702,3 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы на 2021 – 2024 годы сформированы:

- в части страховых взносов и обязательных платежей - расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы и действующих ставок;

- на амортизационные отчисления, уплату налога на транспорт, арендные платежи – на уровне расходов базового периода.

Расчёт подконтрольных и неподконтрольных расходов, а также НВВ без учёта расходов на оплату потерь в части деятельности услуг по передаче электрической энергии ООО «НЗХК-Энергия» на долгосрочный период регулирования приведён в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные параметры (не меняются в течении долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс эффективности подконтрольных расходов |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 2. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс потребительских цен |  |  | 1,037 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2. | Количество активов | у.е. | 2085,35 | 2085,35 | 2085,35 | 2085,35 | 2085,35 |
| 3. | Индекс изменения количества активов |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,006 | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | 6 897,7 | 6 938,3 | 6 999,4 | 7 061,0 | 7 123,1 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 5 967,6 | 6 002,8 | 6 055,6 | 6 108,9 | 6 162,6 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 930,1 | 935,6 | 943,8 | 952,1 | 960,5 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 10 331,0 | 10 391,8 | 10 483,3 | 10 575,5 | 10 668,6 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 17 165,6 | 17 266,7 | 17 418,6 | 17 571,9 | 17 726,6 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | расходы на страхование | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 17 165,6 | 17 266,7 | 17 418,6 | 17 571,9 | 17 726,6 |
| 1.4 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 34 394,3 | 34 596,9 | 34 901,3 | 35 208,5 | 35 518,3 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 13 715,8 | 13 715,8 | 13 715,8 | 13 715,8 | 13 715,8 |
| 2.5 | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.5.1 | плата за землю | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Налог на имущество | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 3 140,6 | 3 159,1 | 3 186,9 | 3 215,0 | 3 243,3 |
| 2.7 | Амортизация ОС | тыс.руб. | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 17 599,7 | 17 618,2 | 17 646,0 | 17 674,0 | 17 702,3 |
| 3. | Корректировка НВВ по результатам анализа за отчетный период | тыс.руб. | 4 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Корректировка с учетом достижения показателей надежности и качества |  | 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | НВВ всего | тыс.руб. | 57 547,4 | 52 215,1 | 52 547,3 | 52 882,5 | 53 220,6 |
|  | в том числе : 1 полугодие | тыс.руб. | 28 901,3 | 26 223,4 | 26 390,2 | 26 558,5 | 26 728,3 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. | 28 646,1 | 25 991,7 | 26 157,1 | 26 324,0 | 26 492,3 |

2. Расчёт показателей уровней надёжности и качества реализуемых услуг по передаче электрической энергии ООО «НЗХК-Энергия»

Расчет плановых показателей уровней качества и надежности реализуемых услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. выполнен в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» на основании предложения организации.

В результате:

- плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (П тпр) на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 1.

- плановый показатель уровня надежности обслуживания потребителей услуг  на каждый год долгосрочного периода регулирования:

а) плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0.

б) плановый показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт на каждый год долгосрочного периода регулирования составит 0.

3. Долгосрочные параметры регулирования в части деятельности услуг по передаче электрической энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | % | % | час | шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 | 34,3943 | 3 | 0,75 | 3,80 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | X | 3 | 0,75 | X | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | X | 3 | 0,75 | X | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | X | 3 | 0,75 | X | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | X | 3 | 0,75 | X | 0 | 0 | 1 |

4. Расчёт индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии АО «НЗИВ» на долгосрочный период регулирования приведен в таблице 5

Таблица 5

Рост одноставочного тарифа на 2020 год относительно утвержденного на 2019 год обусловлен ростом расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства, а также ростом расходов на оплату потерь.

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики								   	     А.И. Третьякова

Исполнитель:

Е. Смирнова