Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Многофункциональный экспертный центр» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый (кадастровый номер земельного участка: 54:19:112001:15035)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Многофункциональный экспертный центр» (ОГРН 1225400022748 ИНН 5403070426) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Складов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый (кадастровый номер земельного участка: 54:19:112001:15035)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-17/249404 от 29.11.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 500 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ (1СШ-10 кВ вновь построенного РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ Ф.11-343, ПС 220 кВ Отрадная).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Отрадная – ПАО «ФСК – Россети» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей АО «РЭС» к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой организации (далее – ССО), а также в части выполнения ССО работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежной сетевой организации ПАО «ФСК – Россети», в объеме, необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки;

- выполнение мероприятий по усилению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11-343, Ф. 11-360);

- строительство распределительного пункта 10 кВ взамен существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360;

- прокладка кабельных линий 10 кВ от 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 3) ПС 220 кВ Отрадная до 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 32) ПС 220 кВ Отрадная до 2СШ-10 кВ вновь построенного РП; вновь проложенные кабельные линии 10 кВ присоединить вторым присоединением к существующим кабельным линиям 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11-343, Ф. 11-360);

- существующие кабельные линии 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11-343, Ф. 11-360) вывести из существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360 и подключить вторым присоединением во вновь построенное РП-10 кВ с вновь проложенными кабельными линиями 10 кВ;

- перевод существующей кабельной линии 10 кВ из яч. 2 РП-10 кВ 11343 в ячейку 10 кВ на 1СШ-10 кВ вновь построенного РП-10 кВ;

- перевод существующих кабельных линий 10 кВ из яч. 3 РП-10 кВ 11343 и яч. 2, яч. 3 РП-10 кВ 11360 в ячейки 10 кВ на 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ вновь построенного РП-10 кВ соответственно;

- строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной 40 м от ЛЭП-10 кВ (ориентировочно от опоры №8/5) до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ; в начале отпайки установить линейный разъединитель;

- строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВа включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земельного участка заявителя;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 29.11.2023 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить мероприятия по усилению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11343, Ф. 11360):

1.Строительство распределительного пункта 10 кВ взамен существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360.

2. Прокладка кабельных линий 10 кВ от 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 3) ПС 220 кВ Отрадная до 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 32) ПС 220 кВ Отрадная до 2СШ-10 кВ вновь построенного РП. Вновь проложенные кабельные линии 10 кВ присоединить вторым присоединением к существующим кабельным линиям 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11-343, Ф. 11-360).

3. Существующие кабельные линии 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф. 11-343, Ф. 11-360) вывести из существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360 и подключить вторым присоединением во вновь построенное РП-10 кВ с вновь проложенными кабельными линиями 10 кВ.

4. Перевод существующей кабельной линии 10 кВ из яч. 2 РП-10 кВ 11343 в ячейку 10 кВ на 1СШ-10 кВ вновь построенного РП-10 кВ.

5. Перевод существующих кабельных линий 10 кВ из яч. 3 РП-10 кВ 11343 и яч. 2, яч. 3 РП-10 кВ 11360 в ячейки 10 кВ на 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ вновь построенного РП-10 кВ соответственно.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо осуществить урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Отрадная – ПАО «ФСК – Россети» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей АО «РЭС» к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой организации (далее – ССО), а также в части выполнения ССО работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежной сетевой организации ПАО «ФСК – Россети», в объеме, необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки.

Кроме того для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с нагрузкой 500 кВт необходимо выполнить:

1. Строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной 40 м.

2. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощно-стью от 400 до 630 кВа включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земель-ного участка заявителя.

3. Установку 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-фазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, ко-торое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по строительству распределительного пункта 10 кВ взамен существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360, а также по прокладке кабельных линий 10 кВ от 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 3) ПС 220 кВ Отрадная до 1СШ-10 кВ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ-10 кВ РУ-10 кВ (яч. 32) ПС 220 кВ Отрадная до 2СШ-10 кВ вновь построенного РП и переводу существующих кабельных линий 10 кВ  во вновь построенный РП-10 кВ не включены в утвержденную приказами МЖКХ и Э НСО № 200 от 01.12.2022, № 111-НПА от 14.08.2023  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Многофункциональный экспертный центр» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 1 723,804 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  составляют 1 617,575 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 31,854 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 1 471,568 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" в размере 1 364,273 тыс. руб. определены сетевой организацией на основании приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год», в том числе:

- строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной 40 м – 100,483 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу) от ЛЭП-10 кВ (ориентировочно от опоры №8/5) до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ;

- установка линейного разъединителя номинальным током до 100 А включительно – 23,790 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 5. приложения № 4 к приказу);

- строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 1 240 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 22. приложения № 5 к приказу);

4. Расходы на установку 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ составляют 1х30,749=30,749 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3 приложения 6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 49 328,47 тыс. руб., на основании приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год»:

- строительство РП-10 кВ на две СШ с выключателями 10 кВ  - 21 710,25 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных  с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно в двумя кабелями в траншее длиной 3,13 км – 19 992,302 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.11. приложения № 3 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом ГНБ  многожильных  с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно в двумя трубами в скважине длиной 0,37 км –  7 625,921 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.33. приложения № 3 к приказу).

Департаментом произведен пересчет указанных АО «РЭС» расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере      43 779,221 тыс. руб., на основании приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год», в том числе:

- строительство РП-10 кВ на две СШ с выключателями 10 кВ  - 20 561,914 тыс. руб. (ис-ходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.3. приложения № 4 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных  с бумажной изоля-цией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно в двумя кабелями в тран-шее длиной 3,13 км – 16 963,702 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.10. приложения № 3 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом ГНБ  многожильных  с бумажной изо-ляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно в двумя трубами в сква-жине длиной 0,37 км –  6 253,605 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.32. приложения № 3 к приказу).

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   43 779,221 тыс. руб.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Многофункциональный экспертный центр» к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Многофункциональный экспертный центр» к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 1 340,483 |  |
| 3.1. | Строительство воздушной линии 10 кВ | 100,483 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Установка линейного разъединителя | 23,790 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Строительство однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 1 240 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 30,749 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 1 471,568 |  |