Приложение

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 27.04.2021 № __

Доклад

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ

В соответствии с обращением Акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»), которой для присоединения энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» необходимо выполнить строительство КЛ-10 кВ кабелем сечением от 200 до 500 мм2, необходимо дополнить приказ департамента от 29.12.2020 № 666-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2021 год», соответствующими ставками на строительство кабельных линий электропередач напряжением 1-20 кВ.

Согласно пункту 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, (далее – Методические указания) Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки дополнительно устанавливаются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации регулирующим органом, и расчет платы за технологическое присоединение выполняется в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта. В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Техническими условиями АО «РЭС» от 2021 года № 19-11-25/189959 предусмотрено в том числе:

- прокладка кабельных линий 10 кВ от 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Заречная до границ земельного участка Заявителя одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно в следующем исполнении: двумя кабелями в одной траншее длиной 1555 м; двумя кабелями, прокладываемыми путем горизонтального наклонного бурения, длиной 1187 м;

- прокладка кабельных линий 10 кВ от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Заречная до границ земельного участка Заявителя одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно в следующем исполнении: двумя кабелями в одной траншее длиной 1555 м; двумя кабелями, прокладываемыми путем горизонтального наклонного бурения, длиной 1187 м.

Расчет размера расходов на строительство указанных КЛ-10 кВ произведен АО «РЭС» на основании предварительной трассы прохождения КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Заречная до границ участка Заявителя – ООО «Нестле Россия». Сметные расчеты разработаны в соответствии с действующими сметными нормативами в ценах 1 квартала 2021 года.

Размер расходов на прокладку одножильной КЛ-10 кВ путем горизонтального наклонного бурения с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно длиной 2,374 км составил 66094,950 тыс. руб., что в пересчете на 1 км составляет 27841,176 тыс. руб.

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, департаментом произведен сравнительный укрупненный расчет указанных расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ). Размер расходов, рассчитанных АО «РЭС» не превышает УНЦ.

Таким образом, расчеты АО «РЭС» признаны экономически обоснованными.

Размер стандартизированной тарифной ставки составил:

кабельные линии 1-20 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно – 27 841 176 руб. за 1 км;

Размер ставки за единицу максимальной мощности рассчитан исходя из максимальной мощности 670 кВт.

Согласно абз.11 П.7 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»: лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с разделом VI Методических указаний, расходы на выполнение мероприятий «последней мили» для заявителей, присоединенных по второй или первой категории  надежности, приведены департаментом к одному источнику электроснабжения.

Соответственно максимальная мощность ЭПУ заявителя, при которой возможен выбор ставки платы за единицу максимальной мощности – 670 кВт.

Размер ставки за единицу максимальной мощности составил:

кабельные линии 1-20 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно – 49325 руб./кВт;

Консультант отдела

регулирования электроэнергетики							        О.В. Амарцев

Заместитель начальника отдела

регулирования электроэнергетики							      А.А. Меленчук