Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Полюхина Е. А. к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:120701:11131)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Полюхина Е. А. (ОГРНИП 314547611900492 ИНН 540105719264) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:120701:11131)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-17/252066 от 18.01.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 590 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ Заявителя  (ЛЭП-10 кВ яч.№8, РП Восход, ЛЭП-10 кВ Ф. 11-329, ПС 110 Волочаевская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение мероприятий по разгрузке существующей ЛЭП-10 кВ Ф-1 РП Восход путем перевода части нагрузки на яч. №8 РП Восход;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 18.01.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо на РП Восход выполнить реконструкцию ЛЭП-10 кВ Ф-1 от РП Восход путем перевода части нагрузки на яч.№8 РП Восход.

При этом мероприятия по реконструкции ЛЭП-10 кВ Ф-1 РП Восход путем перевода части нагрузки на яч.№8 РП Восход не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с нагрузкой 590 кВт необходимо выполнить:

1. Установку 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трех-фазного прямого включения на уровне напряжения 10 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по реконструкции ЛЭП-10 кВ Ф-1 РП Восход путем перевода части нагрузки на яч.№8 РП Восход не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Полюхина Е. А. должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 371,432 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 294,886 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 371,432 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили"  отсутствуют.

4. Расходы на установку 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10 кВ составляют 1х294,886=294,886 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 2.1 приложения 6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 16 239,443 тыс. руб., на основании приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год», в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных  с бумажной изоля-цией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 2,4 км – 9 402,614 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом ГНБ  многожильных  с бумажной изо-ляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в сква-жине длиной 0,5 км –  6 836,829 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.31. приложения № 3 к приказу).

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   16 239,443 тыс. руб.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Полюхина Е. А. к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Полюхина Е. А. к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 294,886 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 371,432 |  |