Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Отдых-1» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение  153 жилых домов, наружного освещения, административно-хозяйственного комплекса с эл/котлом отопления, насоса на колонке, ворот, проектируемой ЛЭП-10 кВ, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир некоммерческое садоводческое товарищество «Отдых-1». Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск (кадастровые номера земельных участков: 54:35:091010:240, 54:35:091010:0113, 54:35:091010:0111, 54:35:091010:0110, 54:35:091010:109, 54:35:091010:108, 54:35:091010:107, 54:35:091010:106, 54:35:091010:105, 54:35:091010:205, 54:35:091010:138, 54:35:091010:215, 54:35:091010:33, 54:35:091010:31, 54:35:091010:30, 54:35:091010:28, 54:35:091010:27, 54:35:091010:26, 54:35:091010:212, 54:35:091010:221, 54:35:091010:218, 54:35:091010:144, 54:35:091010:143, 54:35:091010:142, 54:35:091010:141, 54:35:091010:140, 54:35:091010:139, 54:35:091010:137, 54:35:091010:136, 54:35:091010:134, 54:35:091010:133, 54:35:091010:132, 54:35:091010:131, 54:35:091010:130, 54:35:091010:129, 54:35:091010:127, 54:35:091010:125, 54:35:091010:124, 54:35:091010:122, 54:35:091010:121, 54:35:091010:119, 54:35:091010:118, 54:35:091010:117, 54:35:091010:116, 54:35:091010:214, 54:35:091010:115, 54:35:091010:114, 54:35:091010:173, 54:35:091010:169, 54:35:091010:168, 54:35:091010:167, 54:35:091010:166, 54:35:091010:165, 54:35:091010:163, 54:35:091010:261, 54:35:091010:162, 54:35:091010:160, 54:35:091010:188, 54:35:091010:187, 54:35:091010:186, 54:35:091010:183, 54:35:091010:182, 54:35:091010:181, 54:35:091010:175, 54:35:091010:174, 54:35:091010:159, 54:35:091010:158, 54:35:091010:157, 54:35:091010:156, 54:35:091010:154, 54:35:091010:152, 54:35:091010:151, 54:35:091010:150, 54:35:091010:149, 54:35:091010:148, 54:35:091010:147, 54:35:091010:203, 54:35:091010:202, 54:35:091010:200, 54:35:091010:199, 54:35:091010:196, 54:35:091010:195, 54:35:091010:354, 54:35:091010:194, 54:35:091010:193, 54:35:091010:192, 54:35:091010:190, 54:35:091010:189, 54:35:091010:68, 54:35:091010:66, 54:35:091010:62, 54:35:091010:61, 54:35:091010:60, 54:35:091010:59, 54:35:091010:58, 54:35:091010:210, 54:35:091010:211, 54:35:091010:57, 54:35:091010:208, 54:35:091010:56, 54:35:091010:55, 54:35:091010:253, 54:35:091010:54, 54:35:091010:53, 54:35:091010:22, 54:35:091010:350, 54:35:091010:50, 54:35:091010:49, 54:35:091010:48, 54:35:091010:241, 54:35:091010:46, 54:35:091010:45, 54:35:091010:44, 54:35:091010:42, 54:35:091010:41, 54:35:091010:88, 54:35:091010:87, 54:35:091010:86, 54:35:091010:85, 54:35:091010:84, 54:35:091010:83, 54:35:091010:82, 54:35:091010:80, 54:35:091010:79, 54:35:091010:77, 54:35:091010:76, 54:35:091010:73, 54:35:091010:72, 54:35:091010:71, 54:35:091010:40, 54:35:091010:39, 54:35:091010:38, 54:35:091010:234, 54:35:091010:104, 54:35:091010:103, 54:35:091010:102, 54:35:091010:100, 54:35:091010:99, 54:35:091010:97, 54:35:091010:96, 54:35:091010:95, 54:35:091010:266, 54:35:091010:91, 54:35:091010:238, 54:35:091010:231, 54:35:091010:229, 54:35:091010:227, 54:35:091010:219, 54:35:091010:255, 54:35:091010:258, 54:35:091010:3,  54:35:091010:217, 54:35:091010:177, 54:35:091010:178)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Отдых-1» (ОГРН 1025403661337 ИНН 5408144167) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение 153 жилых домов, наружного освещения, административно-хозяйственного комплекса с эл/котлом отопления, насоса на колонке, ворот, проектируемой ЛЭП-10 кВ, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир некоммерческое садоводческое товарищество «Отдых-1». Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск (кадастровые номера земельных участков: 54:35:091010:240, 54:35:091010:0113, 54:35:091010:0111, 54:35:091010:0110, 54:35:091010:109, 54:35:091010:108, 54:35:091010:107, 54:35:091010:106, 54:35:091010:105, 54:35:091010:205, 54:35:091010:138, 54:35:091010:215, 54:35:091010:33, 54:35:091010:31, 54:35:091010:30, 54:35:091010:28, 54:35:091010:27, 54:35:091010:26, 54:35:091010:212, 54:35:091010:221, 54:35:091010:218, 54:35:091010:144, 54:35:091010:143, 54:35:091010:142, 54:35:091010:141, 54:35:091010:140, 54:35:091010:139, 54:35:091010:137, 54:35:091010:136, 54:35:091010:134, 54:35:091010:133, 54:35:091010:132, 54:35:091010:131, 54:35:091010:130, 54:35:091010:129, 54:35:091010:127, 54:35:091010:125, 54:35:091010:124, 54:35:091010:122, 54:35:091010:121, 54:35:091010:119, 54:35:091010:118, 54:35:091010:117, 54:35:091010:116, 54:35:091010:214, 54:35:091010:115, 54:35:091010:114, 54:35:091010:173, 54:35:091010:169, 54:35:091010:168, 54:35:091010:167, 54:35:091010:166, 54:35:091010:165, 54:35:091010:163, 54:35:091010:261, 54:35:091010:162, 54:35:091010:160, 54:35:091010:188, 54:35:091010:187, 54:35:091010:186, 54:35:091010:183, 54:35:091010:182, 54:35:091010:181, 54:35:091010:175, 54:35:091010:174, 54:35:091010:159, 54:35:091010:158, 54:35:091010:157, 54:35:091010:156, 54:35:091010:154, 54:35:091010:152, 54:35:091010:151, 54:35:091010:150, 54:35:091010:149, 54:35:091010:148, 54:35:091010:147, 54:35:091010:203, 54:35:091010:202, 54:35:091010:200, 54:35:091010:199, 54:35:091010:196, 54:35:091010:195, 54:35:091010:354, 54:35:091010:194, 54:35:091010:193, 54:35:091010:192, 54:35:091010:190, 54:35:091010:189, 54:35:091010:68, 54:35:091010:66, 54:35:091010:62, 54:35:091010:61, 54:35:091010:60, 54:35:091010:59, 54:35:091010:58, 54:35:091010:210, 54:35:091010:211, 54:35:091010:57, 54:35:091010:208, 54:35:091010:56, 54:35:091010:55, 54:35:091010:253, 54:35:091010:54, 54:35:091010:53, 54:35:091010:22, 54:35:091010:350, 54:35:091010:50, 54:35:091010:49, 54:35:091010:48, 54:35:091010:241, 54:35:091010:46, 54:35:091010:45, 54:35:091010:44, 54:35:091010:42, 54:35:091010:41, 54:35:091010:88, 54:35:091010:87, 54:35:091010:86, 54:35:091010:85, 54:35:091010:84, 54:35:091010:83, 54:35:091010:82, 54:35:091010:80, 54:35:091010:79, 54:35:091010:77, 54:35:091010:76, 54:35:091010:73, 54:35:091010:72, 54:35:091010:71, 54:35:091010:40, 54:35:091010:39, 54:35:091010:38, 54:35:091010:234, 54:35:091010:104, 54:35:091010:103, 54:35:091010:102, 54:35:091010:100, 54:35:091010:99, 54:35:091010:97, 54:35:091010:96, 54:35:091010:95, 54:35:091010:266, 54:35:091010:91, 54:35:091010:238, 54:35:091010:231, 54:35:091010:229, 54:35:091010:227, 54:35:091010:219, 54:35:091010:255, 54:35:091010:258, 54:35:091010:3,  54:35:091010:217, 54:35:091010:177, 54:35:091010:178» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-24/253190 от 01.02.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 259,18 кВт, в том числе:

-164 кВт существующая мощность, оформленная договором электроснабжения №О-751-П от 12.10.2016, для электроснабжения садового общества по схеме обеспечивающей III категорию по надежности электроснабжения через шины РУ-0,4 кВ ТП-3111;

-95,18 кВт дополнительно запрашиваемая мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ  ТП-3111 (2СШ ПС 110 кВ Сосновка, ЛЭП-10 кВ Ф.10-753;  РП-19 (ФГУП «УЭВ»), ЛЭП-10 кВ яч. 14).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Сосновка на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- реконструкция участка кабельной ЛЭП-10 кВ от яч. 14 РУ-10 кВ РП-19 (ФГУП «УЭВ») до яч. 3 РУ-10 кВ ТП-2021 в необходимом объеме; мероприятие выполняется в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 01.02.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо на выполнить замену существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сосновка мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующих работ по ПС 110 кВ Сосновка. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу  АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию участка кабельной ЛЭП-10 кВ от яч. 14 РУ-10 кВ РП-19 (ФГУП «УЭВ») до яч. 3 РУ-10 кВ ТП-2021 в необходимом объеме (мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»).

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо установить 1 трехфазный прибор учета прямого включения на уровне напряжения 10 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сосновка мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующих работ по ПС 110 кВ Сосновка не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Отдых-1» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 371,432 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 294,886 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 371,432 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили"  отсутствуют.

4. Расходы на установку 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения на уровне напряжения 10 кВ составляют 1х294,886=294,886 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 2.1 приложения 6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Согласно пункту 32 Основ ценообразования объем финансовых потребностей, необхо-димых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модерниза-ции, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитывае-мый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен пре-вышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нор-мативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, на основании Сборника «Укрупнен-ные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы), а также по объектам-аналогам.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам и объектам-аналогам, составил  155 885,506 тыс. руб.

Департаментом произведен расчет расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Размер расходов, рассчитанный Департаментом согласно УНЦ, составил 166 957,723 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   155 885,506 тыс. руб. согласно Сметным нормативам и объектам-аналогам.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Отдых-1» к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Отдых-1» к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 294,886 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 371,432 |  |