Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Строй-Интеграл» к электрическим сетям  филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сеченова на земельном участке с кадастровым номером 54:54:032105:175».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Забайкальский» Акционерным обществом  «Оборонэнерго» (далее – АО «Оборонэнерго»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Строй-Интеграл» (ОГРН 1125476168157 ИНН 5405463221) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сеченова на земельном участке с кадастровым номером 54:54:032105:175» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «Оборонэнерго», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «Оборонэнерго» техническими условиями № 105/2ТП/ЗБК-2023 от 04.09.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 491,84 кВт  (в том числе ранее присоединенная 191,84 кВт).

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Правобережная (АО «РЭС»), ф. 10-972.

В соответствии с указанными техническими условиями АО «Оборонэнерго» выполняет следующий объем работ:

- получение технических условий в смежной сетевой организации АО «РЭС» на технологическое присоединение в целях обеспечения объекта заявителя необходимой электрической мощностью по третьей категории надежности электроснабжения и выполнение предписанных мероприятий по технологическому присоединению;

- подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение;

- выполнение мероприятий по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на границе балансовой принадлежности сторон в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442, Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 и Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;

- выполнение физического соединения (контакта) объектов электросетевого хозяйства заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

- монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-3022 средства коммерческого учета электроэнергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения (1 шт.) на отходящие ЛЭП-0,4 кВ заявителя;

- выполнение замены силового трансформатора с 250 кВа на 630 кВа в ТП-3022;

- проверка выполнения технических условий заявителем;

- обеспечение приглашения для участия в процедуре допуска к эксплуатации установленных в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)) электрической энергии (мощности), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска к эксплуатации приборов учета электрической энергии является обязательным; допуск к эксплуатации установленных в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии, включающий составление акта допуска приборов учета к эксплуатации, осуществляется одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя;

- получение в АО «РЭС» акта о выполнении технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «Оборонэнерго» представлена пояснительная записка об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту за подписью директора филиала Р. В. Красильникова, согласно которой для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Строй-Интеграл» необходимо:

1.Выполнить замену силового трансформатора с 250 кВа на 630 кВа в ТП-3022; силовой трансформатор на 630 кВа, который планируется установить в ТП-3022 находится на консервации, на складе РЭС «Новосибирский». Расчет стоимости затрат по замене силового трансформатора мощностью ТМ-250 кВа на ТМ-630 кВа ТП № 3022, расположенного в Новосибирской обл., г. Новосибирск на сумму 32 286,36 рублей (без НДС), был произведен на выполнение работ хозяйственным способом. В расчете учтены должностные оклады, размер премии, а также районный коэффициент действующие на территории данного субъекта. Нормы времени для выполнения работ были приняты на основании сборников «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38-20 кВ». Укрупненные мероприятия необходимые по замене силового трансформатора:

-погрузка трансформатора ТМ-630 кВА инв.№ 864089467 со склада РЭС «Новосибирский»;

доставка трансформатора со склада РЭС «Новосибирский» до ТП-3022, расстояние 14 км, с помощью Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

-выезд бригады ОРБ на автомобиле УАЗ-390995-04 инв.№ 865187573, расстояние 14 км;

- подготовка рабочего места бригадой ОРБ.

- демонтаж трансформатора ТМ-250 инв.№ 864087779 с применением Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

монтаж трансформатора ТМ-630 кВА инв.№ 864089467 с применением Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

- монтаж кабельной перемычки АВвбШв 4*240 - 5 м от РУ-0,4 кВ до трансформатора;

- погрузка трансформатора ТМ-250 инв.№ 864087779 с помощью Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

-доставка трансформатора ТМ-250 инв.№ 864087779 на склад РЭС «Новосибирский», расстояние 14 км, с помощью Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

- разгрузка трансформатора ТМ-250 инв.№ 864087779 с помощью Урал МКМ-200 инв.№ 865268752;

- возвращение бригады ОРБ на автомобиле УАЗ-390995-04 инв.№ 865187573, расстояние 14 км.

2.Получить от смежной сетевой организации АО «Региональные электрические сети» технические условия ы целях обеспечения объекта заявителя электрической мощностью.Технические условия являются неотъемлемой частью оферты договора на технологическое присоединение между АО «Оборонэнерго» и АО «Региональные электрические сети», согласно которым необходимо выполнить монтаж двух комплексов коммерческого учета электрической энергии (схема прилагается) смежной сетевой организации - АО «Региональные электрические сети». Электроснабжение ВЛ-10 кВ АО «Оборонэнерго» осуществляется по кольцевой схеме с ПС «Правобережная» и ТП-5068 АО «Региональные электрические сети», т.е. электроснабжение объектов АО «Оборонэнерго» может быть осуществлено с двух сторон, а именно со стороны ПС «Правобережная» или со стороны ТП-5068. В этой связи АО «Региональные электрические сети» в технических условиях прописывает два ПКУ. Текущая ситуация подтверждена договором № 5349082 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В целях проверки доводов АО «Оборонэнерго» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «Оборонэнерго», который показал, что вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 28.06.2023 № 79-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на период регулирования 2020-2024 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «Оборонэнерго», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и в соответствии с заявлением АО «Оборонэнерго» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Строй-Интеграл» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «Оборонэнерго» составляет 737,814 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 30,749 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 630, 519 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 737,814  тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" отсутствуют.

4. Расходы на установку 1 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ в размере 30,749 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3. приложения №6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 630,519 тыс. руб. (без НДС) в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения № 5349082 между АО «Оборонэнерго» и АО «РЭС».

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Согласно пункту 32 Основ ценообразования объем финансовых потребностей, необхо-димых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модерниза-ции, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитывае-мый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен пре-вышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нор-мативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

АО «Оборонэнерго» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, хозяйственным способом. В расчете учтены должностные оклады, размер премии, а также районный коэффициент действующие на территории данного субъекта. Нормы времени для выполнения работ были приняты на основании сборников «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38-20 кВ».

Размер расходов, рассчитанный АО «Оборонэнерго» составил  32,286 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   32,286 тыс. руб.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «Строй-Интеграл» к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Строй-Интеграл» к электрическим сетям АО «Оборонэнерго»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 30,749 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Оплата услуг смежной сетевой организации | 630, 519 | договор об осуществлении технологического присоединения № 5349082 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 737,814 |  |