Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства ООО «Аврора», планируемых к выводу из эксплуатации и присоединить непосредственно к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-0,4 кВ, магазина ООО «Пенка» (кадастровый номер: 54-35-06:4320:06-01) по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Котовского, дом 1а, на земельном участке (кадастровый номер: 54:35:064320:0006) по адресу: установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: город Новосибирск, улица Котовского, дом 1а».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства ООО «Аврора», планируемых к выводу из эксплуатации и присоединить непосредственно к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-0,4 кВ, магазина ООО «Пенка» (кадастровый номер: 54-35-06:4320:06-01) по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Котовского, дом 1а, на земельном участке (кадастровый номер: 54:35:064320:0006) по адресу: установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: город Новосибирск, улица Котовского, дом 1а» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям определяются в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв,

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный N 59986);

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения;

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-25-1325 от 05.02.2025 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 12 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения –  3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 ТП-480 (яч. 3 РП-16, ф. 1017-II ТЭЦ-2).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания существующих и вновь устанавливаемых защитных аппаратов;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Энергопринимающие устройства ООО «Пенка» в настоящее время подключены от ТП-3288. Для обоснования представлены Акт об осуществлении технологического присоединения № АТП-53-ЛРЭС/УРП-2021 от 01.08.2019, Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 20.01.10, а также договор энергоснабжения № ЭО-5325 от 09.07.2010 (Абонент № 5325).

Так как ООО «Аврора планирует вывести из эксплуатации и снести находящуюся  в собственности ТП-3288 (свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2009 по договору купли-продажи (с приложением №1) №2009-02 от 01.07.2009 г. кадастровый номер: 54:35:064320:0010:03, адрес местоположения: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Блюхера, дом 71), то для сохранения электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Пенка», ООО «Аврора» обратилось в АО «РЭС» с заявкой от 28.01.2025 на осуществление технологического присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств  в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации.

В соответствии с пунктом 115 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Далее - Правила ТП),  в отношении заявителей, указанных в пункте 13(8) настоящих Правил, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами.

Так как ООО «Аврора» относится к заявителям, указанным в пункте 13(8) Правил ТП, то плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Пенка» к электрическим сетям АО «РЭС» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 109,394 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  81,471 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 27,923 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

5. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 109,394 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 17,858 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 63,613 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год» (далее – приказ № 318-ЭЭ/НПА).

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы  на установку одного средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 27,923 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 318-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

6. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв)  отсутствуют.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Аврора» к электрическим сетям АО «РЭС», которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства ООО «Аврора» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Аврора» к электрическим сетям АО «РЭС», которые необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства ООО «Аврора»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 17,858 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 63,613 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 27,923 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 109,394 |  |