**Заключение**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест» к электрическим сетям МУП г. Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение 2 этапа спортивно-зрелищного комплекса с трибунами и подземной автостоянкой , с проектируемыми ЛЭП-10 кВ»**

По результатам рассмотрения представленных МУП г. Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания» (далее – МУП «НЭСКО») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест» (ОГРН 1135476001440 ИНН 5407482406) *(далее – Заявитель)* к электрическим сетям МУП «НЭСКО» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение 2 этапа спортивно-зрелищного комплекса с трибунами и подземной автостоянкой , с проектируемыми ЛЭП-10 кВ»  *(далее – проект)* департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности МУП «НЭСКО», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  *(далее – Методические указания)*.

*Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям МУП «НЭСКО»*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в [пункте 16](consultantplus://offline/ref=65E036DFE19A607A11EDCA6CF4501F4B6FEB7F6D3BB58B2503398E5DBDEA571194C324CA0A0B6A0FC0e9D) (за исключением [подпункта "б")](consultantplus://offline/ref=65E036DFE19A607A11EDCA6CF4501F4B6FEB7F6D3BB58B2503398E5DBDEA571194C324CA0A0B6A0FC0eFD) Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" ([подпункт "б" пункта 16](consultantplus://offline/ref=65E036DFE19A607A11EDCA6CF4501F4B6FEB7F6D3BB58B2503398E5DBDEA571194C324CA0A0B6A0FC0eFD) Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с выданными МУП «НЭСКО» предварительными техническими условиями № 398 от 01.04.2019, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 1254,3 кВт. Заявленная категория надежности – 1,2.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 110 кВ Воинская - АО «Региональные электрические сети» (далее - АО «РЭС») в части пропуска дополнительной в точках присоединения;

- установку укомплектованной ячейки в РУ-10 кВ ТПС № 39 (1 секция, ячейка № 11) с выполнением сопутствующего объема работ;

- установку укомплектованной ячейки в РУ-10 кВ ТПС № 39 (2 секция, ячейка № 12) с выполнением сопутствующего объема работ;

- реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская (яч. 54 и яч. 10) до ТПС № 39 (яч. 4 и яч. 8), марку и сечение кабеля определить проектом.

Установка укомплектованных ячеек в РУ-10 кВ ТПС № 39 (1 секция, ячейка № 11 и 2 секция, ячейка № 12) предусмотрена предварительными техническими условиями МУП «НЭСКО» от 15.02.2019 № 161, выданными для присоединения 1 этапа строительства энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест»

МУП «НЭСКО» является для АО «РЭС» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 *(далее – Правила ТП)*, МУП «НЭСКО» обратилось в АО «РЭС» за увеличением максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест. Приказом департамента от 04.06.2019 № 155-ЭЭ установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП «НЭСКО» с максимальной мощностью 149,37 кВт (в том числе дополнительная мощность – 1254,3 кВт) к электрическим сетям АО «РЭС».

Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская (яч. 54 и яч. 10) до ТПС № 39 (яч. 4 и яч. 8) не включена в инвестиционную программу МУП «НЭСКО» (у МУП «НЭСКО» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа).

В связи с этим плата за технологическое присоединение должна устанавливаться по индивидуальному проекту.

МУП «НЭСКО» в составе обосновывающих материалов представлен Расчет затрат на установку 2 укомплектованных ячеек в РУ-10 кВ ТПС № 39, согласно которому расходы МУП «НЭСКО» составляют:

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) - 77,911 тыс. руб.;

Расходы на прокладку дополнительных кабельных линий 10 кВ, для усиления питания ТПС № 39 - 315,808 тыс. руб., рассчитанные МУП «НЭСКО» на основании приказа департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ, которым утверждены стандартизированные тарифные ставки на 2019 год исходя из длины необходимых к прокладке кабельных линий - 0,102 км.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере **155,822 тыс. руб.** (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,268 тыс. руб**. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере **71,643 тыс. руб**. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) в размере 77,911 тыс. руб. в соответствии с приказом департамента от 16.04.2019 № 93-ЭЭ.

Расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения - реконструкцию кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская (яч. 54 и яч. 10) до ТПС № 39 (яч. 4 и яч. 8) в размере 315,818 тыс. руб. исключены из состава платы за технологическое присоединение. В соответствии с пунктами 32 и 87 Основ ценообразования составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций должна включаться в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии. В соответствии с пунктом 8 Методических указаний данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Расходы на реконструкцию кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская (яч. 54 и яч. 10) до ТПС № 39 (яч. 4 и яч. 8) в размере 315,818 тыс. руб. будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения - расходы реконструкцию кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская (яч. 54 и яч. 10) до ТПС № 39 (яч. 4 и яч. 8) в размере 315,818 тыс. руб., рассчитанные МУП «НЭСКО» не превышают расходов, рассчитанных в соответствии с Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.

*2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.*

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест»к электрическим сетям МУП «НЭСКО»приведен в таблице.

**Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Спорт-Инвест»к электрическим сетям МУП «НЭСКО»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | **6,268** | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | **71,643** | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3. | Оплата услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | **77,911** | приказ департамента от 16.04.2019 № 93-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | **155,822** |  |