Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Молочная азбука»  к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственного здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Баган, улл. Дорожников, 1б и проектируемой ТП»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Молочная азбука» (ОГРН 1155476018554, ИНН 5407210963) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение производственного здания, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Баган, улл. Дорожников, 1б и проектируемой ТП» (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-21/165945 от 16.07.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 500 кВт.

Мощность разрешается от вновь построенной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-13 от 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган и вновь построенной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-2 от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган .

Заявленная категория надежности электроснабжения –II.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 16.07.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Баган отсутствует.

Мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов 2х10 МВА на трансформаторы 2х16 МВА на ПС 110 кВ Баган включены в в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы. Однако с учетом перспективной загрузки для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на ПС 110 кВ Баган на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС. При этом расходы на выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на ПС 110 кВ Баган на трансформаторы мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформатора мощностью 2х10 МВА на ПС 110 кВ Баган на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-13 от 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган до границ участка Заявителя;

- строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-2 от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган до границ участка Заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 936,068 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют  858,157 тыс. руб..

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  936,068 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) - строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-13 от 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган до границ участка Заявителя и строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ ф. № 21-2 от 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Баган до границ участка Заявителя – в размере 858,157 тыс.руб. , и рассчитаны на основании стандартизированной тарифной ставкой С2.i, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год» (пункт 2.3 приложения № 3 к приказу) и суммарной длины необходимых к строительству ЛЭП-10 кВ (803 метра), указанной в обосновывающих материалах.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Молочная азбука»  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Молочная азбука»  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3. | Строительство ЛЭП-10 кВ | 858,157 | расчет на основании стандартизированных тарифных ставок |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 936,068 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 1872   руб./кВт