Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Военный городок»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ОГРН 1085406044570 ИНН 5406509800) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Военный городок», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-04-30/165396 от 05.07.2019 максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 113,3 кВт.

Мощность разрешается от вновь проложенных ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6047 (РП-6004 ПС 110 кВ Толмачевская).

Заявленная категория надежности электроснабжения  – I, II.

ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» не относятся к заявителям, указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, поскольку заявлена 1 категория по надежности электроснабжения.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 05.07.2019 за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская отсутствует. Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить:

- замену провода ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод с большей пропускной способностью;

- строительство двух ЛЭП-35-кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула;

- осуществить питание ПС 35 кВ Верх-Тула от вновь построенных ЛЭП-35 кВ, отключив существующее питание от ЛЭП-35 кВ (ф. 35338, 35337)

Указанные мероприятия не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

Кроме того необходимо выполнить объем работ по строительству ПС 110 кВ Залив с трансформаторами 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП-110 кВ от ЛЭП-110 кВ Новосибирская ГЭС-Тулинская (К-15, К-16) для ее питания, которые включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- строительство ПС 110 кВ Залив с трансформаторами 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП-110 кВ от ЛЭП-110 кВ Новосибирская ГЭС-Тулинская (К-15, К-16);

- замена провода ВЛ-110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод с большей пропускной способностью;

- строительство двух ЛЭП-35-кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула;

- осуществить питание ПС 35 кВ Верх-Тула от вновь построенных ЛЭП-35 кВ, отключив существующее питание от ЛЭП-35 кВ (ф. 35338, 35337);

- строительство четырех кабельных линий 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-6047 (по две с каждой секции) до границ участка Заявителя.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 77,911 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  77,911 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

3. Не учитываемые при установлении платы за технологическое присоединение  расходы в размере 2 424 539  тыс. руб. на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» - строительство четырех кабельных линий 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-6047 (по две с каждой секции) до границ участка Заявителя  определены сетевой организацией на основании приказа департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

Указанные расходы  признаны экономически обоснованными и в соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» будут включены в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 77,911 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 689  руб./кВт